Д Е Ф Е К Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь

на текущий ремонт здания (устройство бетонных полов)
  Дворца  детского (юношеского) творчества,  
 ул. Мира,8, тел. 33-86-37
	№ п/п
	Виды ремонтно- строительных работ
	Ед- ца измерения
	Объем

	
	1.Демонтаж старого пола
	
	

	1
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков.
	100м2
	5,0

	2
	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов.
	100м2
	5,0

	3
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов.
	100м
	1,2

	
	2.Устройство бетонных полов
	
	

	4
	Армирование подстилающих слоев и набетонок.
	1т
	5,0

	5
	Устройство стяжек бетонных толщиной 60 мм.
	100м2
	5,0


