Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

по текущему ремонту системы канализации на пищеблоке средней школы №2,
 ул. Балакирева, 41, тел. 33-87-65
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изме
рения
	Коли
чество

	1
	Разборка покрытий полов из плиток
	м2
	30

	2
	Разборка цементной стяжки
	м2
	30

	3
	Разборка бетонных оснований под полыпокрытий полов из плиток
	м3
	4,5

	4
	Разборка грунта глубиной до 3м внутри здания
	м3
	12

	5
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм
	м
	30

	6
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм
	м
	10

	7
	Смена трапов диаметром  50 мм 
	Шт.
	4

	8
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	врезка
	4

	9
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	1

	10
	Установка фасонных частей чугунных
	кг
	60

	11
	Прочистка внутренней канализационной сети
	м
	40

	12
	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта
	м3
	12

	13
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	3

	14
	Уплотнение грунта оснований под полы
	м2
	30

	15
	Полив водой основания под полы
	м2
	30

	16
	Устройство стяжек выравнивающих толщиной 20 ммки
	м2
	30

	17
	Пробивка отверстий в бетонных стенах
	шт.
	3

	18
	Пробивка отверстий в потолках
	шт.
	2

	19
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	м3
	0,1

	20
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2
	м3
	0,1

	21
	Разборка стен кирпичных
	м3
	0,5

	22
	Ремонт кладки стен отдельными местами
	м3
	0,5

	23
	Устройство полов из плиток керамических
	м2
	30

	24
	Уборка и вывоз мусора
	
	100%


