ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
	
Требования к предмету муниципального контракта	
										
№п/п	Наименование товара	Ед.
изм.	Кол-во	Требования к качеству товара	Требования к техническим характеристикам товара	Требования к безопасности товара	Требования к функциональным характеристикам (Потребительским свойствам) товара	Требования к размерам товара и упаковке товара	Требования к отгрузке товара	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Код 94 4210 9. Артроскоп/Риноскоп	шт	1	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (Постановление Правительства РФ №1013 от 13.08.1997г.). Наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР №735 от 30.10.2006г.)	Диам. 4 мм, длина 175 мм, угол зрения 0 0, угол обзора 95 0, автоклавируемый, LUT GMBN, LUT Essdd (Германия)	Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании.	Комплектация в соответствии с техническим заданием заказчика. Технические данные на русском языке. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Выпуск не ранее 2009 года.	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя	Доставка, разгрузка, установка, пуск наладка.	
2	Код 94 4210 9. Артроскоп/Риноскоп	шт	1		Диам. 4 мм, длина 175 мм, угол зрения 30 0, угол обзора 95 0, автоклавируемый, LUT GMBN, LUT Essdd (Германия)					
3	Код 94 4210 9. Артроскоп/Риноскоп	шт	1		Диам. 4 мм, длина 175 мм, угол зрения 45 0, угол обзора 95 0, автоклавируемый, LUT GMBN, LUT Essdd (Германия)					
4	Код 94 4210 9. Артроскоп/Риноскоп	шт	1		Диам. 4 мм, длина 175 мм, угол зрения 70 0, угол обзора 95 0, автоклавируемый, LUT GMBN, LUT Essdd (Германия)					
Итого: 467678,00 (Четыреста шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят восемь рублей 00 коп.)