	< 12 * 46 * 1 >
	ПК РИК (вер.1.2.060419) тел./факс (095) 347-33-01
	Объемы работ



	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	

	Текущий ремонт здания (ремонт системы электроосвещения) в СДЮСШОР по гимнастике, по адресу: ул. Спортивный переулок,2


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Демонтаж осветительных приборов –светильники для люминисцентных ламп
	100шт
	0,84

	2.
	Демонтаж кабеля
	100м
	9

	3.
	Коробка осветительная
	100шт
	0,14

	4.
	Монтаж светильников с люминисцентными лампами, количество ламп в светильнике до 2
	100шт
	1,68

	5.
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260мм
	100шт
	0,1

	6.
	Прокладка трубы винипластовой  диаметром до 25мм по стенам 
	100м
	0,5

	7.
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечениемдо 16мм2
	100шт
	4,4

	8.
	Затягивание проводов в проложенные трубы сечением до 35мм2
	100м
	1,5

	9.
	Провод до 4 в линии сечение жил до 6мм2 тросовый
	100м линии 
	0,75

	10.
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок сечением жилы до 10мм2
	100м
	7,6

	11.
	Растяжкас одинарным креплением к стене
	шт
	14

	12.
	Автомат одно-двух полюсный на стене на ток до 25А
	шт
	14

	13.
	Уборка и отвозка строительного мусора
	тн
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1

