                                       ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
                                МОУ ДОД «Владимирская городская 

                                 детская художественная школа №1»

                   Замена  дверей 1 этажа (нестандартные, 4 полотна, 2,30х90))

	№

п/п
	Описание ремонтных работ
	Единица

измерения
	Объем

работ

	 1.
	Разборка дверных блоков
	         м2
	     12,66

	 2.
	Установка дверных блоков
	         м2
	     12,66

	 3.
	Крепление наличника
	         м.п.
	      38,2

	 4.
	Остекленение дверных полотен
	         м2
	      4,38

	 5.
	Ремонт откосов
	         м2
	      3,64

	 6.
	Окраска откосов
	         м2
	      5,1


