Дефектная  ведомость
На текущий  ремонт освещения  в дошкольном образовательном учреждении №102
	№ П/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед-ца

Изм..
	Количество

	1.
	Прокладка кабеля ВВГ -3х2,5 
	100м. п
	1,9

	2.
	Прокладка кабеля ВВГ -3х1,5
	100м. п
	0,20

	3.
	Прокладка труб 20мм пластиковых 
	100м.п
	1,7

	4.
	Светильник «Рыбий глаз с решеткой»
	шт
	26

	5.
	Коробки 70х40 – 4х20мм
	шт
	32

	6. 
	Лампы ЛОН – 100х220
	шт
	26

	7.
	Муфты трубные 20мм с ограничителями
	шт
	85

	8.
	Гофра 20мм
	П.м
	10

	9.
	Гофра 16мм
	П.м
	10

	10.
	Бокс пластиковый ЩРНП-6
	шт
	1

	11.
	Автомат АД-12
	шт
	1

	12.
	Светильники РКУ
	шт
	6

	13.
	Прокладка металлических труб 40мм
	П.м
	6,0

	14.
	Кабель ВВГ 4х6
	100м.п
	1,7


