	ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ   



	Капитальный ремонт мягкой кровли школы № 38 ул. Соколова-Соколенка 7-б




	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2
	6.1

	2.
	Смена карнизных свесов из листовой стали
	100 м
	0.31

	3.
	Ремонт цементной стяжки отдельными местами
	100 шт.
	2.4

	4.
	Смена колпаков на  вентиляционных трубах
	10 шт.
	0.7

	5.
	Добавлять на каждый следующий канал
	10 шт.
	7.4

	6.
	Огрунтовка оснований из  раствора  битумной грунтовкой
	100 м2
	6.1

	7.
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев
	100 м2
	6.1

	8.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов
	100 м
	0.26

	9.
	Погрузка строительного мусора вручную
	т
	


	ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ   



	Устройство жесткой кровли школы № 38 ул. Соколова-Соколенка 7-б


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка кладки парапетов из кирпича
	10 м3
	0.72

	2.
	Разборка вентиляционных каналов из кирпича
	10 м3
	0.38

	3.
	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 мм2
	100 шт.
	0.23

	4.
	Установка стропил
	м3
	3.1

	5.
	Устройство обрешетки  под кровлю из листовой стали
	100 м2
	2.4

	6.
	Устройство карнизов и фронтонов
	100 м2
	0.22

	7.
	Устройство кровель из оцинкованной стали
	100 м2
	2.4

	8.
	Установка обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам
	место
	5

	9.
	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0.43

	10.
	Устройство каркасно филенчатых перегородок
	100 м2
	0.03

	11.
	Ремонт оконных коробок в каменных стенах при двух переплетах
	100 шт.
	0.01

	12.
	Ремонт оконных переплетов
	100 шт.
	0.02

	13.
	Погрузка и вывоз строительного мусора вручную
	т
	


