	<                        >
	ПК РИК (вер.1.3.061228)
	Объемы работ



	Стройка:
	Спортивная школа № 4

	

	Объект:
	Спортивная школа № 4

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости № 1

	Текущий ремонт здания (замена подвесных потолков)

	Основание: дефектная ведомость


	№ пп
	
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.12

	2.
	
	Демонтаж электропроводки, открытая проводка
	100 м
	0.75

	3.
	
	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 25 мм (противопожарные мероприятия)
	100 м2
	0.69

	4.
	
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит пластиковых
	100 м2
	1.728

	5.
	
	Очистка поверхности щетками (в местах поражения грибком)
	м2
	103

	6.
	
	Протравка штукатурки нейтрализующим раствором "Антиплесень"
	100 м2
	1.728

	7.
	
	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"
	100 м2
	1.728

	8.
	
	Прокладка кабеля силового с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 в гофрированной трубе за подвесными потолками
	100 м
	0.9

	9.
	
	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы «Русский светоч» 600х600 4х18 с отражателем
	шт.
	30

	10.
	
	Вывоз мусора
	т
	4.3

	


	Составил:
	
	Л.В.Храпай


1

