Дефектная ведомость
на текущий ремонт группы (групповая, спальня, раздевалка, санузел, коридор) в ДОУ № 21, ул. Мира, 30-а, тел. 23-46-64
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Улучшенная окраска потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 % 
	м2
	112,2

	2
	Снятие обоев простых и улучшенных
	м2
	184,5

	3
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	184,5

	4
	Разборка покрытий полов из ленолиума и релина
	м2
	112,2

	8
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	м
	63,9

	9
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%
	м2
	20

	10
	Устройство подстилающего пола из плит древесноволокнистых  МДФ толщиной 8 мм
	м2
	112,2

	11
	Устройство покрытий из линолеума 
	м2
	112,2

	12
	Устройство плинтусов деревянных 
	м
	63,9

	13
	Демонтаж оконных блоков в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	шт.
	8

	14
	Монтаж окон из ПВХ-профилей, площадью проема более 2м2 трехстворчатых, в том числе створок глухого остекления
	м2
	33,6

	15

	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2

	33,6

	16
	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с высотой проема более 2м
	м2
	33,6

	17


	Устройство ограждения приборов отопления из гипсокартонных листов (ГКЛ) без изоляции по металлическому каркасу с его устройством одним слоем 
	м2

	22


	19
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз 
	м2
	18,9

	20
	Демонтаж дверных блоков в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	шт.
	4

	21
	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3м2
	м2
	7,6

	22
	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания цементно-известковым раствором
	м2
	3

	23
	Ремонт облицовки из керамических глазурпованных плиток на стенах 
	шт.
	42

	24


	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	5

	25
	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленных  под окраску 
	м2
	13,8

	26
	Демонтаж унитазов 
	шт.
	3

	27
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	комплект
	3

	28
	Погрузка и вывоз мусора
	
	100%


