ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
на капитальный ремонт розлива отопления 

ж.д. № 23 по ул. Комиссарова
	№
 п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	1
	Замена трубопровода из стальных труб Ø 89 мм
	пм
	80

	2
	Замена трубопровода из стальных труб Ø 76 мм
	пм
	235

	3
	Устройство врезок стояков отопления Ø 20 мм
	шт
	94

	4
	Устройство спускников
	шт
	6

	5
	Антикоррозийная обработка труб
	кв.м.
	81

	6
	Изоляционные работы
	
	

	
	- минплита
	куб.м.
	6,5

	
	- рубероид
	кв.м.
	191

	
	- стеклоткань
	кв.м.
	191


                                                                                                                                Никитин В.А.
Тюленева Н.Н

