	< 12 * 46 * 1 >
	ПК РИК (вер.1.2.060419) тел./факс (095) 347-33-01
	Объемы работ



	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	

	Текущий ремонт здания (монтаж светильников освещения) в СДЮСШОР по гимнастике, по адресу: ул. Спортивный переулок,2


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Демонтаж осветительных приборов –светильники для люминисцентных ламп
	100шт
	0,84

	2.
	Монтаж светильников с люминисцентными лампами, количество ламп в светильнике до 2
	100шт
	1,68

	3.
	Уборка и отвозка строительного мусора
	тн
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1

