Приложение №2

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.
	  № 
	Наименование товара, работ, услуг
	Ед. 

изм.
	Объем заказа
	Функциональные характеристики товара

	
	
	
	
	Требования к качеству
	Гарантийные обязательства

	1
	Кондиционер бытовой Kentatsu
	шт.
	1
	На 65 кв м
Производитель

ность, Вт: 
охл. – 7000; 
нагр. – 8200

Потребляемая мощность, ВТ: охл. – 2680; 
нагр. – 2930

Расход воздуха м³ час: 1080

Звуковое давление от внутреннего блока (высок. / средн. / низкие): 47/42/39

 Воодушный фильтр: четырехступенчатая очистка воздуха с генератором анероинов

	не менее 7 лет


	2
	Кондиционер бытовой  Kentatsu

	шт.
	1
	На  50 кв м
Производитель

ность, Вт: 

охл. – 5300; 

нагр. – 5600

Потребляемая мощность, ВТ: охл. – 1860; 

нагр. – 1860

Расход воздуха м³ час: 800

Звуковое давление от внутреннего блока (высок. / средн. / низкие): 42/35/32

    Воздушный фильтр: четырехступенчатая очистка воздуха с генератором анероинов

	не менее 7 лет


	3
	Кондиционер бытовой Gree
	шт.
	1
	На 15 кв м
Производитель

ность, Вт: 

охл. –2000;

 нагр. – 2200

Потребляемая мощность, ВТ: охл. –800;

 нагр. –860

Расход воздуха м³ час: 350

Звуковое давление от внутреннего блока (высок. / средн. / низкие): 37/29

  Воздушный фильтр: 

Трехступенчатая очистка воздуха

	не менее 3 лет


	Максимальная цена контракта (включая налоги, сборы и транспортные расходы)

105  000(сто пять тысяч) рублей


