	ДЕФЕКНАЯ ВЕДОМОСТЬ   

	ремонт санузлов (2 шт) в школе № 31 по ул. Завадского д. 7


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Демонтаж дверных коробок
	100 шт.
	0.04

	2.
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0.04

	3.
	Снятие наличников
	100 м
	0.2

	4.
	Разборка облицовки стен из  глазурованных плиток
	100 м2
	0.51

	5.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных
	100 м2
	0.82

	6.
	Разборка плинтусов цементных
	100 м
	0.32

	7.
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2
	0.26

	8.
	Разборка цементной стяжки
	100 м2
	0.26

	9.
	Разборка гидроизоляции из рубероида (К=0,5)
	100 м2
	0.26

	10.
	Стесывание неровностей с кирпичных стен толщиной до 40 мм
	100 м2
	0.2

	11.
	Демонтаж  светильников
	100 шт.
	0.04

	12.
	Ремонт штукатурки  стен и откосов
	100 м2
	0.4

	13.
	Сплошное выравнивание поверхностей  стен
	100 м2
	0.71

	14.
	Hасечка поверхности стен
	100 м2
	0.71

	15.
	Огрунтовка поверхности стен
	100 м2
	0.71

	16.
	Облицовка стен керамическими плитками
	100 м2
	0.82

	17.
	Облицовка откосов керамическими плитками
	100 м2
	0.05

	18.
	Облицовка арок керамическими плитками число в 1 м2 до 30 шт
	100 м2
	0.02

	19.
	Расшивка швов плитки
	100 м2
	0.79

	20.
	Заделка выбоин в полах цементных
	100 шт.
	0.08

	21.
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки , с защитой рубероидом
	100 м2
	0.2

	22.
	Устройство выравнивающей стяжки в полах цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0.2

	23.
	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 60 мм (К=8)
	100 м2
	1.6

	24.
	Кладка арок цилиндрических толщиной в 1/2 кирпича
	10 м2
	0.1

	25.
	Установка и укрепление дверных коробок
	100 шт.
	0.03

	26.
	Установка дверных  полотен
	100 шт.
	0.03

	27.
	Смена дверных петель
	100 шт.
	0.06

	28.
	Установка дверных ручек
	100 шт.
	0.03

	29.
	Окраска заполнений проемов оконных
	100 м2
	0.175

	30.
	Окраска заполнений проемов дверных
	100 м2
	0.13

	31.
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0.16

	32.
	Окраска обналички
	100 м2
	0.01

	33.
	Устройство полов из плиток керамических
	100 м2
	0.26

	34.
	Облицовка потолков пластиковыми панелями
	100 м2
	0.26

	35.
	Установка рельефного плинтуса потолочного
	100 м
	0.23

	36.
	Смена решеток вентиляционных
	шт.
	4

	37.
	Ремонт вентиляционных каналов
	100 м2
	0.02

	38.
	Устройство перегородок между кабинами из фанеры ламинированной
	100 м2
	0.02

	39.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м
	0.1

	40.
	Демонтаж  унитазов
	100 шт.
	0.06

	41.
	Демонтаж  смывных бачков
	100 шт.
	0.06

	42.
	Демонтаж  смывных труб
	100 шт.
	0.06

	43.
	Демонтаж  умывальников и раковин
	100 шт.
	0.04

	44.
	Демонтаж  сифонов
	100 шт.
	0.04

	45.
	Снятие смесителей
	100 шт.
	0.04

	46.
	Установка смесителей
	10 шт.
	0.4

	47.
	Установка умывальников
	10 компл.
	0.4

	48.
	Установка сифонов
	100 шт.
	0.04

	49.
	Разборка трубопроводов на  сварке диаметром до 100 мм
	100 м
	0.32

	50.
	Смена  стальных труб диаметром 20 мм
	100 м
	0.07

	51.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из  металл-полимерных труб диаметром 15 мм
	100 м
	0.2

	52.
	Установка  унитазов "Компакт"
	100 шт.
	0.06

	53.
	Смена  гибких подводок
	100 шт.
	0.06

	54.
	Регулировка смывного бачка
	100 шт.
	0.06

	55.
	Смена трубопроводов из  канализационных труб диаметром до 100 мм
	100 м
	0.06

	56.
	Смена внутренних трубопроводов из канализационных труб диаметром до 50 мм
	100 м
	0.05

	57.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов  диаметром 20 мм
	врезка
	2

	58.
	Врезки в действующие внутренние сети канализации диаметром 100 мм
	врезка
	6

	59.
	То же диаметром 50 мм
	врезка
	4

	60.
	Гидравлическое испытание трубопроводов  диаметром до 100 мм
	100 м
	0.2

	61.
	Установка  кранов  диаметром  15 мм
	шт.
	12

	62.
	То же  диаметром  20 мм
	шт.
	2

	63.
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	12

	64.
	Окраска стальных трубопроводов, радиаторов, решеток
	100 м2
	0.12

	65.
	Светильник для ламп накаливания потолочный
	100 шт.
	0.08

	66.
	Выключатель
	100 шт.
	0.02

	67.
	Кабель двужильный
	100 м
	0.7

	68.
	Установка стоек сборных на металлический уголок
	шт.
	2

	69.
	Установка замков врезных
	100 шт.
	0.02

	70.
	Уборка и вывоз строительного мусора вручную
	т
	


