Размещение заказа на выполнение ремонтно-строительных работ  по объектам  ЛПУ г.Владимира на 2  квартал 2007г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г.Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные средства.

	3. Состав документации:

	1. Котировочная заявка (Приложение  №1)

2. Лицензия на проведение ремонтно-строительных работ,  ремонта оборудования лифтов.
3. Локальная смета. 

	4. Наименование и объем выполняемых работ:

	Приложение №2

	5. Место выполнения работ:

	МУЗ «Городская больница №3», г.Владимир, ул.Каманина, д.25

МУЗ «Первая городская поликлиника», г.Владимир, Ново-Ямской переулок, д.4

	6. Сроки выполнения работ:

	Приложение №2

	7. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:

	Локальные сметы, представленные участником запроса котировок должны быть выполнены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от  23.06.2004 №АП-3230/06). Локальные сметы  должны быть выполнены ресурсным  методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчетом в цены текущего квартала 2007г. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) должны применяться с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. Стоимость строительных материалов должна быть не меньше стоимости материалов, указанных в информационно-аналитическом сборнике «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. В смету должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Локальные сметы должны содержать без исключения все наименования и объемы работ. 

	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых работ. (Приложение 2)

	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №12)

Срок подачи котировочных заявок до 01.06.2007г.; 01.06.2007г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.

	10. Условия выполнения работ:

	Условия выполнения работ:
1. Наличие сертификатов качества на материалы. 
2. Составление сметной документации с предварительным выездом на место работ для осмотра помещений, принятия правильных технических решений, согласования материалов  с лечебным учреждением. Акт обследования помещений,  должен быть согласован с представителем лечебного учреждения.

3. Соответствие работ  всем   СНиП,  СанПиН, ППБ 01-03, НПБ.

4. 100% гарантия на выполнение всех заявленных и предложенных дополнительно видов работ.

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение десяти  дней.



Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование и объем выполняемых работ:
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	 

Цена контракта*
(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ремонт 1 грузового и 1 пассажирского лифтов стационара
	МУЗ «Городская больница №3»
 
	
	
	
	

	2
	Капитальный ремонт процедурного кабинета стационара
	МУЗ «Городская больница №3»
 
	
	
	
	

	3
	Сантехнические работы
	МУЗ «Первая городская поликлиника»
	
	
	
	


* Цена работ должна содержать сведения о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. Место выполнения работ;

4. Сроки выполнения работ;

5. Сроки и условия оплаты выполнения работ;


Руководитель
МП
   Приложение №2

Наименование и объем выполняемых работ.

	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предостав-ления гарантии качества работ.
	 

Начальная цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ремонт 1 грузового и 1 пассажирского лифтов стационара
	МУЗ «Городская больница №3»
 
	До 22.06.07г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, в течение 30 банковских дней, по мере поступления финансирования.
	3 года

	200 000

	2
	Капитальный ремонт процедурного кабинета стационара
	МУЗ «Городская больница №3»
 
	До 22.06.07г.
	
	
	170 000

	3
	Сантехнические работы
	МУЗ «Первая городская поликлиника»
	До 22.06.07г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ в 3 квартале, в течение 30 банковских дней, по мере поступления финансирования.
	
	100 000


Дефектная ведомость по объекту:
МУЗ «Городская больница №3»

Ремонт 1 грузового и 1 пассажирского лифтов стационара.
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Замена оборудования главного привода грузового лифта
	лебедка

шт.
	1

	2
	Замена тягового каната грузового лифта
	канат

шт.
	4

	3
	Балансировка системы «кабина-противовес» грузового лифта
	система
	1

	4
	Установка комплекта «Обь» грузового лифта
	комплект
	2

	5
	Выверка балансира кабины грузового лифта
	балансир
	1

	6
	Приобретение, установка переговорного устройства на грузовом и пассажирских лифтах с выводом в приемное отделение
	шт.
	2


Дефектная ведомость по объекту:

МУЗ «Городская больница №3»

Капитальный ремонт процедурного кабинета стационара.
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Монтаж кабель-канала 25 х 17 мм
	п/м
	27,1

	2
	Монтаж медного провода
	п/м
	41,1

	3
	Погрузка и вывоз мусора 
	м3
	3,0

	4
	Смена умывальника «Тюльпан»
	шт
	1

	5
	Смена смесителя
	шт
	1

	6
	Смена гибких подводок
	шт
	2

	7
	Пробивка отверстий в кирпичной стене диаметром 50 мм при толщине стены 51 см
	шт
	1

	8
	Установка жалюзийных решеток
	шт
	2

	9
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах
	шт
	2

	10
	Демонтаж фрамуги
	м2
	0,6

	11
	Разборка кирпичных стен
	м3
	0,3

	12
	Монтаж дверей ПВХ
	шт
	1

	13
	Разборка облицовки стен из керамических плиток
	м2
	57,73

	14
	Сплошное выравнивание стен «Ветонитон»
	м2
	50,73

	15
	Разборка полов из линолеума
	м2
	11,67

	16
	Ремонт дощатых оснований
	м2
	11,49

	17
	Устройство покрытий из ДСП
	м2
	11,67

	18
	Покрытие ДСП грунтовкой за 2 раза
	м2
	11,67

	19
	Устройство покрытий из линолеума на клей
	м2
	11,67

	20
	Разборка деревянных плинтусов
	п/м
	17,14

	21
	Устройство деревянных плинтусов
	п/м
	15,08

	22
	Облицовка потолков пластиком по металлическому каркасу
	м2
	11,28

	23
	Смена люминесцентных светильников
	шт
	4

	24
	Смена выключателя
	шт
	2

	25
	Смена розеток
	шт
	2

	26
	Облицовка стен керамической плиткой на клей из сухих смесей
	м2
	50,73

	27
	Устройство декоративного пластикового уголка
	п/м
	13

	28
	Окраска ранее окрашенных радиаторов за 2 раза
	м2
	2,5

	29
	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм
	м2
	2

	30
	Устройство металлического порога
	п/м
	0,9

	31
	Устройство пластиковых откосов дверных и оконных
	м2
	6

	32
	Демонтаж оконного блока с подоконной доской
	м2
	3,2

	33
	Монтаж окна ПВХ
	м2
	3,2

	34
	Монтаж подоконника ПВХ шириной 700 мм
	п/м
	1,5


Дефектная ведомость по объекту:

МУЗ «Первая городская поликлиника»

Сантехнические работы.
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Замена труб водоснабжения :                                                 диам.50 мм
	м
	12

	
	диам.76 мм
	м
	12

	
	диам.32 мм
	м
	12

	2
	Замена канализационных труб в переходе от основного здания к пристройке диам.50 мм
	м
	20

	3
	Прочистка и промывка радиаторов компрессором в основном здании поликлиники
	м
	100

	4
	Замена вентилей на отопление:                                        полудюймовые
	шт
	5

	
	дюймовые
	шт
	10

	
	¾ дюйма
	шт
	5

	
	- в зданиях поликлиники и филиала
	
	

	5
	Замена прогнившей емкости для резерва воды в хирургии основного здания поликлиники
	М3
	0,5

	6
	Прочистка грязевиков
	шт
	1

	7
	Смена изношенных смесителей в основном здании и филиале и
раковин
	шт

шт
	6
4

	8
	Замена сгнившего унитаза в женском туалете
	Комплект
	1

	9
	Опрессовка теплового узла основного здания поликлиники
	шт
	2


