Дефектная ведомость

Устройство пропускного пункта

	№
	Наименование 
	Ед.изм.
	Кол.
	примечание

	Раздел 1 Общестроительные работы

	1
	Разборка поручней деревянных : прямой части
	100 м поручня
	0,03
	

	2
	Разборка деревянных заполненных проемов : дверных
	100 м 2
	0,12
	

	3
	Монтаж перегородок из ПВХ: сборно-разборных с остеклением
	100м2 
	0,16
	

	4
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100м2 окрашиваемой поверхности
	0,013
	

	5
	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции
	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов
	0,03
	

	6
	Смена радиаторных решеток
	100 решеток
	0,05
	


