Дефектная ведомость
на текущий ремонт запасных выходов в ДОУ № 116, 
ул. Михайловская, 26, тел. 23-18-67
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой и круглой стали
	т
	0,18

	2
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных
	т
	0,43

	3
	Разборка лестничных площадок по металлическим балкам
	м2
	16,5

	4
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
	м2
	48

	5
	Разборка фундаментов бетонных
	м3
	0,6

	6
	Устройство фундаментов-столбов бетонных
	м3
	1,6

	7
	Установка металлических ограждений лестниц
	м2
	16

	8
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	м2
	4

	9
	Демонтаж покрытий бетонных толщиной 30мм
	м2
	6,6

	10
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм
	м2
	3,6

	11
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	м2
	3,6

	12
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосахпокрытий бетонных толщиной 30мм
	коробка
	3

	13
	Установка металлических дверей с утепленными полотнами
	м2
	6,8

	14
	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	м2
	3,5

	15
	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема более 3м2
	м2
	5,8

	16
	Разборка неоштукатуренной обшивки
	м2
	4

	17
	Разборка каркаса из брусьев
	м2
	4

	18
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1м2 толщиной слоя до 20мм
	м2
	12

	19
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м
	100м2 верт проекции
	48

	20
	Очистка помещений от мусора, погрузка и вывоз мусора
	
	100%


