Д Е Ф Е К Т Н А Я     В Е Д О М О С Т Ь

на ремонт мягкой  кровли спортивного зала
школы №43
 ул. Диктора Левитана,37а
тел. 24-44-67
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.


	Объем



	1
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщиной 15мм.
	100м2
	0,016


	2
	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в два слоя ( с разборкой существующего покрытия до 3 слоев).
	100м2
	3,2

	3
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков.
	100м
	0,16

	4
	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную.
	Т
	2,496

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоянии 18км.(класс груза1).
	Т
	2,496


