ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МУК ГДК - ул. Горького, 54

Ремонт фасада здания

№ п/а
Описание ремонтных работ
Единица измерения
Объем работ

1
Очистка вручную поверхности фасадов
м2
625,8

2
Ремонт штукатурки фасадов
м2
30

3
Огрунтовка фасадов
м2
625,8

4
Шпатлевка фасадов
м2
625,8

5
Окраска фасадов
м2
625,8

5
Устройство и разборка строительных лесов

625,8

6
Вывоз мусора с погрузкой вручную
т
5,81

Составил:                                      Специалист технадзора Березина В.А.

