ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МУК ГДК  – ул. Горького, 54
Стоимость работ 160 000 руб.
Ремонт электроосвещения  здания
	№

п/п
	Описание ремонтных работ
	Единица 

измерения
	Объем

работ

	1
	Установка прожектора
	шт.
	36

	2
	Прокладка провода в трубе-гофре
	м
	100

	3
	Прокладка провода в коробах
	м
	60

	4
	Установка щитка автоматов с автоматами
	шт.
	1


                     Составил:                                         Специалист технадзора Березина В.А.

