

          Приложение 3

Техническое задание
к запросу котировок цен  N 52
от "14" августа 2007г.
по поставке энергосберегающего оборудования 

на объекты МУП «Владимирводоканал» в 2007 году
1. Поставка преобразователя частоты мощностью 45кВт со шкафом управления на 3 насоса с 
датчиком давления на станцию повышения давления воды «Золотое кольцо»; г. Владимир, 
ул. Чайковского.
2.
Поставка устройства плавного пуска мощностью 110кВт на очистные сооружения, 

п. Энергетик.
3. Поставка устройства плавного пуска мощностью 55кВт на канализационно-насосную    
станцию – 2, г. Владимир, ул. Рабочая.
4. Количество преобразователей частоты – 1ед.; количество устройств плавного пуска - 2ед.

5. Предоставление сертификата качества на поставленное оборудование.
6. Оформление актов передачи оборудования.
      Приложение 2
	Спецификация поставляемого энергосберегающего оборудования

	
	

	Наименование оборудования
	Кол-во ед.

	Комплекс энергосберегающего оборудования, в т.ч.:
	

	- Преобразователь частоты мощностью 45кВт со шкафом управления 
на 3 насоса с датчиком давления на станцию повышения давления воды «Золотое кольцо»; г. Владимир, ул. Чайковского.
	1

	- Устройство плавного пуска электродвигателя мощностью 110кВт 

на очистных сооружениях; п. Энергетик.
	1

	- Устройство плавного пуска электродвигателя мощностью 55кВт 

на канализационно-насосной станции -2; г. Владимир, ул. Рабочая.
	1

	
	

	ИТОГО:
	3


Заместитель начальника управления ЖКХ                                                               В.Б. Новожилов

