Размещение заказа на поставку оборудования для нужд ЛПУ г.Владимира на 2 квартал 2007г. путем запроса котировок.

	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г. Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (4922) 32-23-06, факс (4922) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные  средства 

	3. Форма котировочной заявки:

	Приложение  №1 



	4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

	Приложение №2



	5. Место доставки поставляемых товаров:

	МУЗ КБ ПО «Автоприбор и Точмаш», г. Владимир, ул. Добросельская, д.38а, 600031



	6. Срок поставки товаров:

	июнь 2007 г.



	7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах:

	В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.



	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых товаров.



	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №13)

Срок подачи котировочных заявок до 25.06.2007 г.; 25.06.2007 г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.



	10. Срок и условия оплаты поставок товара:

	В соответствии с муниципальным контрактом и договором заключенными с управлением здравоохранения администрации г. Владимира и лечебно-профилактическим учреждением г. Владимира, графиком поставки. Оплата по мере поступления товара при наличии финансирования.

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.


Приложение №1

Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование, характеристики  и количество поставляемых товаров:

	  № лота
	Наименование товара
	Един. изм.
	Объем заказа
	Цена за единицу, руб.
	Цена контракта*
(руб.)
	Место, условия и срок поставки товара


	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Срок предоставления гарантии качества товара
	 Источник финансирования



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Цена работ должна содержать сведения о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Руководитель

МП   


                                         













Приложение №2

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ лота
	Наименование товара
	Един. изм.
	Объем заказа
	Цена за единицу, руб.
	Начальная цена контракта

(руб.)
	Место, условия и срок поставки товара


	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Срок предоставления гарантии качества товара
	 Источник финансирования



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1

	Эргометрическая стресс-система  кардио РС/Е  «Корибал»для анализа ЭКГ в нагрузке с велоэргометром;технические характеристики согласно Приложения №3
	шт.
	1
	300000,00


	300000,00


	МУЗ КБ ПО «Автоприбор и Точмаш»             600031, г. Владимир, ул. Добросельская, д.38а

Транспортировка, доставка до места установки, монтаж, обучение персонала,  инструкция на русском языке, комплектация в соответствии с техническим заданием заказчика,

Срок поставки –июнь 2007г.

Гарантийный ремонт с момента монтажа     24 месяца.
	Аванс 30%

Безналичный расчет, по мере поступления финансирования,2 квартал 2007г.
	3 года.


	Бюджет

(Централизованный фонд)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                             Приложение №3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СТРЕСС СИСТЕМА АНАЛИЗА ЭКГ В НАГРУЗКЕ С ВЕЛОЭРГОМЕТРОМ

	№
	Описание требований
	Наличие функции параметра по ТЗ
	Надпись или предлагаемая величина параметра
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Общие требования

	1.1
	Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России
	Наличие
	
	

	1.2
	Наличие сертификата соответствия Госстандарта России
	Наличие
	
	

	2. Состав системы

	2.1.
	Программа анализа ЭКГ в нагрузке с базой данных
	Наличие
	
	

	2.2
	12 канальный измерительный модуль ЭКГ
	Наличие
	
	

	2.3
	Медицинский велоэргометр
	Наличие
	
	

	2.4
	Компьютерный модуль имеет процессор  P-IV 2,4 ГГц, оперативную память 512 MB;.два COM порта +Windows XP Home OEM  Edition Rus
	Не ниже
	
	

	2.5
	Монитор с разрешением 1600*1200 пикселей
	Не ниже 19"
	
	

	2.6
	Принтер лазерный  1200x1200dpi
	Наличие
	
	

	2.7
	Трансформатор-фильтр (2шт.)
	Наличие
	
	

	3. Общие возможности 

	3.1. 
	Одновременное отображение и сохранение ЭКГ по выбору – 12 стандартные, Cabrera, 2 специальные или другие
	Наличие
	
	

	3.2. 
	Встроенные протоколы проведения исследования
	Наличие
	
	

	3.3. 
	Возможность создания и сохранения в памяти своего протокола проведения исследования
	Наличие
	
	

	3.4. 
	Автоматическое измерение артериального давления (при наличии модуля)
	Возможность
	
	

	3.5. 
	Параметры, которые отображаются, и вычисляться в режиме реального времени:

· отклонение ЭКГ кривой во время теста от первичной ЭКГ;

· зубцы P,Q,R,S,T и их амплитуды

· интервал PQ

· ширина комплекса QRS

· длительность сегмента QT

· ширина зубца Q

· угол зубцов P, T и комплекса QRS 

· уровень сегмента ST

· наклон сегмента ST

· площадь сегмента ST

· J-точка амплитуды

· определение экстрасистол

· определение аритмий
	Наличие
	
	

	3.6. 
	Тренды, отображаемые на дисплее монитора:

· частота сердечных сокращений

· значение артериального давления

· отображение процесса теста

· отображение данных при тесте на велоэргометре в W или MET

· отображение данных при тесте на беговой дорожке в MET, скорости, угла подъема

· скорость оборотов за минуту на велоэргометре QT, QT с длительностью

· количество вентрикулярных и суправентрикулярных экстрасистол за последнюю минуту
	Наличие
	
	

	3.7. 
	Возможность замораживания кривой на экране и выбора цвета изображения данных
	Наличие
	
	

	3.8. 
	Поиск пациентов по имени, коду или дате
	Наличие
	
	

	3.9. 
	Просмотр сохраненных данных, их редактирование, удаление и распечатка данных исследования через термопринтер электрокардиографа или сетевой принтер
	Наличие
	
	

	3.10. 
	Редактор отчета с возможностью создания комментарий врача, рекомендаций об идеальном весе и режиме последующих тренировок, номограммы Дюка (прогноз жизни пациента).
	Наличие
	
	

	3.11. 
	Возможность экспорта и импорта данных
	Наличие
	
	

	3.12. 
	Совместимость с эргометрами фирмы Lode (Нидерланды) 
	Наличие
	
	

	4.Технические  характеристики

	4.1
	ЭКГ усилитель
	12 канальный синхронный, 1000 Hz/канал
	
	

	4.2
	Разрядность АЦП
	13 bіт, 2,5 µV/bit
	
	

	4.3
	Чувствительность 
	1/4, 1/2, 1, 2 cm/mv, 

± 3 %
	
	

	4.4
	Скорость
	10, 25, 50, 100 mm/s
	
	

	4.5


	Фильтры:
	сетевой фильтр 

мышечный фильтр

программный фильтр изолинии 
	
	

	4.6
	Частотный диапазон
	0,05-150 Hz, 0/-3dB
	
	

	4.7
	Входной импеданс
	min. 20 MOhm
	
	

	4.8
	Смещение постоянной составляющей
	± 320 mV
	
	

	4.9
	Шум входящего сигнала
	max. 20 µVpp
	
	

	4.10
	Коэффициент ослабления синфазного сигнала) 
	min. 100 dB
	
	

	4.11
	Определение кардиостимулятора 
	max. 700 mV/2 ms
	
	

	4.12
	Класс защиты
	І, CF, IEC 601, IP 20
	
	

	4.13
	Защита от дефибрилляции 
	Кабелем с защитой от дефибрилляции
	
	

	4.14
	Прикладные стандарты
	IEC601-2-25 

AAMI EC13 

IEC601-1
	
	

	4.15
	Велоэргометр
	
	
	

	4.16
	Диапазон нагрузки 
	7-1000 Вт
	
	

	4.17
	Шаг изменения нагрузки
	1 Вт
	
	

	4.18
	Точность
	3%, не хуже чем 3 Вт
	
	

	4.19
	Модуль управления (встроенный):
	
	
	

	4.20
	Отображаемые функции: нагрузка, обороты в минуту, расстояние, время, вращающий момент
	Возможность
	
	

	4.21
	Протоколы: 
	дополнительно: Контроль ЧСС, 50 протоколов пользователя
	
	

	4.22
	Тип дисплея:
	ЖК,  2x16 символов
	
	

	4.23
	Установки дисплея:
	По выбору 
	
	

	4.24
	Программируемый модуль управления с измерением АД
	Возможность
	
	

	4.25
	Принцип измерения
	Тоны Короткова
	
	

	4.26
	Регулировка
	Сиденье:    520-820 мм                 

Руль: 3600
	
	

	4.27
	Максимальный вес пациента
	160 кг
	
	

	4.28
	Питание
	115/230 В, 50/60Гц, 130 Вт
	
	

	4.29
	Интерфейс
	Аналоговый, цифровой
	
	

	4.30
	Размеры (Д x Ш х В), см
	115x60x114
	
	

	4.31
	Вес
	56 кг
	
	

	5. Прочие условия

	5.1
	Документация на русском языке
	Наличие
	
	

	5.2
	Гарантия на всю систему, не менее
	12 месяцев
	
	

	5.3
	Инструктаж медицинского персонала работе на аппарате
	Наличие
	
	


