Размещение заказа на выполнение ремонтно-строительных работ  по объектам  ЛПУ г.Владимира на 2  квартал 2007г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г.Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные средства.

	3. Состав документации:

	1. Котировочная заявка (Приложение  №1)

2. Лицензия на проведение ремонтно-строительных работ, огнезащитных работ.
3. Локальная смета. 

	4. Наименование и объем выполняемых работ:

	Приложение №2

	5. Место выполнения работ:

	Управление здравоохранения администрации г.Владимира, г.Владимир, Б.Нижегородская, д.75

	6. Сроки выполнения работ:

	Приложение №2

	7. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:

	Локальные сметы, представленные участником запроса котировок должны быть выполнены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от  23.06.2004 №АП-3230/06). Локальные сметы  должны быть выполнены ресурсным  методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчетом в цены текущего квартала 2007г. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) должны применяться с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. В смету должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Локальные сметы должны содержать без исключения все наименования и объемы работ. 

	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых работ. (Приложение 2)

	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №12)

Срок подачи котировочных заявок до 21.05.2007г.; 21.05.2007г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.

	10. Условия выполнения работ:

	Условия выполнения работ:
1. Наличие сертификатов качества на материалы. 
2. Составление сметной документации с предварительным выездом на место работ для осмотра помещений, принятия правильных технических решений, согласования материалов  с лечебным учреждением. Акт обследования помещений,  должен быть согласован с представителем лечебного учреждения.

3. Соответствие работ  всем   СНиП,  СанПиН, ППБ 01-03, НПБ.

4. 100% гарантия на выполнение всех заявленных и предложенных дополнительно видов работ.

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	В течение десяти  дней.



Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование и объем выполняемых работ:
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	 

Цена контракта*
(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ремонт фасада
	Управление здравоохранения администрации г.Владимира
	
	
	
	

	2
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций элементов кровли составом.
	Управление здравоохранения администрации г.Владимира
	
	
	
	


* Цена работ должна содержать сведения о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. Место выполнения работ;

4. Сроки выполнения работ;

5. Сроки и условия оплаты выполнения работ;


Руководитель
МП
Приложение №2

Наименование и объем выполняемых работ.

	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предостав-ления гарантии качества работ.
	 

Начальная цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ремонт фасада
	Управление здравоохранения администрации г.Владимира
	До 22.06.07г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, в течение 30 банковских дней, по мере поступления финансирования.
	3 года

	250 000

	2
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций элементов кровли составом.
	Управление здравоохранения администрации г.Владимира
	До 21.09.07г.
	
	
	54 000


Дефектная ведомость по объекту:
Управление здравоохранения администрации г.Владимира 

Ремонт фасада.
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Очистка вручную поверхности фасадов
	100м2
	4,8

	2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100м2
	1,3

	3
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100м2
	0,1

	4
	Перетирка штукатурки фасадов с земли и лесов
	100м2
	3,2

	5
	Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов
	100м2
	4,8

	6
	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов
	100м2
	4,8

	7
	Окраска фасадов по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100м2
	4,8

	8
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%
	100м2
	0,68

	9
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
	100м2
	0,47

	10
	Разборка покрытий из плиток
	100м2
	0,1

	11
	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной
	М3
	0,3

	12
	Ремонт штукатурки ступенек и площадок
	100м2
	0,1

	13
	Окраска клеевыми составами простая (ж/б ограждение, гараж)
	100м2
	2,42

	14
	Разборка покрытий из плитки тротуарной
	100м2
	0,0054

	15
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток тротуарных
	100м2
	0,06

	16
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей, ворот за 2 раза 
	100м2 
	0,13

	17
	Облицовка козырьков панелями из ПВХ
	100м2
	0,12

	18
	Улучшенная окраска  масляными составами по дереву потолков
	100м2
	0,03

	19
	Демонтаж глухих оконных решеток
	т
	0,15

	20
	Монтаж металлических решеток открывающихся
	т
	0,16

	21
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2
	100м2
	0,125

	22
	Смена деревянного карниза
	100м
	0,07

	23
	Устройство слуховых окон
	Шт.
	2

	24
	Смена частей водосточных труб прямых звеньев  с земли, лестниц или подмостей
	100м
	0,015

	25
	Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей
	100 шт.
	0,01

	26
	Монтаж металлических конструкций ограждения
	кг
	170

	27
	Окраска металлических труб
	100м2
	0,40

	28
	Облицовка профилированным настилом 
	100м2
	0,11

	29
	Бетонирование основания 
	м3
	0,2

	30
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100м2
	4,66

	31
	Погрузка мусора вручную
	т
	8,676

	32
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоянии 20 км. (класс груза1)
	т
	8,676


Дефектная ведомость по объекту:

Управление здравоохранения администрации г.Владимира 

Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций.
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций и элементов кровли составом
	100м2
	6


