ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ:

Объект: МУЗ «Городская больница №6»

на реконструкцию электроснабжения пищеблока.
	№ п/п
	Наименование видов работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во работ

	1
	Прокладка кабеля ВВГ 3*2,5 и 3*1,5
	м
	500

	2
	Монтаж пластиковых коробов
	м
	380


	3
	Демонтаж потолочных люминесцентных светильников
	м
	22

	4
	Монтаж потолочных люминесцентных светильников с закрытыми плафонами
	Шт.
	24

	5
	Монтаж светильников защищенных с лампами накаливания
	Шт.
	12

	6
	Устройство контура заземления электрооборудования
	м
	180


	7
	Монтаж блока управления шкафного исполнения
	Шт.
	1

	8
	Установка вводных автоматов-выключателей
	Шт.
	2

	9
	Установка выключателей настенных неутопленного типа для открытой проводки
	Шт.
	38

	10
	Установка розеток штепсельных «евро» неутопленного типа для открытой электропроводки
	Шт.
	46


