	< 12 * 46 * 1 >
	ПК РИК (вер.1.2.060419) тел./факс (095) 347-33-01
	Объемы работ



	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	

	Текущий ремонт здания (замена оконных блоков) в СДЮСШОР по гимнастике, по адресу: ул. Спортивный переулок,2


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка заполнений проемов оконных
	100м2
	1,2355

	2.
	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных 

площадью проема более 2м2
	100м2
	0,398300

	3.
	Монтаж окон из ПВХ-профилей,

Площадью 2,85м2
	шт
	4

	4.
	Монтаж окон из ПВХ-профилей

Площадью 2,59м2
	шт
	10

	5.
	Монтаж окон из ПВХ-профилей глухих

площадью проема более 2м2
	100м2
	0,8184

	6.
	Оконный блок ОПРС 15-15 площадью 2,15м2
	шт
	33

	7.
	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных 

площадью проема до 2м2
	100м2
	0,0174

	8.
	Оконный блок площадью 0,78м2
	шт
	2

	6.
	Установка подоконников из профиля ПВХ
	100м2
	0,6389

	7.
	Установка водоотливов  
	100м2
	0,6389

	8.
	Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов
	100м2
	0,4761

	9.
	Окраска поливинилацетатным водоэмульсионными составами 
	100м2
	0.4761

	8.
	Уборка и отвозка мусора
	тн
	


1

