Дефектная ведомость
на текущий ремонт системы электроснабжения, электроосвещения в ДОУ № 1 (коридор, лестничные клетки, группы) 
проспект Строителей, 48, тел. 33-87-26
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж автоматических выключателей
	шт.
	16

	2
	Монтаж автоматических выключателей установочных
	шт.
	20

	3
	Демонтаж  выключателей, розеток
	шт.
	24

	4
	Демонтаж скрытой электропроводки
	м
	260

	5
	Трубы винипластовые по установленным конструкциям
	м
	60

	6
	Затягивание проводов сеч. до 16мм2 в проложенные трубы
	м
	360

	7
	Пробивка отверстий диам. до 25 мм в кирпичных стенах
	шт.
	6

	8
	Монтаж выключателей
	шт.
	12

	9
	Монтаж розеток штепсельных
	шт.
	12

	10
	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп
	шт.
	55

	11
	Монтаж светильников с двумя люминисцентными лампами
	шт.
	55


Согласовано:
Заведующая ДОУ №1 ________________________ Ж.Ю. Варламова

Составил: Зайцева Г.М.

тел. 32-33-46

