Дефектная  ведомость
На текущий ремонт групповой комнаты  в ДОУ №112
( ул. Соколова- Соколенка, 4а)
	№ П/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед-ца

Изм..
	Количество

	1.
	Снятие старых обоев
	100 м2
	2,1

	2.
	Водоэмульсионная окраска стен
	100м 
	2,1

	3..
	Масляная окраска окон
	100м2
	0,76

	4.
	Масляная окраска дверей
	100м2
	0,35

	5. 
	Масляная окраска радиаторов и труб
	100м2
	0,25

	6.
	Масляная окраска плинтусов
	100м2
	0,09

	7.
	Настилка линолеума
	100м2
	1,28

	8.
	Снятие старого линолеума
	100м2
	1,28

	9.
	Установка деревянных плинтусов
	100м. п
	0,84

	10.
	Ремонт штукатурки площадью в одном месте до 1м2 потолков
	100м2
	0,04

	11.
	Ремонт штукатурки площадью в одном месте до 1м2 стен
	100м2
	0,15

	12.
	Клеевая окраска потолков и стен
	100м2
	2,0

	13.
	Заделка выбоин в цементных полах
	100м2
	0,15


        Заведующая ДОУ №102                                                         Н.С.Корсунская
        Главный специалист отдела МТО
         управления образования:                                                      В.Н.Ивакина

