	СОГЛАСОВАНО

Начальник управления экономики

Т.И. Терентьева

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу первого заместителя главы города

от «20» ноября 2007г. № 155-П  

	Начальник управления здравоохранения  

В.Е. Савинов


	
	

	
	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно – профилактических учреждений города Владимира в IV квартале 2007 года.

г. Владимир

2007 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

	№ п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1.
	Уполномоченный орган:
	администрация города Владимира

	1.1.
	Место нахождения
	г. Владимир, ул. Горького, д. 40 

	1.2.
	Почтовый адрес
	600017, г. Владимир, ул. Горького, 36 для управления экономики

	1.3.
	Адрес электронной почты
	munzakaz@vladimir-city.ru

	1.4.
	Контактный телефон, факс
	тел. 23-24-77, 35-38-79, факс 23-24-77

	2.
	Муниципальный заказчик:
	управление здравоохранения администрации г.Владимира

	2.1.
	Место нахождения
	г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, 75

	2.2.
	Почтовый адрес
	600020 г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, 75

	2.3.
	Адрес электронной почты
	doctor@gzo.elcom.ru

	2.4.
	Контактный телефон, факс
	32-23-06, 32-28-81

	3.
	Предмет муниципального контракта:
	№ ло-та

№ п/п

Предмет муниципального контракта

Ед. изм.

Объем заказа 

Место поставки товара

1

1.1.

Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №1 к Информационной карте.
шт.

1

МУЗ «Городская поликлиника № 1». г.Владимир, Ново-Ямской переулок, д.4.

Регистратор АД АВРМ-04 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №2 к Информационной карте.
2

1.2.

Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №3 к Информационной карте.
шт.

1

Регистратор ЭКГ CardioClip24 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №4 к Информационной карте.
1

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №1: 481 000 рублей

2

2.1.

Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №1 к Информационной карте.
шт.

1

МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г. Владимира.  г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а.

Регистратор АД АВРМ-04 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №2 к Информационной карте.
шт.

1

2.2.

Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №3 к Информационной карте. 

шт.

1

Регистратор ЭКГ CardioClip24 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №4 к Информационной карте.
шт.

1

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №2: 431 000 рублей
Приборы для функциональной диагностики измерительные, применяемые в сурдологии


	
	
	3

3.1.

Портативная многочастотная доплеровская система MULTI-DOP P или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №5 к Информационной карте.
шт.

1

МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г. Владимира.  г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а.
Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №3: 700 000 рублей

4

4.1.

Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №1 к Информационной карте.
шт.

1

МУЗ «Городская больница №4». г.Владимир, ул.Каманина, д.6.

Регистратор АД АВРМ-04 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №2 к Информационной карте.
шт.

1

4.2.

Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №3 к Информационной карте.
шт.

1

Регистратор ЭКГ CardioClip24 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №4 к Информационной карте.
шт.

1

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №4: 431 000 рублей 
5

5.1.

Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №1 к Информационной карте.
шт.

1

МУЗ «Детская городская поликлиника».

 г.Владимир, ул.Добросельская, д.197-а.
5.2.

Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №3 к Информационной карте.
шт.

1

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №5: 315 000 рублей
6

6.1.

Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №1 к Информационной карте.
шт.

1

МУЗ «Городская больница №6». г.Владимир, мкр.Юрьевец, Институтский городок, д.18.
Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №6: 63 000 рублей
7

7.1.

Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №1 к Информационной карте.
шт.

1

МУЗ «Детская городская больница №1». г.Владимир, ул. Пушкина, д.3.

7.2.

Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №3 к Информационной карте.
шт.

1

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №7: 315 000 рублей 


	
	
	8

8.1.

Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №1 к Информационной карте.
шт.

2

МУЗ «Городская больница №3». г.Владимир, ул.Каманина, д.23.

Регистратор АД АВРМ-04 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №2 к Информационной карте.
шт.

4

8.2.

Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №3 к Информационной карте.
шт.

1

Регистратор ЭКГ CardioClip24 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №4 к Информационной карте.
шт.

2

8.3.

Комбинированная система мониторирования ЭКГ по Холтеру и суточного АД с дополнительной записью двигательной активности пациента Card(X) Plore или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №6 к Информационной карте.
шт.

1

8.4.

Регистратор к комбинированной системе мониторирования ЭКГ по Холтеру и суточного АД с дополнительной записью двигательной активности пациента Card (X) Plore или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №7 к Информационной карте.
шт.

2

8.5.

Дефибриллятор Cardio A I D c монитором и принтером или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №8 к Информационной карте. 

шт.

1

8.6.

Электрокардиограф 3-канальный Fukuda GardiMax FX -7101 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №9 к Информационной карте.
шт.

1

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №8: 1 891 000 рублей
Санитарно-гигиеническое, средства перемещения и перевозки

9

9.1.

Шкаф суховоздушный. Технические характеристики согласно Приложению №10 к Информационной карте.
шт.

1

МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г. Владимир, 

ул. Большая Нижегородская, д.65-д

9.2.

Стерилизатор ГП-80 МО или эквивалент. Шкаф суховоздушный. Технические характеристики согласно Приложению №11 к Информационной карте.
шт.

1

МУЗ "Городская поликлиника №2", 600000, г.Владимир, ул.Никитская, д.5

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №9: 36 600 рублей
Оборудование для кабинетов и палат, оборудование для лабораторий и аптек

10

10.1.

Система открытая реанимационная Bandeg Therm 90 или эквивалент. Шкаф суховоздушный. Технические характеристики согласно Приложению №12 к Информационной карте.
шт.

3

МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г.Владимир, 
ул. Большая Нижегородская, д.65-д

10.2.

Весы электронные детские для взвешивания новорожденных. Шкаф суховоздушный. Технические характеристики согласно Приложению №13 к Информационной карте.
шт.

2

10.3.

Светильник геникологический. Шкаф суховоздушный. Технические характеристики согласно Приложению №14 к Информационной карте.
шт.

4

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №10: 709 200 рублей


	
	
	11

11.1.

Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-60 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №15 к Информационной карте.
шт.

1

МУЗ "Городская поликлиника №2", 600000, г.Владимир, ул.Никитская, д.5

11.2.

Лампа фототерапевтическая Bandeg Lamp или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №16 к Информационной карте. 

шт.

2

МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г.Владимир, 
ул.Большая Нижегородская, д.65-д

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №11: 121 200 рублей
Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных), применяемые в офтальмологии. Очки.

12

12.1.

Костный рентгеновский денситометр. Технические характеристики согласно Приложению №17 к Информационной карте.
шт.

1

МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш", 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №12: 7 000 000 рублей
Приборы для функциональной диагностики измерительные, применяемые в пульмонологии

13

13.1.

Пульсоксиметр ПО-02 или эквивалент. Технические характеристики согласно Приложению №18 к Информационной карте.
шт.

1

МУЗ "Городская поликлиника №2", 600000, г.Владимир, ул.Никитская, д.5

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №13: 18 200 рублей
Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных), применяемые в офтальмологии. Очки.

14

14.1.

Отоскоп диагностический 3,5 В. Технические характеристики согласно Приложению №19 к Информационной карте.
шт.

1

МУЗ "Городская поликлиника №2", 600000, г.Владимир, ул.Никитская, д.5

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №14: 1 900 рублей
Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных). Очки.

15

15.1.

Рентгено-диагностический комплекс на 2 рабочих места. Технические характеристики согласно Приложению №20 к Информационной карте.
шт.

1

МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи", 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.5

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №15: 3 000 000 рублей


	4.
	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
	лот №1 – 481 000 рублей,
лот №2 – 431 000 рублей, 

лот №3 – 700 000 рублей,
лот №4 – 431 000 рублей,

лот№5 – 315 000 рублей,

лот №6 – 63 000 рублей,

лот №7 – 315 000 рублей,

лот №8 – 1 891 000 рублей,

лот №9 – 36 600 рублей, 

лот №10 – 709 200 рублей,

лот №11 – 121 200 рублей, 

лот №12 – 7 000 000 рублей, 

лот №13 – 18 200 рублей, 

лот №14 – 1 900 рублей, 

лот №15 – 3 000 000 рублей. 

	5.
	«Шаг аукциона»:
	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.  

	6.
	Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
	Место поставки товара: см. п.3 Информационной карты
Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатациии (паспорт). Срок предоставления гарантии качества товара – см. Требования к предмету муниципального контракта. 

Сроки поставки товара: до 20 декабря 2007 года. 

	7.
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:
	лоты №№1-8: безналичный расчет, предоплата 30% по мере поступления средств;
лоты №№9-15: безналичный расчет, по мере поступления средств. 

	8.
	Источник финансирования:
	бюджет города Владимира и внебюджетные источники.

	9.
	Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:
	Оформляется на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

	10.
	Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе:
	1. Заявка на участие в аукционе.

2. Техническое предложение - оформляется на бумажном носителе и в электронном виде.

3. Анкета участника размещения заказа.

4. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с ФЗ от 08.08.2001г. №128-ФЗ. «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.

5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки.
6. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

7. Документы, подтверждающие право участвовать в процедуре аукциона:

7.1 документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе:

- выписка из Устава, с указанием его регистрационных данных, о порядках, сроках избрания (назначения) исполнительного органа, его полномочиях, 

 - копия протокола об избрании (назначении) исполнительного органа,

- копия приказа о назначении на должность;

7.2 копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

7.3 доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия.

8. Опись документов представленных в составе заявки на участие в аукционе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.

	11.
	Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):
	1. Копия учредительных документов участника размещения заказа.

2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период.

3. Копии бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период.

4. Справка о минимальной оплате труда.

5. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество.

6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.

	12.
	Требования к участникам размещения заказа:
	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

	13.
	Место подачи заявок:
	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день вскрытия конвертов с заявками подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).

	14.
	Дата и время начала приема заявок:
	 21 ноября 2007 года в 9 час. 00 мин.

	15.
	Дата и время окончания приема заявок:
	11 декабря 2007 года в 9 час. 20 мин.

	16.
	Место, дата и время начала рассмотрения заявок:
	11 декабря 2007 года в 9 час. 20 мин. по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (7 этаж, актовый зал). 

	17.
	Место, дата и время проведения открытого аукциона:
	устанавливается по решению комиссии в день начала рассмотрения заявок, но не позднее десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (актовый зал).

	Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

	18.
	Размер обеспечения заявок:
	не установлено.

	19.
	Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:
	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, дата, время и место проведения открытого аукциона  устанавливается по решению комиссии в день начала рассмотрения заявок, но не позднее десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (актовый зал). 

Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.

	20.
	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:
	не требуется.

	21.
	Срок заключения муниципального контракта:
	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.


Требования к предмету муниципального контракта
	№ ло-та
	№ п/п
	Предмет муниципального контракта
	Ед. изм.
	Объем заказа 
	Место поставки товара
	Срок предоставления гарантии качества товара

	1
	1.1.
	Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. 
	шт.
	1
	МУЗ «Городская поликлиника № 1». г.Владимир, Ново-Ямской переулок, д.4.


	2 года

	
	
	Регистратор АД АВРМ-04 или эквивалент. 
	
	2
	
	

	
	1.2.
	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или эквивалент. 
	шт.
	1
	
	

	
	
	Регистратор ЭКГ CardioClip24 или эквивалент. 
	
	1
	
	

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №1: 481 000 рублей

	2
	2.1.
	Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. 
	шт.
	1
	МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г. Владимира.  г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а.


	2 года

	
	
	Регистратор АД АВРМ-04 или эквивалент. 
	шт.
	1
	
	

	
	2.2.
	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или эквивалент. 
	шт.
	1
	
	

	
	
	Регистратор ЭКГ CardioClip24 или эквивалент. 
	шт.
	1
	
	

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №2: 431 000 рублей

	Приборы для функциональной диагностики измерительные, применяемые в сурдологии

	3
	3.1.
	Портативная многочастотная доплеровская система MULTI-DOP P или эквивалент. 
	шт.
	1
	МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» г. Владимира.  г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а.
	2 года

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №3: 700 000 рублей

	4
	4.1.
	Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. 
	шт.
	1
	МУЗ «Городская больница №4». г.Владимир, ул.Каманина, д.6.


	2 года

	
	
	Регистратор АД АВРМ-04 или эквивалент. 
	шт.
	1
	
	

	
	4.2.
	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или эквивалент. 
	шт.
	1
	
	

	
	
	Регистратор ЭКГ CardioClip24 или эквивалент. 
	шт.
	1
	
	

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №4: 431 000 рублей 

	5
	5.1.
	Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. 
	шт.
	1
	МУЗ «Детская городская поликлиника».

 г.Владимир, ул.Добросельская, д.197-а.
	2 года

	
	5.2.
	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или эквивалент. 
	шт.
	1
	
	

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №5: 315 000 рублей

	6
	6.1.
	Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. 
	шт.
	1
	МУЗ «Городская больница №6». г.Владимир, мкр.Юрьевец, Институтский городок, д.18.
	2 года

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №6: 63 000 рублей

	7
	7.1.
	Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. 
	шт.
	1
	МУЗ «Детская городская больница №1». г.Владимир, ул. Пушкина, д.3.

	2 года

	
	7.2.
	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или эквивалент. 
	шт.
	1
	
	

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №7: 315 000 рублей 

	8
	8.1.
	Система суточного мониторирования АД АВРМ-04 или эквивалент. 
	шт.
	2
	МУЗ «Городская больница №3». г.Владимир, ул.Каманина, д.23.


	2 года

	
	
	Регистратор АД АВРМ-04 или эквивалент. 
	шт.
	4
	
	

	
	8.2.
	Система мониторирования ЭКГ по Холтеру CardioClip24 или эквивалент. 
	шт.
	1
	
	

	
	
	Регистратор ЭКГ CardioClip24 или эквивалент. 
	шт.
	2
	
	

	
	8.3.
	Комбинированная система мониторирования ЭКГ по Холтеру и суточного АД с дополнительной записью двигательной активности пациента Card(X) Plore или эквивалент. 
	шт.
	1
	
	

	
	8.4.
	Регистратор к комбинированной системе мониторирования ЭКГ по Холтеру и суточного АД с дополнительной записью двигательной активности пациента Card (X) Plore или эквивалент. 
	шт.
	2
	
	

	
	8.5.
	Дефибриллятор Cardio A I D c монитором и принтером или эквивалент. 
	шт.
	1
	
	

	
	8.6.
	Электрокардиограф 3-канальный Fukuda GardiMax FX -7101 или эквивалент. 
	шт.
	1
	
	

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №8: 1 891 000 рублей

	Санитарно-гигиеническое, средства перемещения и перевозки

	9
	9.1.
	Шкаф суховоздушный. 
	шт.
	1
	МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г. Владимир, 

ул. Большая Нижегородская, д.65-д
	1 год

	
	9.2.
	Стерилизатор ГП-80 МО или эквивалент. 
	шт.
	1
	МУЗ "Городская поликлиника №2", 600000, г.Владимир, ул.Никитская, д.5
	3 года

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №9: 36 600 рублей

	Оборудование для кабинетов и палат, оборудование для лабораторий и аптек

	10
	10.1.
	Система открытая реанимационная Bandeg Therm 90 или эквивалент.
	шт.
	3
	МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г.Владимир, 
ул. Большая Нижегородская, д.65-д
	1 год

	
	10.2.
	Весы электронные детские для взвешивания новорожденных. 
	шт.
	2
	
	

	
	10.3.
	Светильник геникологический. 
	шт.
	4
	
	

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №10: 709 200 рублей

	Приборы и аппараты для лечения, наркозные, устройства замещения функций органов и систем организма, применяемые в сурдологии

	11
	11.1.
	Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-60 или эквивалент.
	шт.
	1
	МУЗ "Городская поликлиника №2", 600000, г.Владимир, ул.Никитская, д.5
	3 года

	
	11.2.
	Лампа фототерапевтическая Bandeg Lamp или эквивалент. 
	шт.
	2
	МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г.Владимир, 
ул.Большая Нижегородская, д.65-д
	1 год

	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №11: 121 200 рублей

	Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных), применяемые в офтальмологии. Очки.

	12
	12.1.
	Костный рентгеновский денситометр.
	шт.
	1
	МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш", 600031, г.Владимир, ул.Добросельская, д.38-а


	2 года

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №12: 7 000 000 рублей

	Приборы для функциональной диагностики измерительные, применяемые в пульмонологии

	13
	13.1.
	Пульсоксиметр ПО-02 или эквивалент.
	шт.
	1
	МУЗ "Городская поликлиника №2", 600000, г.Владимир, ул.Никитская, д.5
	3 года

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №13: 18 200 рублей

	Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных), применяемые в офтальмологии. Очки.

	14
	14.1.
	Отоскоп диагностический 3,5 В.
	шт.
	1
	МУЗ "Городская поликлиника №2", 600000, г.Владимир, ул.Никитская, д.5
	3 года

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №14: 1 900 рублей

	Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных). Очки.

	15
	15.1.
	Рентгено-диагностический комплекс на 2 рабочих места.
	шт.
	1
	МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи", 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.5
	1 год

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №15: 3 000 000 рублей


Приложение №1

к Информационной карте 

Система суточного мониторирования АД – АВРМ-04, или эквивалент
Наличие:

Наличие рекомендаций и протоколов авторитетных международно-признанных обществ и медицинских организаций (международные стандарты измерения АД)

Имеет сертификацию по BHS  и AAMI. Метод измерения и прибор рекомендован Европейским обществом по борьбе с гипертонией.

Измерение АД Осциллометрический метод, специальный «интеллектуальный» пошаговый алгоритм накачки и спуска манжеты

Помехозащищенность измерения АД Повторное измерение АД при неудавшемся предыдущем

Датчик давления Пьезоэлектрический, высокоточный

Диапазон измерения АД 30 до 260 мм рт. ст.

Пульс От 40 до 200 уд/мин.

Точность Не более ±3 мм рт. ст. или 2% от измеренного значения  

Хранение данных Более 600 измерений АД

Память Твердотельная энергонезависимая память

Безопасность измерения АД Дублированная система клапанов: основной  и аварийный. Аварийный срабатывает при превышении 300 мм  рт. ст , даже при отказе процессора прибора или сбое питания

Переключение в пассивный период (ночной режим) Два режима: автоматический по заданному плану измерения и

принудительное ручное (кнопочное)

Передача данных Через оптоволоконный кабель на USB или RS232

Скорость передачи данных  не менее 115200 Бод

Сохранение данных в памяти регистратора неограниченное время 

Автоматическое определение размера манжеты: детская, стандартная, увеличеннная

Поворотный фиксатор разъема для подключения манжеты

Манжеты из гипоаллергенного материала (исключение резины Манжеты изготовлены из неопрена

Устройство фиксации манжеты к одежде (Клипса)

Заменяемые воздушные фильтры пневматической системы Наличие не менее 2-х: 

фильтр забора атмосферного воздуха и фильтр контура манжеты

Графический ж/к дисплей на корпусе аппарата 

Возможность отключения индикации результатов измерения

Внеплановый (ручной) пуск измерения

Маркер событий (Кнопочный)

Дублированная система операционного контроллера : 

Исходя из Европейских норм безопасности по электронному измерению АД

Система синхронизации плана измерения: Автономные внутренние часы, независимые от элементов питания

Питание 4-ре аккумулятора АА

Габариты Не более 124х82х33,5 мм

Вес Не более 350 г (с батареями)

Программное обеспечение на русском языке

Требование к операционной системе Windows95 или выше

Язык программы Русский

Создание индивидуального плана суточного измерения

4 вида периодов: программирование ночного и дневного, утреннего, а также специальных периодов и интервалов.

Представление результатов суточного измерения АД в виде таблиц, графиков и гистограмм

Статистика АД

Полный набор общепризнанных индексов в мировой практике по гипертонии и по гипотонии

Настройка статистических диапазонов норм границ паталогий

Выбор параметров статистических расчетов

Возможность создания единой базы данных в пределах ЛПУ

Возможность экспорта данных в другие форматы

Возможность копирования данных и результатов на дискеты или другие носители

Неограниченная база данных пациентов

Доступ к базе данных Возможность создания различных уровней доступа пользователей

Форма отчета Шаблон отчета настраивается  для каждого пользователя
Комплектация

Регистратор ABPM-04, Meditech
Манжета нормального размера

Футляр для прибора с ремнями

Интерфейс с оптическим кабелем

Зарядное устройство

Аккумулятор АА, комплект (из 8 шт)

Программное обеспечение на CD носителе, кмп.
Руководство пользователя

Сертификат качества

Приложение №2

к Информационной карте 

Регистратор АД АВРМ-04, или эквивалент
Наличие:

Наличие рекомендаций и протоколов авторитетных международно-признанных обществ и медицинских организаций (международные стандарты измерения АД)

Имеет сертификацию по BHS  и AAMI. Метод измерения и прибор рекомендован Европейским обществом по борьбе с гипертонией.

Измерение АД Осциллометрический метод, специальный «интеллектуальный» пошаговый алгоритм накачки и спуска манжеты

Помехозащищенность измерения АД Повторное измерение АД при неудавшемся предыдущем

Датчик давления Пьезоэлектрический, высокоточный

Диапазон измерения АД 30 до 260 мм рт. ст.

Пульс От 40 до 200 уд/мин.

Точность Не более ±3 мм рт. ст. или 2% от измеренного значения  

Хранение данных Более 600 измерений АД

Память Твердотельная энергонезависимая память

Безопасность измерения АД Дублированная система клапанов: основной  и аварийный. Аварийный срабатывает при превышении 300 мм  рт. ст , даже при отказе процессора прибора или сбое питания

Переключение в пассивный период (ночной режим) Два режима: автоматический по заданному плану измерения и

принудительное ручное (кнопочное)

Передача данных Через оптоволоконный кабель на USB или RS232

Скорость передачи данных  не менее 115200 Бод

Сохранение данных в памяти регистратора неограниченное время 

Автоматическое определение размера манжеты: детская, стандартная, увеличеннная

Поворотный фиксатор разъема для подключения манжеты

Манжеты из гипоаллергенного материала (исключение резины Манжеты изготовлены из неопрена

Устройство фиксации манжеты к одежде (Клипса)

Заменяемые воздушные фильтры пневматической системы Наличие не менее 2-х: 

фильтр забора атмосферного воздуха и фильтр контура манжеты

Графический ж/к дисплей на корпусе аппарата 

Возможность отключения индикации результатов измерения

Внеплановый (ручной) пуск измерения

Маркер событий (Кнопочный)

Дублированная система операционного контроллера : 

Исходя из Европейских норм безопасности по электронному измерению АД

Система синхронизации плана измерения: Автономные внутренние часы, независимые от элементов питания

Питание 4-ре аккумулятора АА

Габариты Не более 124х82х33,5 мм

Вес Не более 350 г (с батареями)

Программное обеспечение на русском языке

Требование к операционной системе Windows95 или выше

Язык программы Русский

Создание индивидуального плана суточного измерения

4 вида периодов: программирование ночного и дневного, утреннего, а также специальных периодов и интервалов.

Представление результатов суточного измерения АД в виде таблиц, графиков и гистограмм

Статистика АД

Полный набор общепризнанных индексов в мировой практике по гипертонии и по гипотонии

Настройка статистических диапазонов норм границ паталогий

Выбор параметров статистических расчетов

Возможность создания единой базы данных в пределах ЛПУ

Возможность экспорта данных в другие форматы

Возможность копирования данных и результатов на дискеты или другие носители

Неограниченная база данных пациентов

Доступ к базе данных Возможность создания различных уровней доступа пользователей

Форма отчета Шаблон отчета настраивается  для каждого пользователя
Комплектация

Регистратор ABPM-04, Meditech АД

Манжета нормального размера

Футляр для прибора с ремнями

Зарядное устройство

Аккумулятор АА, комплект (из 8 шт)

Приложение №3
к Информационной карте 

Система ЭКГ по Холтеру в комплекcе с 3 рекордерами CardioClip24, или эквивалент
Наличие:

Запись ЭКГ по 3-м биполярным каналам или до 5-ти монополярных

Запись цифровая, непрерывная

Сохранение всех данных на мультимедийной карте

Контроль качества наложения электродов в реальном времени,

Возможность выбора качества записи ЭКГ

Автоматическое выявление нарушений, основанное на сопоставлении данных с заранее запрограммированными пределами

Полный морфологический анализ с оценкой формы QRS комплексов, выявление нарушений ритма, оценка смещения сегмента ST
Временной и частотный анализ вариабельности ЧСС

Возможность подтверждения или изменения диагноза и результатов морфологического анализа врачом по каждому из классов нарушений

Выявление и анализ сигналов пейсмекера (водителя ритма

Программное обеспечение на русском языке

Построение и редактирование шаблонов отчета

Просмотр 24 часов регистрации в различных масштабах

Хранение ЭКГ без питания

Возможность редактирования событий пациента с одновременным сохранением и включением в заключительный отчет

Функция электронной почты

Отчет на русском языке

Защитный ключ Ключевой регистрационный код

Просмотр 24 часов регистрации в различных масштабах

Представление данных регистрации в виде таблиц и гистограмм

Редактирование аритмий

Возможность измерения уровня и наклона сегмента ST
Автоматическое выделение эпизодов смещения ST
Обзор трендов ЧСС и ST
Ручное измерение интервалов комплекса QRS
Возможность повторного анализа с измененными параметрами

Архивирование и ведение базы данных

Построение и редактирование шаблонов отчета

Возможность создания единой базы данных в пределах ЛПУ

Возможность экспорта данных в другие форматы

Неограниченная база данных пациентов

Светодиодные индикаторы режимов работы прибора, не менее

Звуковая сигнализация режимов работы

Контроль отключения электродов

Возможность использования карты памяти объемом 512 Мб

Возможность программирования прибора через оптический кабель

Возможность программирования прибора через картридер

Кнопка «метка события»

Дискретизация, частота преобразований ЭКГ 1200 Гц или 600 Гц, 12 бит

Качество записи600Гц, 300 Гц  или 150 Гц

Диапазон частот 0,05-100 Гц(-3dB) при 600/300 Гц

0,05-50 Гц(-3dB) при 150 Гц

Питание 1 батарейка 1,5В типа ААА или аккумуляторы 1,2В (Ni-Сd, Ni-MH)

Память Мультимедийная карта памяти 128 MB
Габариты, не более 66х59х17 мм

Вес, не более 62г (с батареей и картой памяти)

Комплектация

Регистратор ЭКГ CardioClip24, Meditech 

Кабели электродов (цветные)

Интерфейс с оптическим кабелем

Карта памяти SD 128 MБ

Считывающее устройство (картридер)

Диск CD с программой CardioVisions
AAA батарейка

Картонная укладка

ЭКГ электроды одноразовые, уп. 30 шт
Приложение №4

к Информационной карте

Рекордер CardioClip24 или эквивалент

Наличие:
Запись ЭКГ по 3-м биполярным каналам или до 5-ти монополярных

Запись цифровая, непрерывная

Сохранение всех данных на мультимедийной карте

Контроль качества наложения электродов в реальном времени,

Возможность выбора качества записи ЭКГ

Автоматическое выявление нарушений, основанное на сопоставлении данных с заранее запрограммированными пределами

Полный морфологический анализ с оценкой формы QRS комплексов, выявление нарушений ритма, оценка смещения сегмента ST
Временной и частотный анализ вариабельности ЧСС

Возможность подтверждения или изменения диагноза и результатов морфологического анализа врачом по каждому из классов нарушений

Выявление и анализ сигналов пейсмекера (водителя ритма

Программное обеспечение на русском языке

Построение и редактирование шаблонов отчета

Просмотр 24 часов регистрации в различных масштабах

Хранение ЭКГ без питания

Возможность редактирования событий пациента с одновременным сохранением и включением в заключительный отчет

Функция электронной почты

Отчет на русском языке

Защитный ключ Ключевой регистрационный код

Просмотр 24 часов регистрации в различных масштабах

Представление данных регистрации в виде таблиц и гистограмм

Редактирование аритмий

Возможность измерения уровня и наклона сегмента ST
Автоматическое выделение эпизодов смещения ST
Обзор трендов ЧСС и ST
Ручное измерение интервалов комплекса QRS
Возможность повторного анализа с измененными параметрами

Архивирование и ведение базы данных

Построение и редактирование шаблонов отчета

Возможность создания единой базы данных в пределах ЛПУ

Возможность экспорта данных в другие форматы

Неограниченная база данных пациентов

Светодиодные индикаторы режимов работы прибора, не менее

Звуковая сигнализация режимов работы

Контроль отключения электродов

Возможность использования карты памяти объемом 512 Мб

Возможность программирования прибора через оптический кабель

Возможность программирования прибора через картридер

Кнопка «метка события»

Дискретизация, частота преобразований ЭКГ 1200 Гц или 600 Гц, 12 бит

Качество записи600Гц, 300 Гц  или 150 Гц

Диапазон частот 0,05-100 Гц(-3dB) при 600/300 Гц

0,05-50 Гц(-3dB) при 150 Гц

Питание 1 батарейка 1,5В типа ААА или аккумуляторы 1,2В (Ni-Сd, Ni-MH)

Память Мультимедийная карта памяти 128 MB
Габариты, не более 66х59х17 мм

Вес, не более 62г (с батареей и картой памяти)

Комплектация

Регистратор ЭКГ CardioClip24, Meditech
Кабели электродов (цветные)

Карта памяти SD 128 MБ

Картонная укладка

Приложение №5

к Информационной карте

Портативная многочастотная доплеровская система MULTI – DOP P или эквивалент

	№

пп
	Наименование параметра

(функциональные и количественные характеристики)
	Наличие функции или  величины параметра, заданные по ТЗ

	1. 1.
	Полностью цифровая система
	Наличие

	2. 2
	Количество «окон»
	32

	3. 
	Количество УЗ каналов, работающих одновременно   
	1

	4. 
	Ультразвуковые частоты и режимы работы:
	

	5. 
	2 Мгц 
	Импульсный режим

	6. 
	4 Мгц 
	Импульсный/ постоянный режим

	7. 
	8 Мгц 
	Импульсный/ постоянный режим

	8. 
	16 Мгц 
	импульсный режим

	9. 
	Диапазон глубины локации датчиков 2,4,8 МГц  
	от 2мм до 150мм

	10. 
	Диапазон изменения “объема выборки” датчиков 2, 4, 8 МГц 
	от 1мм до 20мм

	11. 
	Шаг изменения “объема выборки” датчиков 2, 4, 8 МГц 
	от 1мм до 5мм

	12. 
	Диапазон измеряемых скоростей кровотока датчиками 2, 4, 8 МГц  
	от 10см/сек до 250 см/сек.

	13. 
	Диапазон мощности датчика 2 МГц 
	0,01 – 200 мВт

	14. 
	Диапазон мощности датчика 4 МГц

режиме pw 
в режиме cw 
	0,28 – 25 мВт
0,1-7,0 мВт

	15. 
	Диапазон мощности датчика 8 МГц в режиме pw 

в режиме cw 
	0,42 – 19 мВт
0,1-1,3 мВт

	16. 
	Диапазон мощности датчика 4 МГц 
	0,3 – 25 мВт

	17. 
	Диапазон мощности датчика 8 МГц 
	0,4 – 19 мВт

	18. 
	Диапазон глубины локации датчика 16Мгц  
	от 0,5 мм до
 17 мм

	19. 
	Диапазон изменения “объема выборки” датчика 16Мгц  
	от 0,35 мм до
 1,1 мм

	20. 
	Шаг изменения “объема выборки” датчика 16Мгц  
	от 0,05 мм до 0,1мм

	21. 
	Диапазон мощности датчика 16 МГц 
	0,1 – 1,3 µВт

	22. 
	Диапазон фильтров 
	10-1000Гц

	23. 
	Шкала мощности
	наличие

	24. 
	Установки предела мощности
	наличие

	25. 
	Усилитель мощности
	наличие

	26. 
	Возможность стерилизации интраоперационных датчиков 16 Мгц
	газ

	27. 
	Программное обеспечение:
	

	28. 
	Операционная система Windows
	наличие

	29. 
	Спектральный анализ скоростей кровотока БПФ (FFT)  
	по 128/256 точкам

	30. 
	Автоматический расчет 8 клинических индексов 
	наличие

	31. 
	Программа проведения стандартных исследований
	наличие

	32. 
	Программа проведения автоматических  исследований
	наличие

	33. 
	Встроенные программы с автоматическим запуском шагов исследования

	34. 
	Возможность создания операторских программ с автоматическим запуском шагов исследования 

	35. 
	Доплеровский М-режим
	32 окна

	36. 
	База данных пациентов
	наличие

	37. 
	Генератор отчетов
	наличие

	38. 
	Буфер прокрутки (сек.)
	170 

	39. 
	Автомаркировка спектров сосудов
	наличие

	40. 
	Ручная маркировка спектров сосудов
	наличие

	41. 
	Автоматическое сохранение спектра
	наличие

	42. 
	Возможность воспроизведения спектров кровотока из базы данных со звуковым сопровождением
	наличие

	43. 
	Стерео аудио-воспроизведение 
	наличие

	44. 
	Компьютерная спецификация:
	

	45. 
	Процессор Pentium с рабочей частотой не менее 

	46. 
	Оперативная память (RAM) не менее 

	47. 
	Жесткий диск не менее 

	48. 
	Сетевая карта 100 Мbit

	49. 
	Формат

	50. 
	TFT дисплей 15” расположен на открывающейся панели прибора 

	51. 
	Встроенный накопитель на магнито-оптических дисках 

	52. 
	Возможность подключения двух или четырех функциональной ножной педали 

	53. 
	Возможность подключения внешнего дополнительного  дисплея 

	54. 
	Возможность 

регистрации отчета на внешнем принтере 

	55. 
	Встроенные интерфейсы:

	56. 
	Дополнительный внешний дисплей

	57. 
	serial port

	58. 
	parallel port

	59. 
	Интернет network

	60. 
	Аналоговые входы, не менее 

	61. 
	Аналоговые выходы не менее 

	62. 
	Встроенная сенсорная клавиатура

	63. 
	Пульт дистанционного управления с оптической мышью

	64. 
	Встроенные стерео динамики

	65. 
	Гнездо для подключения наушников

	66. 
	Количество разъемов для одновременного подключения датчиков

	67. 
	Общие характеристики

	68. 
	Возможность модульного расширения программного обеспечения

	69. 
	Портативный

	70. 
	Расположение дисплея на открывающейся панели

	71. 
	Размеры (длина Х ширина Х высота) 

	72. 
	Вес не более

	73. 
	Электропитание 

	74. 
	Комплектация

	75. 
	Комплектация портативной однокаканальной УЗ допплеровской системы:

· основной блок;
· датчик ручной 2 МГц pw;

· датчик ручной 4 МГц cw/pw;

· датчик ручной 8 МГц cw/pw;

· датчик ручной интраоперационный 16 МГц pw (диаметр 1 мм);

· пульт дистанционного управления со встроенной оптической мышью;

· лазерный принтер
· ультразвуковой гель (1флакон/240мп);

· инструкции по эксплуатации на русском и английском языках

	76. 
	Требования по качеству, надежности, сертификации поставляемого оборудования и гарантии изготовителя:

	77. 72
	Гарантийное обслуживание с момента подписания акта приема-передачи 

	78. 73
	Письменное  подтверждение от  производителя обеспечения заводской гарантией  

	79. 74
	Обучение методике работы на приборе

	80. 75
	Регистрационное удостоверение и Сертификат соответствия, заверенные производителем, официальным представителем  или нотариально

	81. 76
	Инструкция по эксплуатации  на русском языке


Приложение №6

к Информационной карте

Комбинированная система мониторирования ЭКГ по Холтеру и суточного АД с дополнительной записью двигательной активности пациента Card(X) Plore, или эквивалент
Наличие:

Регистрация ЭКГ по трем каналам, одновременно выполняя функцию суточного монитора АД более 48 часов

Возможность регистрации активности и положения  пациента относительно 2-х осей вертикальной и горизонтальной в течение 48-х часов

Сохранение всех данных на мультимедийной карте

Индивидуальная настройка регистратора на пациента

Автоматическое выявление нарушений, основанное на сопоставлении данных с заранее запрограммированными пределами

Полный морфологический анализ с оценкой формы QRS комплексов, выявление нарушений ритма, оценка смещения сегмента ST
Анализ вариабельности ЧСС

Возможность подтверждения или изменения диагноза и результатов морфологического анализа врачом по каждому из классов нарушений

Аппаратное выявление и анализ сигналов пейсмекера (водителя ритма)

Построение и редактирование шаблонов отчета

Запись ЭКГ по 3 каналам

Дискретизация, частота преобразований ЭКГ 600 Hz, 12 bit
Диапазон регистрируемых входных напряжений 0,01-5,5 мВ

Диапазон частот, полоса пропускания 0.05-125 Hz (-3 dB)

Детектор отсоединения отведений ЭКГ

Независимый автоматический по всем каналам

Регистрация активности: положения, движения По 2-м осям, +/- 2 гр., дискретизация 10Hz, чувствительность более чем 0.01г.

Измерения АД Осциллометрический метод, специальный «интеллектуальный» алгоритм спуска манжеты

Наличие рекомендаций и протоколов авторитетных международно-признанных обществ и медицинских организаций (международные стандарты измерения АД) 

Имеет сертификацию по BHS  и AAMI. Метод измерения и прибор рекомендован Европейским обществом по борьбе с гипертонией

Возможность автоматического внеочередного измерения АД по параметрам ЭКГ(при тахикардии и/или брадикардии, при отклонении ST- сегмента)

Возможность отключения индикации результатов измерения

Автоматическое определение типа и размера манжеты: детская, стандартная, увеличенная

Диапазон измерения АД

от 30 до 260 мм  рт. ст.,

(ограничено нормами безопасности)

ЧСС от 40 до 200 уд./мин.

Погрешность измерения давления, мм рт. ст.-2

Наличие протокола по стандартам BHS (международный стандарт измерения АД)

Число сохраняемых измерений АД-600

Безопасность измерения АД

Независимый клапан безопасности, который срабатывает при превышении 300 мм  рт. Ст

Память

Мультимедийная карта памяти 128 MB: ЭКГ 27 часов при 300 Hz без сжатия, данные по активности при10 Hz, 600 измерений АД

Подключение к компьютеру

Через оптоволоконный кабель к USB (или RS232 по желанию)

Быстрое чтение данных через кардридер.

Возможна коммуникация через Bluеtooth(опция).

Безопасный съем тестовых параметров с пациента ЭКГ, АД и положения подключенного к ПК и софтверу в реальном времени

Кнопки «метки событий»/ «запуск внепланового измерения»

Встроенный ЖК дисплей

Электропитание - от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА емкостью не менее 2500 mAh. Количество аккумуляторов4

Габариты 124 x 82 x 33 мм

Вес, с батареями -330 г

Комплектация

Регистратор CardXplore
Семижильный кабель пациента

Карта памяти 128 МГб

Диск с модульным программным обеспечением CardioVisions
Аккумулятор АА, комплект 8 шт

Считывающее устройство (картридер)

Зарядное устройство

Манжета нормальных размеров

Интерфейс с оптическим кабелем

Футляр для прибора с ремнями

ЭКГ электроды одноразовые, комплект 30 шт
Приложение №7

к Информационной карте

Регистратор к комбинированной системе мониторирования ЭКГ по Холтеру и суточного АД с дополнительной записью двигательной активности пациента Card(X) Plore, или эквивалент

Наличие:

Регистрация ЭКГ по трем каналам, одновременно выполняя функцию суточного монитора АД более 48 часов

Возможность регистрации активности и положения  пациента относительно 2-х осей вертикальной и горизонтальной в течение 48-х часов

Сохранение всех данных на мультимедийной карте

Индивидуальная настройка регистратора на пациента

Автоматическое выявление нарушений, основанное на сопоставлении данных с заранее запрограммированными пределами

Полный морфологический анализ с оценкой формы QRS комплексов, выявление нарушений ритма, оценка смещения сегмента ST
Анализ вариабельности ЧСС

Возможность подтверждения или изменения диагноза и результатов морфологического анализа врачом по каждому из классов нарушений

Аппаратное выявление и анализ сигналов пейсмекера (водителя ритма)

Построение и редактирование шаблонов отчета

Запись ЭКГ по 3 каналам

Дискретизация, частота преобразований ЭКГ 600 Hz, 12 bit
Диапазон регистрируемых входных напряжений 0,01-5,5 мВ

Диапазон частот, полоса пропускания 0.05-125 Hz (-3 dB)

Детектор отсоединения отведений ЭКГ

Независимый автоматический по всем каналам

Регистрация активности: положения, движения По 2-м осям, +/- 2 гр., дискретизация 10Hz, чувствительность более чем 0.01г.

Измерения АД Осциллометрический метод, специальный «интеллектуальный» алгоритм спуска манжеты

Наличие рекомендаций и протоколов авторитетных международно-признанных обществ и медицинских организаций (международные стандарты измерения АД) 

Имеет сертификацию по BHS  и AAMI. Метод измерения и прибор рекомендован Европейским обществом по борьбе с гипертонией

Возможность автоматического внеочередного измерения АД по параметрам ЭКГ(при тахикардии и/или брадикардии, при отклонении ST- сегмента)

Возможность отключения индикации результатов измерения

Автоматическое определение типа и размера манжеты: детская, стандартная, увеличенная

Диапазон измерения АД

от 30 до 260 мм  рт. ст.,

(ограничено нормами безопасности)

ЧСС от 40 до 200 уд./мин.

Погрешность измерения давления, мм рт. ст.-2

Наличие протокола по стандартам BHS (международный стандарт измерения АД)

Число сохраняемых измерений АД-600

Безопасность измерения АД

Независимый клапан безопасности, который срабатывает при превышении 300 мм  рт. Ст

Память

Мультимедийная карта памяти 128 MB: ЭКГ 27 часов при 300 Hz без сжатия, данные по активности при10 Hz, 600 измерений АД

Подключение к компьютеру

Через оптоволоконный кабель к USB (или RS232 по желанию)

Быстрое чтение данных через кардридер.

Возможна коммуникация через Bluеtooth(опция).

Безопасный съем тестовых параметров с пациента ЭКГ, АД и положения подключенного к ПК и софтверу в реальном времени

Кнопки «метки событий»/ «запуск внепланового измерения»

Встроенный ЖК дисплей

Электропитание - от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА емкостью не менее 2500 mAh. Количество аккумуляторов4

Габариты 124 x 82 x 33 мм

Вес, с батареями -330 г

Комплектация

Регистратор CardXplore
Семижильный кабель пациента

Карта памяти 128 МГб

Манжета нормальных размеров

Футляр для прибора с ре ЭКГ электроды одноразовые, комплект 30 шт мнями
Зарядное устройство

Аккумулятор АА, комплект (из 8 шт)

Приложение №8

к Информационной карте

Дефибриллятор Gardio AiD  с монитором и принтером, или эквивалент

Наличие:
Биполярная форма сигнала STAR*
Установка энергии В полуавтоматич. режиме: 1-200 Дж; 2-200 Дж; 3-360 Дж  или в соответствии с установками меню

Энергия  Внешние электроды: 2, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 150, 200, 270 Дж.

Электроды для внутренней дефибрилляции: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40, 50 Дж 

Время использования энергии Внутренний сброс энергии через 30 сек. 

Точность энергии +/- 2 Дж или +/- 15% для разрядов с любым значением энергии

Время набора энергии  При работе от батареи: менее 7 сек

При работе от сети: менее 5 сек 

Время с момента включения прибора до готовности к набору энергии в полуавтоматическом режиме Менее 40 сек

Обнаружение фибрилляции
тахикардии Соответствует или превышает AAMI DF-39. Обнаружение широкого комплекса желудочковой тахикардии при 180 уд./мин.

ЭКГ мониторинг (через ЭКГ-кабель) I, II, III отведения

Громкость сигнала QRS В диапазоне от 0 до 5 

Усиление сигнала ЭКГ х.25, х.50, х1, х2, х4, авто

Коэффициент подавления 110 дБ

Время восстановления от перегрузки Менее 5 сек.

Уровень переключения обнаружения QRS 200 мкВ

ЭКГ через одноразовые/многоразовые электроды 

ЭКГ через ЭКГ электроды

ЭКГ через внешний монитор

Батарея Встроенная, быстрозаряжаемая NiCd, 12В, 2,4 Ач

Время работы от батареи Мониторинг 2 часа, или дефибрилляция 50 разрядов по 270 Дж

Время заряда полностью разряженной батареи Не более 1 часа

Срок службы батареи Минимум 18 месяцев

Ритмоводитель -Опционально 

Режим работы ритмоводителя - По требованию или фиксированный

Тип импульса - Прямоугольный,
постоянного тока

Длительность импульса -40 мс +/- 10%

Встроенный принтер

Режим печати - Автоматический или ручной (по выбору)

Длительность печати-15, 20, 30 сек.
Скорость печати -25 мм/сек. для общих распечаток, 25 или 50 мм/сек. для ЭКГ

Бумага - Термочувствительная, 50мм х 25 м

Внутренняя событийная память

Время хранения событий - Во время работы плюс 10 мин. после выключения

Емкость памяти - Минимум 30 событий с отрезком ЭКГ 4 сек

Карта памяти – Опционально

Размер - 256 Кбит -16 Мб

Время хранения событий - Минимум 1 год

Хранение данных - Непрерывная ЭКГ

Измерение SPO2 – Опционально

Тип датчика - Пальчиковый зажимной

Диапазон насыщения кислородом - 1-100%

Погрешность измерения - Ниже 70% - не регламентирована; более 70%: +/-2%

Внешний интерфейс для дистанционного управления – Опционально

Скорость передачи данных в бодах – 9600

Дисплей - Монохромный,
жидкокристаллический

Подсветка дисплея - CCFL подсветка
Размеры дисплея -120 х 90 мм

Разрешение - 320 х 440 пикселей

Режим - Не тускнеющий

Протяженность ЭКГ – 4 сек.

Скорость прокрутки ЭКГ - 25 мм/сек.

Размеры дефибриллятора (ВхШхГ) - 31х36х25 см

Вес - от 7,6 кг до 9 кг
Питание - 100-240 В, 50/60 Гц, макс. 270 Вт

Температура - Рабочая: 0-40 С0, Хранения: -10 С0 до + 168  С0

Относительная влажность - 

Рабочая и хранения: от 30 до 95% без конденсата

Давление - 860 – 1060 кПа

Класс электробезопасности1 

Защита от влаги - Каплезащищенное электрооборудование

Режим работы – Непрерывный

Документация на русском языке

Инструктаж медицинского персонала работе на аппарате
Приложение №9

к Информационной карте

Электрокардиограф 3-канальный
Наличие:
12 стандартных отведений и по Кабрера
Чувствительность -1/4, 1/2, 1, 2 см/мВ или автоматическая

Постоянная времени -

3,2 сек

Частотный диапазон регистрируемых сигналов -0,05 -150 Гц

Коэффициент ослабления синфазного сигнала ->103 дБ

Максимальное напряжение поляризации па входе - не менее 300 мВ

Частота дискретизации - не менее 1000 Гц/канал

АЦП -13 бит

Встроенная память - Не менее 128 измерений

Клавиатура –

Пылевлагонепроницаемая пленочная 

Дисплей - Жидкокристаллический с подсветкой 115 х 86 мм, 320х240 точек.

Одновременное отображение отведений на дисплее -3/ 6/ 12

Принтер - Матричная термоголовка

Количество регистрируемых каналов -1; 3

Скорость записи -5;10; 12,5; 25; 50 мм/с

Бумага - Рулонная или Z-образно сложенная шириной 50/63 мм 

Питание - От сети и от аккумулятора (опция)

Аккумулятор и зарядное устройство - 
Встроенный аккумуляторный блок 

Время работы от аккумулятора - До 180 минут непрерывной регистрации

Класс безопасности - тип CF

Класс защиты - Класс I

Защита от дефибрилляции - В кабеле пациента

ЭКГ – фильтры - мышечный, сетевой, дрейфа изолинии, высокочастотный

Передача данных на персональный компьютер - LAN порт

Габаритные размеры - не более 180х225х50 мм

Вес -1,2  кг 

Регистрация - - автоматическая

- R-R тренд

- аритмий

Интерпретация - - 

- заключение STANDART
- шифр Миннесоты

Приложение №10

к Информационной карте

Шкаф суховоздушный
	

	Техническая характеристика

	Назначение и область применения

	ШСвЛ-80 предназначен для сушки стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и другого инструмента в больницах, микробиологических лабораториях, аптеках и других медицинских учреждениях. Шкаф имеет ручное задание температуры в рабочей камере и цифровую индексацию текущей температуры. В комплект поставки входит одна полка. Питание: однофазная сеть переменого тока напряжением 220 -10% В, частотой 50 Гц.

	Технические характеристики
	 

	Потребляемая мощность, кВА, не более
	  2.2


	Диапазон автоматически поддерживаемых температоу в рабочей камере, 0С
	50-200

	Предельное отклонение t0 в контрольных точках от t0 в опорной точке, 0С
	 

	при t0 от +50 до 1200С
	±4

	при t0 от +120 до 2000С
	±6

	Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры в установившемся режим, не более, )С
	 

	при t0 от +50 до 1200С
	±4

	при t0 от +120 до 2000С
	±6

	Время достижения установившегося режима, час
	2

	Время непррывной работы, час, не более
	16

	Габариты, мм
	 

	Прибора (Ш*Г*В)
	680*610*880

	рабочей камеры (Ш*Г*В)
	400*400*500

	Масса, кг, не более
	75


Приложение №11

к Информационной карте

Стерилизатор  ГП-80 МО

Техническая  характеристика:

Задаваемые температурные режимы- от 60 до 200 С

Время охлаждения до температуры +60, С

Устанавливаемое время  выдержки от 1 до 999 мин.

Предельные отклонения температуры в загруженной стерилизационной камере от номинального значения- не более +3 С

Допускаемые предельнве отклонения времени выдержки на всех режимах не более 5 мин.

Время непрерывной работы стерилизатора в сутки не более 16 ч.

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере  05-235 С

Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной  более 6 С

Напряжение, В/Гц- 220/50(1Ф)

Мощность (не более),кВт 2,8

Внутренние размеры стерилизационных камер,мм, не менее: Ширина- 510; Глубина- 455;Высота- 340; Габаритные размеры (не более), мм- 830Х620Х690;

Масса (не более), кг- 65; Габаритные размеры с упаковкой, мм- 900Х650Х720; Общий вес (с упаковкой) , кг- 70

Приложение №12

к Информационной карте

Система открытая реанимационная

	Техническая характеристика

	№       п.п
	ПАРАМЕТР
	Требование технического   задания

	1.
	Общая характеристика
	 

	 
	Система открытая реанимационная включает источник лучистого тепла с возможностью отведения в стороны,  управление ручное  или автоматическое на основе показаний датчиков с использованием цифрового дисплея. 
	 

	2.
	Технические требования
	 

	 
	2.1 Основные требования
	 

	 
	Все оборудование соответствует требованиям ГОСТ и имеет сертификат соответствия Госстандарта и Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
	Наличие

	 
	Питание от сети переменного тока 220В, 50Гц.
	Наличие

	 
	Режимы установок:
	 

	 
	Время прогрева 
	5 - 7 минут

	 
	Датчик температуры кожы
	Наличие

	 
	Лампа галогеновая
	Наличие

	 
	2.2.Отображаемые параметры на дисплее:
	 

	 
	Температура поверхности ложа
	Наличие

	 
	Температура тела ребенка
	Наличие

	 
	2.3 Мониторинг.
	 

	 
	Сервоконтроль температуры
	Наличие

	 
	Диапазон установок  температуры 
	25 - 37° С

	 
	2.4  Сигналы тревоги
	визуальная и звуковая

	 
	Сигнал повреждения системы питания
	Наличие

	 
	Неисправен или отсутствует датчик температуры
	Наличие

	 
	Сигнал отклонения температуры от заданной выше или ниже на 1° С
	Наличие

	3.
	Комплектность
	 

	 
	Тележка с колесами
	Наличие

	 
	Блокировка колес
	Наличие

	 
	Штатив  инфузионный
	Наличие

	 
	Матрас 
	Наличие

	 
	Полки для монитора
	Наличие

	 
	Стенки ложа из плексигласа 
	Наличие

	4.
	Документы
	 

	 
	Сертификат соответствия
	Наличие

	 
	Регистрационное  удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
	Наличие

	 
	Инструкция на русском языке
	Наличие

	5.
	Обучение медицинского персонала  и гарантийное обслуживание
	 

	 
	Инструктаж мед.персонала на рабочем месте
	Наличие

	 
	Гарантийный период на систему
	12 месяцев


Приложение №13

к Информационной карте

Весы электронные детские

	Технические характеристики
	 

	Предел взвешивания кг,
	15

	Дискретность показаний (в интервале взвешивания)
	 

	1 г
	(от 0,04 до 3,0 кг)

	2 г.
	(от 3,0 до 6,0)

	5 г.
	(от 6,0 до 15,0)

	Время измерения, не более 2 сек.
	 

	Габаритные размеры 310*590*180 мм
	 

	Масса 5 кг
	 

	Напряжение сети питания 220 В/ 50 Гц
	 

	Потребляемая мощность 15 Вт
	 


Приложение №14

к Информационной карте

Светильник гинекологический

	Техническая характеристика

	Светильник может применяться в качестве дополнительной подсветки в основному светильнику при хирургических операциях и осмотрах. Высокая эффективность и удобство работы обеспечивается галогенными лампами накаливания, с ресурсом работы до 1500 часов, теплофильтрами холодного света, малыми усилиями для перемещения головки светильника.

	Технические характеристики
	 

	Холодный свет, вт/м2 (кЛк)
	5

	Галогенная лампа, Вт
	75

	Освещенность рабочего поля, Лк
	20000

	Диаметр рабочего поля, мм
	130

	Шарнирное плечо, мм
	750

	Высота, мм
	1600

	Напряжение сети, В
	220

	Частота тока, Гц
	50

	Масса, кг, не более
	20

	Габаритные размеры с упаковкой, мм
	160х700х1700

	Общий вес (с упаковкой), кг
	23


Приложение №15

к Информационной карте

Аппарат для УВЧ-терапии УВЧ-60

Техническая характеристика:

Частота колебаний ВЧ,МГц- 27,12+0,05%

Максимальная выходная мощность, Вт-60

Номинальная выходная мощность, регулируемая ступенчато,Вт- 10,15,20,30,40,50,60

Настройка аппарата-ручная

Время установления рабочего режима,не более,мин.1

Время работы при максимальной  мощности, 6 час.

Диапазон таймера,0…99

Питание,В/Гц-(220+10%)/50

Потребляемая мощность,ВА-120

Габаритные размеры(без электродержателей),мм-350Х220Х130

Масса,кг-5,5

Габаритные размеры (с упаковкой),мм- 400Х300Х150

Масса (с упаковкой),кг- 6
Приложение №16

к Информационной карте

Фототерапевтическая лампа
	Техническая характеристика

	ПАРАМЕТР
	Требование технического задания

	Общее описание
	 

	Фототерапевтическая лампа применяется для лечения желтухи у новорожденных
	 

	Лампы синего цвета
	Наличие

	Кол-во ламп - не менее 5 шт.
	Наличие

	Длина волн синего цвета     
	420 -470 нм

	Интенсивность излучения 
	5мк/Вт/см2

	Угол поворота лампы любой, фиксированный
	Наличие

	Высота стойки лампы изменяемая, фиксируемая
	Наличие

	Электронный таймер 
	до 9999 часов  59 мин.

	Электропитание 
	220/110В (50/60Гц)

	Дополнительные приспособления
	 

	Неонатальная маска
	Наличие

	Прочее
	 

	Регистрационное  удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
	Наличие

	Сертификат соответствия
	Наличие

	Инструкция на русском языке
	Наличие

	Обучение медицинского персонала  и гарантийное обслуживание
	Наличие

	Инструктаж мед.персонала на рабочем месте
	Наличие

	Гарантийный период на систему 1 год
	Наличие


Приложение №17

к Информационной карте

Костный рентгеновский денситометр

	№
	Описание требований
	Наличие функции или величины параметра по ТЗ
	
	
	

	1. Общие требования
	
	
	

	1.1
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Наличие
	
	
	

	1.2
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	Наличие
	
	
	

	1.3
	Санитарно-эпидемиологическое заключение Государственной СЭС РФ
	Наличие
	
	
	

	1.4
	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие
	
	
	

	2. Технические характеристики прибора
	
	
	

	2.1
	Параметры сети
	230/240В, 50/60 Гц
	
	
	

	2.2
	Потребляемый ток
	не более 2,5А
	
	
	

	2.3
	Напряжение
	76 кВ (без переключения энергий)
	
	
	

	2.4
	Рентгеновская трубка
	с модифицированным узким веерным пучком  (угол расхождения не более 4,5о); с расположением под столом сканирования
	
	
	

	2.5
	Рентгеновский сканер
	двухэнергетический (DEXA)
	
	
	

	2.6
	Принцип сканирования
	только костная ткань, без сканирования пустот
	
	
	

	2.7
	Ширина одной зоны сканирования
	не менее 18 см
	
	
	

	2.8
	Система позиционирования
	лазерный луч
	
	
	

	2.9
	Возможность прерывания программы для репозиционирования начальной точки сканирования
	Наличие
	
	
	

	2.10
	Самариевые К-контурные фильтры
	Наличие
	
	
	

	2.11
	Кадмий-цинк-теллуридовый детектор
	Наличие
	
	
	

	2.12
	Количество элементов детектора
	не более 64
	
	
	

	2.13
	Полноразмерный фиксированный стол для пациента
	Наличие
	
	
	

	2.14
	Ошибка воспроизводимости результатов
	Не более 1 % in vivо
	
	
	

	2.15
	Выбор режима сканирования в зависимости от веса пациента
	Не менее 3-х вариантов
	
	
	

	2.16
	Полностью автоматический анализ полученных результатов, без дополнительной ручной подстройки
	Не более 5 секунд
	
	
	

	2.17
	Т- и Z-критерии оценки
	Наличие
	
	
	

	2.18
	Доза, полученная пациентом во время обследования:
	не более 3.7 mR / мбэр (позвоночник, шейка бедра) 
не более 0.3 mR / мбэр (все тело)
	
	
	

	2.19
	Доза, полученная оператором на расстоянии 1 метр от стола
	не более 0,03 mR/час 
	
	
	

	2.20
	Сканирующее окно
	не менее 198 х 60см
	
	
	

	2.21
	Кнопка ручного управления репозиционированием С-дуги
	наличие, с расположением на С-дуге
	
	
	

	2.22
	Максимальный вес пациента, выдерживаемый столом
	не менее 160 кг
	
	
	

	2.23
	Размеры прибора:
	 
	
	
	

	 
	Высота
	Не более 110 см
	
	
	

	 
	Ширина
	Не более 128 см
	
	
	

	 
	Длина
	Не более 263 см
	
	
	

	2.24
	Вес прибора
	Не более 272 кг
	
	
	

	2.25
	Принадлежности для позиционирования пациента
	наличие
	
	
	

	2.26
	Моющаяся поверхность стола
	Наличие
	
	
	

	3. Контроль качества работы системы
	
	
	

	3.1
	Программа тестирования и калибровки прибора
	автоматизированная
	
	
	

	3.2
	Калибровка прибора
	ежедневно, 1 раз в день
	
	
	

	3.3
	Инкапсулированный фантом
	наличие
	
	
	

	3.4
	Распечатка отчета и автоматическое его сохранение в специализированном архиве
	наличие
	
	
	

	4. Клинические программы
	
	
	

	4.1
	Исследование позвоночника во фронтальной (переднезадней) проекции
	время сканирования не более 30 сек.
	
	
	

	4.2
	Исследование проксимального отдела бедренной кости
	время сканирования не более 30 сек.
	
	
	

	4.3
	Исследование двух проксимальных отделов бедренных костей с проведением сравнительного анализа
	время сканирования не более 60 сек.
	
	
	

	4.4
	Исследование всего тела с проведением сравнительной оценки вестеральной (андроид/гиноид) жировой ткани, а также референтной базой для исследования индекса массы тела
	время сканирования не более 4,5 минут
	
	
	

	4.5
	Композиционный анализ состава тела
	Наличие
	
	
	

	4.6
	Исследование предплечья
	Наличие
	
	
	

	4.7
	Исследование кисти руки
	Возможность
	
	
	

	4.8
	Исследование длины шейки бедра
	Наличие
	
	
	

	4.9
	Исследование верхней части шейки бедра
	Наличие
	
	
	

	4.10
	Исследование элластичности и диаметра шейки бедра
	Наличие
	
	
	

	4.11
	Исследование боковой (латеральной) и фронтальной проекции позвоночника с морфометрическим анализом (6-ти ступенчатый анализ, автоматический анализ L4-Т8)
	Наличие
	
	
	

	4.12
	Педиатрическая программа (исследование позвоночника и всего тела) с определением костного возраста
	Наличие
	
	
	

	4.13
	Двуэнергетическое исследование боковой (латеральной) и фронтальной проекции позвоночника с морфометрическим анализом (6-ти ступенчатый анализ, автоматический анализ L4-Т8)
	Возможность
	
	
	

	4.14
	Ортопедическая программа с автоматическим (7 зон) или расширенным (19 зон) анализом
	Возможность
	
	
	

	4.15
	Программа сканирования маленьких животных
	Возможность
	
	
	

	4.16
	Программа удаления из области изображения металлических предметов
	Наличие
	
	
	

	4.17
	Программа последовательного сканирования нескольких выбранных регионов скелета в рамках одного исследования
	Возможность
	
	
	

	4.18
	Программа формирования отчетов, работы с базой данных и проведения автоматического сравнительного анализа, анализ изменений
	Наличие
	
	
	

	4.19
	Возможность создания нескольких баз данных
	Наличие
	
	
	

	4.20
	Возможность расширения базы данных путем добавления результатов исследований, полученных на денситометрах других производителей
	Наличие
	
	
	

	4.21
	Программа распечатки нескольких изображений на одном листе с формированием единого клинического заключения
	Наличие
	
	
	

	4.22
	Программа обработки данных с популяционными нормами (NHANES) по Т и Z-критериям на основании предложенных критериев ВОЗ
	Наличие
	
	
	

	4.23
	Европейская база данных с популяционными нормами
	Наличие
	
	
	

	4.24
	Программа оценки качества работы системы
	Наличие
	
	
	

	4.25
	DICOM 3.0 интерфейс
	Наличие
	
	
	

	4.26
	Теледенситометрия - отправка отчетов через Интернет
	Возможность
	
	
	

	4.27
	Протокол HL7
	Возможность
	
	
	

	4.28
	Мультимедийная помощь On-Line
	Наличие
	
	
	

	4.29
	Доступ к управлению системой и просмотру изображений с нескольких рабочих станций (локальная сеть для 3-х и более пользователей)
	Возможность
	
	
	

	5. Комплект принадлежностей для позиционирования пациента
	
	
	

	5.1
	Позиционер для исследования позвоночника во фронтальной проекции
	Наличие
	
	
	

	5.2
	Позиционер для исследования позвоночника в латеральной (боковой) проекции
	Наличие
	
	
	

	5.3
	Позиционер для исследования предплечья
	Наличие
	
	
	

	5.4
	Позиционер для исследования шейки бедра
	Наличие
	
	
	

	6. Рабочая станция и программное обеспечение
	
	
	

	6.1
	Рабочая станция:
	Intel Pentium IV based Computer, жесткий диск мин. 80 Гб, оперативная память мин. 512Мб, оперативная видеопамять 64 Мб, Ethernet 10/100, CD-ROM, 3,5" - 1.44 diskette drive, DOS/MSWorks, Windows XP, Mouse, 17" S-VGA монитор, цветной принтер Hewlett Packard cерии Desk Jet
	
	
	

	6.2
	Источник бесперебойного питания:
	не менее 2200 ВА с возможностью компьютерного управления
	
	
	

	6.3
	Программное обеспечение:
	EnCORE на базе Windows XP Professional
	
	
	

	6.4
	Компьютерный стол
	2-х ярусный, мобильный
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Примечание:
	
	
	
	

	 - в комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспосоности комплекса;
	
	
	

	 - приведенные данные должны быть подтверждены официальной технической документацией на русском языке
	
	
	

	 - обязательное требование к поставщику: наличие сервисной службы в России, предоставление гарантийного

	 обслуживания на аппарат в течение 2 лет, в стоимость оборудования должна входить стоимость доставки,

	 установки оборудования и обучение персонала
	
	
	
	
	


Приложение №18

к Информационной карте

Пульсоксиметр  ПО- 02

Техническая характеристика:

-Диапазон измерения ЧП,мин:30-240

-Относительная погрешность измерения ЧП,мин: 2

-Диапазон измерения сатурации (spo2).%:0-100

-Абсолютная погрешность измерения сатурации,%:2

-Питание:

, от внутренней аккумуляторной батареи, в течении 24ч или 48ч

, от бортсети постоянного тока, напряжением 12-27 В

, от сети переменного тока 220 В, 50 Гц

-Габариты, мм: 150Х80Х30

-Масса в полном комплекте поставки,кг :0,250

-Температура эксплуатации, С:+10…+40

-Температура при хранении, С:-50…+50

-Влажность при эксплуатации,%:0-95
Приложение №19

к Информационной карте

Отоскоп   диагностический 3,5

Техническая характеристика:

-стандартное (лампочное) освещение 2,5 В

- 3-х кратная  поворотная линза

- металлическая удобная рукоять

- пластиковая головка с винтовым замком крепления к рукоятки 

- реостап плавного изменения  интенсивности  освещения.

В комплект входят 20 одноразовых воронок  рахных размеров (от 2,5 до 4,00 мм) и черная сумочка на молнии из кожезаменителя.
Приложение №20

к Информационной карте

Рентгенодиагностический комплекс на 2 рабочих места

	
	НАИМЕНОВАНИЕ
	
	
	Предлагаемый параметр

	
	Соответствие требованиям
	ДА
	НЕТ
	

	А.
	Рентгенодиагностический комплекс на 2 рабочих места
	
	
	

	1.
	Общие требования 
	
	
	

	1.1
	Регистрационное удостоверение МЗ и СР РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на оборудование
	
	
	

	1.2
	Сертификат соответствия Госстандарта России на оборудование
	
	
	

	1.3
	Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благосостояния человека или ГСЭС РФ на оборудование
	
	
	

	1.4
	Соответствие ТЗ должно быть заверено производителем оборудования либо его авторизованным представителем
	
	
	

	1.5
	Производство заявленной техники имеет сертификат ISO 9001
	
	
	

	1.6
	Наличие у претендента лицензии на техническое обслуживание медицинской техники
	
	
	

	1.7
	Наличие у претендента лицензии на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения
	
	
	

	1.8
	Наличие эксплуатационной документации на русском языке
	
	
	

	1.9
	Название рентгенодиагностического комплекса
	
	
	(название)

	1.10
	Название производителя рентгенодиагностического комплекса 
	
	
	(название)

	2.
	Томографический стол снимков 
	
	
	(модель стола и название производителя)

	2.1
	Размер деки стола должен быть не менее 70×218 см.
	
	
	

	2.2
	Общее продольное перемещение деки стола должно быть не менее – 83 см;
	
	
	

	2.3
	Общее поперечное перемещение деки стола должно быть не менее – 23 см;
	
	
	

	2.4
	Общее вертикальное перемещение деки стола должно лежать в диапазоне не менее – 46 - 79 см от пола;
	
	
	

	2.5
	Выключение электромагнитов, фиксирующих деку стола, должно осуществляться в любой точке стола с помощью фотодиода
	
	
	

	2.6
	Колонна излучателя должна двигаться по рельсам на полу без дополнительного крепления на потолке.
	
	
	

	2.7
	Движение колонны должно быть моторизировано
	
	
	

	2.8
	Линейное томографическое исследование должно выполняться при не менее чем 4 (четырех) углах, желательно со следующими значениями: 5°, 20°, 30°, 45°
	
	
	Указать значения углов

	2.9
	Для каждого угла должен быть предусмотрен выбор не менее чем 3 (трех) скоростей обследования.
	
	
	

	2.10
	Возможность выбора слоя томографического обследования с шагом 1 мм, в диапазоне до 25 см.
	
	
	

	2.11
	Световая индикация высоты исследуемого слоя.
	
	
	

	2.12
	Кассетодержатель должен иметь возможность работать с кассетами размеров от 18×24 до 35×43 см
	
	
	

	2.13
	Кассетодержатель должен быть оборудован движущимся растром со следующими характеристиками:
	
	
	

	2.13.1
	Отношение 10:1
	
	
	

	2.13.2
	Плотность не более 34 линии/см,
	
	
	

	2.13.3
	F=120 см
	
	
	

	2.14
	Диапазон продольного движения кассетодержателя должен быть не менее 54 см
	
	
	

	2.15
	Кассетодержатель должен быть оборудован углепластиковой ионизационной камерой.
	
	
	Указать модель камеры и производителя

	2.16
	Наличие инструкции по эксплуатации стола снимков на русском языке.
	
	
	


	3.
	Стойка снимков:
	
	
	(название)

	3.1
	Общее вертикальное перемещение кассетодержателя не менее 150 см;
	
	
	

	3.2
	Нижнее положение центра снимка от пола не более 40 см; 
	
	
	

	3.3
	Кассетодержатель должен быть оборудован движущимся растром со следующими характеристиками: 
	
	
	

	3.3.1
	Отношение 10:1, 
	
	
	

	3.3.2
	Плотность не более 34 линии/см
	
	
	

	3.3.3
	F=150 см
	
	
	

	3.4
	На стойке снимков должна быть реализована возможность выполнения рентгенографии без растра (например, для исследования плечевого сустава).
	
	
	

	3.5
	Кассетодержатель должен быть оборудован углепластиковой ионизационной камерой.
	
	
	Указать модель камеры и производителя

	3.6
	Наличие инструкции по эксплуатации стойки снимков на русском языке.
	
	
	

	4.
	Рентгеновский генератор 
	
	
	(название)

	4.1
	Русский интерфейс управления генератором
	
	
	

	4.2
	Пульт управления должен быть выполнен в виде сенсорного экрана типа «тачскрин»
	
	
	

	4.3
	Размер сенсорного экрана по диагонали не менее 15 дюймов
	
	
	

	4.4
	Частота высоковольтного преобразования должна изменяться в диапазоне не менее от 100 до 200 кГц (в зависимости от нагрузки)
	
	
	

	4.5
	Мощность не более 50 кВт.
	
	
	

	4.6
	Диапазон рабочих значений высокого напряжения от 40 до 150 кВ.
	
	
	

	4.7
	Система автоматического контроля экспозиции должна использовать твердотельные ионизационные камеры без предусилителей.
	
	
	

	4.8
	Наличие режима автоматического выбора параметров экспозиции по выбранному органу исследования, количество программ, доступных одновременно, не менее 1024.
	
	
	

	4.9
	Инструкция по эксплуатации рентгеновского генератора на русском языке.
	
	
	

	5.
	Излучатель с рентгеновской трубкой (1 шт.) 
	
	
	(название)

	5.1
	Максимальное рабочее напряжение должно быть не хуже 150 кВ.
	
	
	

	5.2
	Качество и параметры рентгеновской трубки:
	
	
	

	5.2.1
	Малый фокус не более 0,6 мм, 
	
	
	

	5.2.2
	Малый фокус, рабочая мощность не менее 24 кВт;
	
	
	

	5.2.3
	Большой фокус не более 1,2 мм, 
	
	
	

	5.2.4
	Большой фокус, рабочая мощность не менее 50 кВт.
	
	
	

	5.2.5
	Теплоемкость анода должна быть не менее чем 300 000 тепловых единиц (300 kHU)
	
	
	

	5.2.6
	Угол наклона анода не более 12,5°
	
	
	

	5.2.7
	Диаметр анода, не менее 90 мм.
	
	
	

	6.
	Прочие условия:
	
	
	

	6.1
	Гарантийные обязательства не менее 12 месяцев с момента сдачи оборудования по качеству
	
	
	

	6.2
	Доставка до ЛПУ и демонстрация работоспособности оборудования в собранном виде 
	
	
	

	6.3
	Обучение персонала – один рабочий день
	
	
	

	Б.
	Дентальный снимочный аппарат
	
	

	1.
	Общие требования
	ДА
	НЕТ
	

	1.1
	Регистрационное удостоверение МЗ и СР РФ или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на оборудование
	
	
	

	1.2
	Сертификат соответствия Госстандарта России на оборудование
	
	
	

	1.3
	Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благосостояния человека или ГСЭС РФ на оборудование
	
	
	

	1.4
	Название стоматологического рентгеновского аппарата
	
	
	(название)

	1.5
	Дентальный аппарат должен быть производства того же завода, что и рентгеновский аппарат – см. выше пункт А
	
	
	(название производителя)

	1.6
	Наличие пользовательской инструкции на русском языке
	
	
	

	4.
	Рентгеновский моноблок 
	
	
	

	4.1
	Фиксированное напряжение на трубке не менее 70 кВ
	
	
	

	4.2
	Максимальный анодный ток не менее 10 мА
	
	
	

	4.3
	Тип генератора – однополупериодный (с контролем излучения с помощью дополнительной сетки)
	
	
	

	4.4
	Наличие отсекающей сетки в трубке (не допускает экспозиции до достижения 75% от номинального напряжения)
	
	
	

	4.5
	Фокус трубки не более 0,8 мм
	
	
	

	4.6
	Настенное крепление
	
	
	

	4.7
	Наличие системы отслеживания текущего значения напряжения питающей сети и коррекции времени экспозиции таким образом, чтобы получить одинаковую плотность почернения пленки.
	
	
	

	4.8
	Время экспозиции от 0,02 до 3,2 с (33 ступени)
	
	
	

	4.9
	Максимальный анодный ток не менее 8 мА
	
	
	

	4.10
	Расстояние от фокуса трубки до кожи не менее 20 см
	
	
	

	4.11
	Диаметр пучка рентгеновского излучения на коже не более 6 см
	
	
	

	5.
	Таймер 
	
	
	

	5.1
	Выбор трех размеров пациента
	
	
	

	5.2
	Возможность выбора анатомического типа исследуемого зуба (4 варианта)
	
	
	

	5.3
	Специальный режим выполнения экспозиции с прикусом пленки
	
	
	

	5.4
	Режим работы с визиографом
	
	
	

	5.5
	Трехзначный дисплей
	
	
	

	6.
	Параметры питающей сети 
	
	
	

	6.1
	50 Гц, 220 В, однофазная с сопротивлением не более 0,5 Ом
	
	
	

	7.
	Прочие условия:
	
	
	

	7.1
	Гарантийные обязательства не менее 12 месяцев с момента поставки
	
	
	


	На бланке организации
	
	Уполномоченному органу:

	Дата, исх. номер
	
	Управление экономики

администрации города Владимира

600000,  г. Владимир,  ул. Горького, д.36



	
	
	


 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
на право заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно – профилактических учреждений города Владимира в IV квартале 2007 года.

1. Изучив   документацию   об   открытом   аукционе   на   право   заключить   вышеупомянутый контракт, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

________________________________________________________________________________

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице __________________________________________________________________________

(указать должность, ФИО)

действующего на основании_______________________________________________________, сообщает  о  согласии  участвовать   в  аукционе   на  условиях,   установленных   в  указанных   выше документах, и направляет настоящую заявку.

2.  Мы
согласны
выполнить
предусмотренные аукционом функции в соответствии
с требованиями  документации  об  аукционе  и  на  условиях,  которые  мы  представили  в  техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3.  Настоящей  заявкой  подтверждаем,  что  против  нас  не  проводится  процедура  ликвидации, банкротства,  деятельность  не  приостановлена,  а  также,  что  размер  задолженности  по  начисленным налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика,   уполномоченного органа,   не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах  власти  и  у  упомянутых  в  нашей  заявке  юридических  и  физических  лиц  информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5.  Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом муниципального контракта и принимаем его полностью.

6. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства подписать вышеупомянутый контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение ___________ дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7. В случае, если нами будет сделано предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия, нами уполномочен _______________________________________ 

________________________________________________________________________________

9.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр. 

Руководитель организации           ____________   ________________________________
     М.П.                                                   подпись                                          Фамилия И.О. 

Главный бухгалтер организации  ____________   ________________________________

                                                                 подпись                                         Фамилия И.О. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя   наши   обязательства   и   изучив   документацию   об   открытом   аукционе   на   право заключить муниципальный контракт на поставку _____________________________

________________________________________________________________________________, 
(указывается предмет аукциона)

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____________________
________________________________________________________________________________,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице __________________________________________________________________________,

(указать должность, ФИО)

действующего на основании ______________________________________________________, уполномоченного   в   случае   признания   нас   победителями   аукциона   подписать   муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического предложения:

	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 

(функциональные характеристики)
	Производитель
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Место, условия и сроки поставки товара
	
	
	

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	
	
	

	Безопасность товара
	
	
	

	Требования к размерам товара
	
	
	

	Требования к упаковке товара
	
	
	

	Требования к хранению
	
	
	

	Требования к отгрузке товара
	
	
	

	Срок предоставления гарантий качества товара
	
	
	

	Объем предоставления гарантий качества товара
	
	
	

	Требования к обслуживанию товара
	
	
	

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	
	
	

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	
	
	

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	
	
	

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	
	
	


Руководитель организации           ____________   ________________________________

     М.П.                                                   подпись                                          Фамилия И.О. 

Главный бухгалтер организации  ____________   ________________________________

                                                                            подпись                                         Фамилия И.О. 
АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
	1. Полное наименование участника размещения заказа:
	

	2. Сокращенное наименование участника размещения заказа:
	

	3. Регистрационные данные:

3.1. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации
	

	3.2. Место государственной регистрации
	

	3.3.  Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика
	

	3.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
	

	4. Юридический адрес участника размещения заказа:
	

	5. Почтовый адрес участника размещения заказа:
	

	5.1. Адрес
	

	5.2. Телефон
	

	5.3. Факс
	

	5.4. Адрес электронной почты
	

	5.5. Адрес сайта в сети "Интернет"
	

	6.
Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК
	

	7.   7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту
(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия, срок действия лицензии)
	


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации           ____________   ________________________________

     М.П.                                                   подпись                                          Фамилия И.О. 

Главный бухгалтер организации  ____________   ________________________________

                                                                 подпись                                         Фамилия И.О. 

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____
________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа)

доверяет_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______№_________ выдан____________________________«____» _________г.

представлять интересы ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

на
открытом
аукционе
на
право
заключить
муниципальный    контракт      на

________________________________________________________________________________

(указать предмет аукциона)

В   целях   выполнения   данного   поручения   он   уполномочен   представлять   необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с его выполнением. 

Подпись __________________________             ___________________________  удостоверяем.

                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                      (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ г.

Руководитель организации  ____________________________________ ( __________________ ) 
                                                                           (Ф.И.О.)

              М.П.

Главный бухгалтер               _____________________________________ ( _________________ )

   (Ф.И.О.)

Дата, исх. номер                                                                                                       Заказчику 
На бланке организации                                                                           Уполномоченному органу
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
Прошу Вас разъяснить следующие  положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на ________________________________________

________________________________________________________________________________

для нужд________________________________________________________________________

(дата и время проведения аукциона – «___»___________2007 г. в __:__ по московскому времени):

	№ п/п
	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)
	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации ___________________________          _________________________

                                                                     подпись                                         Фамилия И.О.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА *
на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир                                                                                        «___» ____________2007 г.

Управление здравоохранения администрации города Владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира, в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным постановлением главы города Владимира от 18.05.2005 № 184, в лице начальника Управления Савинова Владимира Евгеньевича, с одной стороны, и ______________________________________преля   ЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

































































































, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице_________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира путем проведения ___________________ (конкурса, аукциона, запроса котировок и т.п.) _______ № ___ от __________ заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику либо по его указанию учреждению здравоохранения (Покупателю) на основании договора поставки медицинского оборудования (далее именуемый Товар), а Заказчик обеспечить оплату Покупателем данного Товара. 

1.2. Передача Товара Покупателю осуществляется по накладным и счетам-фактурам.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена единицы поставляемой продукции не может превышать цену единицы продукции в рублевом эквиваленте на момент объявления по результатам конкурса на размещение заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира.
2.2. Количество и цена Товара указывается в накладных и счетах-фактурах.

2.3. Цена Контракта составляет ________________________________________

_________________________________________________, в том числе НДС - _____% _____________________________________________________руб. (цифрами и прописью).

2.4. Заказчик вправе в течение всего срока действия Контракта в одностороннем порядке изменить объем (количество) поставляемых по настоящему Контракту Товаров и сопутствующих услуг, но не более чем на десять процентов такого объема (количества), в случае выявления потребности в дополнительных Товарах, услугах или прекращения потребности в Товарах и сопутствующих услугах, поставляемых по настоящему Контракту.

2.5. Изменение объемов (количества) поставляемых Товаров и сопутствующих услуг оформляется дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику и Покупателю с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара производится только после поставки последней части, входящей в комплект.

3.3. Срок поставки товара – 4 квартал 2007года.

3.4. Срок оплаты Товара и график поставки определяются согласно договора поставки для муниципальных нужд, заключенного между Поставщиком и Покупателем.
3.4. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Покупателем товарных накладных.

3.6. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара, указанного в накладной и счете-фактуре, Покупатель обязан составить в 2 экземплярах акт о недостаче или пересортице.

3.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
         4.1. Основанием для финансирования оплаты за поставленный товар является настоящий муниципальный контракт и договор поставки товаров для муниципальных нужд, заключенный между Поставщиком и Покупателем.

         4.2. Заказчик не позднее 7-дневного срока со дня подписания данного контракта направляет Поставщику и Покупателю извещение о прикреплении Покупателя к Поставщику.

         4.3. Извещение о прикреплении Покупателя к Поставщику, выданное Заказчиком в соответствии с данным контрактом, является основанием заключения  в соответствии с данным контрактом договора поставки товаров для муниципальных нужд. 

         4.4. Поставщик заключает договор поставки товаров для муниципальных нужд с Покупателем в течение 7  дней с момента получения извещения о прикреплении.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Покупатель обязан:

5.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

5.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Передать Покупателю Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.2.3. Поставить Товары Покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

5.2.4. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.5. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Покупателем.

Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.

5.2.6. По требованию Покупателя заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта.

5.2.7. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется в технических характеристиках. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

5.2.8. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа.

7.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства.

7.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.3.4. В случае не соблюдения Поставщиком обязанности по заключению договора поставки товаров для муниципальных нужд с Покупателем, предусмотренной п. 4.4. настоящего договора.
7.3.4. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4. В случае несоблюдения условий поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% стоимости Товара за каждый день просрочки.

7.5. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

7.6. Все иные противоречия, возникающие между Сторонами, регулируются действующим законодательством.

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

9.2. Контракт может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Управление здравоохранения администрации города Владимира

600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 75
лицевой счет № 03055001491 в УФК по Владимирской области (ОФК 02, Управление здравоохранения администрации города Владимира) по г. Владимиру, ИНН 3302011565, КПП 332901001, р\счет 40204810300000000040 в ГРКЦ  ГУ Банка России по Владимирской обл., г. Владимир, БИК 041708001.

Поставщик:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:

  Заказчик:                                                                  Поставщик:                                                              

____________   Савинов В.Е.                              ________________   _______________
     М.П.                                                                             М.П.

Приложение 1

к муниципальному контракту 

на поставку товаров 

для муниципальных нужд г. Владимира 


от "___" __________ 2007  №______

Спецификация поставляемых товаров

	Наименование товара
	Ед.изм
	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)
	НДС

 в руб.
	Кол-во
	Сумма в руб.

(с учетом НДС)
	Сумма НДС в руб.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Наименование сопутствующей услуги 
	Ед.изм.
	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)
	НДС

 в руб.
	Кол-во
	Сумма в руб.

(с учетом НДС)
	Сумма НДС в руб.

	
	
	
	
	
	
	


ЗАКАЗЧИК


                                                           ПОСТАВЩИК

Управление здравоохранения администрации г.Владимира     __________________ 

«___» __________ 2007г. 
                                                             «___» ________200 г.








Приложение 2

к муниципальному контракту

на поставку товаров

для муниципальных нужд г. Владимира

 от "___" __________2007  №_______

ГРАФИК ПОСТАВКИ

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед.изм.
	Кол-во
	Срок исполнения,

поставки
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


ЗАКАЗЧИК


                                                                    ПОСТАВЩИК

Управление здравоохранения администрации г.Владимира     _______________________ 

«____» ___________2007г. 
                                                              «___» ________200 г.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Законодательное регулирование.
1.1.   Настоящая   документация   об   аукционе   подготовлена   в   соответствии   с   Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»,  Гражданским  кодексом  Российской Федерации,   а   также   иным   законодательством,   регулирующим   размещение   заказов,   включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2.  Уполномоченный   орган
2.1. Уполномоченный  орган и муниципальный заказчик указанные  в  Информационной  карте  аукциона,  проводят  открытый  аукцион,  предмет  и  условия которого  указаны  в  Информационной  карте  аукциона,  в  соответствии  с  процедурами,  условиями  и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный  орган, указанный в  Информационной
карте аукциона, выполняет функции  по  организации  и  проведению  аукциона  от  имени  и  по  поручению администрации города. 

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.
3.1.  Состав  комиссии  по  размещению  заказа  путем  проведения  торгов (далее  –  комиссия),  а также положение о комиссии утверждены постановлением главы города Владимира от 19.06.2006 № 1824 (с изменениями внесенными постановлениями главы города от 17.10.2006 №3632, от 22.02.2007 №758,от 24.04.2007 №1639, от 15.05.2007 №1926)

4. Информационное обеспечение аукциона.
4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира  для опубликования информации о проведении аукциона является ЗАО "Газета "ПРИЗЫВ".

4.2.   Официальным   сайтом администрации города Владимира в сети   «Интернет»   для   размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru
4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.
5.1.  В  настоящем  аукционе  может  принять  участие  любое  юридическое  лицо  независимо  от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым  законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,  являющихся  предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию  о  неприостановлении  деятельности  участника  размещения  заказа  в  порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию  об  отсутствии  у  участника  размещения  заказа  задолженности  по  начисленным налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные внебюджетные  фонды  за  прошедший  календарный  год,  размер  которой  превышает  двадцать  пять процентов  балансовой  стоимости  активов  участника  размещения  заказа  по  данным  бухгалтерской отчетности  за  последний  завершенный  отчетный  период.  Участник  размещения  заказа  считается соответствующим  установленному  требованию  в  случае,  если  он  обжалует  наличие  указанной задолженности  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  решение  по  такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3.  Заказчик,  уполномоченный  орган  вправе  также  установить  следующие  требования  к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения  заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие  в  реестре  недобросовестных  поставщиков  сведений  об  участниках  размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.
6.1.  Заказчик,  уполномоченный  орган,  комиссия  обязаны  отстранить  участника  размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

–
в случае установления недостоверности сведений,
содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

–   в   случае   установления   факта   проведения   ликвидации   участника   размещения   заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

–  в  случае  установления  факта  приостановления  деятельности  участника  размещения  заказа юридического   лица,   индивидуального   предпринимателя   в   порядке,   предусмотренном   Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.
7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2.  Заказчик,  уполномоченный  орган,  специализированная  организация  не  отвечают  и  не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.
            8.1.Заказчик,  уполномоченный  орган  вправе  отказаться  от  проведения  аукциона  не  позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3.  В  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного  решения  уполномоченный орган   направляет   соответствующие   уведомления   всем   участникам   размещения   заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.
9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте  извещения  о  проведении  аукциона  уполномоченный орган  на  основании  заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  получения соответствующего  заявления  предоставляет  такому  лицу  документацию  об  аукционе  в  порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2.  Запрос  на  получение  документации  должен  быть  направлен  в  адрес  уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

–
наименование предмета аукциона, дата его проведения.

–
наименование   организации-заявителя   либо   фамилия,   имя,   отчество   физического   лица

(индивидуального предпринимателя);

–
юридический, почтовый адрес;

–
код города, номер телефона и факса;

–
адрес электронной почты;

–
фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

         9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.
10.1. При  проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи  заявок  на  участие  в  аукционе,  направить  в  письменной  форме  запрос  о  разъяснении  положений  документации  об  аукционе  по  форме, приложенной к настоящей документации.

10.3.  Запрос  о  разъяснении  положений  документации  об  аукционе  должен  быть  направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и  в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней  со  дня   поступления   указанного  запроса   заказчик, уполномоченный   орган   обязаны  направить   в  письменной  форме  или  в  форме  электронного документа  разъяснения  положений  документации  об  аукционе,  если  указанный  запрос  поступил  к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.
11.1.  Заказчик,  уполномоченный  орган  по  собственной  инициативе  или  в  соответствии  с запросом участника
размещения
заказа вправе
принять
решение
о   внесении изменений   в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений  в  документацию  об  аукционе  такие  изменения  соответственно  опубликовываются  в официальном   печатном   издании   и   размещаются в   порядке, установленном  для  опубликования  и  размещения  извещения  о  проведении  открытого  аукциона.  В течение  двух  рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного  решения  такие  изменения  направляются заказными  письмами  или  в  форме  электронных  документов  всем  участникам  размещения  заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в  аукционе  продлевается  так,  чтобы  со  дня  опубликования  в  официальном  печатном  издании  и размещения  на  официальном  сайте  изменений,  внесенных  в  документацию  об  аукционе,  до  даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4.  Участники  размещения  заказа,  использующие  документацию  об  аукционе  в  порядке, отличном   от   указанного   в   извещении   о   проведении   аукциона,   самостоятельно   отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае,
если  участник размещения заказа не ознакомился
с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.
12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2.   Все   документы,   входящие   в   состав   заявки   на   участие   в   аукционе,   должны   быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением
надлежащим образом  заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3.  Заявка  на  участие  в  аукционе,  которую  представляет  участник  размещения  заказа  в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.
13.1.   Описание   участниками   размещения   заказа   предмета   аукциона,   в   том   числе   его функциональных характеристик   (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2.  Описание   участниками  размещения   заказа  предмета   аукциона   должно  быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.
14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.
14.1. При   описании   условий   и   предложений   участниками   размещения   заказа   должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2.  Сведения,  которые  содержатся  в  заявках  участников  размещения  заказа,  не  должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все документы, представленные участниками размещения
заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими   лицами   собственноручно.   Все   документы   в   составе   заявки    должны   быть   пронумерованы, прошиты,   скреплены   печатью   и   заверены   подписью   уполномоченного   лица   участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа  –  физическим  лицом.  Верность  копий  документов,  представляемых  в  составе  заявки  на участие  в  аукционе,  должна  быть  подтверждена  печатью  и  подписью  уполномоченного  лица,  если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

14.4.   При   подготовке   заявки   и   документов,   входящих   в   состав   заявки,   не   допускается применение факсимильных подписей.

14.5.   Все   документы   в   составе   заявки   должны   быть   четко   напечатаны.   Подчистки   и исправления  не  допускаются,  за  исключением  исправлений,  скрепленных  печатью  и  заверенных подписью  уполномоченного  лица  (для  юридических  лиц)  или  собственноручно  заверенных  (для физических лиц).

14.6.  Все  документы,  представляемые  участниками  размещения  заказа  в  составе  заявки  на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7.  Представленные  в  составе  заявки  на  участие  в  аукционе  документы  не  возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.
15.1.   Прием   заявок   на   участие   в   аукционе   начинается   в   день,   следующий   за   днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о   проведении   аукциона,   и   прекращается   в   день   рассмотрения   заявок   на   участие   в   аукционе непосредственно  до  начала  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе,  указанного  в  извещении  о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2.  Заявки  на  участие  в  аукционе  до  последнего  дня  срока  подачи  заявок  на  участие  в аукционе (исключая  последний  день  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе)  подаются  по  адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В  день  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе  заявки  подаются  на заседании  комиссии  непосредственно  перед  рассмотрением  заявок  на  участие  в  аукционе  по адресу,  по  которому  осуществляется  рассмотрение  заявок  на  участие  в  аукционе,  указанному  в извещении о проведении аукциона.

Участник  размещения  заказа  при  отправке  заявки  по  почте,  несет  риск  того,  что  его  заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3.  Каждый  конверт  с  заявкой,  поступивший  в  срок,  указанный  в  пункте  15.1.  настоящего раздела,  регистрируется  уполномоченным  органом в  Журнале регистрации  заявок  на  участие  в  торгах.  По  требованию  участника  размещения  заказа,  подавшего конверт  с  заявкой  на  участие  в  аукционе,  ему  выдается  расписка  в  получении  конверта  с  такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4.  Участник  размещения  заказа  подает  заявку  на  участие  в  аукционе  в  запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее  заявки  таким  участником  не  отозваны,  все  заявки  на  участие  в  аукционе  такого участника  размещения  заказа,  поданные  в  отношении  данного  лота,  не  рассматриваются  и возвращаются такому участнику.
15.6.  В  случае  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе  в  отношении  нескольких  лотов  одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе   в   отношении   нескольких   лотов   подаются   участником   размещения   заказа   в   одном конверте,  в  котором  содержатся:  один  комплект  общих  для  всех  заявок  документов,  и  отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в том числе: заявка на участие в аукционе; техническое  предложение, а   также   иные документы по усмотрению участника размещения заказа
Указанные  комплекты  документов  должны  быть  оформлены  в  соответствии  с  пунктом 14.3. настоящей документации.
15.7.   Участники   размещения   заказа,   подавшие   заявки,   заказчик,   уполномоченный   орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в  таких  заявках  до  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  аукционе.  Лица,  осуществляющие хранение  конвертов  с  заявками,  не  вправе  допускать  повреждение  таких  конвертов  и  заявок  до момента их вскрытия.

15.8.  Если  конверт  с  заявкой  не  запечатан  и  не  маркирован  в  порядке,  указанном  выше, заказчик,  уполномоченный  орган,  специализированная  организация  не  несут  ответственности  за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие  в аукционе подана только одна  заявка  на  участие  в  аукционе  или  не  подана  ни  одна  заявка  на  участие  в  аукционе,  аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота,  аукцион  признается  не  состоявшимся  только  в  отношении  тех  лотов,  в  отношении  которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.
16.1.  Участник  размещения  заказа,  подавший  заявку  на  участие  в  аукционе,  вправе  отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об 
отзыве 
заявки 
подается
в  письменной форме. При этом в соответствующем      уведомлении
в обязательном
порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При  необходимости  участник  размещения  заказа  вправе  в  уведомлении  об  отзыве  заявки  на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление  об  отзыве  заявки  на  участие  в  аукционе  должно  быть  скреплено  печатью  и заверено  подписью  уполномоченного  лица (для  юридических  лиц)  и  собственноручно  подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В  день  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе,  заявки  на  участие  в аукционе  отзываются  на  заседании  комиссии  непосредственно  перед  началом  рассмотрения заявок   по   адресу,   по   которому   осуществляется   рассмотрение   заявок   на   участие   в   аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность  за негативные  последствия, наступившие  для участника  размещения  заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.
16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному  в  заявке  на  участие  в  аукционе.  Данные  о  вскрытии  конвертов  заявками  на  участие  в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.
18.1.  Комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в  аукционе  на  соответствие  требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.
19.1. На основании   результатов   рассмотрения   заявок   на   участие   в   аукционе   комиссией принимается решение:

– о  допуске  к  участию  в  аукционе  участника  размещения  заказа  и  о  признании  участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

–  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие   в  аукционе  либо  наличия  в  таких  документах   недостоверных  сведений  об  участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3.  В  случае,  если  на  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе принято  решение  об  отказе  в  допуске  к  участию  в  аукционе  всех  участников  размещения  заказа, подавших   заявки  на  участие   в  аукционе,  или  о  допуске  к  участию   в  аукционе   и  признании участником  аукциона  только  одного  участника  размещения  заказа,  подавшего  заявку  на  участие  в аукционе,   аукцион   признается   несостоявшимся.   В   случае,   если   документацией   об   аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение   об   отказе   в   допуске   к   участию   в   котором   принято   относительно   всех   участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.
20.1.  В  аукционе  участвуют  только  участники  размещения  заказа,  признанные  участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3.
Участники аукциона или их  уполномоченные
представители
при
регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными  документами  представлять  организацию  без  доверенности,  или  доверенность,  на имя  представителя,  подтверждающую  его  полномочия.  Доверенность  от  имени  физических  лиц должна быть удостоверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
20.4.  Перед  началом  проведения  аукциона  комиссия  проверяет  документы  и  полномочия,

необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После  этого  уполномоченные  представители  участников  аукциона  получают  от  Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

–
наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;

–
фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;

–
реквизиты  документа,  подтверждающего  полномочия  представлять  участника  аукциона

(доверенности и др.);

–
выданный аукционный номер;

–
подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.
21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона  и  количестве  лотов,  выставленных  на  аукцион,  наименование (фамилию,  имя,  отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если  в  извещении  о  проведении  открытого  аукциона  предусмотрены  преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы  и (или) организаций инвалидов, председательствующий   комиссии   сообщает   о   наличии   таких   участников   аукциона   и   размере предоставленных им преференций.

21.2.  Аукцион  ведет  аукционист  в  присутствии  членов  комиссии,  представителей  заказчика, уполномоченного  органа,  участников  аукциона  или  их  представителей.  Аукционист  разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3.  Аукцион  проводится  по  каждому  лоту  отдельно.  В  процессе  аукциона  аукционистом объявляется  о  начале  процедуры  торгов  по  соответствующему  лоту,  и  оглашаются:  номер  лота, предмет   муниципального контракта,   его   существенные   условия   и   характеристики,   начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг  аукциона»,  наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный  зал.  Допуск  опоздавшего  участника  может  быть  осуществлен  только  по  решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5.
После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист   предлагает   участникам   аукциона   заявить   свои   предложения   по   цене   контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6.   При   отсутствии   предложений   со   стороны   других   участников   аукциона   аукционист повторяет  эту  цену  3  раза.  Если  до  третьего  повторения  заявленной  цены  ни  один  из  участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на

0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона».   Минимальный   шаг   аукциона   составляет   0,5   %   начальной   цены   муниципального контракта.

21.7.   Комиссия   самостоятельно   или   по   ходатайству   участника   аукциона,   может   принять решение  о  приостановке  проведения  аукциона (по  лоту,  в  случае  если  аукцион  многолотовый)  и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность  короткого  перерыва  в  проведении  аукциона  –  не  менее  15  минут,  но  не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8.  Во  время  всей  процедуры  торгов (включая  перерыв)  участникам  аукциона  запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9.  Победителем  аукциона  признается  участник  аукциона,  предложивший  наиболее  низкую цену   контракта.   В   случае,   если   по   результатам   аукциона   наиболее   низкую   цену   контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10.  По  результатам  аукциона  по  каждому  лоту  оглашается  наименование (фамилия,  имя,

отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя,  отчество)  участника  аукциона,  сделавшего  предпоследнее  предложение  о  цене  контракта,

предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи   с   отсутствием   предложений   о   цене   контракта,   предусматривающих   более   низкую   цену контракта,  чем  начальная  (максимальная)  цена  контракта  (цена  лота),  «шаг  аукциона»  снижен  в соответствии  с  пунктом  21.6.  настоящего  раздела  до  минимального  размера  и  после  троекратного объявления  предложения о  начальной (максимальной)  цене контракта (цене  лота) не  поступило  ни одно  предложение  о  цене  контракта,  которое  предусматривало  бы  более  низкую  цену  контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и  более  лота,  решение  о  признании  аукциона  несостоявшимся  принимается  в  отношении  каждого лота отдельно.

21.12. При   проведении   аукциона ведется протокол   аукциона, который   подписывается заказчиком,  уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения  аукциона.  Протокол  аукциона  размещается  на  официальном  сайте  уполномоченным органом  в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.
22.1.  Заказчик  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола  аукциона  либо протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе   (в случае,
если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан  участником  аукциона)  направляет  один  экземпляр  соответствующего  протокола  и  проект муниципального контракта   участнику   аукциона,   с   которым   заключается   контракт   (далее   – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4.   В   случае,   если   победитель   аукциона   уклоняется   от   заключения   муниципального контракта,   то   контракт   заключается   с   участником   аукциона,   который   сделал   предпоследнее предложение  о  цене  контракта.  При  этом  заключение  муниципального  контракта  для  участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.
23.1.   Если   в   соответствии   с   Информационной   картой   аукциона   установлено   требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после  предоставления  участником  аукциона,  с  которым  заключается  муниципальный  контракт банковской  гарантии,  договора  страхования  ответственности  по  контракту  или  передачи  заказчику денежных  средств в обеспечение
муниципального  контракта в размере обеспечения муниципального контракта,  указанного  в  извещении  о  проведении  аукциона.  Способ  обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона
является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  а  также  иным  законодательством Российской Федерации.

В  банковской  гарантии  в  обязательном  порядке  должна  быть  указана  сумма,  в  пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская  гарантия  должна  содержать  указание  на  муниципальный  контракт,  исполнение которого  она  обеспечивает  путем  указания  на  стороны  контракта,  название  предмета  контракта  и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок   действия   банковской   гарантии   должен   устанавливаться   с   учетом   срока   действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская  гарантия  должна  содержать  указание  на  согласие  банка  с  тем,  что  изменения  и дополнения,   внесенные   в   муниципальный   контракт,   не   освобождают   его   от   обязательств   по соответствующей банковской гарантии.

23.4.  В  случае,  если  обеспечение  исполнения  муниципального  контракта  предоставляется  в виде  страхования  ответственности,  соответствующий  договор страхования ответственности  должен соответствовать   требованиям,  установленным   Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности  должна быть указана  сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи
виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт  путем  указания  путем  указания  на  стороны  контракта,  название  предмета  контракта  и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться  с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также  в  договоре  страхования  должно  содержаться  указание  на  согласие  страховщика  и страхователя  с  тем,  что  изменения  и  дополнения,  внесенные  в  муниципальный  контракт,  не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5.  Денежные  средства,  вносимые  в  обеспечение  исполнения  муниципального  контракта, должны  быть  перечислены  в  размере,  установленном  в  Информационной  карте  аукциона  на  счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6.  В  случае,  если  по  каким  либо  причинам  обеспечение  исполнения  обязательств  по муниципальному  контракту  перестало  быть  действительным,  закончило  свое  действие  или  иным образом перестало
обеспечивать исполнение обязательств по  муниципальному
контракту, победитель  аукциона  обязан  в  течение  10 (десяти)  банковских  дней  предоставить  заказчику  иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.
24.1.   Муниципальный контракт   заключается   на   условиях,   указанных   в   извещении   о   проведении открытого  аукциона  и  документации  об  аукционе,  по  цене,  предложенной  победителем  аукциона, либо  в  случае  заключения  муниципального  контракта  с  участником  аукциона,  который  сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий  уголовно-исполнительной  системы  и  (или)  организаций  инвалидов  и  победителем аукциона  признано  такое  учреждение,  предприятие  или  такая  организация, муниципальный  контракт  по  требованию  указанных  участников  аукциона  заключается  по  цене, предложенной  указанными  участниками  аукциона,  с  учетом  преимущества   в  отношении  цены контракта,   но   не   выше   начальной  (максимальной)   цены   контракта  (цены   лота),   указанной   в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если  в  Информационной  карте  аукциона  было  установлено  требование  обеспечения  исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.
25.1. После   определения   победителя   аукциона   в   течение   срока,   предусмотренного   для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального   контракта   с   победителем   аукциона,   либо   при   уклонении   победителя   аукциона   от   заключения контракта   с  участником  размещения  заказа,  с  которым  заключается  такой  контракт,  в  случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении  участников  размещения  заказа  – юридических лиц,  индивидуальных  предпринимателей процедуры банкротства;

           –   приостановления   деятельности   указанных   лиц   в   порядке,   предусмотренном   Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,

представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент  истечения  срока  заключения  контракта  балансовая  стоимость  арестованного  имущества превышает  двадцать  пять  процентов  балансовой  стоимости  активов  указанных  лиц  по  данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2.В
случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от  заключения муниципального контракта,  заказчик  вправе  обратиться  в  суд  с  иском  о  понуждении  победителя  аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал  предпоследнее  предложение  о  цене  контракта,  в  случае,  если  победитель  аукциона  признан уклонившимся от заключения муниципального  контракта. При этом заключение  муниципального контракта  для  участника  аукциона,  который  сделал  предпоследнее  предложение  о  цене  контракта, является обязательным.

25.3.   Заказчик   по   согласованию   с   поставщиком   (исполнителем,   подрядчиком)   в   ходе исполнения   контракта   вправе   изменить   не   более   чем   на   десять   процентов   предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах,  соответственно  на  поставку,  выполнение,  оказание  которых  заключен  контракт,  или  при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

При   поставке   дополнительного   количества   таких   товаров,   выполнении   дополнительного объема  таких  работ,  оказании  дополнительного  объема  таких  услуг  заказчик  по  согласованию  с поставщиком  (исполнителем,   подрядчиком)   вправе   изменить   первоначальную   цену   контракта пропорционально количеству таких  товаров,  объему таких  работ, услуг,  но  не  более  чем  на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик   обязан   изменить   цену   контракта   указанным   образом.   Цена   единицы   дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара
должны
определяться как частное от деления первоначальной  цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.
26.  Участник  размещений  заказа  фактом  подачи  заявки  на  участие  в  аукционе  признает,  что ему  понятны  цель  аукциона  и  его  предмет,  условия  аукциона,  предмет  и  содержание  настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в  аукционе  свидетельствует  также  о  разрешении  участником  размещения  заказа  всех  вопросов  в порядке, установленном настоящей документацией.

27.  Участнику  размещения  заказа  могут  быть  известны  обстоятельства,  которые  значительно затрудняют   или   делают   невозможным   достижение   цели   аукциона.   В   этом   случае   участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.

* Данный проект муниципального контракта применяется ко всем лотам в рамках проведения аукциона.








PAGE  
1

