                                           ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
                                              Филиал ГДК ДК Лунево

                                               Косметический ремонт

	№

п/п
	Наименование работы
	Единица

измерения
	Объем 

работы

	1.
	Смывка побелки кирпичной стены отопления
	         м2
	      25

	2.
	Обмазка глиной кирпичной стены отопления
	         м2
	      25

	3.
	Побелка кирпичной стены отопления
	         м2
	      25

	4.
	Разборка кровельного покрытия из шифера
	         м2
	      3

	5.
	Устройство кровельного покрытия из шифера с заменой обрешетки
	         м2
	      3

	6.
	Устройство примыкания кровли к печной трубе
	         м2
	      0,5

	7.
	Переборка досок перекрытия потолка, толщиной досок 50 мм
	         м2
	      1

	8.
	Покраска деревянного потолка, высота потолка 3,5 м
	         м2
	      63

	9.
	Покраска деревянного пола
	         м2
	      150

	10.
	Покраска крыльца со ступенями
	         м2
	      9

	11.
	Покраска деревянной обналички дверных блоков
	         м2
	      12

	12.
	Ремонт металлических перил крыльца
	         м.п.
	      1.5

	13.
	Покраска перил крыльца
	         м.п.
	      4

	14.
	Покраска деревянных дверных блоков с 2-х сторон
	         м2
	      8

	15.
	Покраска окон и обналички окон с фасадной части здания
	          м2
	      18

	16.
	Вывоз мусора
	
	


