                                           ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
                            МОУ ДОД «Детская хореографическая школа»

                                                  Октябрьский пр-т,6

                                                          Холл

	№

п/п
	Наименование работ
	Единица

измерения
	Объем 

заказа

	1.
	Демонтаж окон деревянных
	      шт
	    3

	2.
	Монтаж окон из ПВХ- профилей
	      м2
	    6,2

	3.
	Установка водоотливов
	      м(
	    6,2

	4.
	Установка нащельников
	      м2
	    6,2

	5.
	Установка подоконников из подоконников профиля ПВХ
	      м2
	    6,2

	6.
	Облицовка поверхности ГКЛ по металлическому 

каркасу стен одним слоем
	      м2
	    69,63

	7.
	Демонтаж деревянного короба
	      м2
	    6,17

	8.
	Установка решеток радиаторных
	      шт
	    3

	9.
	Облицовка деревянных откосов ГКЛ по металлическому каркасу
	      м2
	    2,64

	10.
	Облицовка оконных откосов панелями
	      м2
	    2,74

	11.
	Устройство подвесных потолков «Армстронг» растворных с использованием подвеса с зажимом и тягой
	      м2
	    46,53

	12.
	Установка встроенных светильников
	      шт
	    6

	13.
	Грунтовка стен
	      м2
	    69,63

	14.
	Шпаклевка стен
	      м2
	    69,63

	15.
	Окраска стен улучшенная фасадной краской
	      м2
	    69,63

	16.
	Устройство вентиляционной решетки
	      шт
	    1

	17.
	Установка выключателя
	      шт
	    2

	18.
	Установка розеток двойных
	      шт
	    2

	19.
	Демонтаж люстр
	      шт
	    4

	20.
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	      м
	    34,4

	21.
	Ошкуривание изделия из дерева
	      м2
	    22

	22.
	Окраска изделия из дерева огнезащитной краской
	      м2
	    22

	23.
	Окраска дверей краской ВД-НЦ-240 с двух сторон
	      м2
	    9,1

	24.
	Ошкуривание дверных полотен с двух сторон
	      м2
	    3,6

	25.
	Окраска дверей огнезащитной краской
	      м2
	    3,6

	26.
	Ошкуривание дверей перегородки с двух сторон
	      м2
	    19,5

	27.
	Окраска деревянной перегородки огнезащитной краской
	      м2
	    19,5

	28.
	Штукатурка деревянного откоса
	      м2
	    0,34

	29.
	Шпаклевка дверных и оконных откосов
	      м2
	    5,38

	30.
	Грунтовка дверных и оконных откосов
	      м2
	    5,38

	31.
	Улучшенная окраска откосов
	      м2
	    5,38


                                                Танцевальный класс

	№

п/п
	Наименование работ
	Единица

измерения
	Объем 

работ

	1.
	Малый ремонт дверей
	     шт
	   2

	2.
	Ремонт деревянного короба на полу
	     шт
	   1

	3.
	Укладка фанеры под полы
	     м2
	   59,94

	4.
	Устройство покрытия из линолеума
	     м2
	   59,94

	5.
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	     м
	   34,1


                                                Коридор

	1.
	Демонтаж дверной коробки
	     шт
	    2

	2.
	Снятие дверных полотен
	     м2
	    3,6

	3.
	Установка блоков в дверных проемах с установкой врезных замков
	     шт
	    2

	4.
	Штукатурка дверных откосов
	     м2
	    1,96

	5.
	Шпаклевка дверных откосов
	     м2
	    1,96

	6.
	Грунтовка дверных откосов
	     м2
	    1,96

	7.
	Окраска дверных откосов
	     м2
	    3,6

	8.
	Устройство пластикового уголка
	     м
	    10


