2

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на проведение  ремонтных работ в помещении  КТОС, находящегося 

по адресу г.Владимир, ул.Н.Дуброва, д.38г

	№№ 

 п/п
	Наименование  работ
	Единица измерения
	Количество 

	1
	2
	3
	4

	1. Текущий ремонт помещения – комнаты общей площадью 9 кв.м (с заменой окна на пластиковый)  

	1.1.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконником
	шт.
	1

	1.2.
	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных разиером 1550ммх1500мм с отливами (оцинкованные), откосами из ДВП (с окраской масляным составом) и подоконником
	шт.
	1

	1.3.
	Изготовление и монтаж решетки распашной размером 1550ммх1500мм ( из имеющейся) и ее окраска эмалью  ПФ-115 за два раза
	шт.
	1

	1.4.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей размером 2200ммх1000мм за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	шт.
	2

	1.5.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей  регистров отопления диаметром 15 см и труб отопления диаметром 3см 
	пог.м
	Регистры-4м,

Трубы-3м

	1.6.
	Разборка плинтусов деревянных 
	пог.м
	12

	1.7.
	Разборка покрытий полов из линолеума 
	кв.м
	9

	1.8.
	Устройство покрытий из линолеума (полукоммерция, с утеплителем) 
	кв.м
	9

	1.9.
	Устройство плинтусов (поливинилхлоридные)
	пог.м
	12

	1.10.
	Окраска потолка (побелка)
	кв.м
	9

	1.11. 
	Оклейка обоями стен (флизелиновыми) с предварительной обработкой  поверхностей грунтовкой 
	кв.м
	24,5

	2. Коридор

	2.1.
	Окраска потолка (побелка)
	кв.м
	2,5

	2.2.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% 
	кв.м
	8,1

	2.3.
	Разборка плинтусов деревянных 
	пог.м
	4

	2.4.
	Разборка покрытий полов из линолеума 
	кв.м
	2,5

	2.5.
	Устройство покрытий из линолеума (материал заказчика)
	кв.м
	2,5

	2.6.
	Устройство плинтусов (поливинилхлоридные)
	пог.м
	4


PAGE  
2

