	< 22-07 * 15 * 2 >
	ПК РИК (вер.1.3.061228)
	Объемы работ



	Номер договора: 

	Дата договора: 

	

	Стройка:
	

	

	Объект:
	МДОУ "Детский сад № 16"

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости № 2

	Текущий ремонт помещений  26, 29-33 (подвесные потолки)

	Основание: дефектная ведомость


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0.1584

	2.
	
	Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных
	100 м2
	0.088

	3.
	
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 шт.
	0.02

	4.
	
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 из профиля ПВХ
	100 м2
	0.088

	6.
	
	Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м
	100 м2
	0.088

	9.
	
	Смена подоконных свесов
	100 м
	0.172

	10.
	
	Монтаж потолков подвесных "Армстронг"
	100 м2
	1.2175

	11.
	
	В/э окраска потолков: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	0.027

	12.
	
	В/э окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	2.273

	13.
	
	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки
	100 м
	0.171

	14.
	
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0.694

	15.
	
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2
	0.123

	16.
	
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2
	1.063

	17.
	
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных
	100 м2
	0.123

	18.
	
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых (МДФ)
	100 м2
	1.063

	20.
	
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (на теплоизолирующей основе)
	100 м2
	1.063

	21.
	
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КH-2
	100 м
	0.865

	22.
	
	Монтаж металлических порогов
	100 м
	0.074

	24.
	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза
	100 м2
	0.28164

	25.
	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	0.1656

	26.
	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	0.7392

	27.
	
	Облицовка ГКЛ откосов при отделке под окраску
	100 м2
	0.11445

	28.
	
	Шпатлевка стен
	100 м2
	0.11445

	29.
	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	0.11445

	30.
	
	Разборка облицовки радиаторов деревянной
	100 м2
	0.004

	32.
	
	Демонтаж дверных блоков
	100 шт.
	0.01

	33.
	
	Монтаж металлических дверей
	т
	0.05

	35.
	
	Смена стекол в деревянных переплетах
	100 м2
	0.03134

	36.
	
	Установка элементов каркаса из брусьев
	м3
	0.0165

	37.
	
	Обшивка регистров отопления досками обшивки
	100 м2
	0.165

	38.
	
	Демонтаж санитарных приборов смывных труб
	100 шт.
	0.01

	39.
	
	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене
	100 шт.
	0.01

	40.
	
	Смена санитарных приборов выпусков к умывальникам и мойкам
	100 шт.
	0.02

	41.
	
	Смена санитарных приборов гибких подводок
	100 шт.
	0.1

	42.
	
	Смена санитарных приборов унитазов типа "Kомпакт"
	100 шт.
	0.02

	43.
	
	Смена санитарных приборов умывальников
	100 шт.
	0.04

	44.
	
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм (детский)
	комплект
	2

	45.
	
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм
	комплект
	2

	46.
	
	Смена санитарных приборов шарового крана смывного бачка
	100 шт.
	0.02

	47.
	
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м
	0.02

	48.
	
	Снятие смесителя без душевой сетки
	100 шт.
	0.04

	49.
	
	Установка смесителей
	10 шт.
	0.4

	50.
	
	Смена арматуры смесителей с душевой сеткой
	100 шт.
	0.01

	51.
	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м
	0.15

	52.
	
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм
	100 м
	0.1

	53.
	
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.04

	54.
	
	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.13

	56.
	
	Светильник настенный с рассеивателем шаровой формы типа НБ006-100/Р2
	
	4

	58.
	
	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы:  595х595 4х18
	шт.
	22

	59.
	
	Смена выключателей
	100 шт.
	0.09

	60.
	
	Смена розеток
	100 шт.
	0.03

	61.
	
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	м3
	0.3475

	62.
	
	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок
	100 м2
	0.04652

	63.
	
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0.275

	64.
	
	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов
	100 м2
	0.275

	65.
	
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0.275

	66.
	
	Разборка металлических решеток, при весе одного метра решетки до 60 кг
	100 м
	0.03

	67.
	
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м
	0.046

	68.
	
	Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород
	100 м
	0.024

	69.
	
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2
	100 м2
	0.07

	70.
	
	Ремонт ступеней: мозаичных
	100 шт.
	0.03

	71.
	
	Вывоз мусора
	т
	4.9

	


	Составил:
	
	

	
	
	

	Проверил:
	
	Л.В.Храпай


2

