Управление здравоохранения администрации г. Владимира

Протокол  №21  рассмотрения и оценки котировочных заявок. 

от  25  апреля     2007 г.
Повестка дня:

Рассмотрение и оценка котировочных заявок на право заключить муниципальный контракт на поставку оборудования для нужд  ЛПУ города Владимира во 2 квартале 2007 г. 

Заказчик: Управление здравоохранении администрации г. Владимир, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 75, тел. (4922) 32-23-06, факс (4922) 32-41-94.

Состав котировочной комиссии:

Председатель комиссии: 

Зам начальника управления

по ФЭВ и ОВ    -  Н.Н. Булаченкова 

Заместитель председателя комиссии:
Зам начальника управления  - А.Е. Станчев 

Члены комиссии:

Главный бухгалтер Л.П. Матосян
Главный специалист  – А.М. Веселова
Ведущий специалист – Н.К. Младова

Юрисконсульт – Д.М. Киселев

Секретарь комиссии:

Ведущий специалист - Е.В. Иванова

1. В соответствии с извещениями о проведении запроса котировок от 18.04.2007 г., опубликованными на официальном информационном Интернет-сервере органов местного самоуправления г. Владимира «Город Владимир», подано 9  (девять) котировочных  заявок: 
	№п/п
	Регистрационный номер заявки
	Участник размещения заказа

	1
	Вх. 85-04 от  16.04.2007 г.
	ООО «Компания «Альянс», г. Владимир, ул. Б. Московская, 40

	2
	Вх. 92-04 от  20.04.2007 г.
	ООО «Тай», г. Ярославль, Тутаевское ш., 1

	3
	Вх. 93-04 от  24.04.2007 г.
	ООО  «Торгтехника», г. Владимир, ул. Ново-Ямская, 79

	4
	Вх. 94-04 от  24.04.2007 г.
	ИП Самсонов С.Н., г. Владимир, ул. Комисарова, 1-б-37

	5
	Вх. 96-04 от  24.04.2007 г.
	ООО «ВТС-Центр», г. Владимир, ул. Строителей, 2

	6
	Вх. 97-04 от  24.04.2007 г.
	ООО «Медика НиМ», г. Владимир, Никитская, 3

	7
	Вх. 98-04 от  24.04.2007 г.
	ООО ВДФ «Акцепт», г. Владимир, ул. пр. Ленина, 34-28 

	8
	Вх. 100-04 от  25.04.2007 г.
	ООО «Гарант», г. Владимир, ул. Солнечная, 54

	9
	Вх. 103-04 от  25.04.2007 г.
	ООО «ВладКом», г. Владимир, ул. Ставровская, 5


 2. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки с представленным перечнем оборудования на соответствие требованиям, установленными извещениями о проведении запроса котировок от 18.04.2007 г., и приняла решение:

2.1. Отклонить и в дальнейшем не рассматривать котировочные заявки  ООО   «Медика НиМ» в части лота: «Ингалятор пятиместный (аэрозольный компрессорный) "ЭТОН";  ООО «Гарант»»  в части лота: «Аппарат "БОП-4" (коротковолновый ультрафиолетовый облучатель)»; ИП Самсонов С.Н.  в части лота  «Холодильник бытовой  с одной морозильной камерой. Общий объем холодильника 300 дм³, общий объем морозильной камеры  60дм³,   температура морозильной камеры 18º С, температура холодильной камеры от  0 до   +10º С»  по причине несоответствия требованиям, установленными извещениями.

2.2. Лоты:  «Аппарат «Здоровье»», «Аппарат «Искра-3»», «Термостат TW 20 M», «Холодильник бытовой  с одной морозильной камерой. Общий объем холодильника 300 дм³, общий объем морозильной камеры  60дм³,   температура морозильной камеры 18º С, температура холодильной камеры от  0 до   +10º С», «Плита 6-ти комфорочная с жарочным шкафом  ЭП-6-ЖШ-0,1»  не могут быть рассмотрены по причине наличия одного предложения.

2.3. Лоты: «Аппарат для массажа ушной барабанной перепонки. 

Частота следования воздушных циклов должна быть: минимальная – не более 700 циклов в мин., максимальная – не менее 2200 циклов в мин. Создаваемое давление и разрежение в объеме до 500 мм3 от 14,7 до 22,1 мм рт.ст. (от 1955 до 2941 Па), мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более 60 ВА. Аппарат работает от сети переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220В при отклонении напряжения на  +10% от номинального значения. Масса  аппарата не более 4 кг. Габаритные размеры 230х80х140+2 мм.»; «Электронная информационно-образовательная система «Консультант врача. Амбулаторно-поликлиническая терапия. Общая врачебная практика». На 10 автоматизированных рабочих мест»; «Аппарат искусственной вентиляции легких "Кокчетав" или эквивалент»;  «Сушильная машина «Лилия» 85см*65см*58см загрузка 6кг, мощность 1400 об/мин или эквивалент»; «Стерилизатор воздушный ГП-40 или аналог. Предназначен  для воздушной стерилизации хирургического инструмента, стеклянных и металлических медицинских изделий. Технические характеристики: габаритные размеры 720 х 520 х 580 мм; масса 65 кг; габаритные размеры камеры 340 х 350 х 345 мм; полезный объем камеры 40 дм3; потребляемая мощность 1,8 кВ; время непрерывной работы в сутки – 16 часов; средний срок службы – 8 лет; род тока – переменный; напряжение – 220 + 22 В; частота – 50 Гц; время нагрева – 55 мин.»; «Аквадистиллятор ДЭ-4-2 дА0.000..736 ПС или аналог. Предназначен для получения дистиллированной воды. Технические характеристики: производительность – 4+ 0,4 л\час; род тока – переменный;, напряжение – 220 В; потребляемая мощность – 3 + 0,3 кВТ; расход воды на охлаждение – 120 л\час; габаритные размеры 300 х 320 х 610 мм; масса 18 кг»; «Инфузомат. Объем внутривенного введения до 100 мл; скорость введения до 1 капли в минуту; длительность подачи лечебной смеси до 24 часов; возможность автоматической работы (наличие аккумуляторной батареи); наличие индикаторов: прекращения работы, возникшей неисправности и предупреждения попадания воздуха; габаритные размеры 46 х 28 х 32 мм»; «Коробки стерилизационные круглые с фильтром №  12 или аналог»  не могут быть рассмотрены по причине отсутствия предложений.

2.4. Признать соответствующими требованиям извещения о проведении запроса котировок  котировочные заявки согласно приложению  №1.
3. Признать победителями  в проведении запроса котировок  на право заключить муниципальный контракт  по поставке оборудования для нужд  ЛПУ г. Владимира на 2 квартал 2007 г. согласно приложению №2.
Голосовали: «за» - 7 человек

                       «против» - нет

                       «воздержались» -  нет

Протокол подписан:                                                                           Н.Н. Булаченкова

                







      А.Е. Станчев

                                                                                                                 Л.П. Матосян

                                                                                                                 А.М. Веселова

                                                                                Н.К. Младова                                                   
                                                                               Д.М. Киселев





                    Е.В. Иванова
