Ведомость объемов работ по объекту:

МУЗ «Городская больница №3»

Капитальный  ремонт кровли стационара.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Разборка парапетных решеток 
	м
	217,0

	2
	Смена кровли
	м2
	1572,0

	3
	Смена обделок из листовой стали примыканий к каменным стенам
	м2
	24,0

	4
	Смена обделок из листовой стали примыканий к вытяжным трубам
	Место 
	10,0

	5
	Смена обрешётки с прозорами
	м2
	1190,6

	6
	Смена обрешётки  сплошным настилом
	м2
	381,4

	7
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с 2-х сторон
	м
	67,0

	8
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
	м
	32,9

	9
	Разборка слуховых окон
	шт
	7,0

	10
	Устройство слуховых окон
	шт
	7,0

	11
	Смена обделок из листовой стали примыканий к боковым поверхностям слуховых окон
	м
	35,0

	12
	Смена частей водосточных труб воронок
	шт
	16,0

	13 
	Смена частей водосточных труб колен
	шт
	16,0

	14
	Смена частей водосточных трубоотливов (отмётов)
	шт
	16,0

	15
	Смена частей водосточных труб прямых звеньев
	м2
	256,0


Ведомость объемов работ по объекту:

МУЗ «Первая городская поликлиника г.Владимира»

Капитальный  ремонт лифта.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Замена купе кабины 
	купе
	1

	2
	Замена распашной двери шахты
	дверь
	1

	3
	Замена металлического каркаса кабины
	каркас
	1

	4
	Выверка балансира кабины
	балансир
	1

	5
	Балансировка системы «кабина-противовес»
	система
	1


Ведомость объемов работ по объекту:

МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

Капитальный ремонт системы отопления в отделении урологии.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Разборка труб отопления д=50 мм
	м.п.
	264

	2
	Разборка труб отопления д=20 мм
	м.п.
	570

	3
	Смена задвижек д=50 мм
	шт.
	2

	4
	Установка кранов шаровых д=20 мм
	шт.
	76

	5
	Демонтаж радиаторов чугунных до 80 кг
	шт.
	64

	6
	Установка радиаторов чугунных до 80 кг
	шт.
	64

	7
	Прокладка стальных труб отопления д=50мм
	м.п.
	448

	8
	Прокладка труб отопления из металлопластика д=20 мм
	м.п.
	456

	9
	Прочистка и промывка радиаторов
	шт.
	94

	10
	Гидравлическое испытание системы отопления
	м.п.
	904

	11
	Установка кранов «Маевского»
	шт.
	70

	12
	Пробивка отверстий в кирпичных перегородках для прокладки труб
	шт.
	66

	13
	Обратная заделка отверстий после прокладки труб
	м3
	0,1


Ведомость объемов работ по объекту:

МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

Замена оконных блоков в отделении урологии.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж оконных блоков
	м2
	195

	2
	Демонтаж подоконных досок
	м2
	68,75

	3
	Срубка откосов
	м2
	191,63

	4
	Установка оконных блоков ПВХ с поворотной створкой, профильной системы «REHAU» (либо аналог) 
	м2
	195

	5
	Демонтаж стальных отливов
	м2
	21,3

	6
	Установка отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	21,3

	7
	Установка подоконной доски ПВХ
	м2
	68,75


Ведомость объемов работ по объекту:

МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»

Капитальный  ремонт отделения урологии.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Разборка облицовки стен из плиток керамических
	м2
	358,7

	2
	Облицовка стен плиткой  на клее
	м2
	567,2

	3
	Устройство перегородок из кирпича не армированных (т=1/2 кирпича)
	м2
	2

	4
	Выравнивание стен гипсовыми смесями
	м2
	679,2

	5
	Ремонт штукатурки стен отдельными местами
	м2
	187,5

	6
	Шпатлевка стен
	м2
	1630,0

	7
	Грунтовка стен
	м2
	1630,0

	8
	Окраска стен водоэмульсионными красками
	м2
	1630,0

	9
	Оклейка стен обоями
	м2
	286,5

	10
	Разборка перегородок из кирпича
	м3
	2,5

	11
	Разборка деревянных перегородок
	м2
	61,0

	12
	Устройство перегородок из гипсокартона без изоляции
	м2
	58,4

	13
	Облицовка стен гипсокартоном
	м2
	38

	14
	Установка решеток радиаторных пластиковых
	шт.
	8

	15
	Закладка проемов
	м3
	9,3

	16
	Штукатурка стен закладываемых окон
	м2
	57

	17
	Очистка потолков от побелки
	м2
	715,0

	18
	Протравка отдельных мест
	м2
	90,0

	19
	Шпатлевка потолков
	м2
	640,0

	20
	Грунтовка потолков
	м2
	640,0

	21
	Масляная окраска потолков
	м2
	48,3

	22
	Окраска водоэмульсионными красками потолка
	м2
	715,0

	23
	Устройство потолков «Армстронг»
	м2
	40,7

	24
	Установка люминесцентных светильников в подвесных потолках
	шт.
	12,0

	25
	Разборка старой плитки на полов
	м2
	135,8

	26
	Грунтовка цементных покрытий полов
	м2
	193,8

	27
	Покрытие полов керамической плиткой на клей
	м2
	193,8

	28
	Разборка покрытий полов из линолеума
	м2
	504,9

	29
	Укладка фанеры на полы
	м2
	440,1

	30
	Покрытие полов линолеумом
	м2
	440,1

	31
	Установка пластиковых плинтусов
	м.п.
	492,5

	32
	Разборка дощатых полов
	м2
	58,0

	33
	Устройство слоя из керамзитобетона (30 см)
	м3
	17,4

	34
	Устройство стяжки 30 мм
	М2
	58

	35
	Разборка постаментов (в туалете)
	М3
	0,15

	36
	Устройство шкафов антресольных с установкой блоков шкафных в нишах (6шт.)
	М2
	17

	37
	Смена дверных блоков Дг 21-8
	Шт.
	4

	38
	Смена дверных блоков Дг 21-9
	Шт.
	18

	39
	Смена дверных блоков Дг 21-12
	Шт.
	11

	40
	Ремонт штукатурки откосов окон и дверей
	М2
	162,3

	41
	Смена унитазов
	Шт.
	5

	42
	Установка писсуаров напольных
	Шт.
	1

	43
	Смена раковин лабораторных
	Шт.
	4

	44
	Смена раковин (в палатах и туалетах)
	Шт.
	17

	45
	Смена моек
	Шт.
	4

	46
	Смена смесителей без душевой сетки
	Шт.
	26

	47
	Смена смесителей с душевой сеткой
	Шт.
	2

	48
	Смена ванной
	Шт.
	1

	49
	Смена поддона
	Шт.
	1

	50
	Смена трапа
	Шт.
	1

	51
	Смена пластмассовых канализационных труб д=100
	м
	26

	52
	Тройники д=100
	шт
	6

	53
	Отводы д=100
	шт
	12

	54
	Смена пластмассовых канализационных труб д=50
	м
	18

	55
	Тройники д=50
	шт
	4

	56
	Отводы д=50
	шт
	5

	57
	Смена труб металлопластик д=15
	м
	68

	58
	Соединительные части (тройники)
	шт
	15

	59
	Шаровые краны
	шт
	60

	60
	Окраска труб и радиаторов
	М2
	142

	61
	Облицовка ванной пластиком
	М2
	1,4

	62
	Пробивка отверстий в капитальной стене (640 мм) д=120
	шт
	1

	63
	Установка вентилятора в отверстии
	шт
	1


Ведомость объемов работ по объекту:

МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»
Капитальный  ремонт регистратуры, гардероба, центрального холла поликлиники.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
	100 шт.
	0.05

	2
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	0.214

	3
	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных
	100 м2
	0.063

	4
	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2
	0.214

	5
	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема до 2 м
	100 м2
	0.214

	6
	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м
	100 м2
	0.214

	7
	Облицовка поверхностей  панелями ПХВ с устройством одинарного металлического каркаса: оконных откосов
	100 м2
	0.06

	8
	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых
	100 м2
	0.3

	9
	Разборка подвесных потолков
	100 м2
	2.5

	10
	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.34

	11
	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой
	100 м2
	2.5

	12
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0.34

	13
	Светильник, встраиваемй в подвесной потолок фирмы: Technolux 595х595 4х18 с рассеивателем (или аналог)
	шт.
	26

	14
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	100 шт.
	0.08

	15
	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и  однослойной обшивкой с обеих сторон глухих высотой 4,8 м шаг стоечных профилей 600 мм
	м2
	2.6

	16
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0.0189

	17
	Шпатлевка стен
	100 м2
	3.46

	18
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен
	100 м2
	3.46

	19
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2
	1.66

	20
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	1.8

	21
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	0.42

	22
	Очистка поверхности потолков от клеевой окраски
	100 м2
	0.56

	23
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.06

	24
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.36

	25
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (потолков)
	100 м2
	0.56

	26
	Установка столешниц
	100 м2
	0.14

	27
	Монтаж  стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке
	100 м2
	0.52

	28
	Разборка плинтусов деревянных
	100 м
	1.06

	29
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2
	1.84

	30
	Устройство покрытий из фанеры водостойкой
	100 м2
	1.84

	31
	Устройство покрытий из линолеума на клее "КС-универсал"
	100 м2
	1.84

	32
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	1.06

	33
	Выравнивание поверхности пола выравнивающими смесями типа "Ветонит"
	100 м2
	1.22

	34
	Монтаж м\конструкций вешалок
	т
	0.2

	35
	Масляная окраска металлических конструкций, количество окрасок 2
	100 м2
	0.36

	36
	Устройство плиточного покрытия полов
	100 м2
	0,62

	37
	Разборка плиточного покрытия полов
	100 м2
	0,62

	38
	Выравнивание цементной стяжки полов
	100 м2
	0,62

	39
	Устройство плинтусов по периметру
	100 м.п.
	0,48


