ПП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Технические характеристики.

Аппарат рентгеновский переносной 10Л6-01

	1. Общие требования
	

	1.1
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Наличие

	2. Основные функциональные требования 
	

	2.1
	Аппарат рентгеновский переносной 10Л6-01


	- номинальное напряжение однофазной питающей сети частотой 50Гц, 220В

· диапазон рабочих напряжений сети-198-242В

· номинальное сопротивление сети -1 Ом

· диапазон допустимых сопротивлений сети 0,3-3,0  Ом

· уставки рабочего напряжения на рентгеновской трубке, кВ 40,50,60,70,80,90,100

· соответствующие этим уставкам ориентировочные значения анодного тока трубки, мА при номинальном сопротивлении сети 30,26,23,20,17,14,10

· уставки реле количества электричества, мАс  2,5;4;6;10;15;25;40;60;100

· макстмальный ток,потребляемый из сети(кратковременно) не более 25А

· максимальная нагрузка аппарата 300мАс за 15 мин. работы 

· номинальный размер эффективного фокусного пятна -1,2 мм

· масса аппарата неболее 40 кг

· дата выпуска 2007 год

	3. Дополнительные требования
	

	3.1
	Количество 
	1

	3.2
	Гарантийное и сервисное обслуживание
	24 месяца с даты ввода в эксплуатацию

	3.3
	Техническая документация на русском языке
	Наличие 

	3.4
	Обучение пользователя
	Наличие

	3.5
	Сертификат соответствия ГОСТ РФ
	Наличие

	3.6 
	Наличие доверенности производителя
	Наличие

	3.7
	Инструкция на русском языке
	Наличие


