Дефектная ведомость
на ремонт системы электроснабжения (подвал, лестничные клетки)  в ДОУ№6, 
ул. Горького, 101, тел. 23-29-39. 
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	шт
	14

	2
	Демонтаж кабеля
	м
	146

	3
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт
	8

	4
	Демонтаж автоматических выключателей
	шт
	20

	5
	Монтаж винипластовых труб по установленным конструкциям диаметром до 25 мм
	м
	350

	6
	Затягивание проводов в проложенные трубы, суммарное сечение до 2,5 мм2
	м
	613

	7
	Монтаж  светильников двухламповых НСП-100 с рассеивателями
	шт
	44

	8
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см
	шт
	24

	9
	Монтаж автоматических выключателей трехполюсных на 100А
	шт
	2

	10
	Монтаж автоматических выключателей однополюсных на 25А
	шт
	24

	11
	Монтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене распорными дюбелями, массой до 15 кг
	шт
	2


