Д Е Ф Е К Т Н А Я    В Е Д О М О С Т Ь

на монтаж системы видеонаблюдения 
  В СДЮСШОР №4,ул. Парижская Коммуна
	№ п/п
	Виды ремонтно- строительных работ
	Ед- ца измерения
	Объем

	1
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые: концентратор-блок базовый на 20 лучей.
	Шт.
	1

	2
	Устройства оптико-(фото) электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении.
	Шт.
	12

	3
	Устройства оптико-(фото) электрические: блок питания и контраля.
	Шт.
	6

	4
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт: без изготовления колец с обслуживанием.
	100 концов
	1

	5
	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических.
	Сигнал
	12

	6
	Прокладка кабеля и провода по стенам. Однопарный провод с креплением проволочными скрепками по стене бетонной.
	100м провода
	10


