Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

по текущему ремонту  помещений (замена горючих перегородок в группах №1,3,4)   ДОУ№18,  ул. Никитина, 2 «а», тел. 23-02-43
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измере
ния
	Коли
чество

	1
	Разборка перегородок из древесностружечной плиты
	м2
	53

	2
	Облицовка поверхностей внутренних стен гипсокартонными листами с устройством металлического каркаса одним слоем ГКЛ без теплоизоляции
	м2
	111

	3 
	Грунтовка стен нейтрализующим раствором
	м2
	111

	4
	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен
	м2
	111

	5
	Демонтаж кабеля
	м
	15

	6
	Затягивание существующего кабеля в металлорукав
	м
	15

	7
	Монтаж существующего кабеля
	м
	15


