Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь

на монтаж магистральных сетей электроснабжения в городской  станции юных натуралистов «Патриарший сад»,  ул. Козлов вал, 5, тел. 32-21-87
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измере
ния
	Коли
чество

	1
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 3 кг
	100м
	12,95

	2
	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 2 кг
	100м
	4,1

	3
	Монтаж короба по стенам и потолкам
	100м
	1,5

	4
	Монтаж трубы по установленным конструкциям с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100м
	1

	5
	Монтаж трубы по установленным конструкциям в готовых бороздах по основанию пола, диаметр до 25 мм
	100м
	11,25

	6
	Монтаж навесного шкафа (пульт) управления, высота, ширина, глубина, мм, до 600х600х350
	шт
	1

	7
	Конструкция сварная
	т
	0,22

	8
	Монтаж кабеля до 35 кВ прокладываемого с креплением накладными скобами, масса 1м до 3кг
	100м
	0,2

	9
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	100м3
	0,351

	10
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов, ям
	100м3
	0,42

	11
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м
	100м3
	0,083


