	СОГЛАСОВАНО

Начальник управления экономики

Т.И. Терентьева

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу первого заместителя главы города

от «8» ноября 2007г. № 145-П   

	Начальник управления здравоохранения  

В.Е. Савинов


	
	

	
	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно – профилактических учреждений города Владимира        в IV квартале 2007 года.

г. Владимир

2007 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

	№ п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1.
	Уполномоченный орган:
	администрация города Владимира

	1.1.
	Место нахождения
	г. Владимир, ул. Горького, д. 40 

	1.2.
	Почтовый адрес
	600017, г. Владимир, ул. Горького, 36 для управления экономики

	1.3.
	Адрес электронной почты
	munzakaz@vladimir-city.ru

	1.4.
	Контактный телефон, факс
	тел. 23-24-77, 35-38-79, факс 23-24-77

	2.
	Муниципальный заказчик:
	управление здравоохранения администрации г.Владимира

	2.1.
	Место нахождения
	г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, 75

	2.2.
	Почтовый адрес
	600020 г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, 75

	2.3.
	Адрес электронной почты
	doctor@gzo.elcom.ru

	2.4.
	Контактный телефон, факс
	32-28-81, 32-23-06

	3.
	Предмет муниципального контракта:
	№лота

                                                       №п/п
Предмет муниципального контракта

Ед. изм.

Объем заказа 

Место поставки товара

Санитарно-гигиеническое, средства перемещения и перевозки

1

1.1.

Стерилизатор паровой  с горизонтальной круглой камерой. Технические характеристики согласно приложению №1 к Информационной карте 

шт.

1

МУЗ "Родильный дом №2". 600001, г.Владимир,
ул.Офицерская, д.6.

1.2.

Стерилизаторы. Технические характеристики согласно прило-жению №2 к Информационной карте 
шт.

12

1.3.

Стерилизаторы. Технические характеристики согласно прило-жению №3 к Информационной карте
шт.

11

1.4.

Стерилизаторы. Технические характеристики согласно прило-жению №4 к Информационной карте 

шт.

5

МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 600031, г.Владимир,
ул.Добросельская, д.38-а

1.5.

Стерилизаторы. Технические характеристики согласно прило-жению №5 к Информационной карте
шт.

2

1.6.

Стерилизатор воздушный. Технические характеристики согласно приложению №4 к Информационной карте
шт.

3

МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина,д.3

1.7.

Бокс для хранения стерильного материала «Стомел ССБ-2» или эквивалент.

шт.

10

МУЗ "Городская поликлиника №2". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3

1.8.

Облучатель бактерицидный настенный 2х30-01 ОБНП + 
2 лампы или эквивалент.

шт.

5

МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 600031, г.Владимир,
ул. Добросельская, д.38-а

1.9.

Облучатель бактерицидный настенный ОБНП - 150
2 лампы или эквивалент

шт.

5

МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир,
ул. Каманина, д.6

1.10.

Передвижная бактерицидная установка 3 лампы 

шт.

5

МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3

1.11.

Термостат суховоздушный

шт.

1

1.12.

Коробка стерилизационная КСКФ-18 или эквивалент

шт.

30

МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г.Владимир, 
ул. Б.Нижегородская, д.65-д

1.13.

Коробка стерилизационная КСКФ-12 или эквивалент

шт.

35

1.14.

Коробка стерилизационная КСКФ-9 или эквивалент

шт.

30

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №1: 1 096 000 рублей



	
	
	Приборы для функциональной диагностики измерительные, применяемые в кардиологии
2

2.1.

Монитор интранатальный. Технические характеристики согласно приложению №7 к Информационной карте
шт.

1

МУЗ "Родильный дом №2". 600001, г.Владимир,
ул.Офицерская, д.6.

2.2.

Дефибриллятор-монитор. Технические характеристики согласно приложению №8 к Информационной карте
шт.

1

МУЗ "Городская больница №3". 600020, г. Владимир,
ул.Каманина, 25

2.3.

Дефибриллятор. Технические характеристики согласно приложению №9 к Информационной карте
шт.

1

МУЗ "Городская больница №6". 600901, г.Владимир, 
мкр. Юрьевец, 
Институтский городок, д.18

2.4.

ЭКГ трехканальный (переносной) с автоматическим режимом. Технические характеристики согласно приложению №10 к Информационной карте
шт.

1

МУЗ "Городская больница №2". 600026, г.Владимир,
ул. Токарева, д.3

2.5.

Установка УЗО для ультразвуковой предстерилизационной очистки 1 шт ( УЗО 10-01 «медел») или эквивалент Объем 10л, размер 320х245х100 мм. 

шт.

1

2.6.

Шприцевой насос c микропроцессорным контролем. Технические характеристики согласно приложению №11 к Информационной карте
шт.

1

МУЗ "Родильный дом №2". 600001, г.Владимир,
ул.Офицерская, д.6.

2.7.

 Холтеровский монитор "Кардиотехника 04-3" с базовым обрабатывающим комплексом или эквивалент

шт.

1

МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3

2.8.

Электрокардиограф. Технические характеристики согласно приложению №12 к Информационной карте
шт.

2

МУЗ "Городская поликлиника №1". 600026, г.Владимир,
ул.Токарева, д.3

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №2: 974 000 рублей
Приборы для функциональной диагностики измерительные, применяемые в сурдологии
3

3.1.

 Аудиокомбайн-аудиометр и импедансометр в одном приборе. Технические характеристики согласно приложению №13 к Информационной карте 

шт.

1

МУЗ "Детская городская поликлиника". 600031, г.Владимир, 
ул.Добросельская, д.197-а

3.2.

Аудеометр МА  IСО -20 ВС или эквивалент

шт.

1

МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир,
ул.Каманина, д.6

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №3: 231 000 рублей

Приборы и аппараты для лечения, наркозные, устройства замещения функций органов и систем организма, применяемые в сурдологии
4

4.1.

Аппарат для массажа барабанной перепонки эл. 

шт.

1

МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир,
ул.Каманина, д.6

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №4: 7 000 рублей 
Приборы и аппараты для функциональной диагностики измерительные

5

5.1.

Динамометр кистевой ДК -25 или эквивалент

шт.

11

МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 600031, г.Владимир,
ул.Добросельская, д.38-а

5.2.

Весы медицинские с ростомером

шт.

8

5.3.

 Динамометр кистевой 

шт.

3

МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир,
ул.Каманина, д.6

5.4.

Ростомер электронный напольный РЭП-1 в комплекте с весами ВМЭМ-150-100-И-Д-А или эквивалент

шт.

4

МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3

5.5.

Весы медицинские электронные "Саша" или эквивалент

шт.

6

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №5: 139 500 рублей


	
	
	Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных), применяемые в офтальмологии. Очки.

6

6.1.

Контактный тонометр для определения внутриглазного давления электронный. 
шт.

1

МУЗ "Городская поликлиника №2". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, .3

6.2.
Индикатор для измерения внутриглазного
давления ИГД-02 "Пра" или эквивалент

шт.

1

МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир,
ул. Каманина, д.6

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №6: 44 000 рублей
Приборы и аппараты для лечения, наркозные, устройства замещения функций органов и систем организма, применяемые в офтальмологии

7

7.1.

Набор пробных очковых линз.  Технические характеристики согласно приложению №15 к Информационной карте
шт.

1

МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3

7.2.

Проектор знаков П3МДСР-100 или эквивалент

шт.

1

МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир,
ул. Каманина, д.6

7.3.

Операционный микроскоп. Технические характеристики согласно приложению №14 к Информационной карте
шт.

1

МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 

600031, г.Владимир,
ул.Добросельская, д.38-а

7.4.

Набор пробных очковых линз. Технические характеристики согласно приложению №15 к Информационной карте
шт.

1

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №7: 1 420 500 рублей 
Приборы для функциональной диагностики измерительные, применяемые в пульмонологии

8

8.1.

Электронный психотахометр для исследования дыхания. Технические характеристики согласно приложению №16 к Информационной карте
шт.

1

МУЗ "Городская больница №6". 600901, г.Владимир, 
мкр. Юрьевец, 
Институтский городок, д.18

8.2.

Бронхофонограф

шт.

1

МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №8: 280 000 рублей
Приборы и аппараты для медицинских лабораторных исследований

9

9.1.

КФК-3 Электрофотокалориметр - 6 фильтров 220 В или эквивалент

шт.

1

МУЗ "Детская городская поликлиника". 600031, г.Владимир, 
ул.Добросельская, д.197-а

9.2.

Коагулометр одноканальный ТS 1000/HTI или эквивалент. Технические характеристики согласно приложению №17 к Информационной карте
шт.

2

МУЗ "Городская поликлиника №1". 600015, г.Владимир,
Ново-Ямской пер, д.4.

9.3.

Анализатор глюкозы автоматический. Технические характеристики согласно приложению №18 к Информационной карте  

шт.

2

9.4.

Биохимический анализатор Clima MC-15/RAL или эквивалент. Технические характеристики согласно приложению №19 к Информационной карте  
шт.

1

9.5.

Глюкометр. Технические характеристики согласно приложению №20 к Информационной карте  
шт.

1

МУЗ "Городская больница №2". 600026, г.Владимир,
ул.Токарева, д.3

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №9: 710 400 рублей
Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных). Очки.

10

10.1.

Цистоуретероскоп, жёсткий универсальный

шт.

1

МУЗ "Детская городская поликлиника". 600031, г.Владимир, 
ул.Добросельская, д.197-а

10.2.

Вагиноскоп 

шт.

1

МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3

10.3.

Диафоноскоп, модель 409 или эквивалент

шт.

1

МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир,
ул.Каманина, д.6

10.4.

Ларингостробоскоп ЭПС-03 или эквивалент

шт.

1

10.5.

Линейка скиаскопическая ЛСК-1 или эквивалент

комплект

1

10.6.

Офтальмометр. Технические характеристики согласно приложению №21 к Информационной карте  
шт.

1

МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 600031, г.Владимир,
ул.Добросельская, д.38-а

10.7.

Щелевая лампа. Технические характеристики согласно приложению №22 к Информационной карте  
шт.

1

10.8.

Ректоскоп кварц со сменными тубусами, модель 276 или эквивалент 

шт.

1

МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир,
ул.Каманина, д.6

10.9.

Микроскоп бинокулярный «МИК МЕД-5» или эквивалент.  Технические характеристики согласно приложению №23 к Информационной карте  
шт.

1

МУЗ "Городская больница №2". 600026, г.Владимир,
ул.Токарева, д.3

10.10.

Гастроскоп.  Технические характеристики согласно приложению №24 к Информационной карте  
шт.

1

МУЗ "Городская поликлиника №1". 600015, г.Владимир,
Ново-Ямской пер, д.4.

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №10: 653 700 рублей


	
	
	Оборудование для кабинетов и палат. Оборудование для лабораторий и аптек (применяемое в хирургии)

11

11.1.

Отсасыватель хирургический. Технические характеристики согласно приложению №25 к Информационной карте  
шт.

5

МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 600031, г.Владимир,
ул.Добросельская, д.38-а

11.2.

Ларингоскоп

шт.

1

11.3.

Гонископ

шт.

2

11.4.

Светильник хирургический бестеневой стационарный 5-ти реф. L 735 или эквивалент

шт.

4

11.5.

Светильник бестеневой передвижной П6 или эквивалент

шт.

9

11.6.

Светильник переносной напольный гинекологический ССМ-28-01 или эквивалент

шт.

1

МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3

11.7.

Тележка-каталка для перевозки новорожденных на 4 секции. Технические характеристики согласно приложению №26 к Информационной карте  

шт.

1

МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г. Владимир, 
ул. Большая Нижегородская, д.65-д

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №11: 381 100 рублей
Приборы и аппараты для лечения, наркозные, устройства замещения функций органов и систем организма применяемые в акушерстве и гинекологии

12

12.1.

Кресло гинекологическое электрогидравлическое. Технические характеристики согласно приложению №27 к Информационной карте  
шт.

2

МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г.Владимир, 
ул. Большая Нижегородская, д.65-д

12.2.

Родовая кровать. Технические характеристики согласно приложению №28 к Информационной карте  
шт.

1

12.3.

Штатив для длительных вливаний пластмассовый, высота более 2 метров

шт.

25

12.4.

Инкубатор интенсивной терапии с сервоконтролем температуры. Технические характеристики согласно приложению №29 к Информационной карте  
шт.

1

МУЗ "Родильный дом №2". 600001, г.Владимир,
ул. Офицерская, д.6.

12.5.

Электронож МЕ 200 «Мартин» универсальный или эквивалент. Технические характеристики согласно приложению №30 к Информационной карте  
шт.

1

МУЗ "Городская больница №2". 600026, г.Владимир,
ул.Токарева, д.3

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №12: 1 114 500 рублей
Приборы и аппараты для лечения, наркозные, устройства замещения функций органов и систем организма применяемые в педиатрии

13

13.1.

Высокоинтенсивный 75Вт ксеноновый источник света

шт.

1

МУЗ "Детская городская поликлиника". 

600031, г.Владимир, 
ул.Добросельская, д.197-а

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №13: 207 974 рублей
Оборудование для кабинетов и палат (стоматологическое, оборудование для лабораторий и аптек)

14

14.1.

Установка Стоматологическая в комплекте с креслом. Технические характеристики согласно приложению №31 к Информационной карте  
шт.

2

МУЗ "Стоматологическая поликлиника №2". 600000, г.Владимир, ул.Большая Московская, д.3

14.2.

Стоматологическая установка. Технические характеристики согласно приложению №32 к Информационной карте  
шт.

2

МУЗ "Стоматологическая поликлиника №1". 600009, г.Владимир, ул.Мира, д.40

14.3.

 Стоматологическая установка. Технические характеристики согласно приложению №33 к Информационной карте  
шт.

2

МУЗ "Стоматологическая поликлиника №3". 600031, г.Владимир, Суздальский проспект, д.2

14.4.

Компрессор. Технические характеристики согласно приложению №34 к Информационной карте  
шт.

2

14.5.

Кресло стоматологическое. Технические характеристики согласно приложению №35 к Информационной карте  
шт.

2

14.6.

Компрессор. Технические характеристики согласно приложению №6 к Информационной карте  
шт.

1

МУЗ "Городская поликлиника №2". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина,д.3

14.7.

Полимеризационная лампа

шт.

1

МУЗ "Больница им. Фрунзе". 601326, г.Владимир, 
мкр.Оргтруд, ул.Фрунзе, д.1

14.8.

Аппарат для удаления зубного камня ("Скайлер") или эквивалент

шт.

1

14.9.

Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов

шт.

1

14.10.

Аппарат для пневмомассажа "Нуга-Бест" или эквивалент

шт.

1

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №14: 1 591 000 рублей


	
	
	Оборудование для кабинетов и палат, оборудование для лабораторий и аптек

15

15.1.

Люлька детская двойного поворота передвижная  для рентгенаппарата

шт.

1

МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина,д.3

15.2.

«Воротник» для прикрепления верха световой  трубки с пузырьками к стене диаметр 15 см  - пластиковое приспособление для фиксации трубки

шт.

1

МУЗ "Детский санаторий №3". 600000, г. Владимир, ул. Стрелецкая, д.29-в

15.3.

Пуфик для размещения вокруг световой трубки с пузырьками – материал: ПВХ с внутренним наполнителем из пенопластовых шариков

шт.

1

15.4.

Доска для развития тонких движений – односторонняя доска размером 97х7х47 см с набором звучащих и объемных предметов для развития тонких и точных движений – деревянная панель с прикрепленными к ней различными  предметами

шт.

1

15.5.

Кресло «Сквош», принимающее форму тела. Размер 90х80х80 см – материал ПВХ с внутренним наполнителем из пенопластовых шариков или эквивалент

шт.

1

МУЗ "Детский санаторий №3". 600000, г. Владимир, ул.Стрелецкая, д.29-в

15.6.

Кровать общебольничная КО-01(101-01) цвет белый, корпус металический или эквивалент

шт.

30

МУЗ "Родильный дом №2". 600001, г. Владимир,
ул. Офицерская, д.6.

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №15: 271 000 руьлей
Приборы и аппараты для лечения (фтизиатрические), наркозные. Устройства для замещений функций органов и систем организма

16

16.1.

Установка "Астра" для электрофореза белков и считывания фореграмм с компьютером или эквивалент

шт.

1

МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина,д.3

16.2.

Аппарат «Сургитрон ЕМС" или эквивалент. Технические характеристики согласно приложению №36 к Информационной карте  
шт.

1

МУЗ "Городская больница №2". 600026, г.Владимир,
ул.Токарева, д.3

16.3.

Фиброоптическая система фототерапии. Технические характеристики согласно приложению №37 к Информационной карте  
шт.

1

МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г. Владимир, 
ул.Большая Нижегородская, д.65-д

16.4.

Ингалятор «Галонеб» или эквивалент для проведения ингаляционных процедур сухим солевым аэрозолем,аппарат с автоматич. Поддержанием концет-ии аэрозоля.Размер 205*210*170 мм,масса 2,5кг

шт.

1

МУЗ "Детский санаторий №3". 600000, г.Владимир, ул.Стрелецкая, д.29-в

16.5.

А-т Ультразвук УЗТ-01-0,1Ф или эквивалент. Блок алюминиевого сплава и два сменных излучателя

шт.

1

16.6.

Ингалятор ультразвуковой. 

шт.

3

МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 600031, г.Владимир,
ул.Добросельская, д.38-а

16.7.

Аппарат криотерапии. Технические характеристики согласно приложению №38 к Информационной карте  
шт.

1

16.8.

Аппарат лазерной терапии, матрикс с лазерными головками. Технические характеристики согласно приложению №39 к Информационной карте  
шт.

3

16.9.

Ингалятор аэрозольный ультразвуковой OMRON U-17индивидуальый высокопроизводительный профессиональный для использования в стационарах или эквивалент

комплект

1

МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина,д.3

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №16: 1 318 158 рублей


	
	
	Инструменты для ветеринарии, инструменты вспомогательные, принадлежности  и приспособления разные

17

17.1.

Щипцы биопсийные с круглыми брантами для канала 2,0 рабочая длина 175 см 

шт.

1

МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина,д.3

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №17: 10 700 рублей
Оборудование   медицинское

18

18.1.

Система водоподготовки Hospal к аппарату искусственная почка или эквивалент

шт.

1

МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш".600031, г.Владимир,
ул.Добросельская, д.38-а

18.2.

Аквадистиллятор. Технические характеристики согласно приложению №40 к Информационной карте  

шт.

1

18.3.

Дистиллятор. Технические характеристики согласно приложению №41 к Информационной карте  

шт.

1

МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г.Владимир, 
ул.Большая Нижегородская, д.65-д

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №18: 336 300 рублей
Приборы для функциональной диагностики измерительные применяемые в ультразвуковой диагностике

19

19.1.

Датчик вагинальный для УЗИ  LOGIQ 100 7,5 герц 

шт.

1

МУЗ "Городская поликлиника №2". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3

19.2.

6T, Multiplane Transoesophagal  Probe, 2.2-8.0 Mhz  Clinical applications: Transoesophagal 
6T,Мультиплановый транспищеводный датчик, 2.2-8.0 Мгц  Клиническое применение: Чреспищеводные исследования у взрослых     Код No  H45521DX   

шт.

1

МУЗ "Городская больница №3". 600020, г.Владимир,
ул.Каманина, д.25

19.3.

Датчик для прибора SonoAce  6000 СМТ С3-7 ЕД (конвексный мультичастотный) для брюшной полости, урологии, и т.д.)

шт.

1

МУЗ "Городская поликлиника №1".600015, г.Владимир,
Ново-Ямской пер, д.4.

19.4.

Датчик микроконвексный ректовагинальный к ультразвуковому сканеру SA -8000 SE. Технические характеристики согласно приложению №42 к Информационной карте  

шт.

1

МУЗ "Городская больница №6". 600901, г. Владимир, 
мкр. Юрьевец, 
Институтский городок, д.18

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №19: 1 523 000 рублей
Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных). Очки рентгенодиагностики

20

20.1.

Рентген панорамный Х- CALIBER EХ-1000 или эквивалент. Технические характеристики согласно приложению №43 к Информационной карте  

шт.

1

МУЗ "Стоматологическая поликлиника №3". 600031, г.Владимир, Суздальский проспект, д.2

20.2.

Негатоскоп двухкадровый 430х7000 

шт.

8

МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир,
ул. Каманина, д.6

20.3.

Рентгеновская передвижная хирургическая установка с С-образным штативом для проведения интервенционных вмешательств на сердце и сосудах. Технические характеристики согласно приложению №44 к Информационной карте  

шт.

1

МУЗ "Больница скорой медицинской помощи".600017, г.Владимир, ул.Горького, 5

20.4.

Негатоскоп  электр.пуск, лампа  общего назначения на 2 снимка

шт.

8

МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш".600031, г.Владимир,
ул.Добросельская, д.38-а

20.5.

  Комплект рентгенозащиты: 

комплект

1

МУЗ "Городская больница №2". 600026, г.Владимир,
ул.Токарева, д.3

фартук рентгенозащитный двухсторонний 

шт.

1

Шапочки рентгенозащитная  

шт.

1

Перчатки рентгенозащитные

пара

1

Воротник рентгенозащитный 

шт.

1

20.6.

Машина по обработке рентгеновской (маммографической)  пленки. Технические характеристики согласно приложению №45 к Информационной карте  

шт.

1

МУЗ "Городская поликлиника №1". 600015, г.Владимир,
Ново-Ямской пер, д.4.

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №20: 7 942 000 рублей 
Приборы и аппараты для медицинских лабораторных исследований

21

20.1.

Гематологический анализатор МЕК-6400, 18 параметров или эквивалент

шт.

1

МУЗ "Городская больница №4". 600020, г. Владимир,
ул. Каманина, д.6

Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №21: 398 000 рублей


	4.
	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
	лот №1 – 1 096 000 рублей;

лот №2 – 974 000 рублей;

лот №3 – 231 000 рублей;

лот №4 – 7 000 рублей;

лот №5 – 139 500 рублей;

лот №6 – 44 000 рублей;

лот №7 – 1 420 500 рублей;

лот №8 – 280 000 рублей;

лот № 9 – 710 400 рублей;

лот №10 – 653 700 рублей; 

лот №11 – 381 100 рублей;

лот №12 – 1 114 500 рублей;

лот №13 – 207 974 рублей;

лот №14 – 1 591 000рублей;

лот №15 – 271 000 рублей;

лот №16 – 1 318 158 рублей;

лот №17 – 10 700 рублей;

лот №18 – 336 300 рублей;

лот № 19 – 1 523 000 рублей;

лот №20 – 7 942 000 рублей;

лот №21 – 398 000 рублей.

	5.
	«Шаг аукциона»:
	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.  

	6.
	Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
	Место поставки товара: см. п.3 Информационной карты 
Условия поставки товара: Доставка оборудования транспортом поставщика до получателя. Разгрузка, монтаж, пуск, наладка, гарантийное обслуживание силами поставщика. Комплектация в соответствии с техническим заданием поставщика. Технические данные на русском языке. Наличие сертификата соответствия  Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатациии (паспорт). Срок предоставления гарантии качества товара – см. Требования к предмету муниципального контракта. 
Сроки поставки товара: до 20 декабря  2007 г.

	7.
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг:
	безналичный расчет, предоплата 30%, по мере поступления средств.

	8.
	Источник финансирования:
	бюджет города Владимира и внебюджетные источники.

	9.
	Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:
	Оформляется на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

	10.
	Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе:
	1. Заявка на участие в аукционе.

2. Техническое предложение - оформляется на бумажном носителе и в электронном виде.

3. Анкета участника размещения заказа.

4. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с ФЗ от 08.08.2001г. №128-ФЗ. «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим  поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.

5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки.
6. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

7. Документы, подтверждающие право участвовать в процедуре аукциона:

7.1 документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе:

- выписка из Устава, с указанием его регистрационных данных, о порядках, сроках избрания (назначения) исполнительного органа, его полномочиях, 

 - копия протокола об избрании (назначении) исполнительного органа,

- копия приказа о назначении на должность;

7.2 копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

7.3 доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия.

8. Опись документов представленных в составе заявки на участие в аукционе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.

	11.
	Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):
	1. Копия учредительных документов участника размещения заказа.

2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период.

3. Копии бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период.

4. Справка о минимальной оплате труда.

5. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество.

6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.

	12.
	Требования к участникам размещения заказа:
	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

	13.
	Место подачи заявок:
	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день вскрытия конвертов с заявками подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).

	14.
	Дата начала приема заявок:
	 9 ноября 2007 года.

	15.
	Дата и время окончания приема заявок:
	29 ноября 2007 года в 9 час. 00 мин.

	16.
	Место, дата и время начала рассмотрения заявок:
	29 ноября 2007 года в 9 час. 00 мин. по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (7 этаж, актовый зал). 

	17.
	Место, дата и время проведения открытого аукциона:
	устанавливается по решению комиссии в день начала рассмотрения заявок, но не позднее десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (актовый зал).

	Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

	18.
	Размер обеспечения заявок:
	не установлено.

	19.
	Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:
	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, дата, время и место проведения открытого аукциона  устанавливается по решению комиссии в день начала рассмотрения заявок, но не позднее десяти дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (актовый зал). 

Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.

	20.
	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:
	не требуется.

	21.
	Срок заключения муниципального контракта:
	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.


Требования к предмету муниципального контракта

	№лота

                                                       №п/п
	Предмет муниципального контракта
	Ед. изм.
	Объем заказа 
	Место поставки товара
	Срок предоставления гаантии качества товара

	Санитарно-гигиеническое, средства перемещения и перевозки
	

	1
	1.1.
	Стерилизатор паровой  с горизонтальной круглой камерой. 
	шт.
	1
	МУЗ "Родильный дом №2". 600001, г.Владимир,
ул.Офицерская, д.6.
	2 года



	
	1.2.
	Стерилизаторы. 
	шт.
	12
	
	

	
	1.3.
	Стерилизаторы.
	шт.
	11
	
	

	
	1.4.
	Стерилизаторы. 
	шт.
	5
	МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 600031, г.Владимир,
ул.Добросельская, д.38-а
	2 года



	
	1.5.
	Стерилизаторы. 
	шт.
	2
	
	

	
	1.6.
	Стерилизатор воздушный. 
	шт.
	3
	МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина,д.3
	2 года

	
	1.7.
	Бокс для хранения стерильного материала «Стомел ССБ-2» или эквивалент.
	шт.
	10
	МУЗ "Городская поликлиника №2". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3
	3 года

	
	1.8.
	Облучатель бактерицидный настенный 2х30-01 ОБНП + 
2 лампы или эквивалент.
	шт.
	5
	МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 600031, г.Владимир,
ул. Добросельская, д.38-а
	2 года

	
	1.9.
	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП - 150
2 лампы или эквивалент
	шт.
	5
	МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир,
ул. Каманина, д.6
	2 года

	
	1.10.
	Передвижная бактерицидная установка 3 лампы 
	шт.
	5
	МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3
	1 год



	
	1.11.
	Термостат суховоздушный
	шт.
	1
	
	

	
	1.12.
	Коробка стерилизационная КСКФ-18 или эквивалент
	шт.
	30
	МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г.Владимир, 
ул. Б.Нижегородская, д.65-д
	1 год



	
	1.13.
	Коробка стерилизационная КСКФ-12 или эквивалент
	шт.
	35
	
	

	
	1.14.
	Коробка стерилизационная КСКФ-9 или эквивалент
	шт.
	30
	
	

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №1: 1 096 000 рублей

	Приборы для функциональной диагностики измерительные, применяемые в кардиологии
	

	2
	2.1.
	Монитор интранатальный.
	шт.
	1
	МУЗ "Родильный дом №2". 600001, г.Владимир,
ул.Офицерская, д.6.
	2 года

	
	2.2.
	Дефибриллятор-монитор. 
	шт.
	1
	МУЗ "Городская больница №3". 600020, г. Владимир,
ул.Каманина, 25
	1 год

	
	2.3.
	Дефибриллятор. 
	шт.
	1
	МУЗ "Городская больница №6". 600901, г.Владимир, 
мкр. Юрьевец, 
Институтский городок, д.18
	2 года

	
	2.4.
	ЭКГ трехканальный (переносной) с автоматическим режимом 
	шт.
	1
	МУЗ "Городская больница №2". 600026, г.Владимир,
ул. Токарева, д.3
	1 год



	
	2.5.
	Установка УЗО для ультразвуковой предстерилизационной очистки 1 шт ( УЗО 10-01 «медел») или эквивалент Объем 10л, размер 320х245х100 мм. 
	шт.
	1
	
	

	
	2.6.
	Шприцевой насос c микропроцессорным контролем
	шт.
	1
	МУЗ "Родильный дом №2". 600001, г.Владимир,
ул.Офицерская, д.6.
	18 мес.

	
	2.7.
	 Холтеровский монитор "Кардиотехника 04-3" с базовым обрабатывающим комплексом или эквивалент
	шт.
	1
	МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3
	1 год

	
	2.8.
	Электрокардиограф
	шт.
	2
	МУЗ "Городская поликлиника №1". 600026, г.Владимир,
ул.Токарева, д.3
	3 года

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №2: 974 000 рублей

	Приборы для функциональной диагностики измерительные, применяемые в сурдологии

	3
	3.1.
	 Аудиокомбайн-аудиометр и импедансометр в одном приборе 
	шт.
	1
	МУЗ "Детская городская поликлиника". 600031, г.Владимир, 
ул.Добросельская, д.197-а
	1 год

	
	3.2.
	Аудеометр МА  IСО -20 ВС или эквивалент
	шт.
	1
	МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир,
ул.Каманина, д.6
	1 год

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №3: 231 000 рублей
	
	
	
	2 года

	Приборы и аппараты для лечения, наркозные, устройства замещения функций органов и систем организма, применяемые в сурдологии
	
	
	
	
	1 год

	4
	4.1.
	Аппарат для массажа барабанной перепонки эл. 
	шт.
	1
	МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир,
ул.Каманина, д.6
	1 год

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №4: 7 000 рублей 
	
	
	
	18 мес.

	Приборы и аппараты для функциональной диагностики измерительные
	
	
	
	
	1 год

	5
	5.1.
	Динамометр кистевой ДК -25 или эквивалент
	шт.
	11
	МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 600031, г.Владимир,
ул.Добросельская, д.38-а

МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир,
ул.Каманина, д.6
	1 год

	
	5.2.
	Весы медицинские с ростомером
	шт.
	8
	
	

	
	5.3.
	 Динамометр кистевой 
	шт.
	3
	
	1 год

	
	5.4.
	Ростомер электронный напольный РЭП-1 в комплекте с весами ВМЭМ-150-100-И-Д-А или эквивалент
	шт.
	4
	МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3
	1 год

	
	5.5.
	Весы медицинские электронные "Саша" или эквивалент
	шт.
	6
	
	

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №5: 139 500 рублей

	Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных), применяемые в офтальмологии. Очки.

	6
	6.1.
	Контактный тонометр для определения внутриглазного давления электронный
	шт.
	1
	МУЗ "Городская поликлиника №2". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, .3
	3 года

	
	6.2.
	Индикатор для измерения внутриглазного
давления ИГД-02 "Пра" или эквивалент
	шт.
	1
	МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир,
ул. Каманина, д.6
	1 год

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №6: 44 000 рублей

	Приборы и аппараты для лечения, наркозные, устройства замещения функций органов и систем организма, применяемые в офтальмологии

	7
	7.1.
	Набор пробных очковых линз. 
	шт.
	1
	МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3
	1 год

	
	7.2.
	Проектор знаков П3МДСР-100 или эквивалент
	шт.
	1
	МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир,
ул. Каманина, д.6
	1 год

	
	7.3.
	Операционный микроскоп
	шт.
	1
	МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 

600031, г.Владимир,
ул.Добросельская, д.38-а
	2 года

	
	7.4.
	Набор пробных очковых линз. 
	шт.
	1
	
	1 год

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №7: 1 420 500 рублей 

	Приборы для функциональной диагностики измерительные, применяемые в пульмонологии

	8
	8.1.
	Электронный психотахометр для исследования дыхания
	шт.
	1
	МУЗ "Городская больница №6". 600901, г.Владимир, 
мкр. Юрьевец, 
Институтский городок, д.18
	2 года

	
	8.2.
	Бронхофонограф
	шт.
	1
	МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3
	2 года

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №8: 280 000 рублей

	Приборы и аппараты для медицинских лабораторных исследований
	

	9
	9.1.
	КФК-3 Электрофотокалориметр - 6 фильтров 220 В или эквивалент
	шт.
	1
	МУЗ "Детская городская поликлиника". 600031, г.Владимир, 
ул.Добросельская, д.197-а
	2 года

	
	9.2.
	Коагулометр одноканальный ТS 1000/HTI или эквивалент
	шт.
	2
	МУЗ "Городская поликлиника №1". 600015, г.Владимир,
Ново-Ямской пер, д.4.
	3 года

	
	9.3.
	Анализатор глюкозы автоматический 
	шт.
	2
	
	

	
	9.4.
	Биохимический анализатор Clima MC-15/RAL или эквивалент
	шт.
	1
	
	

	
	9.5.
	Глюкометр
	шт.
	1
	МУЗ "Городская больница №2". 600026, г.Владимир,
ул.Токарева, д.3
	1 год

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №9: 710 400 рублей

	Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных). Очки.

	10
	10.1.
	Цистоуретероскоп, жёсткий универсальный
	шт.
	1
	МУЗ "Детская городская поликлиника". 600031, г.Владимир, 
ул.Добросельская, д.197-а
	2 года

	
	10.2.
	Вагиноскоп 
	шт.
	1
	МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3
	1 год

	
	10.3.
	Диафоноскоп, модель 409 или эквивалент
	шт.
	1
	МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир,
ул.Каманина, д.6
	2 года

	
	10.4.
	Ларингостробоскоп ЭПС-03 или эквивалент
	шт.
	1
	
	

	
	10.5.
	Линейка скиаскопическая ЛСК-1 или эквивалент
	комплект
	1
	
	

	
	10.6.
	Офтальмометр
	шт.
	1
	МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 600031, г.Владимир,
ул.Добросельская, д.38-а
	2 года

	
	10.7.
	Щелевая лампа.
	шт.
	1
	
	

	
	10.8.
	Ректоскоп кварц со сменными тубусами, модель 276 или эквивалент 
	шт.
	1
	МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир,
ул.Каманина, д.6
	1 год

	
	10.9.
	Микроскоп бинокулярный «МИК МЕД-5» или эквивалент. 
	шт.
	1
	МУЗ "Городская больница №2". 600026, г.Владимир,
ул.Токарева, д.3
	1 год

	
	10.10.
	Гастроскоп. 
	шт.
	1
	МУЗ "Городская поликлиника №1". 600015, г.Владимир,
Ново-Ямской пер, д.4.
	3 года

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №10: 653 700 рублей

	Оборудование для кабинетов и палат. Оборудование для лабораторий и аптек (применяемое в хирургии)

	11
	11.1.
	Отсасыватель хирургический
	шт.
	5
	МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 600031, г.Владимир,
ул.Добросельская, д.38-а
	2 года

	
	11.2.
	Ларингоскоп
	шт.
	1
	
	

	
	11.3.
	Гонископ
	шт.
	2
	
	

	
	11.4.
	Светильник хирургический бестеневой стационарный 5-ти реф. L 735 или эквивалент
	шт.
	4
	
	

	
	11.5.
	Светильник бестеневой передвижной П6 или эквивалент
	шт.
	9
	
	

	
	11.6.
	Светильник переносной напольный гинекологический ССМ-28-01 или эквивалент
	шт.
	1
	МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3
	1 год

	
	11.7.
	Тележка-каталка для перевозки новорожденных на 4 секции. 
	шт.
	1
	МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г. Владимир, 
ул. Большая Нижегородская, д.65-д
	1 год

	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №11: 381 100 рублей

	Приборы и аппараты для лечения, наркозные, устройства замещения функций органов и систем организма применяемые в акушерстве и гинекологии

	12
	12.1.
	Кресло гинекологическое электрогидравлическое. 
	шт.
	2
	МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г.Владимир, 
ул. Большая Нижегородская, д.65-д
	1 год

	
	12.2.
	Родовая кровать. 
	шт.
	1
	
	

	
	12.3.
	Штатив для длительных вливаний пластмассовый, высота более 2 метров
	шт.
	25
	
	

	
	12.4.
	Инкубатор интенсивной терапии с сервоконтролем температуры.
	шт.
	1
	МУЗ "Родильный дом №2". 600001, г.Владимир,
ул. Офицерская, д.6.
	3 года

	
	12.5.
	Электронож МЕ 200 «Мартин» универсальный или эквивалент. 
	шт.
	1
	МУЗ "Городская больница №2". 600026, г.Владимир,
ул.Токарева, д.3
	1 год

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №12: 1 114 500 рублей

	Приборы и аппараты для лечения, наркозные, устройства замещения функций органов и систем организма применяемые в педиатрии

	13
	13.1.
	Высокоинтенсивный 75Вт ксеноновый источник света
	шт.
	1
	МУЗ "Детская городская поликлиника". 

600031, г.Владимир, 
ул.Добросельская, д.197-а
	2 года

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №13: 207 974 рублей

	Оборудование для кабинетов и палат (стоматологическое, оборудование для лабораторий и аптек)

	14
	14.1.
	Установка Стоматологическая в комплекте с креслом. 
	шт.
	2
	МУЗ "Стоматологическая поликлиника №2". 600000, г.Владимир, ул.Большая Московская, д.3
	2 года

	
	14.2.
	Стоматологическая установка. 
	шт.
	2
	МУЗ "Стоматологическая поликлиника №1". 600009, г.Владимир, ул.Мира, д.40
	2 года

	
	14.3.
	 Стоматологическая установка.
	шт.
	2
	МУЗ "Стоматологическая поликлиника №3". 600031, г.Владимир, Суздальский проспект, д.2
	3 года

	
	14.4.
	Компрессор.
	шт.
	2
	
	

	
	14.5.
	Кресло стоматологическое. 
	шт.
	2
	
	

	
	14.6.
	Компрессор.
	шт.
	1
	МУЗ "Городская поликлиника №2". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина,д.3
	

	
	14.7.
	Полимеризационная лампа
	шт.
	1
	МУЗ "Больница им. Фрунзе". 601326, г.Владимир, 
мкр.Оргтруд, ул.Фрунзе, д.1
	1 год


	
	14.8.
	Аппарат для удаления зубного камня ("Скайлер") или эквивалент
	шт.
	1
	
	

	
	14.9.
	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов
	шт.
	1
	
	

	
	14.10.
	Аппарат для пневмомассажа "Нуга-Бест" или эквивалент
	шт.
	1
	
	

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №14: 1 591 000 рублей

	Оборудование для кабинетов и палат, оборудование для лабораторий и аптек

	15
	15.1.
	Люлька детская двойного поворота передвижная  для рентгенаппарата
	шт.
	1
	МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина,д.3
	1 год


	
	15.2.
	«Воротник» для прикрепления верха световой  трубки с пузырьками к стене диаметр 15 см  - пластиковое приспособление для фиксации трубки
	шт.
	1
	МУЗ "Детский санаторий №3". 600000, г. Владимир, ул. Стрелецкая, д.29-в
	1 год


	
	15.3.
	Пуфик для размещения вокруг световой трубки с пузырьками – материал: ПВХ с внутренним наполнителем из пенопластовых шариков
	шт.
	1
	
	

	
	15.4.
	Доска для развития тонких движений – односторонняя доска размером 97х7х47 см с набором звучащих и объемных предметов для развития тонких и точных движений – деревянная панель с прикрепленными к ней различными  предметами
	шт.
	1
	
	

	
	15.5.
	Кресло «Сквош», принимающее форму тела. Размер 90х80х80 см – материал ПВХ с внутренним наполнителем из пенопластовых шариков или эквивалент
	шт.
	1
	МУЗ "Детский санаторий №3". 600000, г. Владимир, ул.Стрелецкая, д.29-в
	1 год


	
	15.6.
	Кровать общебольничная КО-01(101-01) цвет белый, корпус металический или эквивалент
	шт.
	30
	МУЗ "Родильный дом №2". 600001, г. Владимир,
ул. Офицерская, д.6.
	2 года

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №15: 271 000 руьлей

	Приборы и аппараты для лечения (фтизиатрические), наркозные. Устройства для замещений функций органов и систем организма

	16
	16.1.
	Установка "Астра" для электрофореза белков и считывания фореграмм с компьютером или эквивалент
	шт.
	1
	МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина,д.3
	1 год

	
	16.2.
	Аппарат «Сургитрон ЕМС" или эквивалент. 
	шт.
	1
	МУЗ "Городская больница №2". 600026, г.Владимир,
ул.Токарева, д.3
	1 год

	
	16.3.
	Фиброоптическая система фототерапии.
	шт.
	1
	МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г. Владимир,
ул.Большая Нижегородская, д.65-д
	1 год

	
	16.4.
	Ингалятор «Галонеб» или эквивалент для проведения ингаляционных процедур сухим солевым аэрозолем,аппарат с автоматич. Поддержанием концет-ии аэрозоля.Размер 205*210*170 мм,масса 2,5кг
	шт.
	1
	МУЗ "Детский санаторий №3". 600000, г.Владимир, ул.Стрелецкая, д.29-в
	3 года

	
	16.5.
	А-т Ультразвук УЗТ-01-0,1Ф или эквивалент. Блок алюминиевого сплава и два сменных излучателя
	шт.
	1
	
	

	
	16.6.
	Ингалятор ультразвуковой. 
	шт.
	3
	МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш". 600031, г.Владимир,
ул.Добросельская, д.38-а
	2 года

	
	16.7.
	Аппарат криотерапии. 
	шт.
	1
	
	

	
	16.8.
	Аппарат лазерной терапии, матрикс с лазерными головками. 
	шт.
	3
	
	

	
	16.9.
	Ингалятор аэрозольный ультразвуковой OMRON U-17индивидуальый высокопроизводительный профессиональный для использования в стационарах или эквивалент
	комплект
	1
	МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина,д.3
	1 год

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №16: 1 318 158 рублей

	Инструменты для ветеринарии, инструменты вспомогательные, принадлежности  и приспособления разные
	

	17
	17.1.
	Щипцы биопсийные с круглыми брантами для канала 2,0 рабочая длина 175 см 
	шт.
	1
	МУЗ "Детская городская больница №1". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина,д.3
	1 год

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №17: 10 700 рублей

	Оборудование   медицинское

	18
	18.1.
	Система водоподготовки Hospal к аппарату искусственная почка или эквивалент
	шт.
	1
	МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш".600031, г.Владимир,
ул.Добросельская, д.38-а
	2 года

	
	18.2.
	Аквадистиллятор. 
	шт.
	1
	
	

	
	18.3.
	Дистиллятор.
	шт.
	1
	МУЗ "Родильный дом №1". 600020, г.Владимир, 
ул.Большая Нижегородская, д.65-д
	1 год


	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №18: 336 300 рублей

	Приборы для функциональной диагностики измерительные применяемые в ультразвуковой диагностике

	19
	19.1.
	Датчик вагинальный для УЗИ  LOGIQ 100 7,5 герц 
	шт.
	1
	МУЗ "Городская поликлиника №2". 600001, г.Владимир, ул.Пушкина, д.3
	3 года

	
	19.2.
	6T, Multiplane Transoesophagal  Probe, 2.2-8.0 Mhz  Clinical applications: Transoesophagal 
6T,Мультиплановый транспищеводный датчик, 2.2-8.0 Мгц  Клиническое применение: Чреспищеводные исследования у взрослых     Код No  H45521DX   
	шт.
	1
	МУЗ "Городская больница №3". 600020, г.Владимир,
ул.Каманина, д.25
	1 год


	
	19.3.
	Датчик для прибора SonoAce  6000 СМТ С3-7 ЕД (конвексный мультичастотный) для брюшной полости, урологии, и т.д.)
	шт.
	1
	МУЗ "Городская поликлиника №1".600015, г.Владимир,
Ново-Ямской пер, д.4.
	3 года

	
	19.4.
	Датчик микроконвексный ректовагинальный к ультразвуковому сканеру SA -8000 SE.
	шт.
	1
	МУЗ "Городская больница №6". 600901, г. Владимир, 
мкр. Юрьевец, 
Институтский городок, д.18
	2 года

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №19: 1 523 000 рублей

	Приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных). Очки рентгенодиагностики
	

	20
	20.1.
	Рентген панорамный Х- CALIBER EХ-1000 или эквивалент. 
	шт.
	1
	МУЗ "Стоматологическая поликлиника №3". 600031, г.Владимир, Суздальский проспект, д.2
	3 года

	
	20.2.
	Негатоскоп двухкадровый 430х7000 
	шт.
	8
	МУЗ "Городская больница №4". 600020, г.Владимир,
ул. Каманина, д.6
	2 года

	
	20.3.
	Рентгеновская передвижная хирургическая установка с С-образным штативом для проведения интервенционных вмешательств на сердце и сосудах. 
	шт.
	1
	МУЗ "Больница скорой медицинской помощи".600017, г.Владимир, ул.Горького, 5
	1 год


	
	20.4.
	Негатоскоп  электр.пуск, лампа  общего назначения на 2 снимка
	шт.
	8
	МУЗ КБ ПО "Автоприбор" и "Точмаш".600031, г.Владимир,
ул.Добросельская, д.38-а
	2 года

	
	20.5.
	  Комплект рентгенозащиты: 
	комплект
	1
	МУЗ "Городская больница №2". 600026, г.Владимир,
ул.Токарева, д.3
	1 год


	
	
	фартук рентгенозащитный двухсторонний 
	шт.
	1
	
	

	
	
	Шапочки рентгенозащитная  
	шт.
	1
	
	

	
	
	Перчатки рентгенозащитные
	пара
	1
	
	

	
	
	Воротник рентгенозащитный 
	шт.
	1
	
	

	
	20.6.
	Машина по обработке рентгеновской (маммографической)  пленки. 
	шт.
	1
	МУЗ "Городская поликлиника №1". 600015, г.Владимир,
Ново-Ямской пер, д.4.
	3 года

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №20: 7 942 000 рублей 

	Приборы и аппараты для медицинских лабораторных исследований
	

	21
	20.1.
	Гематологический анализатор МЕК-6400, 18 параметров или эквивалент
	шт.
	1
	МУЗ "Городская больница №4". 600020, г. Владимир,
ул. Каманина, д.6
	2 года

	
	Начальная  (максимальная) цена мун. контракта по лоту №21: 398 000 рублей


Приложение №1

к Информационной карте 

Технические характеристики

Стерилизатор паровой  с горизонтальной круглой камерой

· Управление процессом стерилизации – полуавтоматическое

· Панели и основные узлы стерилизатора изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали

· Крышка стеркамеры оснащена одним винтом и открвыается в сторону

· Залив очищенной воды в парогенератор осуществляется через воронку водоуказательной колонки

Объем стеркамеры, дм³                             100

Диаметр стеркамеры, мм                          400

Номинальная мощность, кВт                     12

Напряжение, В                                           380

Высота стерилизатора, мм                       1500

Ширина стерилизатора, мм                       605

Длина стерилизатора, мм                         1200

Масса, кг                                                      195

Остаточная влажность текстильных материалов  Не более 2%

1 режим стерилизации (t˚С-мин) 0,2 МПа    132-20

2 режим стерилизации (t˚С-мин) 0,2 МПа    120-45

Комплектация:

1. Набор з/ч

2. Бикс КСК 18-4 шт.

Приложение №2

к Информационной карте 

Технические характеристики
Стерилизатор (с охлаждением)

	 Объем стерилизационной камеры (л)                                                                              40 

	Диапазон рабочих температур, оС                                                                      50... 200 

	Предельное отклонение температуры стерилизации, оС               +3                              

	Время нагрева загруженного стерилизатора до 180 оС, мин         55                                 

	Время нагрева незагруженного стерилизатора до 180 оС, мин                 25                   

	Устанавливаемое время, мин                                                                                1 ... 999 

	Предельное отклонение времени выдержки, мин                                    +5                     

	Внутренние размеры стерилизационной камеры :                 410x275x360     

длина /ширина/высота, мм 

	Габаритные размеры стерилизатора: длина/ширина/высота, мм             720x550x490

	Номинальное напряжение сети переменного тока, В                                220                                        

	Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт, не более                       1 ,5                                           

	Время непрерывной работы в режиме использования ч, не более                      16 Масса, кг, не более                                                                                         42                                  

	Комплектность 

	Наименование                                                                                            Количество, шт.




	

	1 . Стерилизатор                                                                             1        

	2. Угольник (держатель для полок)                                              4                

	3. Полка                                                                                          2                                                                     

	4. Руководство по эксплуатации                                                      1                 

	5. Упаковка                                                                                         1                             

	6. Подставка                                                                                   По заказу 

	Габаритные размеры:

	Габаритные размеры стерилизатора: длина/ширина/высота, мм         720x550x490

	Масса, кг, не более                                                                         42                                      


Приложение №3

к Информационной карте 

Технические характеристики

Стерилизаторы воздушные с охлаждением

	Объем стерилизационной камеры, дм3 (л)                                                                   80 

	Внутренние размеры стерилизационной камеры (шхгхв), мм                        520x340x460 

	Диапазон рабочих температур, °С                                                                     60 ... 200 

	Предельное отклонение температуры стерилизации, °С                                             ±3 

	Защита от перегрева (регулируемая), °С                                                        От 50 до 230 

	Диапазон установки времени режима с дискретностью 1 мин                               1 ... 999 

	Время нагрева (до температуры 180 °С), мин, не более                                                 55 

	Время непрерывной работы                                                                                   16 час 

	Время охлаждения (до температуры 60 ˚С), мин, не более (для модели ГП-80 СПУ(с охлаждением))              

55



	Питание, В / Гц                                                                                                     (220±22) / 50 

	Потребляемая мощность, кВт, не более                                                                         22. 

	Габаритные размеры стерилизатора (шхгхв), мм                                           825x620x600 

	Масса, кг, не более                                                                                                       55 

	Габаритные размеры (с упаковкой), мм                                                          925x720x700 

	Масса (с упаковкой), кг                                                                                                     60 

	Габаритные размеры и масса с упаковкой могут незначительно отличаться от указанных. 


Приложение №4

к Информационной карте 

Технические характеристики
Стерилизатор 

предназначен для воздушной стерилизации изделий мед. назначения, хирургического инструментария

мощность 2,8 кВт  

масса 43,0кг + 3,5 кг

габаритные размеры в мм:

высота  595+ 10

ширина 815+ 10

глубина 580+ 10

время непрерывной работы не более 16 часов

средняя наработка на отказ не менее 4000 часов

комплектация стандартная.

Приложение №5

к Информационной карте 

Технические характеристики
Стерилизатор ГП 40

предназначен для воздушной стерилизации хирургических инструментов, изделий  мед. назначения

мощность 1,8 кВт  

масса 33,0кг + 3,0 кг

габаритные размеры:

высота  495+ 10

ширина 705+ 10

глубина 510+ 10

время непрерывной работы не более 16 часов

средняя наработка на отказ не менее 4000 часов

комплектация стандартная.

Приложение №6

к Информационной карте 

Технические характеристики

Компрессор 

Безмасленый компрессор в шумопонижающем шкафу; 

производительность компрессора 70+-10%л.мин.-1  при избыточном давлении 0,5 МПа, ДК60-10-С (с 0 по 0,6 МПа) заполнит воздушный жиклер за max.45с.; 

номинальное напряжение/частота 230 В+6%/-10%/50Гц/60Гц; предохр.клапан-открыв.давл: 0,8 МПа, рабочее давление компрессора 0,45-0,6 МПа+-10%, 

объем ресивера 10л, 

вес компрессора 47 кг, 

размер, мм – 420х525х620. 

Установка предназначена для работы во внутренней среде при температуре воздуха с +5 по 35 градусов С, относительная влажность воздуха макс.80%, абсолютная влажность воздуха макс.15г/м3.

Приложение №7

к Информационной карте 

Технические характеристики.

Монитор интранатальный.

Монитор с 1-м ультразвуковым датчиком, фетальной кардиографией, токографей и детекцией внутриматочного давления, кнопочными трансиверами (1-ультразвуковой трансивера, 1- токометрический трансивер).

	Наличие функции или величина пара​метра
	

	1. Общие условия

	Аппарат для регистрации параметров жизнедеятельности плода и сократительной активности матки в пренатальном периоде.
	наличие

	Преобразование сигнала должно происходить в самом датчике (не в аппарате) 
	

	Все датчики должны быть водонепроницаемы
	

	Регистрируемые параметры: Ультразвуковой датчик частоты сердечных сокращений плода, тензодатчик (токометрия). 
	наличие

	Наличие одного 9-ти кристального ультразвукового датчика
	наличие

	Наличие специальных приспособлений для крепления датчика на теле матери
	наличие

	Пиковая мощность излучения – не более 1,8 мВт/см2
	наличие

	Ширина фокального пятна при интенсивности 20 бБ – не менее 16 на губине 7 см.
	наличие

	Отображение числового значения ЧСС плода на дисплее 
	наличие

	Наличие специальных креплений для фиксации тензодатчика на теле матери. 
	наличие

	Отображение числового значения относительной величины сократительной активности матки на специальном дисплее.
	наличие

	Диапазон токометрии – 0 –100 условных единиц 
	наличие

	Наличие термопринтера с печатью графиков ЧСС плода и токометрии с использоваанием шкалы 50 – 210 в мин.
	наличие

	Наличие внешних креплений для датчико токометрии и ЧСС плода
	наличие

	Наличие руководства по эксплуатации на русском языке.
	наличие

	Наличие руководства по техническому обслуживанию
	наличие

	В комплектацию должен входить контактный гель
	наличие

	Размеры аппарата – не более 30 ( 50 ( 30 см
	наличие

	Масса аппарата  - не более 4 кг
	наличие

	Питание аппарата должно осуществляться от источника переменного напряжения 220 В (50 Гц)
	наличие

	Гарантия производителя  - не меннее 12 месяцев
	наличие

	Наличие Сертификата соответствия и регистрационного удостоверения
	наличие

	
	


Комплектация:

1. Ленты, фиксирующие многоразовое использования для кнопочного трансдьюсера – 10 шт.

2. Гель ультразвуковой (250мл) – 1 шт.

3. Кабель для  фетальной ЭКГ, 2,4м – 1 шт.

4. Пластинки одноразовые (крепление на животе матери) – 50 шт.

5. Спиральный электрод для фетальной ЭКГ – 50 шт.

6. Кабель для внутриматочного давления – 1 шт.

7. Катетер для измерения внутриматочного давления – 1 шт.

8. Бумага для записи – 40 шт.

9. Держатель для трандьюсера – 1 шт.

10.  Руководство по эксплуатации – 1 шт.

11. Руководство по сервисному обслуживанию – 1 шт.

Приложение №8

к Информационной карте 

Технические характеристики

Дефибриллятор-монитор 

Портативный монофазный дефибриллятор со встроенным дисплеем и термопринтером - соответствие

Регистрационное удостоверение МЗ РФ - наличие

Сертификат ГОСТ-Р - наличие

Санитарно-Эпидемиологическое заключение- наличие

Авторизированное письмо от производителя - наличие

Форма выходного импульса: монофазный на сопротивлении 50 Ом - наличие

Возможность выбора режима дефибрилляции: ручной или автоматический- наличие

Выходная энергия (при 50 Ом): 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, и 360 Дж - наличие

Наличие функции AED (автоматическая дефибрилляция при нарушении ритма сердца)

Возможность проведения синхронизированной кардиоверсии - наличие

Проведение ЭКГ мониторирования в реальном времени- наличие

Мониторирование СО2 - наличие

Мониторирование SPO2- наличие

Мониторирование 12 каналов ЭКГ - наличие

Мониторирование неинвазивного артериального давления - возможность 

Время зарядки: до 360 Дж, максимум 5 сек при питании от электросети- наличие

Время зарядки при питании от полностью заряженной новой батареи при окружающей температуре 20°C: до 360 Дж, максимум 10 сек - наличие

Максимальное число циклов заряд/разряд на 360 Дж:

60 циклов: 3 цикла в минуту с 1 минутным охлаждением после каждого 1 минутного периода заряда/разряда - наличие 

15 циклов: 3 цикла в минуту без перерыва на охлаждение - наличие

Жидко-кристаллический дисплей с диагональю не менее 5,7 “ - наличие

Отображение значения набираемого заряда на экране - наличие

Выводимые данные:                                                                                          Волны:  от 1 до 3 каналов ЭКГ, SpO2, CO2.                                                 Цифровые параметры: ЧСС, SpO2, ЧДД, НИАД, ЧП. - наличие

Ширина термобумаги не менее 57 мм - наличие

Автоматическая регистрация тревоги- наличие

Ручная регистрация кривых в реальном времени, регистрация отчета,  регистрация событий. - наличие

Скорость регистрации:  5, 25,50 мм/с - наличие

Прибор должен обеспечивать работу от электрической сети и аккумулятора - наличие

Частота сети: от 50 до 60 Гц - наличие

Параметры питающей сети: от 100  до 240 В - наличие  

Встроенный аккуумулятор: герметичная NiMH батарея напряжение не ниже 12 вольт /2800мАч/- наличие

С полностью заряженной новой батареей при температуре 20°C :      -   Минимум  70 разрядов на 360 Дж                                                       -   Минимум  150 минут непрерывного мониторинга                            -   Минимум  90 минут кардиостимуляции в фиксированном режиме (180 имп/мин, 200 мА)- наличие

Стандарт безопасности:                                                                                IEC60601-1 (1998);    IEC 60601-1 Доп. 1(1991) - наличие

Электросеть: Класс I - наличие

Температура окружающей среды: от 0 до 40°C- наличие

Габариты: размер аппарата не более 336 x 242 x 377 мм - наличие

Вес: не более  7,8 кг (без батареи) - наличие

Комплект поставки

Дефибриллятор - наличие

Аккумуляторная батарея- наличие

Кабель ЭКГ не менее, чем на три отведения - наличие

Термобумага: 1 рулон - наличие

Электродный гель- наличие

Руководство по эксплуатации и установке  на русском языке - наличие

Условия поставки

1.Поставка осуществляется в комплекте с необходимыми материалами, аксессуарами, инструкцией по эксплуатации на русском языке.- наличие

2.Гарантийный период на систему  12 месяцев

3.Поставка, инсталляция и обучение медицинского персонала

Приложение №9

к Информационной карте 

Технические характеристики

Дефибриллятор 

Энергия импульса при сопротивлении 25-100 0м, Дж 5,10,25,50,75,100,150,200,250,300,360, 

Форма импульса биполярный несимметричный с соотношением амплитуд 1:0,7

Монитор ЭКГ: размер экрана, мм 60х80 чувствительность экрана ЭКГ, мм/мВ 6:60, 

Потребляемая мощность ВА25

Принтер: скорость протяжки,мм/с 25 ширина бумаги, мм 60

Общие данные:

*питание от сети переменного тока,В\Гц220+22/50-60

*потребляемая мощность,ВА200

*габаритные размеры,мм360*120*420
*масса прибора, кг 10

*электробезопасность II класс, тип ВF
Приложение №10

к Информационной карте 

Технические характеристики

ЭКГ трехканальный (переносной) с автоматическим режимом 

Регистрация 12 стандартных отведений ЭКГ.

Режим регистрации: ручной, автоматический, запись с анализом, запись изменений R-R интервалов. 

Формат автоматической записи – не менее двух программируемых форматов. 

Световая индикация: подключение к сети, питание от аккумулятора. 

Экран: буквенно-цифровой ЖК-дисплей. 

Печать: на встроенном термопринтере, бумага рулонная. 

Аккумулятор и зарядное устройство встроенные. 

Вес не более 2 кг. 

Русификация программная.

Приложение №11

к Информационной карте 

Технические характеристики 

Шприцевой насос с микропроцессорным контролем  

	№     п/п
	Характеристики
	Наличие функции или величины параметра по ТЗ

	
	
	

	 
	Общая характеристика

	1
	Предназначен для точных внутривенных вливаний небольших объемов лекарственных препаратов
	соответствие

	
	Технические данные

	2
	Используемые шприцы (любых производителей)
	10, 20, 30, 50 мл

	3
	Показания дисплея, мл
	0,1-999,9 (шаг- 0,1)

	4
	Установка скорости введения
	0,1-300,0 для шприцев 10, 20,30 мл

	
	
	0,1-1200,0 для шприцев 50 мл

	5
	Погрешность в точности установки потока
	Не более 3%

	6
	Наличие 5 уровней предела окклюзии:
	100/200/300/500/800 мм рт ст

	7
	Скорость болюсного введения, максимальная, мл/ч не менее
	1200(шприц 50 мл)

	
	
	500 (шприц 30 мл)

	
	
	400 (шприц 20 мл)

	
	
	300 (шприц 10 мл)

	8
	Наличие режима "открытой вены" со скоростью 0,1 мл/ч при окончании инфузии
	наличие

	9
	Наличие повторного сигнала тревоги через 2 минуты после первого
	наличие

	10
	Наличие сигнала напоминания о необходимости начала вливания
	наличие

	11
	Программирование сигнала тревоги по окончании инфузии (от 3 до 60 мин до окончания)
	наличие

	12
	Возможность установки даты и времени
	наличие

	13
	История последних 500 событий
	наличие

	14
	Наличие функции ограничения вводимого объёма до бесконечности
	наличие

	
	Тревоги

	15
	Сдвиг шприца
	наличие

	16
	Закупорка (окклюзия)
	наличие

	17
	Приближение окончания инфузии
	наличие

	18
	Неверная установка шприца
	наличие

	19
	Отсоединение защелки поршня шприца
	наличие

	20
	Разряженная батарея
	наличие

	21
	Отсоединение сетевого шнура
	наличие

	22
	Необходимость установить марку шприца, без этого насос не начнет работу
	Снижает риск неточной инфузии

	
	Описание

	23
	Удобный индикатор работы, видимый с большого расстояния (зеленый - работа, красный - тревога)
	наличие

	24
	Защита от несанкционированного введения (когда проводится инфузия кнопки неактивны, за исключением СТОП/СТАРТ)
	наличие

	25
	Монитор тревог, объединенный с монитором давления, концентрирует информацию о работе прибора и природе тревог
	наличие

	26
	Для  снижения риска неверной установки десятичная точка выполнена другим цветом, цифра десятичных числа выполнена в уменьшенном размере
	наличие

	27
	Фиксатор кромки шприца
	наличие

	28
	Кнопка шприцевого цилиндра, для  снижения риска неправильной установки шприца и предотвращения смещения его в дозаторе
	наличие

	29
	Дополнительные фиксаторы поршня
	наличие

	30
	Рифленое колесо набора параметров
	наличие

	31
	Быстрое изменение всех параметров колесом набора : 10 мл/ч, увеличение скорости набора с увеличением скорости вращения колеса
	наличие

	32
	Тройной индикатор зарядки батареи, показывающий уровень заряда
	наличие

	33
	Возможность объединения в модульную систему "Strack" (отдельные модули и отсутствие дополнительной задней панели обеспечивают малый вес модульной системы)
	наличие возможности

	34
	Возможность подключения к сети автомобиля
	наличие возможности

	35
	Крепления к инфузионной стойке (зажим с фиксированным углом наклона)
	наличие

	36
	Электропитание
	220-240 В, 50-60Гц, 12В, до 5 ч от внутренней батареи

	37
	Вес, кг
	Не более 1,8/1,9 кг


	
	Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства

	38
	Обучение мед. персонала на рабочем месте
	соответствие

	39
	Гарантийный период на систему
	18 месяцев

	40
	Наличие сервисной службы
	наличие


Комплектация:

1. Шнур питания (переменный ток) – 1 шт.

2. Гарантийный талон  – 1 шт.

3. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

4. Ярлык для марки шприца – 1 шт.

5. Заметка  – 1 шт.

6. Ярлык для предупреждения – 1 шт.

7. Ярлык для объяснения панели управления – 1 шт.

Приложение №12

к Информационной карте 

Технические характеристики

Электрокардиограф 

Подача питания от сети: 220/240 В 50/60 Гц перем.тока; от аккумулятора: свинцовый аккум-р 12 В - 1,2 Ah; 

Регистрирующее устройство - термопечать 8 точек / мм  ширина печати 104 мм; Термочувствительная бумага CARDIORAPID BLACK RAPID 120 x 30 HD; 

Одновременный прием канала - 12; 

Клавиатура - мембрана, 13 функциоональных и цифровых кнопок; 

Частота выделения значения сигнала - Печать 1000 сигналов / с / канал   

Обработка данных: 500 сигналов / с / канал; 

Габариты 302х70х218 мм; 

Вес 2,8 кг.; 

Автономная работа - от встроенного аккумулятора: прибл. 180 ЭКГ в режиме автомат. управления

Приложение №13

к Информационной карте 

Технические характеристики

Аудиокомбайн - аудиометр и импедансометр в одном приборе 

В комплекте:

- TDH 39 головные телефоны

- CIR 22 внутриушной телефон для контралатерального определения рефлекса

- B71 телефон костной проводимости

- APS2 кнопка ответа пациента

- AT235 пробник

- набор тестовых вкладышей

- UPS400 внешний источник питания

- интерфейс для подключения к компьютеру

Приложение №14

к Информационной карте 

Технические характеристики

Операционный микроскоп

-Современная осветительная система с широчайшим набором функций

-Полная защита глаз как хирурга, так и пациента от вредных излучений

-Апохроматический объектив с улучшенными характеристиками

-Новая конструкция штатива с системой полного поглощения вибраций

-Единая панель управления с отображением всей необходимой информации

-Эргономичная и компактная конструкция

-Возможна комплектация с бесконтактной системой для витрео-ретинальной хирургии

-Современная осветительная система с широчайшим набором функций

Микроскоп ОМ-18 предоставляет Вам широчайший выбор возмож​ностей освещения:

коаксиальное освещение, механизм включения и регулировки осве​щения под углом 6°, освещение под углом 0°для получения красного рефлекса, подстройка направления освещения (±2°) для получения оптимального изображения и многое другое. Большой выбор свето​фильтров еще более расширяет Ваши возможности.

Полная защита глаз как хирурга, так и пациента от вредных излу​чений:

♦
Постоянные встроенные защитные УФ- и ИК- светофильтры предохраняют пациента и хирурга от вредного воздействия ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Для защиты
макулярной области сетчатки пациента также предусмотрен специальный защитный фильтр.

Апохроматический объектив с улучшенными характеристиками

♦
Новый объектив имеет существенно меньшие хроматические аберрации, что делает изображение еще более четким и контрастным. Кроме того, новая оптическая схема позволила заметно увеличить глубину резкости.

Эргономичная и компактная конструкция

-Новая конструкция штатива с системой полного поглощения вибраций

-Колебания сбалансированного кронштейна микроскопа очень быстро затухают, а сам кронштейн складывается для удобства хранения

Единая панель управления с отображением всей необходимой    информации

-Контрольная панель позволит Вам осуществлять управление всеми функциями и получать информацию о состоянии микро​скопа точно и быстро

Приложение №15

к Информационной карте 

Технические характеристики

Набор пробных очковых линз

Предназначен для подбора корригирующих для очков методов  субъективной пробы.

Набор состоит  из 231 пробной очковой линзы

Имеют следующий диапазон:

Стигматические от + 0,25 до +  20 дптр

Астигматические от + 0,25 до +  6,0 дптр

Призмы очковые 0,5 до 10 град.

Габаритные размеры набора 584х345х77мм

Масса набора не более 7,5 кг

Приложение №16

к Информационной карте 

Технические характеристики

Электронный пневмотахометр для исследования дыхания у детей и взрослых.

Компьютеризированный аппаратно-программный комплекс, включающий в себя электроннный блок, калибровочный шприц, мундштуки и пакет программных средств.
Требования к компьютеру: процессор - "Intel Pentium" ("Celeron"); операционная система - Windows Э8/2000/ХР; интерфейс – USB или эквивалент
Возможности и особенности комплекса:
отображение кривых дыхания в реальном времени, выбор лучших тестов;
автоматическая обработка, приведение к стандарту BTPS, сопоставление с должными
величинами;
формирование текстовых заключений, описывающих состояние системы внешнего
дыхания и результаты провокационных и бронхолитических функциональных проб;
контроль динамики изменений состояния пациента;
база данных и электронная карта для каждого пациента;
принтерная печать на обыкновенную бумагу формата А4 позволяет экономить время и
средства, расходуемые на приобретение электрохимической бумаги;
существует возможность "наращивания" системы, совершенствования и добавления в
комплекс новых методик исследований и новых программных средств.
Рассчитываемые показатели:
ЖЕЛвд, ЖЕЛвыд, Евд, Рвыд, ДО, ЧД, Твд, Твыд, Твд/Твыд, МОД, МВЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ, ПОС, МОС25, МОСбо, МОС?5, СОС, Опое, Тпос
Системы должных величин:
Клемент Р.Ф. и соавт.,
1986
(6..70 лет)
Ширяева И.С. и соавт.,
1990
(6.. 16 лет)
Zapletal A. Et a!..
1977
(4..18 лет)
ECCS,
1983
(25..70лет)
Knudson R.J. et al.,
1976
(6..70 лет)
Knudson R.J. et al.
1983
(6..70 лет)
Методики:
Петля поток-объем форсированного выдоха;
Спирография;
Максимальная вентиляция легких.
Технические характеристики:
Тип сенсора - Лилли
Пределы измерения:
потока - 0 -15(18) л/сек;
объема - 0 -10 л.
Калибратор - шприц, объем 1л.
Масса (без компьютера) - не более 1 кг.
· Размеры (ШхВх Г): 165x50х 198мм
· Погрешность измерений - менее 3%
· Сопротивление потоку - менее 5 мм Н2О*л-1*с
Приложение №17

к Информационной карте 

Технические характеристики

Коагулометр одноканальный ТS 1000/HTI или эквивалент

Температура окр.среды - 10-30С, 

Время предпрогрева 3 мин; 

Электропитание 220 В 50Гц, 70 Вт; 

Дисплей - жидкокристаллический  240 х 128 ; 

Клавиатура - 8 клавиш; 

Инкубационный блок : термостатируемые при +37С - 1 измерительная ячейка, 8 ячеек для образцов, 5 ячеек для реагентов; 

Размеры: 36,0х23,0х14,5;
вес 3 кг

Приложение №18

к Информационной карте 

Технические характеристики

Анализатор глюкозы автоматический 

 Защита от поражения эл.током класс I тип В; 

Потребл.мощность не более 30 Вт; 

Пределы допускаемой систематической составляющей относительной погрешности 6%; Диапазон измерений концентрации глюкозы 2-30 ммоль/л;

Время одного цикла измерений - 50-82 сек.; 

Объем буферного раствора расх. на один цикл измерений - 2-22 мл; 

Время анализа одной пробы - 11 сек.; 

Габаритные размеры без дозатора - не более 230 х390 х160 мм; 

Масса - 5 кг.

Приложение №19

к Информационной карте 

Технические характеристики

Биохимический анализатор

Высокоскоростной биохимический полуавтомат Clima MC-15/RAL/ или эквивалент

Моно и бихроматический режим измерений с высоким разрешением; 

Интерфереционные фильтры - 340, 405, 500, 546, 578, 630 и 670 нм; 

Термостат на 4 мультикюветы 37С; 

Объем пробы на исследование 500 мкл;

Бихроматическая оптическая система 340-630 нм;

Размеры 58х57х20 см; 

Вес 20 кг

Приложение №20

к Информационной карте 

Технические характеристики

Глюкометр (прибор с батарейками, автоланцет, десять ланцетов, десять тест-полосок).

Кулонометрический электрохимический сенсор. Фермент-глюкозодегидрогенеза. Диапазон измерения: от 1.1. до 27,8 ммоль/л. Единицы измерения: ммоль/л – фиксированные. Объем капли необходимый для анализа: 0,3 мкл. Диапазон гематокрита: гематокрит 15-65%. Время измерения: в среднем 7 сек. Объем памяти: 250 результатов с указанием даты и времени и памяткой результатов с контрольным раствором. Расчет среднего результата за 12 дней. Индикация достаточного количества крови: звуковой сигнал при нанесении достаточного количества крови для анализа. Подсветка: подсветка дисплея и зоны теста. Дополнительные функции: дата, время, возможность установки от 1 до 4 напоминающих сигналов с регулировкой громкости.

Размер 41х76х20 мм.

Вес 39,7г включая батарейки. Питание: две литиевые батарейки 3 в сменные. Срок работы батареек примерно 500 анализов. Температурный режим: рабочий диапазон от +5  до +40. атмосферная влажность: рабочий диапазон 5-90% относительной влажности. Образец крови:  капля свежей цельно капиллярной крови, можно использовать кровь из пальца, ладони, плеча, предплечья, голени и бедра. Калибровка: эквивалент плазмы крови. Возможность добавление: 60 секунд после нанесения недостаточной по объему первой капли крови.

Приложение №21

к Информационной карте 

Технические характеристики 
Офтальмометр 

для точных объективных измерений  кривизны роговицы

Технические характеристики:

система измерения – внешнее считывание

окуляр: 15х

диапазон кривизны роговицы 9,4мм – 6,4мм (с шагом 0,5мм)

диапазон диоптрий 36Д -52Д (с шагом 0,25Д)

Астигматическая ось 0-180 градусов (с шагом 5 градусов)

дистанция: фокусировки  76мм

освещение: флуоресцентная лампа, 6 Вт

Приложение №22

к Информационной карте 

Технические характеристики

Щелевая лампа 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Техническое описание и инструкция по эксплуатации пред​назначены для изучения 

работы ламп щелевых ЩЛ-ЗГ* (далее лампа).

НАЗНАЧЕНИЕ

Лампа предназначена для биомикроскопического исследо​вания переднего

 и заднего отделов глаза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Увеличение микроскопа
5,6х; 14х; 35х
Поле зрения микроскопа согласно увеличе​ниям,   мм
32; 12,5; 5

Пределы изменения величины изображения щели, мм:

по ширине (изменяется плавно)  ...    от 0,04 до 11,5 

по длине (изменяется дискретно)   .    .    1; 3; 8; 12 

Поворот щели на   ±90°

Источник излучения – лампа КГМП 12-30

Напряжение питания  сети, В                      220

Потребляемая мощность, В А                       60

СОСТАВ ЛАМПЫ:

Лампа щелевая

Блок питания

Стол для офтальмогических приборов (гидравлический) СГО-2

Приложение №23

к Информационной карте 

Технические характеристики

Микроскоп бинокулярный «МИК МЕД-5» или эквивалент

Микроскоп предназначен для клинической лаборатории. Можно изучать окрашенные и неокрашенные препараты по методу светлого поля в виде мазков и в специальных камерах. Питание микроскопа от сети переменного тока напряжением 220 В через источник питания встроенный в основание микроскопа. Увеличение микроскопа от 40 до 1000. Источник света – галогеновая лампа накаливания.

Приложение №24

к Информационной карте 

Технические характеристики

Гастроскоп 

Угол поля зрения – 1000, глубина резкости – 3~100mm 

Диоприя +2~8Дптр. 

Изгиб вверх/вниз – 210град-120град дистального конца вправо/влево – 120град-120град; Диаметр дистального конца – 9,8 мм, 

Диаметр вводимой трубки – 9,8мм, 

Диаметр рабочего канала 2,8мм, 

Рабочая длина вводимой трубки- 1,050мм, 

Общая длина 1,395 мм

Приложение №25

к Информационной карте 

Технические характеристики

Электрический отсасыватель 
Аппараты легкие в обслуживании, обладают надежным механизмом, металлическим 

корпусом с пластиковой панелью управления, снабжены антибактериальным 

фильтром и механической защитой от переполнения. 

Компактные и мобильные (оснащены транспортировочной ручкой, колесиками 

и педалью дистанционного включения).

      В аппаратах используется насос безмасляного типа. Работают с низким уровнем шума.

Производительность20 л/мин, Диапазон регулир. давления 0 - 0,09 Мпа

Напряжение220± 10% В,  Частота50±2% Гц

Мощность90 ВА,  Шум< 60 Дб

4 часа /30 мин

2x2500 мл

19,5 кг

15 кг

22 кг

17 кг

360x320x480 мм

35С х305х795 мм
1

В

Максим, непрерывное время

работы 7А-23В / 7A-23D
Вместимость резервуара

Вес нетто    7А-23В

Вес нетто    7A-23D
Вес брутто 7А-23В

Вес брутто 7A-23D
Размеры 7A-23D
Размеры 7А-23В

Класс электробезопасности

Тип оборудования

Приложение №26

к Информационной карте 

Технические характеристики

Тележка-каталка для перевозки новорожденных на 4 секции. 

Каркас выполнен на основе тонкостенных металлических труб с полимерно-порошковым покрытием. Кювез выполнен из прозрачного органического стекла, легко поддается обработке. Матрац в гигиеническом съемном чехле. Колеса диаметром 100 мм, снабжены тормозным устройством.

Приложение №27

к Информационной карте 

	Технические характеристики

	Кресло гинекологическое электрогидравлическое

	 

	Основные характеристики:

	

	

	Конструкция гинекологического кресла предусматривает удобную 

	электромоторную регулировку положения пациента с помощью 

	дистанционного управления.

	

	Технические характеристики:

	

	спинка: угол наклона от 2 до 70 гр.

	сиденье: угол наклона от 0 до 40 гр.

	тренд-антитрейд: угол наклона от -25 до +25 гр.

	высота: от 76 см до 96 см

	

	Электротехнические данные:

	

	напряжение питания: 230 Вт, 50-60 Гц

	электронная токовая защита: 1 класс

	привод 24 V DCIP 66

	тип нагрузки: натяжение/разрыв (push/pull) 6000 

	


Приложение №28

к Информационной карте 

	Технические характеристики 

	Родовая кровать

	 

	Электрическая регулировка высота

	Электрическая регулировка положения Тренделенбурга и

антиТренделенбурга

	Электрическая регулировка спинной секции

	Электрическая регулировка тазовой секции

	Электрическая регулировка головной секции

	Мобильный, 4-х секционный, полностью электроприводный

	Колеса диаметром 150 мм, центральная тормозная система

	Ножная секция съёмная, а также может полностью задвигаться под тазовую секцию

	Вдоль всей длины располагаются рельсы из стали INOX, для крепления аксессуаров

	В головной части стола имеется пара защитных угловых бамперов

	Пара вращающихся и регулирующихся по высоте ногодержателей Гепеля с радиальным зажимом

	

	 

	Технические характеристики:

	Размеры:   внешние                       186*76 см

	                   внутренние                  180*64 см

	                   головная секция            35*64 см

	                   спинная секция               60*64 см

	                   тазовая секция               40*64 см

	                   ножная секция                 35*64 см

	Номинальная нагрузка: 180 кг.

	Регулировка высоты, электрическая: 59-99 см

	Регулировка головной секции, электрическая: от 0˚ до 35˚

	Регулировка спинной секции, электрическая: от 0˚ до 60˚

	Регулировка тазовой секции, электрическая: от 0˚ до 27˚

	Регулировка Тренд/антиТренд, электрическая: от -33˚ до +17˚


Приложение №29

к Информационной карте 

Технические характеристики 

Инкубатор интенсивной терапии 

	Параметры
	Требования
	Наличие (да/нет)

или значение параметра

	Режимы работы:
	
	

	Предварительный прогрев
	наличие
	да

	Контроль атмосферы (температуры воздуха)
	наличие
	да

	Серво-контроль температуры кожи пациента
	наличие
	да

	Технические характеристики:
	
	

	Контроль температуры воздуха
	20 – 370С
	да

	Шаг регулировки температуры воздуха
	0,10С
	да

	Контроль температуры пациента
	33 – 37,50С
	да

	Шаг регулировки температуры пациента
	0,10С
	да

	Диапазон мониторинга относительной влажности
	1 - 99%
	да

	Контроль относительной влажности
	до 90%
	да

	Диапазон регулирования концентрации О2
	21 – 35% и 40 – 99%
	да

	Диапазон мониторинга концентрации кислорода
	21 – 99%
	да

	Диапазон температуры окружающей среды
	19 – 28 0С
	да

	Уровень шума внутри кювеза
	менее 50дБ
	да

	Время выхода на режим
	при температуре окружающей среды 220С требуется 45 минут для нагрева до 320С 
	да

	Микропроцессорный контроль с функцией самотестирования при включении
	Наличие
	да

	Сохранение установленных параметров в энергонезависимой памяти при нарушении электропитания
	наличие
	да

	Цифровой дисплей
	2 ряда по 20 символов
	да

	Дополнительный термостатический блок на случай выхода из строя блока подогрева воздуха или блокировки цепей кожного датчика температуры
	наличие
	да

	Электропитание
	220В, 50/60Гц
	да

	Потребляемая мощность
	265Вт
	да

	Размеры кювеза с базовой тележкой
	138 x 100 x 61 см
	да

	Дисплей:
	
	

	Отображение режима работы 
	наличие
	да

	Отображение заданной температуры воздуха
	наличие
	да

	Отображение заданной температуры пациента
	наличие
	да

	Отображение измеряемой температуры воздуха
	наличие
	да

	Отображение измеряемой температуры пациента
	наличие
	да

	Отображение измеряемого содержания кислорода
	наличие
	да

	Отображение измеряемой влажности
	наличие
	да

	Отображение сервисных инструкций
	наличие
	да

	Отображение тревог
	наличие
	да

	Тревоги:

	
	

	Световой сигнал
	наличие
	да

	Звуковой сигнал
	наличие
	да

	Нарушение заданной температуры воздуха
	при отклонении от заданной температуры на 10С (гистерезис 0,40С) или на устанавливаемую величину в диапазоне от 0,1 до 20С 
	да


	Нарушение заданной температуры пациента
	при отклонении от заданной температуры на 10С (гистерезис 0,40С) или на устанавливаемую величину в диапазоне от 0,1 до 20С
	да

	Нарушение заданной концентрации кислорода
	при выходе за установленные границы
	да

	Нарушение заданной относительной влажности
	при выходе за установленные границы
	да

	Отказ датчика температуры воздуха
	наличие
	да

	Отказ датчика температуры пациента
	наличие
	да

	Отказ вентилятора
	наличие
	да

	Сбой электропитания
	наличие
	да

	Возможность отключения звукового сигнала тревоги
	наличие
	да

	Колпак:
	
	

	Толщина стенки
	8мм
	да

	Легко открываемые створки
	6шт.
	да

	Передняя панель
	Опускающаяся вниз
	да

	Порты для кабелей, респираторных трубок и т.д.
	С силиконовой мембраной
	да

	Доступ к пациенту с головной и ножной сторон
	наличие
	да

	Корпус:
	
	

	Стенка 
	двойная, внутренняя - из алюминия, наружная - из высокопрочной пластмассы (ABS)
	Да

	Кроватка:
	
	

	Наклон кроватки
	(60
	да

	Матрасик 
	35x65x2,5см
	да

	Высота ложа пациента
	100см – без регулировки

94 – 107см с регулировкой
	да

	Положение Тренделенбурга, Фоулера
	Установка без открывания крышки
	да

	Кроватка выдвигается для проведения процедур и фиксируется специальными зажимами
	наличие
	да

	Рентгенопрозрачная конструкция, наличие места для рентгеновских кассет под кроваткой
	наличие
	да

	Обработка 
	автоклавирование 20 мин
	да

	Система подачи воздуха:
	
	

	Фильтр
	многослойный, 0,5мкм
	да

	Пропускная способность фильтра
	До 16 л/мин
	да

	Контроль состояния фильтра
	визуально, фильтр хорошо виден
	да

	Кислород:
	
	

	Два входа - с ограничением концентрации кислорода в кювезе до 35% и без ограничения (до 100% О2) соответственно
	наличие
	да

	Мониторинг концентрации кислорода в кювезе с отображением на дисплее
	21 – 100%
	да

	Диапазон регулирования концентрации О2
	21 – 35% и 40 – 100%
	да

	Способ регулирования концентрации О2 в кювезе
	посредством изменения потока О2 с помощью флоуметра
	да

	Рекомендуемые значения потока О2 при использовании входа с ограничением концентрации О2 в кювезе до 35% 
	3 л/мин - для нормального режима работы

20-30л/мин – для быстрого повышения концентрации О2 до 35%
	да

	Рекомендуемые значения потока О2 при использовании входа без ограничением концентрации О2 (до 100%) 
	3 л/мин - для концентрации 40 – 50%

5 л/мин - для концентрации 55 – 65%

10 л/мин - для концентрации 75 – 85%


	да

	Система увлажнения:
	
	

	Принцип действия
	воздух проходит над резервуаром с водой 
	да

	Регулировка уровня влажности
	с помощью рукоятки
	да

	Емкость резервуара
	1,2 л
	да

	Мониторинг влажности воздуха в кювезе с отображением на дисплее
	наличие
	да

	Трубки системы увлажнения
	силиконовые, автоклавируемые
	да

	Разборность конструкции
	система увлажнения легко разбирается и автоклавируется
	да

	Контроль уровня воды в резервуаре
	визуальный
	да

	Добавление или удаление воды 
	производится без необходимости открывать кювез
	да


Комплектация:

1. колпак с одинарными стенками – 1 шт.

2. набор рукавов – 1 комплект

3. фильтр воздушный – 1 комплект

4. кислородный датчик – 1 шт.

5. температурные датчики (среды и пациента) – 1 комплект

6. матрасик – 1 шт.

7. стойка для в/в вливаний – 1 шт.

8. тележка для инкубатора (четыре колеса (два с тормозом)) – 1 шт.

9. руководство пользователя на русском языке – 1 шт. 

Приложение №30

к Информационной карте 

Технические характеристики.

Электронож МЕ 200 «Мартин» универсальный электрохирургический аппарат или эквивалент

 Мощность 175 Вт. 

Минимальный нагрев корпуса. 

Автоматическая настройка видов тканей. 

Два раздельных синхронно-работающих генератора. 

Два раздельных входа для монополярного и биполярного применения. 

7 видов тока. 

Выбор вида тока во время операции с помощью  ножной педали или вручную. 

Макро и микро режимы: спрей коагуляция, контакт коагуляция, биполярная коагуляция, резка I,II, III, IV степени.

Приложение №31

к Информационной карте 

	Технические характеристики

	Установка Стоматологическая  в комплекте с креслом.

	Кресло пациента:

	электромеханическое 24 V "FJ93" или эквивалент

	управление сенсорное с модуля врача

	антибактериальное бесшовное

	покрытие, цвет бежевый

	Модуль врача:

	три выхода М4

	возможность установки 

	дополнительного гнезда

	Гидроблок

	керамическая плевательница

	система чистой воды

	выносной коммутационный блок

	Модуль ассистента:

	пылесос, слюноотсос

	Светильник  D140А или эквивалент

	бестеневой, 

	два положения 7000/1500 люкс,

	система гибкого позиционирования

	Стул врача FG 106

	Импортный пневмомотор с наконечниками 

	Компрессор для каждой установки 


Приложение №32

к Информационной карте 

Технические характеристики

Стоматологическая установка 

-фиксируемая на кресле, с микропроцессорным управлением установкой: плавная регулировка инструмента, напоминание о необходимости смазки инструмента, а также управление креслом;

-столик врача – на 5 инструментов, с пантографом, нижнее подключение шлангов. Установлено 3 инструмента, встроенный негатоскоп

· 3-х функциональный пистолет

· шланг воздушный со светом

· шланг с э/микромотором P2ED460 или эквивалент;

Блок плевательницы – поворотная фарфоровая раковина с функцией ополаскивания, подача теплой воды для наполнения стакана, автономная подача дистиллированной воды на наконечники, слюноотсос с сепаратором

Светильник Фаро-2 уровня освещенности

Кресло СК 1.01 или эквивалент, 4 программы, бесшовное, педаль управления кресла справа.

Приложение №33

к Информационной карте 

Технические характеристики

Стоматологическая установка

Столик врача - на 4 инструмента (установлено 3 базовых инструмента),без пантографа. Нижнее подключение шлангов микропроцессорное управление инструментами, столик врача оснащен негатоскопом: - многофункциональный  пистолет врача (вода/воздух/спрей) MINIASSISTENT, - шланг воздушный универсальный со светом (Midwest), шланг с электрическим микромотором МС 40 IR E, Bien-Air или эквивалент, внутреннее охлаждение. Блок плевательницы (СТАЦИОНАРНЫЙ) стеклянная раковина с функцией споласкивания, подача воды для наполнения стакана, автономная подача воды на наконечники, слюноотсос.  Светильник Сириус. 

Приложение №34

к Информационной карте 

Технические характеристики

Компрессор 

Безмасляный компрессор, в шумопоглощающем шкафе, производительность 70 л/мин., давление 4,5 – 6,0 атм., уровень шума 65 дб(А) 

Приложение №35

к Информационной карте 

Технические характеристики

Кресло стоматологическое 

Электромеханическое кресло, червячный механизм подъема – опускания кресла и подъема – опускания спинки, 1 программа возврата кресла в исходное положение. Диапазон подъема кресла с нижнего положения 460 мм до верхнего положения 810 мм.

Один подлокотник. Цвет – синий
Приложение №36

к Информационной карте 

Технические характеристики

Аппарат «Сургитрон DF 120 тм» или эквивалент

- двойная ножная педаль и шнур,

- наконечник для электродов 

- трехкнопочный наконечник  ручного включения для электродов

- держатель для наконечника 

- шнур для биполярного пинцета

- комплект базовых электродов

- нейтральный электрод (антенная пластина) одноразовый (в 25 упак.)

- нейтральный электрод стерилизуемый

- инструкция по эксплуатации на русском языке

- демонстрационный диск 

Приложение №37

к Информационной карте 

Технические характеристики

Фиброоптическая система фототерапии
Источник света: 

- легкий, компактный, вес 3,2 кг 

- высокоинтенсивная галогеновая лампа 12 В/100 Ватт, на 700 часов 

работы при температуре окружающей среды 25 градусов С 

- длина волны 400-550 нанометров 

- инфракрасные и ультрафиолетовые фильтры с рефлектором 

- встроенный вентилятор   и термостат безопасности для предохранения 

источника света и фиброоптического кабеля от перегрева (уровень шума 

вентилятора менее 54 децибелл) 

- контроль интенсивности излучения 

- воздушный фильтр, легко подвергающий очистке 

- таймер, определяющий продолжительность терапевтической 

процедуры и время технического обслуживания прибора 

Кабель: 

-гибкий, фиброоптический 

-длина 1,20м 

- не менее 2400 фиброволокон 

Подушка: 

-размер 10x20 см, площадь облучения 10x15 см 

- фиброоптическая, гибкая, с большой площадью излучения, 

обеспечивающая высоинтенсивность терапии 

- наличие защитного чехла ( мин. кол-во 10 штук) 

- наличие крепежного приспособления ( мин. кол-во 5 штук) 

Условия эксплуатации: 

- 100-240В/50/60 Гц, 200 Ватт максимум 

-температура в помещении от 15 до 35 градусов С 

-уровень влажности в помещении от 0 до 95 процентов 

Приложение №38

к Информационной карте 

Ф И З И О Т Е Р А П Е В Т И Ч Е С К И Й     А П ПА Р А Т      Д Л Я   Л О К А Л Ь Н О Й       К Р И О Т Е Р А П И И

                               Технические характеристики аппарата

	Температура охлаждённого воздуха
	до -35°С

	Скорость воздушного потока
	отО до 1000 л/мин

	Подвижные колёса для перемещения аппарата
	4 (2 с фиксацией)

	Угол вращения сопла вокруг шланга, не менее
	360°

	ЖК дисплей, диагональ не менее
	5 дюймов/ 12,5 см

	Напряжение и частота сети:
	220 В, 50 Гц

	Мощность, потребляемая в режиме готовности
	не более 180 Вт

	Максимальная потребляемая мощность
	не более 1000 Вт

	Класс безопасности
	1 В

	Габариты:
	

	Длина
	не более 36,5 см

	Ширина
	не более 55 см

	Высота
	не более 105 см

	Вес
	не более 85 кг


                                                      Комплект поставки
	Насадка диаметром 5 мм
	1шт

	Насадка диаметром 15 мм
	1шт

	Насадка диаметром 20 мм
	1шт

	Воздушный шланг, оснащённый вращающейся на 360° с ручкой держателем насадок
	1шт

	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	1шт

	Держатель шланга
	1шт


Приложение №39

к Информационной карте 

Технические характеристики

Аппарат лазерной терапии, матрикс с лазерными головками

Максимальная эффективность, оптимальный диапазон частот, точный контроль всех параметров, возможность расширения, высокая надежность, биосинхронизация воздействия 

Матричный излучатель  МЛ 01К:

Оптический диапазон – ИК,  Длина волны, мкм – 0,89

Мощность излучения не менее 60Вт (10 лазерных диодов)

Лазерные излучающие головки с одним лазером ЛО1:

Оптический диапазон – ИК,  Длина волны, мкм – 0,89

Приложение №40

к Информационной карте 

Технические характеристики

Аквадистиллятор 

Предназначен для получения дистиллированной воды  в аптеках, больницах, 

лабораториях и др. мед. учреждений

Производительность 4+ 0,4 л/ч ,

 Род тока – переменный

Напряжение- 220В , Потребляемая мощность 3-0,3кВт

Расход воды на охлаждение – 120л/ч

Габаритные размеры: в плане – 300х320мм, высота – 610мм

Масса, не более – 18кг

Приложение №41

к Информационной карте 

Технические характеристики

Аквадистиллятор 
Предназначен для производства дистиллированной воды в ЛПУ производительность при номинальном напряжении 25+10% 

полная мощность при номинальном напряжении (8 10)3 + 10% габаритные размеры в мм: в плане (460+ 10) х (382+ 5) высота 690+10 масса не более 45кг 

комплектация стандартная
Приложение №42

к Информационной карте 

Технические характеристики:

Датчик микроконвексный ректовагинальный к ультразвуковому сканеру SA -8000 SE 

1.Число элементов не менее  128

2.Диапазон частот МГц не уже   4-9МГц

3.Апертура не более 10мм

4.Угол сканирования не менее 150 градусов.

5.Глубина визуализации не менее 160мм.

6.Поддержка спектрального допплеровского  режима, цветного и энергетического допплеровского режима  -  наличие.

7.Документация на русском языке  -   наличие.         

Приложение №43

к Информационной карте 

Технические характеристики

Рентген панорамный Х- CALIBER СМ  EХ-2000  или эквивалент

Ручная программа, Стандартная панорамная программа. Программа для экспозиций горизонтальной и вертикальной секций. Цефалостат. Программа верхнечелюстного синуса. Профильные снимки височно-нижнечелюстных суставов. Время экспозиции 12 сек. при панорамном режиме, 15 сек. при режиме ВНЧС, 0,3-3,3 сек при цефалометрическом режиме.                                    

Технические данные системы: 

1. Максимальный потребляемый  пиковый потенциал  рентгеновской  трубки – 90 кВп.

2. Потребляемый пиковый потенциал рентгеновской трубки – 60-90 кВп с приращением в 7 этапов.

3. Потребляемый рентгеновский ток – 10 мА.

4. Линейное напряжение 220 В переменного тока.

5. Разброс линейного напряжения  220 В переменного тока. 

Приложение №44

к Информационной карте 

	
	Рентгеновская передвижная хирургическая установка
	

	Технические параметры, предъявляемые к оборудованию:
	

	 
	 

	Параметры
	Характеристика

	1.
	Общие требования

	Сертификат соответствия Госстандарта РФ 
	Наличие

	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие

	Санитарно-гигиеническое заключение ГСЭС РФ
	Наличие

	Напряжение и частота питающей сети
	220 В, 50 Гц

	Максимальная потребляемая мощность во время включения высокого напряжения, не более
	3,35 кВА

	 
	Основные компоненты системы

	2.
	С-образный штатив

	Полностью моторизованное перемещение С-дуги (с помощью электродвигателей)
	Наличие

	Радиус дуги, не менее, мм
	662

	Диапазон орбитального поворота LAO RAO , не хуже
	90/45°

	Орбитальный поворот моторизованный
	Наличие

	Горизонтальное перемещение дуги, не менее, мм
	200

	Горизонтальное перемещение дуги моторизованное
	Наличие

	Вертикальное перемещение, не менее, мм
	500

	Вертикальное перемещение моторизованное
	Начичие

	Функция наклона в боковой СС проекции , не менее
	360°

	Боковой наклон в СС проекции моторизованный
	Начичие

	Поворот относительно вертикальной оси
	+,-15°

	Независимая электромагнитная блокировка движений
	Начичие

	Фокусное расстояние, не менее,мм
	950

	Автоматический коллиматор с ирисовой диафрагмой и фильтрами
	Наличие

	Карбоновая Решетка, с характеристиками, не хуже
	Отношение 10:1, 150 линии на дюйм, фокусное расстояние 1000 см

	Программное обеспечение «пакет ангиографии» для исследования периферических и коронарных сосудов:
	Наличие

	функции картирования Road mapping и Max opacification
	Наличие

	цифровая субтракция DSA в режиме реального времени
	Наличие

	цифровая субтракция DSA при последующей обработке (постпроцессинг)
	Наличие

	3
	Усилитель рентгеновского изображения
	 

	Размер ЭОП, не менее, дюймов (сантиметров)
	12" (32)

	Диаметр   рабочих полей, не менее, дюймов
	12/9/6,5

	Количество рабочих полей, не менее
	3

	Высокий контраст
	Наличие

	Коррекция парралакса
	Наличие

	Динамический диапазон GX cd\m2 \\ mR\s
	250

	Скорость получения изображений, не менее
	6 кадров в секунду

	Квантовая эффективность   DQE , не менее
	65%

	Размер ПЗС матрицы
	1024x1024

	Отношение сигнал/шум, не менее дБ
	66

	Прямая цифровая передача и обработка изображений с помощью оптического волокна (без применения фреймграбберов, иных систем оцифровки видеосигнала и пр.)
	Наличие

	Автоматическая оптимизация изображения в реальном времени
	Наличие

	Цифровое вращение изображения
	Наличие

	
	
	

	Оперативная память, кадров разрешением 1024x1024, не менее
	50 000

	Настройка яркость/контраст
	Наличие

	Запоминание последнего кадра
	Наличие

	4              | Мониторы
	 

	Профессиональные монохромные антибликовые высококонтрастные мони-
	2 шт.

	торы с плоским экраном, в количестве не менее
	 

	Размер экрана по диагонали, не менее
	17"

	Рабочая частота монитора, не менее
	100 Гц

	Прогрессивная развертка
	Наличие

	Разрешающая способность, не менее
	1280x1024

	5           | Рентгеновский излучатель:

	Рентгеновская трубка в кожухе с масляным охлаждением
	Наличие

	Размеры фокусных пятен, не более
	0,3/0,6мм

	Теплоемкость анода, не менее
	600 000 HU

	Скорость вращения анода, не менее
	3000 об/мин

	Воздушное принудительное охлаждение трубки,
	Наличие

	6           | Высокочастотное питающее устройство, контролируемое микропроцессором

	Высокочастотный генератор с микропроцессорным управлением
	наличие

	Мощность, кВт, не менее
	15

	Непрерывная цифровая рентгеноскопия
	Наличие

	Импульсная цифровая рентгеноскопия
	Наличие

	Цифровая рентгенография
	Наличие

	Диапазон напряжения, кВ, не хуже
	Графия 40-150 Скопия 40-125

	Диапазон силы тока, мА, не хуже
	Графия 20-150 Скопия 0,3-12

	Время экспозиции, не хуже
	1 мс - 6 сек

	Диапазон мАс, не хуже
	0,6-400 мАс

	Защита от перегрузки
	Наличие

	7
	Принадлежности
	 

	Встроенный дозиметр
	Наличие

	Тележка для монитора, принтера и видеомагнитофона
	Наличие

	Приспособление на колеса, обеспечивающее перемещение аппарата без риска повреждения кабелей на полу
	Наличие

	Система подъема передних колес для перемещения через препятствия
	Наличие

	8
	Прочие условия
	 

	Гарантия на всю систему, не менее
	12 месяцев

	Доставка до конечного пользователя
	Наличие

	Проведение монтажных и пуско-наладочных работ
	Наличие

	Обучение персонала, 1 чел.
	Наличие

	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	Наличие


Приложение №45

к Информационной карте 

Машина по обработке рентгеновской (маммографической)  пленки.
Непрерывная роликовая система подачи; рулонная и листовая пленка шириной до 35,8 см; 

Производительность 129 пл./час для пленки 24х30 см при установленном циколе проявления, фиксажа, промывки, сушки и выхода пленки из машины=1,5 мин:
Время обработки пленки – 1,5-3 мин. с регулируемым шагом в 0,1 мин;
Потребление воды 1,9 л/мин;
Температура сушки в диапазоне от 10 до 99% мощности сушки;
Габариты 770х590х420 мм;
Вес 50 кг.
	На бланке организации
	
	Уполномоченному органу:

	Дата, исх. номер
	
	Управление экономики

администрации города Владимира

600000,  г. Владимир,  ул. Горького, д.36



	
	
	


 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
на право заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно – профилактических учреждений города Владимира в IV квартале 2007 года.

1. Изучив   документацию   об   открытом   аукционе   на   право   заключить   вышеупомянутый контракт, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

________________________________________________________________________________

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице __________________________________________________________________________

(указать должность, ФИО)

действующего на основании_______________________________________________________, сообщает  о  согласии  участвовать   в  аукционе   на  условиях,   установленных   в  указанных   выше документах, и направляет настоящую заявку.

2.  Мы
согласны
выполнить
предусмотренные аукционом
функции
в соответствии
с требованиями  документации  об  аукционе  и  на  условиях,  которые  мы  представили  в  техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3.  Настоящей  заявкой  подтверждаем,  что  против  нас  не  проводится  процедура  ликвидации, банкротства,  деятельность  не  приостановлена,  а  также,  что  размер  задолженности  по  начисленным налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской
отчетности
за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем   право заказчика,   уполномоченного органа,   не противоречащее
требованию   о формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах  власти  и  у  упомянутых  в  нашей  заявке  юридических  и  физических  лиц  информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5.  Настоящим  подтверждаем,  что  ознакомлены  с  проектом  муниципального контракта  и принимаем его полностью.

6. В  случае  признания  нас  победителем  аукциона  мы  берем  на  себя  обязательства  подписать вышеупомянутый  контракт  в  соответствии  с  требованиями  документации  об  аукционе  в  течение ___________ дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7. В   случае,   если   нами   будет   сделано   предпоследнее   предложение   о   цене   контракта,   а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия, нами уполномочен _____________________________________________________________________ 

9.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____стр. 

Руководитель организации  ______________ _______________________________________

М.П.                                              подпись                                                              Фамилия И.О. 

Главный бухгалтер организации _______________ __________________________________

                                                               подпись                                                      Фамилия И.О. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя   наши   обязательства   и   изучив   документацию   об   открытом   аукционе   на   право заключить муниципальный контракт на поставку _____________________________

________________________________________________________________________________, 
                              (указывается предмет аукциона) 
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____________________
________________________________________________________________________________,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице __________________________________________________________________________,

(указать должность, ФИО)

действующего на основании ______________________________________________________, уполномоченного   в   случае   признания   нас   победителями   аукциона   подписать   муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического предложения:

	№ лота
	№ п/п
	Наименование товара 
(функциональные характеристики)
	Производитель
	Единица измерения
	Количество

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Место, условия и сроки поставки товара
	
	
	

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	
	
	

	Безопасность товара
	
	
	

	Требования к размерам товара
	
	
	

	Требования к упаковке товара
	
	
	

	Требования к хранению
	
	
	

	Требования к отгрузке товара
	
	
	

	Срок предоставления гарантий качества товара
	
	
	

	Объем предоставления гарантий качества товара
	
	
	

	Требования к обслуживанию товара
	
	
	

	Требования к расходам на эксплуатацию товара
	
	
	

	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)
	
	
	

	Информация о наличии сертификатов соответствия изделий и услуг требованиям по качеству и наименование организаций, выдавших сертификаты
	
	
	

	Иные показатели, подтверждающие соответствие поставляемого товара, потребностям заказчика
	
	
	


Руководитель организации    ____________________________     ________________________________________

М.П.                                                          подпись                                                            Фамилия И.О.

Главный бухгалтер организации _________________________     ________________________________________

                                                                  подпись                                                            Фамилия И.О.

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

	1. Полное наименование участника размещения заказа:
	

	2 .Сокращенное наименование участника размещения заказа:
	

	3. Регистрационные данные:

3.1. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации
	

	3.2. Место государственной регистрации
	

	3.3.  Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика
	

	3.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа
	

	4. Юридический адрес участника размещения заказа:
	

	5. Почтовый адрес участника размещения заказа:
	

	5.1. Адрес
	

	5.2. Телефон
	

	5.3. Факс
	

	5.4. Адрес электронной почты
	

	5.5. Адрес сайта в сети "Интернет"
	

	6.
Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК
	

	7.   7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту
(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия, срок действия лицензии)
	


Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации _________________________ _______________________________                                                      М.П.                                                                      подпись                                            Фамилия И.О.

Главный бухгалтер организации ____________________ ________________________________

                                                                               подпись                                            Фамилия И.О.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
На бланке организации

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____
________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа)

доверяет_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______№_________ выдан____________________________«____» _________г.

представлять интересы ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

на
открытом
аукционе
на
право
заключить
муниципальный    контракт      на

________________________________________________________________________________

(указать предмет аукциона)

В   целях   выполнения   данного   поручения   он   уполномочен   представлять   необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с его выполнением. 

Подпись __________________________
  ___________________________ удостоверяем.

                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                      (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ г.

Руководитель организации  ____________________________________ ( __________________ ) 
                                                                (Ф.И.О.)

              М.П.

Главный бухгалтер  ___________________________________________ ( _________________ )

(Ф.И.О.)

Дата, исх. номер                                                                                                       Заказчику 
На бланке организации                                                                                            Уполномоченному органу
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
Прошу Вас разъяснить следующие  положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на ________________________________________

________________________________________________________________________________

для нужд________________________________________________________________________

(дата и время проведения аукциона – «___»___________2007 г. в __:__ по московскому времени):

	№ п/п
	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)
	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации ___________________________          _________________________

                                                                     подпись                                         Фамилия И.О.

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   КОНТРАКТА*
на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир                                                                                        «___» ____________2007 г.

Управление здравоохранения администрации города Владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира, в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным постановлением главы города Владимира от 18.05.2005 № 184, в лице начальника Управления Савинова Владимира Евгеньевича, с одной стороны, и ______________________________________преля   ЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

































































































, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице_________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира путем проведения ___________________ (конкурса, аукциона, запроса котировок и т.п.) _______ № ___ от __________ заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику либо по его указанию учреждению здравоохранения (Покупателю) на основании договора поставки медицинское оборудование (далее именуемый Товар), а Заказчик обеспечить оплату Покупателем данного Товара. 

1.2. Передача Товара Покупателю осуществляется по накладным и счетам-фактурам.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена единицы поставляемой продукции не может превышать цену единицы продукции в рублевом эквиваленте на момент объявления по результатам конкурса на размещение заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира.
2.2. Количество и цена Товара указывается в накладных и счетах-фактурах.

2.3. Цена Контракта составляет ________________________________________

_________________________________________________, в том числе НДС - _____% _____________________________________________________руб. (цифрами и прописью).

2.4. Заказчик вправе в течение всего срока действия Контракта в одностороннем порядке изменить объем (количество) поставляемых по настоящему Контракту Товаров и сопутствующих услуг, но не более чем на десять процентов такого объема (количества), в случае выявления потребности в дополнительных Товарах, услугах или прекращения потребности в Товарах и сопутствующих услугах, поставляемых по настоящему Контракту.

2.5. Изменение объемов (количества) поставляемых Товаров и сопутствующих услуг оформляется дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику и Покупателю с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара производится только после поставки последней части, входящей в комплект.

3.3. Срок поставки товара – 4 квартал 2007года.

3.4. Срок оплаты Товара и график поставки определяются согласно договора поставки для муниципальных нужд, заключенного между Поставщиком и Покупателем.
3.4. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Покупателем товарных накладных.

3.6. В случае несоответствия количества или ассортимента Товара, указанного в накладной и счете-фактуре, Покупатель обязан составить в 2 экземплярах акт о недостаче или пересортице.

3.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
         4.1. Основанием для финансирования оплаты за поставленный товар является настоящий муниципальный контракт и договор поставки товаров для муниципальных нужд, заключенный между Поставщиком и Покупателем.

         4.2. Заказчик не позднее 7-дневного срока со дня подписания данного контракта направляет Поставщику и Покупателю извещение о прикреплении Покупателя к Поставщику.

         4.3. Извещение о прикреплении Покупателя к Поставщику, выданное Заказчиком в соответствии с данным контрактом, является основанием заключения  в соответствии с данным контрактом договора поставки товаров для муниципальных нужд. 

         4.4. Поставщик заключает договор поставки товаров для муниципальных нужд с Покупателем в течение 7  дней с момента получения извещения о прикреплении.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Покупатель обязан:

5.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

5.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

5.2. Поставщик обязан:

5.2.1. Передать Покупателю Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.2.3. Поставить Товары Покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

5.2.4. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.5. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Покупателем.

Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.

5.2.6. По требованию Покупателя заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта.

5.2.7. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется в технических характеристиках. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

5.2.8. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа.

7.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства.

7.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.3.4. В случае не соблюдения Поставщиком обязанности по заключению договора поставки товаров для муниципальных нужд с Покупателем, предусмотренной п. 4.4. настоящего договора.
7.3.4. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4. В случае несоблюдения условий поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% стоимости Товара за каждый день просрочки.

7.5. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

7.6. Все иные противоречия, возникающие между Сторонами, регулируются действующим законодательством.

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

9.2. Контракт может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Управление здравоохранения администрации города Владимира

600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 75
лицевой счет № 03055001491 в УФК по Владимирской области (ОФК 02, Управление здравоохранения администрации города Владимира) по г. Владимиру, ИНН 3302011565, КПП 332901001, р\счет 40204810300000000040 в ГРКЦ  ГУ Банка России по Владимирской обл., г. Владимир, БИК 041708001.

Поставщик:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:

  Заказчик:                                                                  Поставщик:                                                              

____________   Савинов В.Е.                              ________________   _______________
     М.П.                                                                             М.П.

Приложение 1

к муниципальному контракту 

на поставку товаров 

для муниципальных нужд г. Владимира 


от "___" __________ 2007  №______

Спецификация поставляемых товаров

	Наименование товара
	Ед.изм
	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)
	НДС

 в руб.
	Кол-во
	Сумма в руб.

(с учетом НДС)
	Сумма НДС в руб.

	Стерилизатор паровой  с горизонтальной круглой камерой. Технические характеристики согласно приложению №1.
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Стерилизаторы. Технические характеристики согласно приложению №2.
	Шт.
	
	
	12
	
	

	 Стерилизаторы.Технические характеристики согласно приложению №3.
	Шт.
	
	
	11
	
	

	 Стерилизатор. Технические характеристики согласно приложению №4.
	Шт.
	
	
	5
	
	

	Стерилизаторы. Технические характеристики согласно приложению №5.
	Шт.
	
	
	2
	
	

	 Стерилизатор воздушный. Технические характеристики согласно приложению №4.
	Шт.
	
	
	3
	
	

	Бокс для хранения стерильного материала «Стомел ССБ-2» или эквивалент.
	Шт.
	
	
	10
	
	

	Облучатель бактерицидный настенный 2х30-01 ОБНП + 
2 лампы или эквивалент.
	Шт.
	
	
	5
	
	

	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП - 150
2 лампы или эквивалент
	Шт.
	
	
	5
	
	

	Передвижная бактерицидная установка 3 лампы 
	Шт.
	
	
	5
	
	

	Термостат суховоздушный
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Коробка стерилизационная КСКФ-18 или эквивалент
	Шт.
	
	
	30
	
	

	Коробка стерилизационная КСКФ-12 или эквивалент
	Шт.
	
	
	35
	
	

	Коробка стерилизационная КСКФ-9 или эквивалент
	Шт.
	
	
	30
	
	

	Монитор интранатальный.Технические характеристики согласно приложению №7.
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Дефибриллятор-монитор. Технические характеристики согласно приложению №8.
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Дефибриллятор. Технические характеристики согласно приложению №9
	Шт.
	
	
	1
	
	

	ЭКГ трехканальный (переносной) с автоматическим режимом. Технические характеристики согласно приложению №10.
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Установка УЗО для ультразвуковой предстерилизационной очистки                                             1 шт   ( УЗО 10-01 «медел»)  или эквивалент
Объем 10л, размер 320 х 245 х 100 мм
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Шприцевой насос c микропроцессорным контролем.Технические характеристики согласно приложению №11.
	Шт.
	
	
	1
	
	

	 Холтеровский монитор "Кардиотехника 04-3" с базовым обрабатывающим комплексом или эквивалент
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Электрокардиограф.Технические характеристики согласно приложению №12.
	Шт.
	
	
	2
	
	

	 Аудиокомбайн-аудиометр и импедансометр в одном приборе. Технические характеристики согласно приложению №13. 
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Аудеометр МА  IСО -20 ВС или эквивалент. 
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Аппарат для массажа барабанной перепонки эл. 
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Динамометр кистевой ДК -25 или эквивалент
	Шт.
	
	
	11
	
	

	Весы медицинские с ростомером
	Шт.
	
	
	8
	
	

	 Динамометр кистевой 
	Шт.
	
	
	3
	
	

	Ростомер электронный напольный РЭП-1 в комплекте с весами ВМЭМ-150-100-И-Д-А или эквивалент
	Шт.
	
	
	4
	
	

	Весы медицинские электронные "Саша" или эквивалент
	Шт.
	
	
	6
	
	

	Контактный тонометр для определения внутриглазного давления электронный
	Шт.
	
	
	1
	
	

	 Индикатор для измерения внутриглазного
 давления ИГД-02 "Пра" или эквивалент
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Набор пробных очковых линз. Технические характеристики согласно приложению №15
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Проектор знаков П3МДСР-100 или эквивалент
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Операционный микроскоп. Технические характеристики согласно приложению №14.
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Набор пробных очковых линз. Технические характеристики согласно приложению №15
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Электронный психотахометр для исследования дыхания. Технические характеристики согласно приложению №16.
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Бронхофонограф
	Шт.
	
	
	1
	
	

	КФК-3 Электрофотокалориметр - 6 фильтров 220 В или эквивалент
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Коагулометр одноканальный ТS 1000/HTI или эквивалент. Технические характеристики согласно приложению №17
	Шт.
	
	
	2
	
	

	Анализатор глюкозы автоматический. Технические характеристики согласно приложению №18
	Шт.
	
	
	2
	
	

	Биохимический анализатор Clima MC-15/RAL или эквивалент. Технические характеристики согласно приложению №19
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Глюкометр. Технические характеристики согласно приложению №20
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Цистоуретероскоп, жёсткий универсальный
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Вагиноскоп 
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Диафоноскоп, модель 409 или эквивалент
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Ларингостробоскоп ЭПС-03 или эквивалент.
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Линейка скиаскопическая ЛСК-1 или эквивалент.
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Офтальмометр. Технические характеристики согласно приложению №21.
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Щелевая лампа.Технические характеристики согласно приложению №22
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Ректоскоп кварц со сменными тубусами, модель 276 или эквивалент 
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Микроскоп бинокулярный «МИК МЕД-5» или эквивалент. Технические характеристики согласно приложению №23
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Гастроскоп. Технические характеристики согласно приложению №24
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Отсасыватель хирургический. Технические характеристики согласно приложению №25
	Шт.
	
	
	5
	
	

	Ларингоскоп
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Гонископ
	Шт.
	
	
	2
	
	

	Светильник хирургический бестеневой стационарный 5-ти реф. L 735 или эквивалент
	Шт.
	
	
	4
	
	

	Светильник бестеневой передвижной П6 или эквивалент
	Шт.
	
	
	9
	
	

	Светильник переносной напольный гинекологический ССМ-28-01 или эквивалент
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Тележка-каталка для перевозки новорожденных на 4 секции. Технические характеристики согласно приложению №26
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Кресло гинекологическое электрогидравлическое. Технические характеристики согласно приложению №27
	Шт.
	
	
	2
	
	

	Родовая кровать. Технические характеристики согласно приложению №28
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Штатив для длительных вливаний пластмассовый, высота более 2 метров
	Шт.
	
	
	25
	
	

	Инкубатор интенсивной терапии с сервоконтролем температуры.Технические характеристики согласно приложению №29
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Электронож МЕ 200 «Мартин» универсальный или эквивалент . Технические характеристики согласно приложению №30
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Высокоинтенсивный 75Вт ксеноновый источник света
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Установка Стоматологическая в комплекте с креслом. Технические характеристики согласно приложению №31
	Шт.
	
	
	2
	
	

	Стоматологическая установка. Технические характеристики согласно приложению №32
	Шт.
	
	
	2
	
	

	 Стоматологическая установка.Технические характеристики согласно приложению №33
	Шт.
	
	
	2
	
	

	Компрессор.Технические характеристики согласно приложению №34
	Шт.
	
	
	2
	
	

	Кресло стоматологическое. Технические характеристики согласно приложению №35
	 Шт.
	
	
	2
	
	

	Компрессор.Технические характеристики согласно приложению №6
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Полимеризационная лампа
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Аппарат для удаления зубного камня ("Скайлер") или эквивалент
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Аппарат для пневмомассажа "Нуга-Бест" или эквивалент
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Люлька детская двойного поворота передвижная  для рентгенаппарата
	Шт.
	
	
	1
	
	

	«Воротник» для прикрепления верха световой  трубки с пузырьками к стене диаметр 15 см  - пластиковое приспособление для фиксации трубки
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Пуфик для размещения вокруг световой трубки с пузырьками – материал: ПВХ с внутренним наполнителем из пенопластовых шариков
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Доска для развития тонких движений – односторонняя доска размером 97х7х47 см с набором звучащих и объемных предметов для развития тонких и точных движений – деревянная панель с прикрепленными к ней различными  предметами
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Кресло «Сквош», принимающее форму тела. Размер 90х80х80 см – материал ПВХ с внутренним наполнителем из пенопластовых шариков или эквивалент
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Кровать общебольничная КО-01(101-01) цвет белый , корпус металический или или эквивалент
	Шт.
	
	
	30
	
	

	Установка "Астра" для электрофореза белков и считывания фореграмм с компьютером или эквивалент
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Аппарат «Сургитрон ЕМС" или эквивалент. Технические характеристики согласно приложению №36
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Фиброоптическая система фототерапии.Технические характеристики согласно приложению №37
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Ингалятор «Галонеб» или эквивалент для проведения ингаляционных процедур сухим солевым аэрозолем,аппарат с автоматич. Поддержанием концет-ии аэрозоля.Размер 205*210*170 мм,масса 2,5кг
	Шт.
	
	
	1
	
	

	А-т Ультразвук УЗТ-01-0,1Ф или эквивалент. Блок алюминиевого сплава и два сменных излучателя
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Ингалятор ультразвуковой. 
	Шт.
	
	
	3
	
	

	Аппарат криотерапии. Технические характеристики согласно приложению №38
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Аппарат лазерной терапии, матрикс с лазерными головками. Технические характеристики согласно приложению №39
	Шт.
	
	
	3
	
	

	Ингалятор аэрозольный ультразвуковой OMRON U-17индивидуальый высокопроизводительный профессиональный для использования в стационарах или эквивалент
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Щипцы биопсийные с круглыми брантами для канала 2,0 рабочая длина 175 см 
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Система водоподготовки Hospal к аппарату искусственная почка или эквивалент
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Аквадистиллятор. Технические характеристики согласно приложению №40.
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Дистиллятор.Технические характеристики согласно приложению №41
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Датчик вагинальный для УЗИ  LOGIQ 100 7,5 герц 
	Шт.
	
	
	1
	
	

	6T, Multiplane Transoesophagal  Probe, 2.2-8.0 Mhz  Clinical applications: Transoesophagal 
6T,Мультиплановый транспищеводный датчик, 2.2-8.0 Мгц  Клиническое применение: Чреспищеводные исследования у взрослых     Код No  H45521DX   
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Датчик для прибора SonoAce  6000 СМТ С3-7 ЕД (конвексный мультичастотный) для брюшной полости, урологии, и т.д.)
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Датчик микроконвексный ректовагинальный к ультразвуковому сканеру SA -8000 SE.Технические характеристики согласно приложению №42
	Шт.
	
	
	1
	
	

	Рентген панорамный Х- CALIBER EХ-1000 или эквивалент. Технические характеристики согласно приложению №43
	шт.
	
	
	1
	
	

	Негатоскоп двухкадровый 430х7000 
	шт.
	
	
	8
	
	

	Рентгеновская передвижная хирургическая установка с С-образным штативом для проведения интервенционных вмешательств на сердце и сосудах. Технические характеристики согласно приложению №44
	шт.
	
	
	1
	
	

	Негатоскоп  электр.пуск, лампа  общего назначения на 2 снимка
	шт.
	
	
	8
	
	

	  Комплект рентгенозащиты: 
	шт.
	
	
	1
	
	

	фартук рентгенозащитный двухсторонний 
	шт.
	
	
	1
	
	

	Шапочки рентгенозащитная  
	шт.
	
	
	1
	
	

	Перчатки рентгенозащитные
	шт.
	
	
	1
	
	

	Воротник рентгенозащитный 
	шт.
	
	
	1
	
	

	Машина по обработке рентгеновской (маммографической)  пленки. Технические характеристики согласно приложению №45
	шт.
	
	
	1
	
	

	Гематологический анализатор МЕК-6400, 18 параметров или эквивалент
	шт.
	
	
	1
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	20649832
	


	Наименование сопутствующей услуги 
	Ед.изм.
	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)
	НДС

 в руб.
	Кол-во
	Сумма в руб.

(с учетом НДС)
	Сумма НДС в руб.

	
	
	
	
	
	
	


ЗАКАЗЧИК


                                                           ПОСТАВЩИК

Управление здравоохранения администрации г.Владимира     __________________ 

«___» __________ 2007г. 
                                                             «___» ________200 г.








Приложение 2

к муниципальному контракту

на поставку товаров

для муниципальных нужд г. Владимира

 от "___" __________2007  №_______

ГРАФИК ПОСТАВКИ

	№ п/п
	Наименование товара
	Ед.изм.
	Кол-во
	Срок исполнения,

поставки
	Примечание

	1
	Стерилизатор паровой  с горизонтальной круглой камерой. Технические характеристики согласно приложению №1.
	Шт.
	1
	Согласно заключенным договорам и выставленным условиям каждого муниципального учреждения здравоохранения. 
	

	2
	Стерилизаторы. Технические характеристики согласно приложению №2.
	Шт.
	12
	
	

	3
	 Стерилизаторы.Технические характеристики согласно приложению №3.
	Шт.
	11
	
	

	4
	 Стерилизатор. Технические характеристики согласно приложению №4.
	Шт.
	5
	
	

	5
	Стерилизаторы. Технические характеристики согласно приложению №5.
	Шт.
	2
	
	

	6
	 Стерилизатор воздушный. Технические характеристики согласно приложению №4.
	Шт.
	3
	
	

	7
	Бокс для хранения стерильного материала «Стомел ССБ-2» или эквивалент.
	Шт.
	10
	
	

	8
	Облучатель бактерицидный настенный 2х30-01 ОБНП + 
2 лампы или эквивалент.
	Шт.
	5
	
	

	9
	Облучатель бактерицидный настенный ОБНП - 150
2 лампы или эквивалент
	Шт.
	5
	
	

	10
	Передвижная бактерицидная установка 3 лампы 
	Шт.
	5
	
	

	11
	Термостат суховоздушный
	Шт.
	1
	
	

	12
	Коробка стерилизационная КСКФ-18 или эквивалент
	Шт.
	30
	
	

	13
	Коробка стерилизационная КСКФ-12 или эквивалент
	Шт.
	35
	
	

	14
	Коробка стерилизационная КСКФ-9 или эквивалент
	Шт.
	30
	
	

	15
	Монитор интранатальный.Технические характеристики согласно приложению №7.
	Шт.
	1
	
	

	16
	Дефибриллятор-монитор. Технические характеристики согласно приложению №8.
	Шт.
	1
	
	

	17
	Дефибриллятор. Технические характеристики согласно приложению №9
	Шт.
	1
	
	

	18
	ЭКГ трехканальный (переносной) с автоматическим режимом. Технические характеристики согласно приложению №10.
	Шт.
	1
	
	

	19
	Установка УЗО для ультразвуковой предстерилизационной очистки                                             1 шт   ( УЗО 10-01 «медел»)  или эквивалент
Объем 10л, размер 320 х 245 х 100 мм
	Шт.
	1
	
	

	20
	Шприцевой насос c микропроцессорным контролем.Технические характеристики согласно приложению №11.
	Шт.
	1
	
	

	21
	 Холтеровский монитор "Кардиотехника 04-3" с базовым обрабатывающим комплексом или эквивалент
	Шт.
	1
	
	

	22
	Электрокардиограф.Технические характеристики согласно приложению №12.
	Шт.
	2
	
	

	23
	 Аудиокомбайн-аудиометр и импедансометр в одном приборе. Технические характеристики согласно приложению №13. 
	Шт.
	1
	
	

	24
	Аудеометр МА  IСО -20 ВС или эквивалент. 
	Шт.
	1
	
	

	25
	Аппарат для массажа барабанной перепонки эл. 
	Шт.
	1
	
	

	26
	Динамометр кистевой ДК -25 или эквивалент
	Шт.
	11
	
	

	27
	Весы медицинские с ростомером
	Шт.
	8
	
	

	28
	 Динамометр кистевой 
	Шт.
	3
	
	

	29
	Ростомер электронный напольный РЭП-1 в комплекте с весами ВМЭМ-150-100-И-Д-А или эквивалент
	Шт.
	4
	
	

	30
	Весы медицинские электронные "Саша" или эквивалент
	Шт.
	6
	
	

	31
	Контактный тонометр для определения внутриглазного давления электронный
	Шт.
	1
	
	

	32
	 Индикатор для измерения внутриглазного
 давления ИГД-02 "Пра" или эквивалент
	Шт.
	1
	
	

	33
	Набор пробных очковых линз. Технические характеристики согласно приложению №15
	Шт.
	1
	
	

	34
	Проектор знаков П3МДСР-100 или эквивалент
	Шт.
	1
	
	

	35
	Операционный микроскоп. Технические характеристики согласно приложению №14.
	Шт.
	1
	
	

	36
	Набор пробных очковых линз. Технические характеристики согласно приложению №15
	Шт.
	1
	
	

	37
	Электронный психотахометр для исследования дыхания. Технические характеристики согласно приложению №16.
	Шт.
	1
	
	

	38
	Бронхофонограф
	Шт.
	1
	
	

	39
	КФК-3 Электрофотокалориметр - 6 фильтров 220 В или эквивалент
	Шт.
	1
	
	

	40
	Коагулометр одноканальный ТS 1000/HTI или эквивалент. Технические характеристики согласно приложению №17
	Шт.
	2
	
	

	41
	Анализатор глюкозы автоматический. Технические характеристики согласно приложению №18
	Шт.
	2
	
	

	42
	Биохимический анализатор Clima MC-15/RAL или эквивалент. Технические характеристики согласно приложению №19
	Шт.
	1
	
	

	43
	Глюкометр. Технические характеристики согласно приложению №20
	Шт.
	1
	
	

	44
	Цистоуретероскоп, жёсткий универсальный
	Шт.
	1
	
	

	45
	Вагиноскоп 
	Шт.
	1
	
	

	46
	Диафоноскоп, модель 409 или эквивалент
	Шт.
	1
	
	

	47
	Ларингостробоскоп ЭПС-03 или эквивалент.
	Шт.
	1
	
	

	48
	Линейка скиаскопическая ЛСК-1 или эквивалент.
	Шт.
	1
	
	

	49
	Офтальмометр. Технические характеристики согласно приложению №21.
	Шт.
	1
	
	

	50
	Щелевая лампа.Технические характеристики согласно приложению №22
	Шт.
	1
	
	

	51
	Ректоскоп кварц со сменными тубусами, модель 276 или эквивалент 
	Шт.
	1
	
	

	52
	Микроскоп бинокулярный «МИК МЕД-5» или эквивалент. Технические характеристики согласно приложению №23
	Шт.
	1
	
	

	53
	Гастроскоп. Технические характеристики согласно приложению №24
	Шт.
	1
	
	

	54
	Отсасыватель хирургический. Технические характеристики согласно приложению №25
	Шт.
	5
	
	

	55
	Ларингоскоп
	Шт.
	1
	
	

	56
	Гонископ
	Шт.
	2
	
	

	57
	Светильник хирургический бестеневой стационарный 5-ти реф. L 735 или эквивалент
	Шт.
	4
	
	

	58
	Светильник бестеневой передвижной П6 или эквивалент
	Шт.
	9
	
	

	59
	Светильник переносной напольный гинекологический ССМ-28-01 или эквивалент
	Шт.
	1
	
	

	60
	Тележка-каталка для перевозки новорожденных на 4 секции. Технические характеристики согласно приложению №26
	Шт.
	1
	
	

	61
	Кресло гинекологическое электрогидравлическое. Технические характеристики согласно приложению №27
	Шт.
	2
	
	

	62
	Родовая кровать. Технические характеристики согласно приложению №28
	Шт.
	1
	
	

	63


	Штатив для длительных вливаний пластмассовый, высота более 2 метров
	Шт.
	25
	
	

	64
	Инкубатор интенсивной терапии с сервоконтролем температуры.Технические характеристики согласно приложению №29
	Шт.
	1
	
	

	65
	Электронож МЕ 200 «Мартин» универсальный или эквивалент . Технические характеристики согласно приложению №30
	Шт.
	1
	
	

	66
	Высокоинтенсивный 75Вт ксеноновый источник света
	Шт.
	1
	
	

	67
	Установка Стоматологическая в комплекте с креслом. Технические характеристики согласно приложению №31
	Шт.
	2
	
	

	68
	Стоматологическая установка. Технические характеристики согласно приложению №32
	Шт.
	2
	
	

	69
	 Стоматологическая установка.Технические характеристики согласно приложению №33
	Шт.
	2
	
	

	70
	Компрессор.Технические характеристики согласно приложению №34
	Шт.
	2
	
	

	71
	Кресло стоматологическое. Технические характеристики согласно приложению №35
	 Шт.
	2
	
	

	72
	Компрессор.Технические характеристики согласно приложению №6
	Шт.
	1
	
	

	73
	Полимеризационная лампа
	Шт.
	1
	
	

	74
	Аппарат для удаления зубного камня ("Скайлер") или эквивалент
	Шт.
	1
	
	

	75
	Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов
	Шт.
	1
	
	

	76
	Аппарат для пневмомассажа "Нуга-Бест" или эквивалент
	Шт.
	1
	
	

	77
	Люлька детская двойного поворота передвижная  для рентгенаппарата
	Шт.
	1
	
	

	78
	«Воротник» для прикрепления верха световой  трубки с пузырьками к стене диаметр 15 см  - пластиковое приспособление для фиксации трубки
	Шт.
	1
	
	

	79
	Пуфик для размещения вокруг световой трубки с пузырьками – материал: ПВХ с внутренним наполнителем из пенопластовых шариков
	Шт.
	1
	
	

	80
	Доска для развития тонких движений – односторонняя доска размером 97х7х47 см с набором звучащих и объемных предметов для развития тонких и точных движений – деревянная панель с прикрепленными к ней различными  предметами
	Шт.
	1
	
	

	81
	Кресло «Сквош», принимающее форму тела. Размер 90х80х80 см – материал ПВХ с внутренним наполнителем из пенопластовых шариков или эквивалент
	Шт.
	1
	
	

	82
	Кровать общебольничная КО-01(101-01) цвет белый , корпус металический или или эквивалент
	Шт.
	30
	
	

	83
	Установка "Астра" для электрофореза белков и считывания фореграмм с компьютером или эквивалент
	Шт.
	1
	
	

	84
	Аппарат «Сургитрон ЕМС" или эквивалент. Технические характеристики согласно приложению №36
	Шт.
	1
	
	

	85
	Фиброоптическая система фототерапии.Технические характеристики согласно приложению №37
	Шт.
	1
	
	

	86
	Ингалятор «Галонеб» или эквивалент для проведения ингаляционных процедур сухим солевым аэрозолем,аппарат с автоматич. Поддержанием концет-ии аэрозоля.Размер 205*210*170 мм,масса 2,5кг
	Шт.
	1
	
	

	87
	А-т Ультразвук УЗТ-01-0,1Ф или эквивалент. Блок алюминиевого сплава и два сменных излучателя
	Шт.
	1
	
	

	88
	Ингалятор ультразвуковой. 
	Шт.
	3
	
	

	89
	Аппарат криотерапии. Технические характеристики согласно приложению №38
	Шт.
	1
	
	

	90
	Аппарат лазерной терапии, матрикс с лазерными головками. Технические характеристики согласно приложению №39
	Шт.
	3
	
	

	91
	Ингалятор аэрозольный ультразвуковой OMRON U-17индивидуальый высокопроизводительный профессиональный для использования в стационарах или эквивалент
	Шт.
	1
	
	

	92
	Щипцы биопсийные с круглыми брантами для канала 2,0 рабочая длина 175 см 
	Шт.
	1
	
	

	93
	Система водоподготовки Hospal к аппарату искусственная почка или эквивалент
	Шт.
	1
	
	

	94
	Аквадистиллятор. Технические характеристики согласно приложению №40.
	Шт.
	1
	
	

	95
	Дистиллятор.Технические характеристики согласно приложению №41
	Шт.
	1
	
	

	96
	Датчик вагинальный для УЗИ  LOGIQ 100 7,5 герц 
	Шт.
	1
	
	

	97
	6T, Multiplane Transoesophagal  Probe, 2.2-8.0 Mhz  Clinical applications: Transoesophagal 
6T,Мультиплановый транспищеводный датчик, 2.2-8.0 Мгц  Клиническое применение: Чреспищеводные исследования у взрослых     Код No  H45521DX   
	Шт.
	1
	
	

	98
	Датчик для прибора SonoAce  6000 СМТ С3-7 ЕД (конвексный мультичастотный) для брюшной полости, урологии, и т.д.)
	Шт.
	1
	
	

	99
	Датчик микроконвексный ректовагинальный к ультразвуковому сканеру SA -8000 SE.Технические характеристики согласно приложению №42
	Шт.
	1
	
	

	100
	Рентген панорамный Х- CALIBER EХ-1000 или эквивалент. Технические характеристики согласно приложению №43
	шт.
	1
	
	

	101
	Негатоскоп двухкадровый 430х7000 
	шт.
	8
	
	

	102
	Рентгеновская передвижная хирургическая установка с С-образным штативом для проведения интервенционных вмешательств на сердце и сосудах. Технические характеристики согласно приложению №44
	шт.
	1
	
	

	103
	Негатоскоп  электр.пуск, лампа  общего назначения на 2 снимка
	шт.
	8
	
	

	104
	  Комплект рентгенозащиты: 
	шт.
	1
	
	

	
	фартук рентгенозащитный двухсторонний 
	шт.
	1
	
	

	
	Шапочки рентгенозащитная  
	шт.
	1
	
	

	
	Перчатки рентгенозащитные
	шт.
	1
	
	

	
	Воротник рентгенозащитный 
	шт.
	1
	
	

	105
	Машина по обработке рентгеновской (маммографической)  пленки. Технические характеристики согласно приложению №45
	шт.
	1
	
	

	106
	Гематологический анализатор МЕК-6400, 18 параметров или эквивалент
	шт.
	1
	
	


ЗАКАЗЧИК


                                                                    ПОСТАВЩИК

Управление здравоохранения администрации г.Владимира     _______________________ 

«____» ___________2007г. 
                                                              «___» ________200 г.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Законодательное регулирование.
1.1.   Настоящая   документация   об   аукционе   подготовлена   в   соответствии   с   Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»,  Гражданским  кодексом  Российской Федерации,   а   также   иным   законодательством,   регулирующим   размещение   заказов,   включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2.  Уполномоченный   орган
2.1. Уполномоченный  орган и муниципальный заказчик указанные  в  Информационной  карте  аукциона,  проводят  открытый  аукцион,  предмет  и  условия которого  указаны  в  Информационной  карте  аукциона,  в  соответствии  с  процедурами,  условиями  и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный  орган, указанный в  Информационной
карте аукциона, выполняет функции  по  организации  и  проведению  аукциона  от  имени  и  по  поручению администрации города. 

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.
3.1.  Состав  комиссии  по  размещению  заказа  путем  проведения  торгов (далее  –  комиссия),  а также положение о комиссии утверждены постановлением главы города Владимира от 19.06.2006 № 1824 (с изменениями внесенными постановлениями главы города от 17.10.2006 №3632, от 22.02.2007 №758,от 24.04.2007 №1639, от 15.05.2007 №1926)

4. Информационное обеспечение аукциона.
4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира  для опубликования информации о проведении аукциона является ЗАО "Газета "ПРИЗЫВ".

4.2.   Официальным   сайтом администрации города Владимира в сети   «Интернет»   для   размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru
4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.
5.1.  В  настоящем  аукционе  может  принять  участие  любое  юридическое  лицо  независимо  от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым  законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,  являющихся  предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию  о  неприостановлении  деятельности  участника  размещения  заказа  в  порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию  об  отсутствии  у  участника  размещения  заказа  задолженности  по  начисленным налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные внебюджетные  фонды  за  прошедший  календарный  год,  размер  которой  превышает  двадцать  пять процентов  балансовой  стоимости  активов  участника  размещения  заказа  по  данным  бухгалтерской отчетности  за  последний  завершенный  отчетный  период.  Участник  размещения  заказа  считается соответствующим  установленному  требованию  в  случае,  если  он  обжалует  наличие  указанной задолженности  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  решение  по  такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3.  Заказчик,  уполномоченный  орган  вправе  также  установить  следующие  требования  к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения  заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие  в  реестре  недобросовестных  поставщиков  сведений  об  участниках  размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.
6.1.  Заказчик,  уполномоченный  орган,  комиссия  обязаны  отстранить  участника  размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта в следующих случаях:

–
в случае установления недостоверности сведений,
содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

–   в   случае   установления   факта   проведения   ликвидации   участника   размещения   заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

–  в  случае  установления  факта  приостановления  деятельности  участника  размещения  заказа юридического   лица,   индивидуального   предпринимателя   в   порядке,   предусмотренном   Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.
7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением государственного контракта.

7.2.  Заказчик,  уполномоченный  орган,  специализированная  организация  не  отвечают  и  не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.
            8.1.Заказчик,  уполномоченный  орган  вправе  отказаться  от  проведения  аукциона  не  позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3.  В  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного  решения  уполномоченный орган   направляет   соответствующие   уведомления   всем   участникам   размещения   заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.
9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте  извещения  о  проведении  аукциона  уполномоченный орган  на  основании  заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  получения соответствующего  заявления  предоставляет  такому  лицу  документацию  об  аукционе  в  порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2.  Запрос  на  получение  документации  должен  быть  направлен  в  адрес  уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

–
наименование предмета аукциона, дата его проведения.

–
наименование   организации-заявителя   либо   фамилия,   имя,   отчество   физического   лица

(индивидуального предпринимателя);

–
юридический, почтовый адрес;

–
код города, номер телефона и факса;

–
адрес электронной почты;

–
фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

         9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.
10.1. При  проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи  заявок  на  участие  в  аукционе,  направить  в  письменной  форме  запрос  о  разъяснении  положений  документации  об  аукционе  по  форме, приложенной к настоящей документации.

10.3.  Запрос  о  разъяснении  положений  документации  об  аукционе  должен  быть  направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и  в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней  со  дня   поступления   указанного  запроса   заказчик, уполномоченный   орган   обязаны  направить   в  письменной  форме  или  в  форме  электронного документа  разъяснения  положений  документации  об  аукционе,  если  указанный  запрос  поступил  к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.
11.1.  Заказчик,  уполномоченный  орган  по  собственной  инициативе  или  в  соответствии  с запросом участника
размещения
заказа вправе
принять
решение
о   внесении изменений   в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений  в  документацию  об  аукционе  такие  изменения  соответственно  опубликовываются  в официальном   печатном   издании   и   размещаются в   порядке, установленном  для  опубликования  и  размещения  извещения  о  проведении  открытого  аукциона.  В течение  двух  рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного  решения  такие  изменения  направляются заказными  письмами  или  в  форме  электронных  документов  всем  участникам  размещения  заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в  аукционе  продлевается  так,  чтобы  со  дня  опубликования  в  официальном  печатном  издании  и размещения  на  официальном  сайте  изменений,  внесенных  в  документацию  об  аукционе,  до  даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4.  Участники  размещения  заказа,  использующие  документацию  об  аукционе  в  порядке, отличном   от   указанного   в   извещении   о   проведении   аукциона,   самостоятельно   отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае,
если  участник размещения заказа не ознакомился
с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.
12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2.   Все   документы,   входящие   в   состав   заявки   на   участие   в   аукционе,   должны   быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением
надлежащим образом  заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3.  Заявка  на  участие  в  аукционе,  которую  представляет  участник  размещения  заказа  в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.
13.1.   Описание   участниками   размещения   заказа   предмета   аукциона,   в   том   числе   его функциональных характеристик   (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2.  Описание   участниками  размещения   заказа  предмета   аукциона   должно  быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.
14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.
14.1. При   описании   условий   и   предложений   участниками   размещения   заказа   должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2.  Сведения,  которые  содержатся  в  заявках  участников  размещения  заказа,  не  должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все документы, представленные участниками размещения
заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими   лицами   собственноручно.   Все   документы   в   составе   заявки    должны   быть   пронумерованы, прошиты,   скреплены   печатью   и   заверены   подписью   уполномоченного   лица   участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа  –  физическим  лицом.  Верность  копий  документов,  представляемых  в  составе  заявки  на участие  в  аукционе,  должна  быть  подтверждена  печатью  и  подписью  уполномоченного  лица,  если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

14.4.   При   подготовке   заявки   и   документов,   входящих   в   состав   заявки,   не   допускается применение факсимильных подписей.

14.5.   Все   документы   в   составе   заявки   должны   быть   четко   напечатаны.   Подчистки   и исправления  не  допускаются,  за  исключением  исправлений,  скрепленных  печатью  и  заверенных подписью  уполномоченного  лица  (для  юридических  лиц)  или  собственноручно  заверенных  (для физических лиц).

14.6.  Все  документы,  представляемые  участниками  размещения  заказа  в  составе  заявки  на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7.  Представленные  в  составе  заявки  на  участие  в  аукционе  документы  не  возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.
15.1.   Прием   заявок   на   участие   в   аукционе   начинается   в   день,   следующий   за   днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о   проведении   аукциона,   и   прекращается   в   день   рассмотрения   заявок   на   участие   в   аукционе непосредственно  до  начала  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе,  указанного  в  извещении  о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2.  Заявки  на  участие  в  аукционе  до  последнего  дня  срока  подачи  заявок  на  участие  в аукционе (исключая  последний  день  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе)  подаются  по  адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В  день  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе  заявки  подаются  на заседании  комиссии  непосредственно  перед  рассмотрением  заявок  на  участие  в  аукционе  по адресу,  по  которому  осуществляется  рассмотрение  заявок  на  участие  в  аукционе,  указанному  в извещении о проведении аукциона.

Участник  размещения  заказа  при  отправке  заявки  по  почте,  несет  риск  того,  что  его  заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3.  Каждый  конверт  с  заявкой,  поступивший  в  срок,  указанный  в  пункте  15.1.  настоящего раздела,  регистрируется  уполномоченным  органом в  Журнале регистрации  заявок  на  участие  в  торгах.  По  требованию  участника  размещения  заказа,  подавшего конверт  с  заявкой  на  участие  в  аукционе,  ему  выдается  расписка  в  получении  конверта  с  такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4.  Участник  размещения  заказа  подает  заявку  на  участие  в  аукционе  в  запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее  заявки  таким  участником  не  отозваны,  все  заявки  на  участие  в  аукционе  такого участника  размещения  заказа,  поданные  в  отношении  данного  лота,  не  рассматриваются  и возвращаются такому участнику.
15.6.  В  случае  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе  в  отношении  нескольких  лотов  одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе   в   отношении   нескольких   лотов   подаются   участником   размещения   заказа   в   одном конверте,  в  котором  содержатся:  один  комплект  общих  для  всех  заявок  документов,  и  отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в том числе: заявка на участие в аукционе; техническое  предложение, а   также   иные документы по усмотрению участника размещения заказа
Указанные  комплекты  документов  должны  быть  оформлены  в  соответствии  с  пунктом 14.3. настоящей документации.
15.7.   Участники   размещения   заказа,   подавшие   заявки,   заказчик,   уполномоченный   орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в  таких  заявках  до  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  аукционе.  Лица,  осуществляющие хранение  конвертов  с  заявками,  не  вправе  допускать  повреждение  таких  конвертов  и  заявок  до момента их вскрытия.

15.8.  Если  конверт  с  заявкой  не  запечатан  и  не  маркирован  в  порядке,  указанном  выше, заказчик,  уполномоченный  орган,  специализированная  организация  не  несут  ответственности  за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие  в аукционе подана только одна  заявка  на  участие  в  аукционе  или  не  подана  ни  одна  заявка  на  участие  в  аукционе,  аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота,  аукцион  признается  не  состоявшимся  только  в  отношении  тех  лотов,  в  отношении  которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.
16.1.  Участник  размещения  заказа,  подавший  заявку  на  участие  в  аукционе,  вправе  отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об 
отзыве 
заявки 
подается
в  письменной форме. При этом в соответствующем      уведомлении
в обязательном
порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При  необходимости  участник  размещения  заказа  вправе  в  уведомлении  об  отзыве  заявки  на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление  об  отзыве  заявки  на  участие  в  аукционе  должно  быть  скреплено  печатью  и заверено  подписью  уполномоченного  лица (для  юридических  лиц)  и  собственноручно  подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В  день  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе,  заявки  на  участие  в аукционе  отзываются  на  заседании  комиссии  непосредственно  перед  началом  рассмотрения заявок   по   адресу,   по   которому   осуществляется   рассмотрение   заявок   на   участие   в   аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность  за негативные  последствия, наступившие  для участника  размещения  заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.
16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному  в  заявке  на  участие  в  аукционе.  Данные  о  вскрытии  конвертов  заявками  на  участие  в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.
18.1.  Комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в  аукционе  на  соответствие  требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.
19.1. На основании   результатов   рассмотрения   заявок   на   участие   в   аукционе   комиссией принимается решение:

– о  допуске  к  участию  в  аукционе  участника  размещения  заказа  и  о  признании  участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

–  об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие   в  аукционе  либо  наличия  в  таких  документах   недостоверных  сведений  об  участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3.  В  случае,  если  на  основании  результатов  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе принято  решение  об  отказе  в  допуске  к  участию  в  аукционе  всех  участников  размещения  заказа, подавших   заявки  на  участие   в  аукционе,  или  о  допуске  к  участию   в  аукционе   и  признании участником  аукциона  только  одного  участника  размещения  заказа,  подавшего  заявку  на  участие  в аукционе,   аукцион   признается   несостоявшимся.   В   случае,   если   документацией   об   аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение   об   отказе   в   допуске   к   участию   в   котором   принято   относительно   всех   участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.
20.1.  В  аукционе  участвуют  только  участники  размещения  заказа,  признанные  участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3.
Участники аукциона или их  уполномоченные
представители
при
регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными  документами  представлять  организацию  без  доверенности,  или  доверенность,  на имя  представителя,  подтверждающую  его  полномочия.  Доверенность  от  имени  физических  лиц должна быть удостоверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
20.4.  Перед  началом  проведения  аукциона  комиссия  проверяет  документы  и  полномочия,

необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После  этого  уполномоченные  представители  участников  аукциона  получают  от  Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

–
наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;

–
фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;

–
реквизиты  документа,  подтверждающего  полномочия  представлять  участника  аукциона

(доверенности и др.);

–
выданный аукционный номер;

–
подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.
21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона  и  количестве  лотов,  выставленных  на  аукцион,  наименование (фамилию,  имя,  отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если  в  извещении  о  проведении  открытого  аукциона  предусмотрены  преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы  и (или) организаций инвалидов, председательствующий   комиссии   сообщает   о   наличии   таких   участников   аукциона   и   размере предоставленных им преференций.

21.2.  Аукцион  ведет  аукционист  в  присутствии  членов  комиссии,  представителей  заказчика, уполномоченного  органа,  участников  аукциона  или  их  представителей.  Аукционист  разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене государственного контракта.

21.3.  Аукцион  проводится  по  каждому  лоту  отдельно.  В  процессе  аукциона  аукционистом объявляется  о  начале  процедуры  торгов  по  соответствующему  лоту,  и  оглашаются:  номер  лота, предмет   государственного   контракта,   его   существенные   условия   и   характеристики,   начальная (максимальная) цена государственного  контракта и «шаг  аукциона»,  наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный  зал.  Допуск  опоздавшего  участника  может  быть  осуществлен  только  по  решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены государственного контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5.
После
оглашения
начальной   (максимальной)
цены
государственного
контракта аукционист   предлагает   участникам   аукциона   заявить   свои   предложения   по   цене   контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6.   При   отсутствии   предложений   со   стороны   других   участников   аукциона   аукционист повторяет  эту  цену  3  раза.  Если  до  третьего  повторения  заявленной  цены  ни  один  из  участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на

0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона».   Минимальный   шаг   аукциона   составляет   0,5   %   начальной   цены   государственного контракта.

21.7.   Комиссия   самостоятельно   или   по   ходатайству   участника   аукциона,   может   принять решение  о  приостановке  проведения  аукциона (по  лоту,  в  случае  если  аукцион  многолотовый)  и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность  короткого  перерыва  в  проведении  аукциона  –  не  менее  15  минут,  но  не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8.  Во  время  всей  процедуры  торгов (включая  перерыв)  участникам  аукциона  запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9.  Победителем  аукциона  признается  участник  аукциона,  предложивший  наиболее  низкую цену   контракта.   В   случае,   если   по   результатам   аукциона   наиболее   низкую   цену   контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10.  По  результатам  аукциона  по  каждому  лоту  оглашается  наименование (фамилия,  имя,

отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя,  отчество)  участника  аукциона,  сделавшего  предпоследнее  предложение  о  цене  контракта,

предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи   с   отсутствием   предложений   о   цене   контракта,   предусматривающих   более   низкую   цену контракта,  чем  начальная  (максимальная)  цена  контракта  (цена  лота),  «шаг  аукциона»  снижен  в соответствии  с  пунктом  21.6.  настоящего  раздела  до  минимального  размера  и  после  троекратного объявления  предложения о  начальной (максимальной)  цене контракта (цене  лота) не  поступило  ни одно  предложение  о  цене  контракта,  которое  предусматривало  бы  более  низкую  цену  контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и  более  лота,  решение  о  признании  аукциона  несостоявшимся  принимается  в  отношении  каждого лота отдельно.

21.12. При   проведении   аукциона ведется протокол   аукциона, который   подписывается заказчиком,  уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения  аукциона.  Протокол  аукциона  размещается  на  официальном  сайте  уполномоченным органом  в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.
22.1.  Заказчик  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола  аукциона  либо протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе   (в случае,
если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан  участником  аукциона)  направляет  один  экземпляр  соответствующего  протокола  и  проект государственного   контракта   участнику   аукциона,   с   которым   заключается   контракт   (далее   – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4.   В   случае,   если   победитель   аукциона   уклоняется   от   заключения   муниципального контракта,   то   контракт   заключается   с   участником   аукциона,   который   сделал   предпоследнее предложение  о  цене  контракта.  При  этом  заключение  муниципального  контракта  для  участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.
23.1.   Если   в   соответствии   с   Информационной   картой   аукциона   установлено   требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после  предоставления  участником  аукциона,  с  которым  заключается  муниципальный  контракт банковской  гарантии,  договора  страхования  ответственности  по  контракту  или  передачи  заказчику денежных  средств в обеспечение
муниципального  контракта в размере обеспечения государственного  контракта,  указанного  в  извещении  о  проведении  аукциона.  Способ  обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона
является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  а  также  иным  законодательством Российской Федерации.

В  банковской  гарантии  в  обязательном  порядке  должна  быть  указана  сумма,  в  пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская  гарантия  должна  содержать  указание  на  муниципальный  контракт,  исполнение которого  она  обеспечивает  путем  указания  на  стороны  контракта,  название  предмета  контракта  и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок   действия   банковской   гарантии   должен   устанавливаться   с   учетом   срока   действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская  гарантия  должна  содержать  указание  на  согласие  банка  с  тем,  что  изменения  и дополнения,   внесенные   в   муниципальный   контракт,   не   освобождают   его   от   обязательств   по соответствующей банковской гарантии.

23.4.  В  случае,  если  обеспечение  исполнения  муниципального  контракта  предоставляется  в виде  страхования  ответственности,  соответствующий  договор страхования ответственности  должен соответствовать   требованиям,  установленным   Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности  должна быть указана  сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи
виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт  путем  указания  путем  указания  на  стороны  контракта,  название  предмета  контракта  и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться  с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также  в  договоре  страхования  должно  содержаться  указание  на  согласие  страховщика  и страхователя  с  тем,  что  изменения  и  дополнения,  внесенные  в  муниципальный  контракт,  не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5.  Денежные  средства,  вносимые  в  обеспечение  исполнения  муниципального  контракта, должны  быть  перечислены  в  размере,  установленном  в  Информационной  карте  аукциона  на  счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6.  В  случае,  если  по  каким  либо  причинам  обеспечение  исполнения  обязательств  по муниципальному  контракту  перестало  быть  действительным,  закончило  свое  действие  или  иным образом перестало
обеспечивать исполнение обязательств по  муниципальному
контракту, победитель  аукциона  обязан  в  течение  10 (десяти)  банковских  дней  предоставить  заказчику  иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.
24.1.   Муниципальный контракт   заключается   на   условиях,   указанных   в   извещении   о   проведении открытого  аукциона  и  документации  об  аукционе,  по  цене,  предложенной  победителем  аукциона, либо  в  случае  заключения  муниципального  контракта  с  участником  аукциона,  который  сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий  уголовно-исполнительной  системы  и  (или)  организаций  инвалидов  и  победителем аукциона  признано  такое  учреждение,  предприятие  или  такая  организация, муниципальный  контракт  по  требованию  указанных  участников  аукциона  заключается  по  цене, предложенной  указанными  участниками  аукциона,  с  учетом  преимущества   в  отношении  цены контракта,   но   не   выше   начальной  (максимальной)   цены   контракта  (цены   лота),   указанной   в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если  в  Информационной  карте  аукциона  было  установлено  требование  обеспечения  исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

25. Права и обязанности заказчика.
25.1. После   определения   победителя   аукциона   в   течение   срока,   предусмотренного   для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального   контракта   с   победителем   аукциона,   либо   при   уклонении   победителя   аукциона   от   заключения контракта   с  участником  размещения  заказа,  с  которым  заключается  такой  контракт,  в  случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении  участников  размещения  заказа  – юридических лиц,  индивидуальных  предпринимателей процедуры банкротства;

           –   приостановления   деятельности   указанных   лиц   в   порядке,   предусмотренном   Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,

представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент  истечения  срока  заключения  контракта  балансовая  стоимость  арестованного  имущества превышает  двадцать  пять  процентов  балансовой  стоимости  активов  указанных  лиц  по  данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2.В
случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от  заключения муниципального контракта,  заказчик  вправе  обратиться  в  суд  с  иском  о  понуждении  победителя  аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал  предпоследнее  предложение  о  цене  контракта,  в  случае,  если  победитель  аукциона  признан уклонившимся от заключения муниципального  контракта. При этом заключение  муниципального контракта  для  участника  аукциона,  который  сделал  предпоследнее  предложение  о  цене  контракта, является обязательным.

25.3.   Заказчик   по   согласованию   с   поставщиком   (исполнителем,   подрядчиком)   в   ходе исполнения   контракта   вправе   изменить   не   более   чем   на   десять   процентов   предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах,  соответственно  на  поставку,  выполнение,  оказание  которых  заключен  контракт,  или  при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

При   поставке   дополнительного   количества   таких   товаров,   выполнении   дополнительного объема  таких  работ,  оказании  дополнительного  объема  таких  услуг  заказчик  по  согласованию  с поставщиком  (исполнителем,   подрядчиком)   вправе   изменить   первоначальную   цену   контракта пропорционально количеству таких  товаров,  объему таких  работ, услуг,  но  не  более  чем  на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик   обязан   изменить   цену   контракта   указанным   образом.   Цена   единицы   дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара
должны
определяться как частное от деления первоначальной  цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.
26.  Участник  размещений  заказа  фактом  подачи  заявки  на  участие  в  аукционе  признает,  что ему  понятны  цель  аукциона  и  его  предмет,  условия  аукциона,  предмет  и  содержание  настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в  аукционе  свидетельствует  также  о  разрешении  участником  размещения  заказа  всех  вопросов  в порядке, установленном настоящей документацией.

27.  Участнику  размещения  заказа  могут  быть  известны  обстоятельства,  которые  значительно затрудняют   или   делают   невозможным   достижение   цели   аукциона.   В   этом   случае   участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.

* Данный проект муниципального контракта применяется ко всем лотам в рамках проведения аукциона.





PAGE  
1

