	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	

	Текущий ремонт здания (ремонт системы канализации)  в ДОУ  № 100 (ул. Куйбышева, 48а)


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка шкафов
	100 м2
	0,21

	2.
	Демонтаж санитарных приборов моек
	100 шт
	0,14

	3.
	Демонтаж поддонов душевых чугунных
	10 комп.
	0,7

	4.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50мм
	100 м
	0,35

	5.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м
	0,35

	6.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м
	0,14

	7.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15мм
	100 м
	0,21

	8.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых  труб высокой плотности  диаметром 50мм
	100 м
	0.35

	9.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20мм
	врезка
	14

	10.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	врезка
	14

	11.
	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких
	10 компл.
	0,7

	12.
	Смена арматуры смесителей с душевой сеткой
	100шт
	0,07

	13.
	Установка моек на два отделения
	10 комп.
	0,7

	14.
	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов
	100 шт
	0,07

	15.
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук
	100 шт
	1,2


