Дефектная ведомость
на текущий ремонт системы электроснабжения (пищеблок, прачечная, группы, музыкальный зал, физкультурный зал, коридор 1эт., подвал, заземление электрооборудования) 

в ДОУ № 84, ул. Северная, 24 «а», тел. 23-35-35
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания
	шт
	66

	2
	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминисцентных ламп
	шт
	20

	3
	Демонтаж автоматических выключателей
	шт
	6

	4
	Демонтаж кабеля
	м
	120

	5
	Демонтаж люстр и подвесов с количеством ламп до 5
	Шт.
	10

	6
	Монтаж светильников ЛПО 2х20 отдельно устанавливаемых на штырях с одной люминисцентной лампой ЛБ-20
	Шт.
	10

	7
	Монтаж светильников ЛПО 2х40 отдельно устанавливаемых на штырях с двумя люминисцентными лампами ЛБ-40
	Шт.
	60

	8
	Монтаж светильников ЛПО 4х20 с решеткой отдельно устанавливаемых на штырях с четырьмя люминисцентными лампами ЛБ-20
	Шт.
	10

	9
	Смена магнитных пускателей
	Шт.
	2

	10
	Монтаж автоматических выключателей АП-50
	шт
	6

	11
	Монтаж винипластовых труб по установленным конструкциям диаметром до 25 мм (труба гофра)
	м
	86

	12
	Затягивание проводов в проложенные трубы, суммарное сечение до 2,5 мм2
	м
	270

	13
	Монтаж люстр и подвесов с количеством ламп до 5 (светильники НСБ 4х60)
	Шт.
	10

	14
	Монтаж щитов ВРУ и ШРС с блоками резисторов (ящиками сопротивления) высотой свыше 1700мм заводского изготовления шкафного исполнения глубиной до 600мм
	шт
	2

	15
	Монтаж кабеля ВВГ 3х2,5 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок 
	м
	200

	16
	Рытье ям вручную глубиной 1,5  под электрод заземления с обратной засыпкой
	шт
	3

	17
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размером 63х63х6 мм
	шт
	3

	18
	Заземлитель горизонтальный  из полосовой стали сечением 160 мм
	м
	42


