ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ:

Объект: МУЗ «Городская больница №6»

на текущий ремонт помещений  отделения  гемодиализа

№ п. п        Наименование видов работ и затрат                                    Ед. изм.        Кол-во  












         работ

1. Ремонт штукатурки потолков и стен с обработкой

фунгицидами против грибка




         кв.м                    76

2. Разборка облицовочной керамической плитки стен                  кв.м                     34

4. Облицовка стен керамической глазурованной плиткой            кв.м                     82

5. Демонтаж деревянных плинтусов                                               пог.м                    84

6. Разборка линолеумного покрытия пола                                      кв.м                     86

7. Устройство покрытий полов из керамической (нескользящей)

  плитки.                                                                                               кв.м                   130 

8. Окраска потолков клеевая улучшенная по штукатурке 
          кв.м.

 267

9. Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой старой

краски до 30 %

                                       

          кв.м                    258

10.   То же, оконных заполнений



          «-«

  48

      11.   То же, дверей сплошных, ранее окрашенных                             «-«                    96

12.   Масляная окраска радиаторов и труб отопления                     кв.м                     28

      13. Демонтаж дверных  блоков и полотен                                        кв.м                     7.2

14. Установка дверного блока с навеской двери , в кирпичной

перегородке






          кв.м

   9.6

15. Удаление со стен обоев бумажных                      

           кв.м                    140

16. Оклейка стен обоями улучшенного качества                              кв.м                    186

17. Облицовка стен коридоров пластиковой доской длиной 3 мет-

ра с устройством каркаса из деревянных реек                                   кв.м                    165

18. Облицовка ступеней крыльца и площадки цементными 

плитами







            кв.м                     20

19. Ремонт штукатурки фасада                                                            кв.м                     18

20. Демонтаж унитаза                                                                            шт.                         1

21. Демонтаж чугунных канализационных труб Д.80 мм                  м.                           5

22. Монтаж канализационных пластиковых труб  с выпусками

и тройниками                                                                                           м.                           5

23. Окраска потолков масляными красками                                        кв.м                   120

24. Демонтаж светильников потолочных с лампами накалива-

ния                                                                                                            шт.                       16

25. Установка люминесцентных  потолочных светильников            шт.                        20

