Дефектная  ведомость
На текущий  ремонт освещения  в средней школе №47 микрорайон Оргтруд
( ул. Молодежная,10)
	№ П/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед-ца

Изм..
	Количество

	1.
	Демонтаж  светильников с лампами накаливания 
	100шт
	0,530

	2.
	Демонтаж  светильников с лампами накаливания
	100шт
	0,71

	3.
	Монтаж светильников потолочных  типа ЛПО 13-2х40-001
	шт
	87

	4.
	Монтаж прожекторов до 3 кВт типа ПФС – 35А-2
	шт
	8

	5.
	Прокладка кабеля  канала сеч. 12х12 мм
	М.п
	200

	6. 
	Прокладка кабеля  канала сеч. 15х17 мм
	М.п
	81,6

	7.
	Прокладка кабеля  канала сеч. 20х18 мм
	М.п
	122,4

	8.
	Прокладка провода сечением до 6мм2
	100м
	2

	9.
	Прокладка кабеля до 16мм2 с установкой ответвительных коробок
	100м
	3

	10.
	Шнуры на напряжение до 380В с поливинилхлоридной изоляцией
	1000 м
	0,309

	11.
	Кабель силовой марки ВВГ сечением 3х1,5мм2
	1000 м.п
	0,206

	12.
	Пускатель магнитный на ток до 40А
	шт
	2

	13.
	Пускатель электромагнитный ПМЕ -211
	шт
	1

	14.
	Пускатель электромагнитный с кнопками «Пуск» и «Стоп»
	шт
	1


