	< 12 * 33 * 1 >
	ПК РИК (вер.1.2.060419) тел./факс (095) 347-33-01
	Объемы работ



	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

	

	Ремонт системы канализации на пищеблоке ДОУ-68 
по адресу: г. Владимир, Проспект Ленина 23-а


	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е57-2-3
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2
	0.26

	2.
	Е57-2-4
	Разборка покрытий полов цементных
	100 м2
	0.26

	3.
	Е57-3-2
	Разборка плинтусов цементных
	100 м
	0.24

	4.
	Е11-01-004-3
	Разборка  гидроизоляции из рубероида
	100 м2
	0.26

	5.
	Е46-04-009-1
	Разборка бетонных оснований под полы
	м3
	3.3

	6.
	Е51-1-1
	Разработка грунта внутри здания
	100 м3
	0.13

	7.
	Е53-2-1
	Разборка кладки фундаментов из кирпича
	10 м3
	0.11

	8.
	Е01-02-056-5
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
	100 м3
	0.06

	9.
	Е57-2-9
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2
	0.12

	10.
	Е57-1-2
	Разборка оснований  лаг из досок
	100 м2
	0.12

	11.
	Е57-2-1
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2
	0.2

	12.
	Е65-7-1
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм
	100 м
	0.14

	13.
	Е65-7-2
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных диаметром до 100 мм
	100 м
	0.18

	14.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	врезка
	6

	15.
	Е16-07-004-2
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм
	врезка
	4

	16.
	Е52-7-7
	Ремонт отдельными местами фундаментов
	м3
	2.1

	17.
	Е16-07-006-1
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты диаметром 100 мм
	шт.
	2

	18.
	Е65-10-1
	Прочистка канализационной сети внутренней
	100 м
	0.6

	19.
	Е51-3-1
	Обратная засыпка грунта в здании с изменением уровня пола
	100 м3
	0.16

	20.
	Е01-02-005-2
	Уплотнение грунта  трамбовками
	100 м3
	0.16

	21.
	Е11-01-011-1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0.26

	22.
	Е11-01-011-2
	Добавлять  на каждые 5 мм изменения толщины до 100 мм (К=16)
	100 м2
	4.16

	23.
	Е11-01-002-1
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3
	2.6

	24.
	Е11-01-027-2
	Устройство полов из плиток керамических
	100 м2
	0.26

	25.
	Е15-01-020-7
	Облицовка плинтусов керамическими плитками
	100 м2
	0.02

	26.
	Е65-6-17
	Смена  ванн (без стоимости)
	100 шт.
	0.01

	27.
	Е65-6-15
	Смена  моек (без стоимости)
	100 шт.
	0.03

	28.
	Е65-6-3
	Смена  сифонов
	100 шт.
	0.02

	29.
	Е65-6-1
	Смена трапов диаметром до 50 мм
	100 шт.
	0.02

	30.
	Е09-03-039-1
	Демонтаж/монтаж опорных металлоконструкций
	т
	0.05

	31.
	Е57-4-1
	Перестилка дощатых полов
	100 м2
	0.14

	32.
	Е11-01-036-1
	Устройство покрытий из линолеума на клее Бустилат
	100 м2
	0.14

	33.
	Е11-01-040-2
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0.23

	34.
	Е01-11-146-1
	Уборка и вывоз строительного мусора вручную
	т
	100%


1

