Размещение заказа на выполнение ремонтно-строительных работ  по объектам  ЛПУ г.Владимира на 3 квартал 2007г. путем запроса котировок.
	1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):

	Управление здравоохранения администрации г.Владимира 

ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020  тел. (09422) 32-23-06, факс (09422) 32-41-94 e-mail: doctor@gzo.elcom.ru

	2. Источник финансирования заказа:

	Бюджетные средства.

	3. Состав документации:

	1. Котировочная заявка (Приложение  №1)

2. Лицензия на проведение ремонтно-строительных работ.
3. Локальная смета. 

	4. Наименование и объем выполняемых работ:

	Приложение №2

	5. Место выполнения работ:

	МУЗ  «Городская больница №4», г.Владимир, ул.Каманина, д.6.

	6. Сроки выполнения работ:

	Приложение №2

	7. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:

	Локальные сметы, представленные участником запроса котировок должны быть выполнены в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004, учитывая письмо Федерального агентства по строительству и ЖКХ от  23.06.2004 №АП-3230/06). Локальные сметы  должны быть выполнены ресурсным  методом на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) с пересчетом в цены текущего квартала 2007г. Накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты (коэффициенты к СМР) должны применяться с учетом нормативных документов Госстроя России, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, РЦЦС г. Владимира для объектов капитального/текущего ремонта при бюджетном финансировании, действующие на момент составления сметы. Стоимость строительных материалов должна быть не меньше стоимости материалов, указанных в информационно-аналитическом сборнике «СТРОЙИНФО», разработанный ГУП «Владимиргражданпроект» на текущий квартал. В смету должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Локальные сметы должны содержать без исключения все наименования и объемы работ. 

	8. Максимальная цена контракта:

	Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых работ. (Приложение 2)

	9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

	ул. Большая Нижегородская, д. 75, г. Владимир, 600020 (кабинет №13)

Срок подачи котировочных заявок до 17.07.2007г.; 17.07.2007г. в 09 часов 00 мин. окончание срока подачи котировочных заявок.

	10. Условия выполнения работ:

	Условия выполнения работ:
1. Наличие сертификатов качества на материалы (Обязательное предоставление с котировочной заявкой). 
2. Составление сметной документации с предварительным выездом на место работ для осмотра помещений, принятия правильных технических решений, согласования материалов  с лечебным учреждением (Обязательное предоставление акта согласования материалов с котировочной заявкой) . Акт обследования помещений,  должен быть согласован с представителем лечебного учреждения (Обязательное предоставление Акта обследования с котировочной заявкой).

3. Соответствие работ  всем   СНиП,  СанПиН, ППБ 01-03, НПБ.

4. 100% гарантия на выполнение всех заявленных и предложенных дополнительно видов работ.

	11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта  со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

	Не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.




Приложение №1
Форма котировочной заявки.

1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, контактный телефон, контактное лицо;




2. Наименование и объем выполняемых работ:
	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предоставления гарантии качества работ.
	 

Цена контракта*
(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


* Цена работ должна содержать сведения о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3. Место выполнения работ;

4. Сроки выполнения работ;

5. Сроки и условия оплаты выполнения работ;


Руководитель
МП                                                               (подпись и расшифровка подписи) 
 Приложение №2

Наименование и объем выполняемых работ.

	  № лота
	Наименование, характеристики  работ.
	Учреждение 
	Срок исполнения работ.
	Форма, сроки и порядок оплаты работ.
	Срок предостав-ления гарантии качества работ.
	 

Начальная цена контракта

(руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Капитальный ремонт кабинетов для маммографа.
	МУЗ  «Городская больница №4», г.Владимир, ул.Каманина, д.6.
	3 квартал 2007г.
	Безналичный расчет, 30% предоплата, окончательный расчет после подписания акта выполненных работ, в течение 30 банковских дней, по мере поступления финансирования.
	3 года

	435000


Ведомость объема работ:
	Наименование          работ
	Ед.измер.
	Объем

	-пробивка  проемов  в  кирпич-

ных  стенах

-заделка  проемов  в  кирпич-

ных  стенах

-устройство  перегородки  на

металлическом  каркасе  с  ус-

тановкой  дверного  блока

-демонтаж  дверных  коробок

-установка  дверных  блоков

в  кирпичных  перегородках

-установка  ренгенозащитной

двери

-отбивка  штукатурки  с

кирпичных  стен

-штукатурка  стен  ренгено-

защитным  раствором   по

металлической  сетке
–штукатурка  потолка  рен-

генозащитным  раствором

по  металлической  сетке

-ремонт  штукатурки  внут-

ренних  стен  по  камню  из-

вестковым  раствором

-улучшенная  окраска  водо-

эмульсионными  составами

потолков
	М3

М3

М2

 шт

100м2

М2

100м2

100м2

100м2

100м2

100м2


	0,88

0,88

6,21

  1

0,0378

1,89

0,34

0,36

0,104

0,056

0,208



	-улучшенная  масляная  окрас-

ка  стен

-масляная  окраска  металли-
	100м2

100м2
	0,807

0,046

	ческих  поверхностей  за  2

раза 

-улучшенная  окраска  ранее

окрашенных  окон

-улучшенная  масляная  окрас-

ка  дверей

-демонтаж  деревянных  плин-

тусов

-разборка  покрытий  полов

из  линолеума

-устройство  покрытий  из

антистатического  линолеума

-устройство  покрытий  из

линолеума
	100м2

100м2

100м

100м2

100м2

100м2
	0,086

0,0983

0,27

0,208

0,104

0,051



	-устройство  покрытий  из

керамических  плиток  на

цементом  растворе

-установка  ставней  двух-

створчатых  ренгенозащит-

ных


	100м2

100м2
	0,053

0,0036



	-устройство  подстилающего

слоя

-разборка  покрытия  пола

из  досок

-демонтаж  выключателей,

розеток

-демонтаж  светильников
	М2

М2

шт

шт
	0,053
0,053

10

3

	-прокладка  кабеля  4-х  жиль-

ного  сечением  до  16 мм2  с

установкой  ответвительных

коробок

-прокладка  кабеля  силового
	100м

100м
	1,08

0,34

	с  поливинилхлоридной  изо-

ляцией  и  оболочкой  с  медны-

ми  жилами  марки  ВВГ  с  числом  жил  5, сечением  4 мм

-прокладка  силового  кабеля

с  поливинилхлоридной  изоля-

цией  и  оболочкой  с  медны-

ми  жилами  марки  ВВГ  с

числом  жил 3, сечением  2,5 мм2
	100м


	0,7



	-прокладка  провода  ПВ 3*2,5

-установка  шкафа (пульта)

управления (900*600*500)

-установка  щита  ЩР

-установка  автоматов  на  ток  А до 100:
	100м

шт

шт

шт
	0,04

 1

 1

 7



	 ВА 47-29 25 А 3 р;

 ВА 47-29 !) а 1 р;

 АД 14 32 А т.ср. 30 мА.

-установка  розеток

-установка  выключателей

-установка  светильников  с

люминесцентными  лампами

-установка  коробок  распределительных
	шт

шт

шт

шт

шт

шт

шт
	 1

 5

 1

 4

 8

4

 7



	-установка  коробок  монтажных

-установка  монтажного  

лотка  с  крышкой

-металлический  рукав (на-

ружный  диаметр  до 48мм)

-гофротруба  Д=25


	шт

м

100м

м
	11

 10

0,24

 24




