	СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления экономики

Т.И. Терентьева 


	
	ПРИЛОЖЕНИЕ

к  приказу первого заместителя главы города

от «18» октября 2007г. № 131-П    

	Начальник УВД города Владимира

А.В.Разов  
	
	

	
	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключить муниципальный контракт по выполнению опытно-конструкторской работы по теме: «Разработка техно-рабочего проекта распределённой системы видеонаблюдения, отвечающей требованиям программы «Безопасный город» для УВД г.Владимира в 2007 году.
г. Владимир

2007 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

	№ п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1.
	Уполномоченный орган:
	администрация города Владимира

	1.1.
	Место нахождения 
	 г. Владимир, ул. Горького, д.40

	1.2.
	Почтовый адрес 
	600017, г. Владимир, ул. Горького, д. 36 для управления экономики

	1.3.
	Контактный телефон, факс 
	Тел. 23-24-77, 35-38-79; т/факс 23-24-77

	1.4.
	Адрес электронной почты
	munzakaz@vladimir-city.ru

	2.
	Муниципальный заказчик 
	УВД г. Владимира

	2.1.
	Место нахождения 
	г.Владимир ул. Луначарского д.1

	2.2.
	Почтовый адрес 
	600017 г.Владимир ул. Луначарского д.1

	2.3.
	Адрес электронной почты 
	lnb@guvd.teleline.ru

	2.4.
	Контактный телефон, факс 
	23-16-32

	3.
	Предмет муниципального контракта
	Выполнение опытно-конструкторской работы по теме: "Разработка техно-рабочего проекта распределенной системы видеонаблюдения, отвечающей требованиям программы "Безопасный город" (объем заказа: 1 шт., согласно технического задания – Приложение №2 к Информационной карте).

	4.
	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 


	1 000 000 рублей.

	4.1.
	Порядок формирования цены контракта
	на основании инженерной записки на выполнение работ  Приложение 1 к Информационной карте, технического задания Приложение 2 к Информационной карте.

	5.
	Место выполнения работ
	г. Владимир.

	6.
	Условия выполнения работ
	согласно п.5 технического задания Приложение 2 к Информационной карте, заключенному муниципальному контракту.

	7.
	Срок выполнения работ 
	4 квартал 2007 года

	8.
	Форма оплаты работ 
	Безналичный расчет, согласно заключенному муниципальному контракту.

	9.
	Сроки оплаты работ 
	

	10.
	Порядок оплаты работ 
	

	11.
	Источник финансирования

финансирования
	Бюджет города Владимира

	12.
	Форма подачи заяви на участие в конкурсе
	Оформляется на бумажном носителе - типовом бланке, входящем в комплект конкурсной документации.

	13.
	Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
	1. Заявка на участие в конкурсе.

2. Конкурсное предложение – оформляется на бумажном            носителе и в электронном виде.

3. Инженерная записка.

4. Копии лицензий на соответствующий вид деятельности в соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ в т.ч. 
- на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом;

- ФСБ России на право проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, (с указанием срока действия);
5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки.
6. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

7. Документы, подтверждающие право участвовать в процедуре конкурса:

7.1 документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе:

- выписка из Устава, с указанием его регистрационных данных, о порядках, сроках избрания (назначения) исполнительного органа, его полномочиях, 

 - копия протокола об избрании (назначении) исполнительного органа,

- копия приказа о назначении на должность;

7.2 копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

7.3 доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия.

8. Опись документов представленных в составе заявки на участие в конкурсе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.

	14.
	Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе (представляются в добровольном порядке)
	1. Копия учредительных документов участника размещения заказа.

2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период.

3. Копии бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период.

4. Справка о минимальной оплате труда.

5. Справка службы судебных приставов об отсутствии
ареста на имущество.

6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.

	15.
	Требования к участникам размещения заказа:
	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.



	16.
	Место подачи заявок
	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день вскрытия конвертов с заявками подача заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).

	17.
	Дата начала приема заявок 
	19 октября 2007 года. 

	18.
	Дата и время окончания приема заявок
	20 ноября 2007г. в 9 час. 20 мин.

	19.
	Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 
	20 ноября 2007г. в 9 час. 20 мин. по адресу: 

ул.Горького, 36 (актовый зал). 

	20.
	Критерии оценки: 
	Значение критерия:
	Значимость критерия:

	20.1
	Цена муниципального контракта
	1 000 000 рублей.
	15%

	20.2
	Качество выполненной работы и квалификации участника конкурса 
	согласно технического задания Приложение 2 к Инфомационной карте.
	45%

	20.3
	Сроки (периоды) выполнения работ. 
	4 квартал 2007 года
	20%

	20.4
	Срок предоставления гарантии качества работ. 
	согласно п.5 технического задания Приложение 2 к Информационной карте
	10%

	20.5
	Объем предоставления гарантий качества работ. 
	согласно п.5 технического задания Приложение 2 к информационной карте
	10%

	21.
	Порядок оценки качества выполненной работы и квалификации участника конкурса
	1. Критерии для оценки конкурсных заявок участников конкурса сведены в следующие три группы:

а) оценка научно-технического задела Участников (∑ нтз n);

б) оценка научно-производственного потенциала Участников (Тn).
2. Научно-технический задел Участников конкурса по направлению, задаваемой ОКР, оценивается экспертным путем по результатам анализа содержания инженерных записок.

Интегральная оценка научно-технического задела каждого Участника подсчитывается как сумма баллов с их дальнейшим осреднением по числу оценивающих экспертов.

3. Оценка научно-производственного потенциала проводится с целью установления интегрального показателя технологического соответствия Участников тематике задаваемой ОКР по формуле:

Т=(Кнп + Кнпб), где:

Кнп = [(5×C1+4×C2+2×C3+C4) × 20] / СМАХ – коэффициент научного потенциала предприятия, где:

СМАХ = С1 + С2 + С3 + С4 - максимальное количество сотрудников предприятия, привлекаемых к выполнению данной ОКР (С1 – количество докторов наук; С2 – количество кандидатов наук; С3 – количество инженерно-технических работников; С4 – количество рабочих и служащих);


Кнпб = [(1,5 × Sокр + Sнир) × 20] /Sниокр МАХ - коэффициент специализации научно-производственной базы (данные за последние три года), где:

SниокрМАХ - максимальное количество специализированных НИОКР, выполненных предприятием из числа Участников за последние три года;

Sниокр и Sнир – количество специализированных ОКР и НИР по тематике работы, выставляемой на конкурс.

4. Определение Участника конкурса качества выполненной работы производится по следующей формуле:


Кп = ∑ нтз n + Тn

	22.
	Порядок оценки заявок
	Каждый критерий оценивается комиссией на основании балльной системы: первое место занимает участник конкурса, чей показатель наилучший (1 балл), далее (2 балла) и т.д. Наилучшим по результатам оценки заявок на участие в конкурсе признается участник конкурса, набравший минимальное количество баллов с учетом значимости каждого критерия.

	23.
	Срок заключения муниципального контракта 
	Не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

	24.
	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта
	не требуется


Приложение 1

к информационной карте

Инженерная записка на выполнение работ

       Инженерная записка должна быть составлена в следующем порядке:

-Номер конкурса и наименование темы, указанной в Извещении на проведение  конкурса.

-Постановка задачи.

-Краткий обзор состояния проблемы (сравнение с отечественным и зарубежным уровнем).

-Обоснование предлагаемого направления решения проблемы.

-Характеристика исследуемой научно-технической продукции.

-Основные технические характеристики базового варианта (сравнение с отечественными и зарубежными аналогами), перспектива улучшения характеристик и адаптации под требования Заказчика.

-Ожидаемые эксплуатационные характеристики перспективного образца (надежность, необходимость специального обучения  персонала, безопасность, ресурсосбережение, ремонт, модульные решения и эксплуатация в различных условиях,  ограничения при эксплуатации).

-Ожидаемые экологические характеристики (безотходная эксплуатация, утилизация отходов, отсутствие отложенных экологических проблем).

-Ожидаемые технологические характеристики (необходимость использования специальных материалов, специального оборудования для создания продукции, возможность модернизации с целью улучшения  характеристик и др.).

-Основные экономические эффекты от результатов проведения ОКР.

-Описание основных методов решения задачи.

-Законодательные и правовые проблемы использования новой техники в Российской Федерации и МВД России, предлагаемые направления их решения и возможности Участника размещения заказа содействовать их решению (в перспективе).

          Для раскрытия существа заявляемой ОКР Участник размещения заказа должен представить ответы на выше поставленные вопросы в сжатой форме (не более 4 машинописных листов). В Инженерной записке Участник размещения заказа может представить дополнительные сведения, отражающие специфические подходы к решению задачи.

         Инженерная записка подписывается руководителем организации и заверяется печатью.

    Участником размещения заказа предоставляются копии лицензий, заверенные установленным порядком:

- лицензии ФСБ России на право проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (с указанием срока действия);

- лицензии на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, включающей направления проектирования линий связи, узлов управления и коммутации, систем охранной сигнализации, видеонаблюдения и контроля.

Приложение №2

к Информационной карте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на проведение работ по теме: «Разработка техно-рабочего проекта распределённой системы видеонаблюдения, отвечающей требованиям программы «Безопасный город».

1.Наименование работы

1.1 Наименование работы – ОКР «Разработка техно-рабочего проекта распределённой системы видеонаблюдения, отвечающей требованиям программы «Безопасный город»

2.Цель работы, назначение изделия.

2.1 Целью внедрения системы видеонаблюдения (СВН) является повышение эффективности работы органов внутренних дел в г. Владимир по охране правопорядка, а также других организаций, связанных с обеспечением деятельности городского хозяйства на основе использования современных информационных технологий.

Основным назначением СВН является организация передачи видеоизображения с различных участков территории г. Владимира, являющихся критичными по криминогенности, транспортной загруженности, дорожной, погодной обстановке и другим обстоятельствам.

2.2 Разработка технического решения для создания современной, перспективной СВН, обеспечивающей  решение следующих основных задач:

· обеспечение немедленного реагирования силами органов внутренних дел на возникновение криминальных происшествий в зонах города, охваченных СВН;

· обеспечение контроля над своевременностью и правомерностью работы органов внутренних дел, а также других городских служб в зонах города, охваченных СВН;

· параллельное создание инфраструктуры, интегрирующей информационные ресурсы общего пользования городских организаций на основе единой волоконно-оптической среды передачи данных;

· возможность ограниченного санкционированного доступа и совместного использования видеоинформации, другими заинтересованными организациями (банками, охранными службами и т. п.);

· накопление и хранение в течение определенного промежутка времени видеоинформации, для ее возможного использования при раскрытии преступлений и решении различных хозяйственных задач;

· существенное снижение криминальности обстановки в зонах установки СВН за счет информирования о ведении непрерывного видеонаблюдения за территорией.

3. Основание для разработки.

3.1 Основание для выполнения работы:

Поручение Президента Российской Федерации Путина В.В. по итогам заседания Государственного совета в г. Казани 26 сентября  2005 года № Пр-1564 и решение совещания при главе города Владимира от 16.04.2007 г. и.

3.2 Сроки выполнения работ:

- начало - _______  2007 г.;

- окончание – IV квартал 2007 г.

4. Заказчик и Исполнитель работ

4.1 Заказчик – Администрация г. Владимира.

4.2 Исполнитель – определяется на конкурсной основе.

5. Тактико-технические требования 

5.1 В результате ОКР должны быть разработаны:

технический проект распределённой системы видеонаблюдения имеющий положительное заключение Главгосэкспертизы.

5.1.1. Технический проект распределённой системы видеонаблюдения должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 34.201-89 и содержать следующие документы:

ведомость технического проекта;

пояснительная записка технического проекта; 

общие положения;

анализ существующих технических решений по реализации распределённого видеонаблюдения;

выбор, с учетом анализа, возможных унифицированных вариантов топологического решения построения распределённой системы видеонаблюдения с использованием оборудования отечественного и импортного производства;

описание и обоснование выбора технического решения;

основные тактико-технические характеристики и состав выбранного технического решения для создания распределённой системы видеонаблюдения;

описание способов сопряжения оборудования распределённой системы видеонаблюдения с оборудованием действующих проводных сетей (телефонных, передачи данных и т.д.), обеспечивающих интеграцию действующих сетей видеонаблюдения в единую систему;

схемы функциональной структуры распределённой системы видеонаблюдения.

5.1.2 В рамках работ по проектированию распределённой системы видеонаблюдения в соответствии с ГОСТ 21.101-97 должна быть разработана, следующая проектная документация:

· рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ;

· спецификации оборудования, изделий и материалов;

· сметную документацию, выполненную в соответствии с требованиями сборников федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) и государственных элементных сметных норм (ГЕСН-2001);

· сметную документацию, необходимую для закупки оборудования распределённой системы видеонаблюдения, производства строительно-монтажных работ и работ по вводу оборудования в эксплуатацию;

· расчеты по определению санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и зоны ограничения застройки (ЗОЗ) для выбранных мест установки комутационного и серверного оборудования в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03.

5.2  Требования к СВН.

5.2.1 Общие требования.

5.2.1.1 СВН должна обеспечивать получение и передачу видеоинформации в цвете, в чёрно-белом режиме в ночное время от видеокамер, территориально распределенных по  городу на сервер баз данных диспечерского центра при этом для разных категорий абонентов должен быть обеспечен доступ к различным каналам видеоинформации.

5.2.1.2 В состав СВН должно входить:

· центральный диспечерский центр (ЦДС);

· объектовое оборудование видеонаблюдения (ООВ);

· абонентское оборудование пользователей системы.

Список объектов наблюдения приведен в Приложении 1 к Техническому заданию.

5.2.1.3 Организационно СВН должна быть территориально распределена, чтобы авария, произошедшая на одном участке СВН, не приводила к отказу системы в целом или потере накопленных данных.

5.2.1.4 Энергопитание устройств должно быть зарезервированным на время не менее 3 часов штатной работы для периферийного оборудования и круглосуточной работы пультов контроля/управления, систем администрирования и хранения данных.

5.2.1.5 Система должна иметь возможность подключения других модулей, информационных подсистем сходного назначения (например, устройств оперативной видеосвязи граждан с ОВД, организации видео-«горячей линии» между гражданами в территориальных пунктах милиции и руководством ОВД, и других сходных случаев внешней подачи видеопотока) к системе транзита и регистрации видеоинформации.

5.2.1.6 СВН должна является средством документирования видеоинформации с точной фиксацией даты и времени каждого кадра.

5.2.1.7 Программное обеспечение системы должно позволять организовать распределенную сеть видеонаблюдения в масштабах города.

5.2.1.8 Математические алгоритмы распознавания и анализа, запрограммированные в СВН, должны позволять производить слежение за объектами с автоматическим определением скорости, автоматически фокусировать поворотные камеры для получения крупных планов объектов (в т.ч. и людей), определять номера автомобилей, производить поиск видеокадров в архиве по параметрам цвета, размера и геометрии объекта.

5.2.1.9 Программное обеспечение системы должно иметь возможности централизованного архивирования видеоархивов с узловых видеорегистраторов на центральный сервер.

5.2.2 Требование к аппаратуре ЦДС. 

5.2.2.1 В аппаратуре ЦДС должна быть реализована аппаратура:

· серверы и дисковые массивы;

· автоматизированные рабочие места операторов и администраторов;

· аппаратура связи, коммутации и сопряжения.

5.2.2.2 Серверы и дисковые массивы должны обеспечивать:

· ежесуточный сбор и хранение видеоинформации в цифровом виде с локальных территориально удаленных видеорегистраторов для долговременного хранения не менее 1 месяца (уточняется на этапе технического проектирования);

· доступ к видеоинформации операторов и других абонентов в соответствии с назначаемыми правами;

· функции поиска по дате, объекту наблюдения, гос.  номеру и типу транспортного средства и т.д.;

· управление видеокамерами: включение-выключение записи, индивидуальную настройку параметров изображения для каждой камеры: яркость, цвет, контраст, а также временного интервала записи предтревоги и послетревоги;

· управление исполнительными устройствами видеокамер;

· мониторинг работоспособности компонентов системы: обработка и хранение событий, генерируемых видеорегистраторами, нарушения связи, параметров видеорегистраторов;

· видеоинформация должны сохраняться в единой базе для всех регистраторов;

· параметры должны сохраняться в единой базе для всех регистраторов с определенной заданной периодичностью;


· возможность синхронизации событий на центральный сервер событий при разрыве связи, неработоспособности центрального сервера и при других нештатных ситуациях (локальная копия событий за определенный период должна храниться на каждом видеорегистраторе);


· возможность управления работой удаленного локального видеорегистратора (перезагрузка компьютера, запуск ПО) и обновления конфигураций и версий программных модулей;


· возможность расширения списка типов событий и типов параметров;


· оперативный мониторинг событий на рабочем месте администратора распределенной системы видеонаблюдения;


· просмотр архива событий (фильтрация по типу событий, дате, видеорегистратору и другим параметрам);


· автоматическое и ручное удаление данных при превышении длительности хранения;

· возможность экспорта видео данных на внешние носители; 

· 
возможность распечатки видео данных на принтере;

· администрирование системы: назначение прав пользователей, разграничение доступов, ведение протоколов работы пользователей;

· спряжение с информационными подсистемами (электронная карта города Владимира (масштаб не менее 1: 10 000), система «Поток» или аналог, система «Портрет-поиск» или аналог)

5.2.2.3 Автоматизированные рабочие места операторов и администраторов должны обеспечивать:

· Прием и обработку потока информации, поступающей от объектового оборудования.

· Разрешение для цифровых устройств отображения видеоинформации не хуже 1024x768 элементов изображения.

· Обработку цветного изображения.

· Управление отображением видеоинформации.

· Формирование мультиэкранного   изображения с возможностью одновременного просмотра не менее 16 видеокамер.

· Возможность распечатки или экспорта выбранного кадра («стоп-кадр»).

· Взаимодействие со средствами архивирования видеоинформации для просмотра архивов.

· Возможность просмотра изображения с видеокамер или архива в полноэкранном режиме.

· Возможность просмотра архивного изображения в выбранных зонах наблюдения при одновременном контроле текущей ситуации в других зонах.

· Поддержку автоматического звукового и/или визуального оповещения о срабатывании детектора движения независимо для каждой видеокамеры с автоматическим включением записи.

· Возможность дистанционного управления исполнительными устройст​вами.

· Аутентификацию оператора.

· Протоколирование всех действий оператора на АРМ.

· Сохранение работоспособности при кратковременном пропадании электропитания.

· Создание двух независимых настроек программы - например, на​стройки для работы днем и для работы ночью.

· Отображение на электронной карте города Владимира мест установки видеокамер и объектов наблюдения.

5.2.2.4 Аппаратура связи, коммутации и сопряжения должна обеспечивать:

· Связь между компонентами системы и другими структурными единицами должна осуществляться круглосуточно.

5.2.2.5 Размещение технологического оборудования, оборудования жизнеобеспечения и безопасности, организация автоматизированных рабочих мест (АРМ) ЦДС оп​ределяется на стадии проектирования в соответствии:

· ГОСТ 12.2.006 «Система стандартов безопасности труда»;  ГОСТ 17.1005-88 «Санитарные нормы по безопасности труда»;  Сан П и Н 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронным вычислительным машинам и ор​ганизация работ»;

· СН и П 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;  СН и П 2.08.01-89 и СН и П 2.08.02-89 «Электрооборудование жилых и общественных зданий и сооружений»;

· ГОСТ 27.570.0 «Электробезопасность»;

· СН и П 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

5.2.2.6 Требования к технологическим помещениям ЦДС:

Технологические помещения ЛЦМ должны соответствовать следующим условиям:

· Площадь не менее 16 кв.м.

· Температура окружающей среды +18 (+7....-5) С.

· Влажность не более 70%.

· В помещение не должен попадать прямой солнечный свет.

· Необходимо предусмотреть аварийное освещение.

· По периметру помещения должна быть уложена шина заземления, соединенная с контуром заземления, выполненным в соответствии с ПУЭ;

· Все металлические конструкции (батареи и др.) должны быть закрыты экранами из электроизоляционных материалов.

· Полы в помещениях должны быть антистатическими.

· Помещения должны быть оборудованы средствами пожаротушения.

· В помещениях должны быть установлены пожарная и охранная сигнализация.

· Напряжение 220В, 50 Гц, необходимое для электропитания кондиционе​ров, освещения и розеток (2 шт.), должно быть подано от отдельного автомата.

· На окнах должны быть установлены решетки.

· Входные двери должны быть металлическими.

· В помещение для электропитания технологического оборудования должно подводиться напряжение 220 В, 50 Гц общей мощностью 10 - 30 кВт. Должен быть установлен электрощит с вводными автоматами (по 40 А каждый) электропитания на нагрузку 10-30 кВт подаваемого от двух лучей и выходными автоматами (ориентировочно на 20 автоматов).

· В помещении должен быть предусмотрен ввод для телефонных и оптических кабелей связи, с учетом развития ввод должен осуществляться через шесть труб диаметром 100 мм, которые должны быть защищены от проникновения грызунов и попадания влаги в технологическое помеще​ние.

5.2.2.7 Требования к техническим средствам охраны ЦДС

Помещения ЦДС должны быть оборудованы системой контроля и ограничения доступа, средствами пожарной и охранной сигнализации, телефонной связи.

Работы по подготовке помещения для ЦДС, в соответствии с требова​ниями к ЦДС, выполняются подрядной организацией.

5.2.2.8 Общие требования к аппаратно-программным средствам ЦДС

Аппаратно-программные средства ЦДС должны обеспечивать функ​ционирование в составе локальной вычислительной сети.

Специализированное программное обеспечение должно функциониро​вать в среде операционных систем Linux или Windows или других ОС.

Программное обеспечение должно содержать средства диагностики:

· Аппаратных сбоев.

· Несанкционированного доступа извне.

· Нерегламентированного доступа.

5.2.3 Требования к аппаратуре объектового оборудования видеонаблюдения (ООВ).

5.2.3.1
Состав объектового оборудования определяется на этапе проектирования в зависимости от индивидуальных характеристик объекта наблюдения и в общем случае может состоять из:

· цветные стационарные видеокамеры;

· цветные управляемые поворотные камеры;

· средства дистанционного управления исполнительными устройствами;

· видеорегистратор;

· линии связи с видеокамерами;

· аппаратура сопряжения с линиями связи и каналом передачи информации;

· аппаратура дополнительного освещения;

· аппаратура резервного питания.

При проведении проектных работ необходимо стремиться к минимизации количества аппаратуры объектового оборудования видеонаблюдения.

5.2.3.2 Технические требования к видеокамерам:

· тип видеокамеры (аналоговая или цифровая) определяется при проектировании;

· управляемые поворотные цветные камеры с разрешением не менее 540 твл. Чувствительность не менее 0,04 лк. При недостаточности освещения должна быть обеспечена возможность переключения камеры в черно-белый режим («ночь»). Камера должна быть оборудована оптическим трансфокатором с кратностью не менее 20;

· цветные стационарные видеокамеры разрешением не менее 470 твл. Чувствительность не менее 0,1 лк. При недостаточности освещения должна быть обеспечена возможность переключения камеры в черно-белый режим («ночь»);

· видеокамеры, используемые для идентификации объектов, должны выбираться с учетом предъявляемых специфических требований.

· видеокамеры должны сохранять работоспособность при наружном монтаже в диапазоне температур от -40 до +50 С. Должны быть предусмотрены меры по защите от обледенения и загрязнения.

Места установки - элементы конструкции здания, опоры мачт освещения и др.

Выбор места установки видеокамер следует производить, по согласованию с УВД г. Владимира, из расчета:

· максимально затрудненного несанкционированного доступа. При невозможности этого - предусмотреть конструктивные элементы, затрудняющие доступ;

· обеспечения максимальных углов обзора и отсутствия непрозрачных помех (препятствий);

· при организации освещения в зоне видеонаблюдения недопустима избыточная освещенность (блики, тени) или недостаточная освещенность;

· видеокамеры, по возможности, необходимо устанавливать максимально
близко к горизонтальной визирной линии по отношению к фиксированному объекту наблюдения.

5.2.3.3 Технические требования к исполнительным устройствам и средствам
дистанционного управления:

· исполнительные устройства должны позволять управлять позиционированием видеокамер в горизонтальной и вертикальной плоскостях, а также трансфокаторами.

· исполнительные устройства должны позволять управлять дополнительным освещением.

· исполнительные устройства должны сохранять работоспособность при наружном монтаже в диапазоне температур от -40 до +50 С. Должны быть предусмотрены меры по защите поворотных устройств от обледенения и загрязнения.

5.2.3.4 Технические требования к видеорегистраторам:

· Запись и хранение принятой цифровой видеоинформации не менее 3 суток. Скорость записываемого цифрового видеопотока от каждой камеры должна быть не ниже скорости аналогичного потока, выводимого на АРМ оператора, но не менее 1 кадр/с. Должна быть предусмотрена возможность установки скорости записи видеоинформации от выбранной видеокамеры не менее 25 кадр/с, при сохранении скорости записи видеопотока от прочих видеокамер не менее 1 кадр/с.

· Оцифровку сигнала, поступающего от аналоговых видеокамер, при скорости до 25 кадр/с и разрешении от CIF(352x288) до 4CIF(704x576).

· Обработку и сжатие оцифрованного видеосигнала.

· Индивидуальную настройку параметров изображения для каждой камеры: яркость, цвет, контраст, а также временного интервала записи предтревоги и послетревоги.

· Передачу обработанной видеоинформации для дальнейшего анализа и хранения.

· Сохранение работоспособности при кратковременном пропадании электропитания.

· Аутентификацию при доступе к настройкам средств обработки.

5.2.4 Технические требования к аппаратуре абонентского оборудования пользователей системы аналогичны требованиям к автоматизированным рабочим местам операторов.

5.2.5 Требования к характеристикам взаимосвязей СВН со смежными системами:

· информационное взаимодействие между СВН и другими системами может осуществляться по выделенным каналам передачи информации. Каналы передачи информации должны быть согласованы с Заказчиком на этапе проектирования СВН.

· канал передачи данных должен обеспечивать с необходимым качеством и надежностью передачу видеоинформации, архивной информации и сигналов телематики и управления.

· средства передачи данных должны предоставлять технические ресурсы для сопряжения со средствами СВН.

· перечень смежных ведомственных автоматизированных информационных систем г. Владимира, а также других ведомств и организаций, с которыми нужно обеспечить информационное взаимодействие, уровни, права и регламенты доступа потребителей к необходимым информационным ресурсам согласовываются и утверждаются Заказчиком.

· удаленный доступ заинтересованных организаций и ведомств к информации, хранимой в СВН, контролируется и осуществляются через ЦДС на основе определенных регламентом прав доступа.

5.2.6 Требования к единому стандарту интерфейсов сопряжения компонентов СВН.

В процессе разработки технического проекта должны быть определены Требования к единому стандарту интерфейсов сопряжения СВН.

5.2.7 Требования к защите от помех и электромагнитной совместимости.

Система должна быть устойчива к воздействию электромагнитных помех и соответствовать:

· ГОСТ Р 51318.22-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных тех​нологий».

· ГОСТ Р 51318.24-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных технологий к электро​магнитным помехам».

5.2.8 Конструктивные требования:

· Конструкция системы должна обеспечивать взаимозаменяемость однотипных составных частей.

· Конструкция системы должна обеспечивать степень защиты оболочки по ГОСТ 14294-96. Блоки аппаратуры, расположенные вне отапливаемых помещений - IP65 по ГОСТ 14294-96.

5.2.9 Требования к условиям эксплуатации:

Подсистемы СВН должно сохранять работоспособность при следующих значениях климатических факторов:

· Рабочая температура окружающей среды от 278 до 328 °К (от 5 до 45 °С); для оборудования и линейно-кабельных сооружений, расположенных вне отапливаемых помещений - от 233 до 333 °К (от минус 40 до 60 °С).

· Относительная влажность до 80% при 298 К (25 °С); для оборудования и линейно-кабельных сооружений, , расположенных вне отапливаемых помещений - до 98% при 308 °К (35 °С).

· Оборудование СВН должно сохранять работоспособность при вибрационных нагрузках в диапазоне частот от 5 до 35 Гц при максимальном ускорении 0,5 g (5 м/с2).

· Оборудование СВН должно сохранять работоспособность после воздействия одиночных механических ударов (значение пикового ускорения 50 м/с2).

Оборудование СВН в упаковке должно выдерживать при транспортировании:

· Транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте от 10 до 120 ударов в минуту.

· Температуру от 223 до 323 °К (от -50 до +50°С).

· Относительную влажность 95±3% при 308 °К (35°С).

Линии связи и оборудование СВН должны сохранять требуемую работоспособность в условиях грозы и других неблагоприятных природных явлений.

5.2.10 Требования к диагностированию.

При создании СВН должно быть предусмотрено автоматизированное диагностирование  работоспособности ее технических и программных средств.

В случае применения изделий, не оснащенных специальными устройствами контроля работоспособности, должны быть предусмотрены в ком​плекте поставки соответствующие приборы (приспособления и принадлежности) для осуществления эксплуатирующим персоналом диагностирования их работоспособности до функционального блока (типового элемента замены), в объеме, согласованном Заказчиком и Исполнителем на этапе проектирования.

Требования по диагностированию СВН могут быть уточнены по согласованию Заказчика и Исполнителя в процессе создания системы.

5.2.11 Направления развития и модернизации системы

Перспективное развитие СВН должно осуществляться на основании отдельного Технического задания, разрабатываемого по решению Заказчика.

Перспективное развитие (модернизация) СВН и ее составных частей должны осуществляться без нарушения работоспособности всей системы.

Возможности взаимодействия с существующими и разрабатываемыми информационными системами.

Трансляция изображения с видеокамер на электронные рекламные щиты и по каналам кабельного телевидения.

Замена видеокамер наблюдения на перспективные видеокамеры с целью реализации эффективных алгоритмов автоматизированного распознавания объектов наблюдения на фоне других движущихся объектов, забытых предметов и т.д.

Подключение квартир граждан на охрану (пожар, вторжение) по согласованию с ГУВД, УВО, ГУ ГО ЧС.

Внедрение  считывателей  идентификационных электронных ключей  на объектах социально-культурной сферы.

Обеспечение технической возможности ввода изображения с видеокамеры, установленной у подъезда дома, в его телевизионную магистраль для просмотра на бытовых телевизионных приёмниках жильцов с целью реали​зации функции видеодомофона.

Внедрение индивидуальных тревожных кнопок (радиобрелков) с опре​делением местонахождения владельца с точностью не менее 10 м при приеме тревожного сигнала и передачу сигнала квитанции о принятом тревожном сигнале.

Обеспечение технической возможности управления электрозамками и другими исполнительными устройствами.

Иные направления по решению Заказчика, согласуемые и утверждаемые в установленном порядке.

5.2.12 Требования к численности и квалификации персонала

Рекомендуемая  численность  персонала,  необходимого  для  обеспечения круглосуточной эксплуатации СВН, и требования к уровню его ква​лификации должны определяться Исполнителем при проектировании сис​темы и согласовываться с Пользователем.

Штатная численность эксплуатационного персонала СВН определяется и обеспечивается Пользователем с учетом проектных рекомендаций.

Первичная подготовка и обучение персонала эксплуатации и использова​нию средств СВН должны осуществляться Исполнителем до ввода сис​темы в опытную эксплуатацию в рамках заключенных с Заказчиком догово​ров.

Допуск персонала к самостоятельной эксплуатации средств СВН, а также текущий контроль знаний и навыков персонала, должен осуществляться Пользователем.

Режим работы персонала должен устанавливаться Пользователем с учетом поддержания необходимого режима функционирования СВН и дейст​вующего законодательства.

5.2.13 Требования к надежности

Коэффициент технической готовности для аппаратно-технических и про​граммных средств, установленных в ЦДС, должен быть не ниже 0,95 при среднем времени восстановления 60 минут.

Для периферийного оборудования среднее время восстановления опреде​ляется в процессе опытной эксплуатации, при этом выход из строя от​дельных узлов и модулей этого оборудования не должен приводить к од​новременной потере более чем 3% информационных возможностей СВН.

Время наработки на отказ подсистем СВН должно составлять не менее 9000 часов.

Плановый срок эксплуатации СВН должен составлять не менее 9 лет.

При создании СВН на этапе проектирования должны быть регламентиро​ваны и реализованы требования по надежности в случае отключения элек​тропитания от промышленной сети, а также требования по восстановлению работоспособности в случае выхода из строя аппаратно-технических или программных средств.

Состав ЗИП определяется Исполнителем в рабочем проекте системы.

5.2.14 Требования к эргономике и технической эстетике

Технические средства ИСОБГ, и их компоновка должны обеспечивать удобство и комфортность работы персонала в круглосуточном режиме, при дневном и искусственном освещении, с учетом специфики помеще​ний, в которых они размещаются.

Места размещения технических средств в ЦДС определяет Ис​полнитель на этапе проектирования и согласовывает с Пользователем и Заказчиком.

Технические средства СВН, их монтаж и размещение должны обес​печивать удобство эксплуатации, обслуживания и ремонта персоналом с учетом специфики помещений, в которых они размещаются.

5.2.15 Требования безопасности

При проектировании и создании СВН должно быть обеспечено выполнение требований по безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, об​служивании и ремонте аппаратно-технических средств системы.

Требования к обеспечению безопасности при наладке, эксплуатации, об​служивании и ремонте аппаратно-технических средств системы должны быть изложены в соответствующей эксплуатационно-технической докумен​тации, разрабатываемой Исполнителем.

5.2.16 Требования к электропитанию и заземлению

Для обеспечения повышенной надежности функционирования ЦДС и защиты оборудования от помех должна быть предусмотрена установка источников бесперебойного питания, обеспечивающих защиту от помех и подавление скачков напряжения в питающей электросети.

Помещения для размещения ЦДС должны быть оборудованы защит​ным заземлением в соответствии с ГОСТ 464-79 "Заземления для ста​ционарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радио​трансляционных узлов и антенн систем коллективного приема телеви​дения" М. 1987 год.

5.2.17 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремон​ту

Оборудование   СВН должно   быть   рассчитано   на   длительную непрерывную круглосуточную работу.

Технические средства СВН должны эксплуатироваться в соответствии с эксплуатационно-технической документацией, разрабатываемой Ис​полнителем.

Эксплуатация СВН должна осуществляться персоналом эксплуа​тирующей организации, прошедшим необходимую подготовку и аттеста​цию у Исполнителя системы.

Техническое обслуживание средств, входящих в состав СВН, и  объектового оборудования осуществляет организация, аттестованная и Исполнителем системы.

Состав запасных частей, инструмента и принадлежностей (ЗИП), необходимых  для  обеспечения  эксплуатации  СВН,   определяется Исполнителем и согласуется с Пользователем и Заказчиком на этапе рабочего проектирования.

5.3
Требования к видам обеспечения

5.3.1
Требования к техническому обеспечению.

Применяемые в СВН технические средства должны соответствовать требова​ниям к функциональным, конструктивным и эксплуатационным характеристикам технических средств, определяемым настоящим ТЗ.

5.3.2
Требования к лингвистическому обеспечению.

Пользовательский интерфейс программных средств ИСОБГ должен быть на русском языке.

Вся проектная, техническая и эксплуатационная документация по СВН должна быть оформлена на русском языке.

5.3.3
Требования к организационному обеспечению.

При проектировании и создании СВН должны быть предусмотрены меры по защите от ошибочных действий персонала в части обеспечения сохранности установленных настроечных параметров системы и архивов.

5.4
Требования к обеспечению информационной безопасности

При передаче информации СВН по каналам связи должна обеспечиваться защита информации.

При создании СВН должны быть реализованы меры по обеспечению сохранности архивной информации при выходе из строя оборудования или отключении электропитания.

Требования по обеспечению информационной безопасности СВН могут быть изменены или уточнены по согласованию Заказчика и Пользователя в процессе создания сис​темы

5.5
Требования к обеспечению патентной чистоты

При создании СВН должна быть обеспечена патентная чистота в в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Программное обеспечение, распространяемое на основе лицензий про​изводителей и используемое в СВН, должно иметь соответствую​щие лицензии, приобретенные в установленном порядке.

5.6
Требования к стандартизации и унификации

При создании СВН должны приниматься к руководству действующие в Российской Федерации государственные и отраслевые стандарты.

Технические средства, используемые при создании СВН, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с действующим законода​тельством Российской Федерации, должны иметь соответствующие сер​тификаты.

Должны быть предложены меры по унификации протоколов и интер​фейсов взаимодействия блоков объектового оборудования с исполни​тельными устройствами и датчиками.

5.7
Требования к документальному оформлению работ

Документальное оформление работ по СВН должно соответствовать:

ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на АС. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на АС. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на АС. Автоматизированные системы. Стадии создания.

ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на АС. Термины и определения.

РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная техно​логия.  Комплекс  стандартов  и  руководящих  документов  на АС. Требования к содержанию документов.

ГОСТ  2.601-95.   Единая  система  конструкторской  документации. Эксплуатационные документы.

ГОСТ Р 51.558-2000. Системы охранные телевизионные. Техниче​ские требования и методы испытаний.

ГОСТ 22006-76. Установки телевизионные прикладного назначения. Ос​новные параметры и общие технические условия.

ГОСТ  23456-79.  Установки телевизионные прикладного  назначения. Методы измерений и испытаний.

Рекомендации Р 78.36.008-99. Проектирование и монтаж систем охранно​го телевидения и домофонов.

5.7 Состав и содержание работ по созданию СВН

5.7.1 Стадии и этапы создания СВН

	Стадия
	Этапы работ

	1. Техническое задание
	1.1 Изучение объекта

1.2 Разработка и утверждение технического задания.

	2. Технический проект
	2.1 Разработка проектных решений по системе и ее частям.

2.2 Разработка документации на СВН и ее части.

2.3 Разработка и оформление документации на постав​ку изделий для комплектования СВН и (или) тех​нических требований на их разработку.

2.4 Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации.

	3. Рабочая документация
	3.1 Разработка рабочей документации на систему и ее части.

3.2 Разработка или адаптация программ

	4. Ввод в действие
	4.1 Подготовка объекта СВН к вводу в действие.

4.2.Подготовка персонала.

4.3 Строительно-монтажные работы.

4.4 Пусконаладочные работы.

4.5 Проведение предварительных испытаний.

4.6 Проведение опытной эксплуатации.

4.7 Проведение приемочных испытаний.

	5. Сопровождение СВН
	5.1 Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами.

5.2 Послегарантийное обслуживание.


5.8   Порядок контроля и приемки СВН

5.8.1  При создании СВН должны быть выполнены требования по контролю и приемке в соответствии с данным Техническим заданием на СВН, договорами на выполнение работ и требованиями Заказчика.

5.9    Затраты на эксплуатацию СВН

5.9.1 Исполнителем в конкурсной документации должны быть рассчитаны и представлены полные затраты на эксплуатацию создаваемого участка СВН, включая затраты на техническое обслуживание, каналы связи, оплату персонала и т.п.

Приложение 1 

к Техническому заданию

Список объектов наблюдения

	Объекты общего наблюдения
	Объекты наблюдения за транспортным потоком с определением типа, цвета и гос. номера т/с
	Объекты наблюдения для идентификации личности
	Объекты наблюдения с управляемыми видеокамерами
	Объекты наблюдения, информация с которых должна сохраняться (время хранения и период дискретизации)
	Перечень организаций, имеющих доступ к получению информации в реальном времени и обращению к архиву для чтения

	1. Площадь 30-летия Победы

 узел: опорный пункт милиции ул.Чайковского, д.2
	1. Ул. В. Дуброва – перед  мостом через ж.д. , узел: административное здание МУП «ВладГорТранс»
	1. Ж.д. вокзал: входы и турникеты, узел: автовокзал
	1. Привокзальная площадь, узел:  автовокзал
	1. По линии ГИБДД – 1 месяц
	1. УВД по Владимирской области

	2. Парк «Липки», парк им А.С. Пушкина

узел: стационарный пункт милиции (в проекте)
	2. Ул. Горького - выезд из города в направлении г.Юрьев-Польского, узел: общежитие ул.Тракторная 1-в
	2. Автовокзал – вход, узел: автовокзал
	2. Соборная площадь узел: стационарный пункт милиции (в проекте)
	2. Общего наблюдения, наблюдения для идентификации личности, наблюдения с управляемыми видеокамерами

 – 1 неделя
	2. УВД по г. Владимиру, ОВД по Ленинскому, Октябрьскому, Фрунзенскому р-нам

	3. Центральный Колхозный рынок, ул. Батурина д. 14 

узел: комната милиции на рынке
	3. Суздальский пр-кт  - выезд из города в направлении г.Суздаля тех.этаж, узел: технический этаж Суздальский пр-кт д.27
	3. Остановка общественного транспорта «Хим. завод»,  узел: Проф.Тех.Лицей № 25, ул.Большая Нижегородская д. 98-а
	3. Театральная площадь и прилегающая территория, узел:  опорный пункт охраны правопорядка в здании театра драмы им.Луначарского
	3. Возможность оперативного включения на запись управляемых камер 
	3. Опорные пункты милиции, находящиеся в непосредственной близости от мест установки видеокамер

	4. Рынок «Восток», ул. Егорова д. 8а 

узел: опорный пункт милиции  ул.Юбилейная, д.40
	4. Ул. Добросельская - выезд из города в направлении г.Н.Новгорода, узел: технический этаж г-ца «Профкурсы», ул.Добросельская, д.217
	4. Универмаг «Валентина», узел: опорный пункт охраны правопорядка в здании театра драмы им.Луначарского
	4. Площадь 30-летия Победы,

 узел: опорный пункт милиции ул. Чайковского д.2
	4. 
	4. МОБ УВД по Владимирской области

	5. Перекрёсток пр-кт Ленина – ул. В. Дуброва узел: опорный пункт милиции пр-кт Ленина, д.67-а
	5. Судогодское шоссе – АЗС №4 выезд из города в направлении г.Судогды узел: областной туберкулезный диспансер
	
	5. Вход в парк им. 850-летия г. Владимира, узел: опорный пункт милиции в парке
	
	5. ГИБДД УВД по Владимирской области

	6. Перекрёсток ул. Студеная гора - ул. Дворянская, храм Михаила Архангела, 

узел: здание Авиамеханического колледжа
	
	
	6. Администрация Владимирской области, Октябрьский пр-т  д.21 , узел: в здании администрации ВО
	
	6. Управление ФСБ по Владимирской области

	7. Стадион «Торпедо», узел: опорный пункт охраны правопорядка в здании театра драмы им.Луначарского
	6. 
	5. 
	7. 
	5. 
	7. 

	8. Перекрёсток ул. Гагарина -  ул. Б. Московская узел: здание администрации Фрунзенского района
	7. 
	6. 
	8. 
	6. 
	8. Прокуратура Владимирской области

	9. Перекрёсток ул. Б. Нижегородская – ул. Мира узел: административное здание ХОЗО УВД по ВО
	8. 
	7. 
	9. 
	7. 
	9. Прокуратура г. Владимира

	10. Перекрёсток ул. Мира – ул. Горького 

узел: здание администрации Октябрьского района
	9. 
	8. 
	10. 
	8. 
	10. ГУ МЧС РФ по Владимирской обл., ул. Краснознаменная д.1б

	11. Перекресток ул. Мира – пр-кт Строителей (ЦДС «Примус»)

узел: опорный пункт милиции, пр-кт Строителей, 8
	10. 
	9. 
	11. 
	9. 
	11. Администрация Владимирской области

	12. Перекресток ул. Горького – Октябрьский пр-кт, пл-дь им. В. И. Ленина 

узел: здание ЦНТИ
	11. 
	10. 
	12. 
	10. 
	12. Администрация г.Владимира

	13. Перекресток ул. Горького – пр-кт Строителей узел: ул. Горького, д. 99 – технический этаж
	12. 
	11. 
	13. 
	11. 
	13. 

	14. Перекресток ул. Добросельская – Суздальский пр-кт узел: ул.Добросельская, д.175, помещение библиотеки
	13. 
	12. 
	14. 
	12. 
	14. 

	15. Перекресток Суздальский пр-кт – Комисарова, узел: опорный пункт милиции, Суздальский пр-кт, д.15-а
	
	
	
	
	

	16. Вокзальный спуск: ул. Б. Московская, д.90а - арка , Богословский переулок (лестница), узел: автовокзал, комната милиции
	14. 
	13. 
	15. 
	13. 
	15. 

	17. Парк «Добросельский», ул. Егорова д.7, узел: опорный пункт милиции ул.Юбилейная, д.40
	15. 
	14. 
	16. 
	14. 
	16. 

	18. Парк «Дружба», ул. В. Дуброва д. 22б, узел: технический этаж ул.В Дуброва д.22-б


	16. 
	15. 
	17. 
	15. 
	17. 


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с __________________________________________________________
                                                       (указывается наименование муниципального заказчика)

муниципального контракта по выполнению опытно-конструкторской работы по теме: "Разработка техно-рабочего проекта распределенной системы видеонаблюдения, отвечающей требованиям программы "Безопасный город" для УВД г. Владимира в 2007 году.
1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта____________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, _________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации.

3. Заявка имеет обязательное приложение:

- структура расчета цены контракта в форме [сводного сметного расчета / локальных смет] _______на стр. (заполняется при выполнении ремонтно-строительных работ)

4. Заявка соответствует установленным условиям.

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации.

6. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на [выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров], составляющих полный комплекс [работ, услуг, товаров], которые должны быть [выполнены, оказаны или поставлены] в соответствии с предметом конкурса, данные [работы, услуги, товары] будут в любом случае [выполнены, оказаны и поставлены] в полном соответствии с техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

7. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство [выполнить работы, оказать услуги, поставить товары] в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

8. Настоящей  заявкой  подтверждаем,  что  в  отношении: ____________________________________________________________________________  

              (наименование организации-участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

10. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ________________________________________________________________________

                                               (указывается наименование муниципального заказчика)

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, срок заключения контракта не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе или протокола оценки и сопоставления заявок.

11. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с ____________________________________________________________________________
                                        (указывается наименование муниципального заказчика)

мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

12. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе или протокола оценки и сопоставления заявок до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

13. Юридический адрес___________________________________________________

__________________________________________________________________________

Почтовый  адрес/место жительства__________________________________________  __________________________________________________________________________ 

     телефон ______________________, факс_______________________ 

    банковские реквизиты_______________________________________

    __________________________________________________________

    __________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _______стр.

Участник размещения заказа 

(уполномоченный представитель)    __________________    ___________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                          (подпись)

Главный бухгалтер                             __________________    ___________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                          (подпись)

МП 
                 

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт по выполнению опытно-конструкторской работы по теме: "Разработка техно-рабочего проекта распределенной системы видеонаблюдения, отвечающей требованиям программы "Безопасный город" для УВД г.Владимира в 2007 году, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, мы________________________________________________________________________________________
(указать   полное   наименование   участника   размещения   заказа,   индекс,   почтовый   адрес)

___________________________________________________________________________________________в лице ______________________________________________________________________, (указать должность, ФИО)

действующего на основании ____________________________________________, уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях настоящего конкурсного предложения:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:

	1. Предмет муниципального контракта:  
	

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ                                 (цифрами и прописью)
	

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	

	2.3. Порядок оплаты работ


	

	3. Сроки выполнения работ:

3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	

	4. Качество работ:

4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	

	4.4. Требования по безопасности
	

	5. Количество сотрудников, привлекаемых к выполнению ОКР (всего)

из них:
	

	5.1. Количество докторов наук
	

	5.2. Количество кандидатов наук
	

	5.3. Количество инженерно – технических работников
	

	5.4. Количество рабочих и служащих
	

	6. Общее количество выполненных Исполнителем 

НИОКР за три последних года,

всего
	

	7. Количество специализированных НИОКР по тематике работы за последние три года, всего

из них:
	

	7.1.НИР
	

	7.2. ОКР
	

	8. В том числе, выполненных в интересах госзаказчиков из числа правоохранительных органов, МЧС России и Минобороны России:
	

	8.1.НИР
	

	8.2. ОКР
	

	9. Гарантии качества работ:

9.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	

	9.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	


Участник размещения заказа 

(уполномоченный представитель)    __________________    ___________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                          (подпись)

Главный бухгалтер                             __________________    ___________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                          (подпись)

МП 
                 

Дата, исх. номер                                                                 Заказчику 

На бланке организации                                          Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на _______________________________________________________________________

________________________________________________________________для нужд _______________________________________________________________________

(дата и время проведения конкурса  – «___»___________2007 г. в __:__ по московскому времени):

	№ п/п
	Раздел конкурсной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты открытого конкурса и т.п.)
	Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации 

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации        _______________              _________________     

                                                                 подпись                                  Фамилия И.О.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ N _______

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ

«Разработка техно-рабочего проекта распределённой системы видеонаблюдения, отвечающей требованиям программы «Безопасный город»»

(наименование)

г. Владимир






            "__" __________ 2007г.

________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________________________________, действующего на основании__________________________________________, с одной стороны, и_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                         (полное наименование организации – головного   исполнителя (исполнителя), 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

свидетельство о регистрации)

именуемый(ое) в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании __________________________________________________________________________________,

(наименование документа  и его реквизиты)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

I. Предмет муниципального контракта

1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта и  своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить опытно-конструкторскую работу (далее именуется – ОКР) по теме:

«Разработка техно-рабочего проекта распределённой системы видеонаблюдения, отвечающей требованиям программы «Безопасный город»»

2. Основание для заключения муниципального контракта: ___________________________________________________________________________________

( номер и дата решения (протокола) конкурсной комиссии)

II. Условия муниципального контракта

3. ОКР выполняется  Исполнителем  в  полном соответствии  с требованиями технического задания (далее именуется ТЗ)_________________________________________________________,

(номер и дата утверждения, кем утверждено)

являющегося неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

Содержание, стоимость и сроки выполнения этапов ОКР определяются календарным планом проведения ОКР, который является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

4. Разработанная согласно настоящему муниципальному контракту опытно-конструкторская документация должна отвечать требованиям ТЗ и содержать опытно-конструкторское обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям следующих документов: ___________________________________________________________________________________.

(стандарты или другие документы, их номера и даты)

Документация передается Заказчику в подлинниках на бумажных носителях в 2 экз. и в электронном виде на компакт-дисках (CD-R) в соответствующих форматах данных (Word,P-CAD,A-CAD и т.д.) в 2 экз.

5. Изменение Заказчиком в процессе выполнения ОКР требований, предусмотренных пунктом 3 настоящего муниципального контракта, оформляется дополнительным соглашением Сторон с приложением протокола согласования (уточнения)  цены ОКР и уточненного календарного плана, которые с момента их подписания являются неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

6. При выполнении ОКР и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать следующие условия ограничения: ___________________________________________________________________________________

(режим допуска к работам и документам, степень их секретности и другие требования, наименования, номера и даты документов, которыми  следует руководствоваться)

__________________________________________________________________________________.

III. Права и обязанности Сторон

7. Исполнитель вправе:

а) привлекать по согласованию с Заказчиком на контрактной основе к выполнению настоящего муниципального контракта соисполнителей.

В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. При этом условия настоящего муниципального контракта подлежат включению Исполнителем в контракты с соисполнителями.

Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего муниципального контракта;

б) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения ОКР  информацию;

в) требовать возмещения убытков в порядке, установленном пунктом 31 настоящего муниципального контракта;

г) приостановить работу по настоящему муниципальному контракту в случае, если в ходе выполнения ОКР выяснится, что невозможно достигнуть результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.

д) перераспределять фактические расходы по калькуляционным статьям структуры цены без изменения стоимости ОКР.

8. Заказчик вправе:

а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего муниципального контракта и целевое использование средств, выделяемых для выполнения ОКР

б) требовать возмещения в соответствии с пунктом 31 настоящего муниципального контракта убытков, причиненных по вине Исполнителя;

в) в течение 6 месяцев с момента приемки результатов ОКР (этапа ОКР) предъявлять к Исполнителю обоснованные претензии по результатам выполненной ОКР (этапа ОКР).

г) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего муниципального контракта назначить срок для приведения результата ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями.

9. Исполнитель обязан:

а) выполнить ОКР в соответствии с утвержденным Заказчиком ТЗ и передать Заказчику результаты, в том числе разработанные согласно настоящему муниципального контракту отчеты, опытно-конструкторскую и иную документацию, а также изготовленные макеты, стенды, экспериментальные образцы в предусмотренный настоящим муниципальным контрактом срок;

б) согласовать с Заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам;

в) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего муниципального контракта;

г) информировать Заказчика о приостановлении ОКР  в 3-дневный срок с соответствующими обоснованиями, а также о невозможности достичь результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ;

д) проводить в процессе выполнения работ по настоящему муниципальному контракту патентные исследования в соответствии ________________________________________________.

(стандарты и другие документы, их номера и даты)

и на дату завершения ОКР обеспечить защиту используемых при выполнении ОКР авторских прав и прав патентообладателей;

е) уведомлять Заказчика в 10-дневный срок о каждом полученном при выполнении настоящего муниципального контракта результате ОКР (этапа ОКР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.

10. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить результаты ОКР (этапа ОКР) в соответствии с настоящим государственным контрактом;

б) сообщить Исполнителю в 15-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего муниципального контракта способного к правовой охране результата ОКР (этапа ОКР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны;

в) возместить Исполнителю фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене ОКР (этапа ОКР), в случае досрочного прекращения работ по настоящему муниципальному контракту;

г) в случае невозможности достижения результатов ОКР, установленных требованиями ТЗ, в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения ОКР (этапа ОКР) и внести по согласованию с Исполнителем изменения в ТЗ на проведение ОКР и в календарный план проведения ОКР либо принять решение о ее прекращении;

д) провести в месячный срок после окончания ОКР (этапа ОКР) муниципальный учет результатов интеллектуальной деятельности, созданных при ее выполнении;

е) передавать Исполнителю необходимую для выполнения ОКР информацию.

IV. Сроки исполнения

11. ОКР (этап ОКР) выполняется в сроки, указанные в календарном плане проведения ОКР.

При этом устанавливаются:

- начало ОКР с момента подписания настоящего муниципального контракта;

- окончание ОКР IV квартал  2007г.
12. В случае досрочного выполнения ОКР (этапа ОКР) Заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной ОКР  (этапа ОКР) производится в установленном настоящим государственным контрактом порядке.

13. Досрочное выполнение ОКР (этапа ОКР) по просьбе Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением о сроке выполнения ОКР (этапа ОКР), которое с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

14. Датой исполнения ОКР  по настоящему муниципальному контракту считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа ОКР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане проведения ОКР.

V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ

15. При завершении выполнения ОКР (этапа ОКР) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче.

Уведомление Исполнителя о готовности ОКР (этапа ОКР) к сдаче должно быть подписано ___________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)

16. Сдача и приемка выполненной ОКР  (этапа ОКР) осуществляется в порядке, установленном следующими документами: ГОСТ 2.102-68, ГОСТ Р 15.201-2000__________.

(стандарты и другие документы, их номера и даты)

17. Заказчик вправе в течение 30 дней с момента получения отчетных документов предъявить Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполненной ОКР (этапа ОКР) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего муниципального контракта и согласовать с Исполнителем срок для приведения результатов ОКР (этапа ОКР) в соответствие с указанными условиями.

Замечания и претензии устраняются Исполнителем за его счет, если они не выходят за пределы условий настоящего муниципального контракта.

VI. Стоимость работ и порядок расчетов

18. Лимитная цена (предельное значение стоимости работ в целом) в соответствии с результатами конкурса: протокол № ________________ от ________________________Конкурсной комиссии администрации г. Владимира установлена в сумме_________________ в том числе на 2007 г. _____________________________

Оплата работ по лимитной цене не производится. В пределах указанной лимитной цены осуществляется финансирование работы в целом.

Источником финансирования являются средства из муниципального бюджета, налогом на добавленную стоимость не облагаются, согласно НК РФ (ч.2, разд.8, гл.21, ст. 149, п.3, п.п. 16), о чем Заказчик представляет Исполнителю справку установленного образца.

19. Заказчик в 10-дневный срок с даты выставления счета производит выплату Исполнителю первоначального аванса в размере 40 процентов от стоимости работ на 2007 год. Выдача последующих авансов производится в порядке установленном соглашением Сторон.

20. Оплата выполненной ОКР (этапа ОКР) производится поэтапно исходя из цен, указанных в календарном плане проведения ОКР, протоколах согласования цены ОКР на соответствующий год, за вычетом ранее выданного аванса (авансов), учитываемого при закрытии этапа пропорционально стоимости этапа.

21. Оплата ОКР (этапа ОКР) производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненной ОКР (этапа ОКР), оформленной актом сдачи-приемки.

Счета Исполнителя с приложенными к ним подлинными актами сдачи-приемки оплачиваются Заказчиком в порядке, установленном нормативными правовыми актами в 10-дневный срок.

22. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения ОКР (этапа ОКР) или прекращения ОКР (этапа ОКР) проводится Заказчиком в 30-дневный срок после получения от Исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.

По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который с момента его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

23. При определении цены ОКР Стороны руководствуются ст.40 ч.1 Налогового кодекса Российской Федерации, гл. 25 ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

24. После утверждения муниципального оборонного заказа на очередной год Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему муниципальному контракту, протокол согласования цены ОКР на соответствующий год, календарный план проведения ОКР которые с момента их подписания являются неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

Объемы ассигнований на выполнение ОКР по настоящему муниципальному контракту могут быть изменены в соответствии с государственным оборонным заказом на очередной год, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя в течение 45 дней с последующей корректировкой условий настоящего муниципального контракта.

VII. Права на результаты ОКР

25. Все полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении ОКР (этапа ОКР) объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.

26. Права на результаты, полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает Заказчик.

Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результаты, полученные при выполнении ОКР (этапа ОКР), осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

VIII. Условия конфиденциальности

27. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего муниципального контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

К конфиденциальным сведениям относятся ТЗ, отчет о ОКР, иные результаты ОКР.

Указанные сведения предназначены исключительно для Заказчика, составляют коммерческую тайну и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Заказчика. 

Срок неразглашения указанных сведений составляет 5 лет.

За разглашение указанных сведений Исполнитель несет ответственность в соответствии со ст. 139 ГК РФ.

Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим муниципальным контрактом и при необходимости оформляются приложением к настоящему муниципальному контракту.

X. Ответственность Сторон

28. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего муниципального контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего муниципального контракта.

39. В случае неустранения в согласованный Сторонами срок недостатков представленной для сдачи ОКР (этапа ОКР) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 цены ОКР (этапа ОКР), подлежащей исправлению за каждый день просрочки.

30. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего муниципального контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

31. За нарушение Исполнителем срока выполнения ОКР (этапа ОКР) он уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 процентов цены ОКР (этапа ОКР).

32. За нарушение установленных сроков приемки ОКР (этапа ОКР) по настоящему муниципальному контракту Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

33. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту.

34. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения ОКР (этапа ОКР) не может превышать установленной цены ОКР (этапа ОКР).

35. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению ОКР (этапа ОКР) соисполнителей, Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные.

36. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

XI. Обстоятельства непреодолимой силы

37. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

38. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 15 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

39. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем муниципальном контракте, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 1 месяц.

40. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий муниципальный контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

41. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.

XII. Рассмотрение и разрешение споров

42. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего муниципального контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд. только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

Срок досудебного урегулирования - 30 дней.

XIII. Срок действия муниципального контракта

43. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по "___"___________  20__ г.

44. Срок действия настоящего муниципального контракта может быть продлен по взаимному согласию Сторон. Условия продления определяются Сторонами не менее чем за 15 дней до истечения срока действия настоящего муниципального контракта.

XIV. Заключительные положения

45. Настоящий муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию  и имеющих одинаковую юридическую силу. Держателями указанных экземпляров являются ГУ НПО «СТиС» МВД России,_______________________________________________________________________.

46. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в 10-дневный срок.

47. Неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта являются следующие приложения:

техническое задание;

календарный план проведения ОКР;

протокол согласования цены этапов ОКР на 200__ год;

структура цены с расшифровками по статьям затрат пояснительной запиской.

XV. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

	ЗАКАЗЧИК
	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	Отв. представитель: 

ФИО 

Телефон: 

________________________________

(адрес и банковские реквизиты)           

ИНН        ,КПП       , ОКВЭД         ,

ОКПО  

________________________________ 

                    ____________                     

                    (и. фамилия)                     


"__" _____________ 200__ г.        


М.П.
	
	Отв. представитель: 

ФИО 

Телефон: 

________________________________

(адрес и банковские реквизиты)           

ИНН        ,КПП       , ОКВЭД         ,

ОКПО  

________________________________ 

                    ____________                     

                    (и. фамилия)                     


"__" _____________ 200__ г.        


М.П. 


Инструкция участника размещения заказа

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1. Форма заявки на участие в конкурсе

1.1.Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей конкурсной документации.

2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3. Разъяснение положений конкурсной документации


3.1.При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.


3.2.Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации в порядке, определенном пунктами 3.3., 3.4.


3.3.В случае, если разъяснения конкурсной документации касаются типовых форм документов входящих в комплект конкурсной документации, запрос о разъяснении должен быть направлен участником размещения заказа в адрес уполномоченного органа, копия запроса в адрес заказчика.

3.4. В случае, если разъяснения конкурсной документации касаются положений Информационной карты конкурса, в том числе в части технических характеристик предмета муниципального контракта, запрос о разъяснении должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика, копия запроса - в адрес уполномоченного органа

4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

4.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа подается в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна:

· быть подготовлена по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации;

· содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

4.2.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

4.3.
Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе.

4.4. При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник отстраняется комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

5. Требования к предложениям о цене контракта


5.1.Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса и заявке на участие в конкурсе. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.


5.2.Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации и предоставляет предложение вместе с конкурсной документацией.

5.3.В случае если это предусмотрено конкурсной документацией, заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. 

6. Порядок формирования цены контракта

6.1.В цену включаются все расходы, которые несет поставщик при выполнении работ, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей.

6.2.Валюта, используемая для формирования цены контракта - рубль Российской Федерации.

7. Требования к описанию работ

7.1.Описание участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и заявке на участие в конкурсе, приложенной к настоящей конкурсной документации.

7.2.Описание участниками размещения заказа выполняемых работ должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

8. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

8.1.При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

8.2.Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.


8.3.Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физическим лицом. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте конкурса.


8.4.Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

8.5.Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

8.6.Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

9. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе


9.1.Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса.


9.2.Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса, после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.


9.3.Каждый конверт с заявкой регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.


9.4.Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. 


9.5.Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).


9.6.Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов  до момента их вскрытия.



9.7.Если конверт с заявкой не запечатан, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

10. Изменения заявок на участие в конкурсе


10.1.Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками.


10.2.Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

10.3.Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. 


10.4.Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 8 настоящей конкурсной документации.


10.5.До последнего дня подачи заявок изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурсе.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса.

10.6.После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.


10.7.Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.


10.8.Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.

10.9.Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

11. Отзыв заявок на участие в конкурсе

11.1.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11.2.Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

· наименование и адрес уполномоченного органа;

· слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»;

· название предмета конкурса;

· регистрационный номер и дата заявки на участие в конкурсе;

· время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11.3.При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

11.4.До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

11.5.В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки отзываются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.


11.6.После получения отзыва заявки на участие в конкурсе уполномоченный орган сравнивает регистрационный номер и дату заявки, указанные на конверте, с данными, указанными в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и в случае, если они совпадают, вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте.


11.7.В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе указанным выше требованиям  и  соответствия регистрационного номера и даты заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру и дате заявки, указанному на конверте с заявкой на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке. Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого отозвана.


11.8.Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.


11.9.После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

12. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

25 12.1.Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. 

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе


13.1. В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в течение установленного срока. Целью оценки является выявление лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса и заявке на участие в конкурсе.


13.2.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.


13.3.Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения муниципального контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

14. Обеспечение исполнения муниципального контракта

14.1.
Если в соответствии с Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных   средств   в   обеспечение   муниципального контракта   в   размере   обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

14.2. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении исполнения муниципального контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

14.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде   банковской   гарантии,   банковская   гарантия   должна   соответствовать   требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте конкурса.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока на выполненные работы по соответствующему муниципальному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

14.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего поставщика.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока на выполненные работы и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

14.5.
Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса, на счет заказчика, указанный в Информационной карте конкурса.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией - в случае наличной формы оплаты).

14.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту,  соответствующий поставщик обязуется  в течение  10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику  иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Информационной карте конкурса.

14.7.
Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.










PAGE  

