Дефектная ведомость
на текущий ремонт электроосветительной системы в СШ № 8 

(мастерские, кабинеты, классы), 
ул. Мира, 31, тел. 23-23-20
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. 
изм.
	Коли
чество

	1
	Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене, массой до 15 кг
	шт.
	8

	2
	Демонтаж выключателей автоматических, устанавливаемых на конструкции, ток до 100А
	шт. 
	4

	3
	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп
	шт.
	8

	4
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	шт.
	2

	5
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт.
	44

	6
	Смена магнитных пускателей
	шт.
	4

	7
	Монтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене, массой до 15 кг
	шт.
	8

	8
	Монтаж установочных выключателей автоматических, устанавливаемых на конструкции, ток до 100А
	шт. 
	110

	9
	Прокладка металлического рукава диам. до 48 мм
	м
	46

	10
	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, с двумя люминисцентными лампами
	шт.
	90

	11
	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, с четырьмя люминисцентными лампами
	шт.
	8

	12
	Прокладка короба металлического по стенам и потолкам
	м
	100

	13
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей сеч до 35 мм2 или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам на устройствах.
	шт.
	23

	14
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг 
	м
	150

	15
	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу (коробка с предохранителем или разъединителем или автоматом или указателем напряжения)
	шт.
	20

	16
	Монтаж выключателей полугерметических и герметических
	шт.
	30

	17
	Монтаж розеток штепсельных полугерметических и герметических
	шт.
	20

	
	
	
	250т.р.


Директор СШ №8 _____________________________ И.Л. Малахова
Составил: Г.М.Зайцева
тел. 32-33-46
