	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	

	Ремонт мягкой кровли в школе № 46 (микрорайон- Коммунар ул. Школьная д.1)


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2
	2.1

	2.
	Смена карнизных свесов из листовой стали
	100 м
	1.4

	3.
	Ремонт цементной стяжки отдельными местами
	100 шт.
	1.2

	4.
	Смена колпаков на  вентиляционных трубах
	10 шт.
	0.7

	5.
	Добавлять на каждый следующий канал
	10 шт.
	7.4

	6.
	Огрунтовка оснований из  раствора  битумной грунтовкой
	100 м2
	1.4

	7.
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев
	100 м2
	2.1

	8.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов
	100 м
	0.3

	9.
	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной
	м3
	2.1

	10.
	Уборка и вывоз строительного мусора 
	
	100%


