Дефектная ведомость

на текущий ремонт здания (облицовка стен ГКЛ по металлическому профилю)

 в школе №45 
г. Владимир, мкр.Энергетик,ул.Энергетиков,1
тел. 26-43-29
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.


	Объем



	1
	Облицовка стен с устройством металлического каркаса ГКЛ.
	М2
	495

	2
	Шпатлевка по сборным  конструкциям, подготовленным под окраску стен.
	100м2
	4,95

	3
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами под окраску стен.
	100м2
	4,95

	4
	Установка и крепление уголка пластикового 40х40 мм.
	100м
	2,7

	5
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов.
	100м
	1,52

	6
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2.
	100м
	1,52

	7
	Погрузка и вывоз мусора.
	Т
	0,167


