PAGE  

	СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления экономики

Т.И. Терентьева 


	
	ПРИЛОЖЕНИЕ

к  приказу первого заместителя главы города

от «3» августа 2007 г. № 70-П

	Начальник управления      образования  

Г. В. Фролова

	
	

	
	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключить муниципальный контракт
на выполнение ремонтно – строительных работ
во Дворце детского (юношеского) творчества города Владимира в 2007 году.

г. Владимир

2007 г.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

	№ п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1.
	Уполномоченный орган:
	Управление экономики администрации г. Владимира

	1.1.
	Место нахождения 
	 г. Владимир, ул. Горького, д.40

	1.2.
	Почтовый адрес 
	600017, г. Владимир, ул. Горького, д. 36 для управления экономики

	1.3.
	Контактный телефон, факс 
	Тел. 23-24-77, 35-38-79; т/факс 23-24-77

	1.4.
	Адрес электронной почты
	munzakaz@vladimir-city.ru

	2.
	Муниципальный заказчик 
	управление образования администрации г. Владимира

	2.1.
	Место нахождения 
	г. Владимир, ул. Горького, 62

	2.2.
	Почтовый адрес 
	600005 г. Владимир, ул. Горького, 62

	2.3.
	Адрес электронной почты 
	education@vladimir-city.ru

	2.4.
	Контактный телефон, факс 
	32-33-46, 23-56-13

	3.
	Предмет муниципального контракта
	Выполнение ремонтно – строительных работ во Дворце детского (юношеского) творчества города Владимира: 

Лот №1 Ремонт фасада здания (объем заказа: согласно дефектной ведомости  - Приложение №1 к Информационной карте).

Лот №2 Ремонт паркетных полов (объем заказа: согласно дефектной ведомости – Приложение №2 к Информационной карте).

Лот №3 Косметический ремонт кабинетов (объем заказа: согласно дефектной ведомости – Приложение №3 к Информационной карте).

Лот №4 Ремонт санузлов (объем заказа: 7 шт., согласно дефектной ведомости – (Приложение №4 к Информационной карте).



	4.
	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 


	лот №1 – 4 400 000 руб., 

лот №2 – 630 000 руб., 

лот №3 – 3 365 000 руб., 

лот №4 – 1 420 000 руб. 

	4.1.
	Порядок формирования цены контракта
	расчет цены контракта в форме [сводного сметного расчета / локальных смет]

	5.
	Место выполнения работ
	г. Владимир, ул. Мира, 8, т. 33-86-37.

	6.
	Условия выполнения работ
	Согласно заключенному муниципальному контракту, а также наличие: сертификатов качества на материалы, согласование материала с заказчиком.

	7.
	Срок выполнения работ 
	 лот №1 – 15.12.2007г.,
 лот №2 – 27.10.2007г.,

 лот №3 – 27.11.2007г.,

 лот №4 – 01.12.2007г.

	8.
	Форма оплаты работ 
	Безналичный расчет, 3 – 4 квартал 2007 года, согласно заключенному муниципальному контракту, производится путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре подряда после предоставления актов выполненных работ формы КС-2, КС-3, счета - фактуры. При наличии финансирования управление образования предусматривает предоплату на приобретение материалов в размере не более 30% от сметной стоимости работ. 

	9.
	Сроки оплаты работ 
	

	10.
	Порядок оплаты работ 
	

	11.
	Источник финансирования

финансирования
	бюджет города Владимира.

	12.
	Форма подачи заяви на участие в конкурсе
	Оформляется на бумажном носителе - типовом бланке, входящем в комплект конкурсной документации.

	13.
	Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
	1. Заявка на участие в конкурсе.
2. Конкурсное предложение – оформляется на бумажном            носителе и в электронном виде.
3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ.

4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданная ФНС России не позднее 6 месяцев до даты проведения конкурса, или нотариально заверенная копия такой выписки.
5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
6. Доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.
7. Опись документов представленных в составе заявки на участие в конкурсе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.

	14.
	Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе (представляются в добровольном порядке)
	1. Копия учредительных документов участника размещения заказа.
2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период.
3. Копии бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период.

4. Справка о минимальной оплате труда.
5. Справка службы судебных приставов об отсутствии
ареста на имущество.
6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.

	15.
	Место подачи заявок
	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301

	16.
	Дата и время начала приема заявок 
	4 августа 2007 года

	17.
	Дата и время окончания приема заявок
	4 сентября 2007г. в 9 час. 15 мин.

	18.
	Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками 
	4 сентября 2007г. в 9 час. 15 мин. по адресу: ул. Горького, 36 (актовый зал). 

	19.
	Критерии оценки: 

	19.1
	Цена муниципального контракта
	лот №1 – 4 400 000 руб., 

лот №2 – 630 000 руб., 

лот №3 – 3 365 000 руб., 

лот №4 – 1 420 000 руб.

	19.2
	Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики работ. 
	Согласно заключенному муниципальному контракту, а также наличие: сертификатов качества на материалы, согласование материала с заказчиком.

	19.3
	Сроки (периоды) выполнения работ. 
	 лот №1 – 15.12.2007г.,

 лот №2 – 27.10.2007г.,

 лот №3 – 27.11.2007г.,

 лот №4 – 01.12.2007г.

	19.4
	Срок предоставления гарантии качества работ. 
	лоты №№1, 2, 3, 4 – 3 года с момента принятия объекта.

	19.5
	Объем предоставления гарантий качества работ. 
	100% гарантия на выполнение всех заявленных видов работ.

	20.
	Срок заключения муниципального контракта 
	Не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

	21
	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта
	не требуется


Приложение №1

к Информационной карте

	ДЕФЕКТНАЯ   ВЕДОМОСТЬ

	

	Текущий ремонт  здания (фасада и устройство пандуса)

	Основание: дефектная ведомость

	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Е61-13-1
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
	100 м2
	0.03

	2.
	Е61-28-1
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2
	0.03

	3.
	Е15-04-012-1
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая
	100 м2
	0.03

	4.
	Е27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя: 20 см
	1000 м2
	0.0018

	5.
	Е07-05-016-4
	Устройство металлических ограждений без поручней
	100 м
	0.015

	6.
	П1.
	Ограждение пандуса (3 стойки)
	шт.
	1

	7.
	Е46-03-001-16
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм
	100 шт.
	0.03

	8.
	Е46-03-001-32
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляетсяили исключается к норме 46-03-001-16 (диаметр отверстий 160 мм)-до общей глубины 400 мм
	100 шт.
	0.03

	9.
	Е06-01-001-13
	Устройство фундаментов-столбов бетонных (бетонирование опор перил)
	100 м3
	0.00022

	10.
	Е61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0.05

	11.
	Е61-10-2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2
	0.05

	12.
	Е62-41-1
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов
	100 м2
	0.95

	13.
	Е62-25-1
	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов
	100 м2
	0.95

	14.
	Е62-26-4
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м2
	0.95

	15.
	Е311-01-146-1
	Погрузка и вывоз мусора строительного
	т
	0.654

	


Приложение №2

к Информационной карте

                                                                                         Заказчик: Управление образования администрации г. Владимира                                                            Объемы работ
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

ремонт паркетных полов ДДюТ
	№ 
	Шифр И № позиции 
	Наименование работ и затрат 
	Единица 
	Количество 

	пп 
	
	
	измерения 
	

	
	
	
	
	

	1 
	2 
	
	3 
	4 
	5 

	1.        Е57-3-1 
	Разборка плинтусов деревянных 
	100 м                         13.66 

	2.        Е57-7-6 
	Ремонт паркетных покрытий 
	100 шт.                        5.36 

	3.        Е57-6-5 
	Острожка и циклевка паркетных полов 
	100 м2                       17.89 

	4.        Е11-01-039-1 
	Устройство плинтусов деревянных 
	100 м                         13.66 

	5.        Е15-04-029-2 
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или 
	окрашенной поверхности за 2 раза                 '                                                                            100 м2                      17.89 

	б.        Е15-04-029-2 
	Покрытие плинтусов лаком по огрунтованной 
	или окрашенной поверхности за 2 раза                                                                                      100 м2                      1.789 



Приложение №3
к Информационной карте

	ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

	

	Текущий ремонт  здания (помещений ДДюТ)

	Основание: дефектная ведомость

	№ пп
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.14

	
	
	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги
	100 м2
	11.439

	
	
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	1.8

	
	
	Снятие оконных переплетов остекленных
	100 м2
	2.895

	
	
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 шт.
	0.36

	
	
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из профиля ПВХ с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2
	100 м2
	1.61

	
	
	Прим. Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м
	100 м2/м
	1.61/75.1

	
	
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м
	100 м
	0.751

	
	
	Разборка обшивки: неоштукатуренной
	100 м2
	2.617

	
	
	Облицовка стен с устройством металлического каркаса, обшитого одним слоем гипсокартонных листов при шаге стоек 600 мм. Допускаемая высота 3,9 м.
	м2
	648.8

	
	
	Оформление дверных проемов в перегородках стоечный профиль ПС 50/50
	м2
	12.7

	
	
	Установка решеток радиаторных
	шт.
	11

	
	
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком (ламинат для полов)
	100 м2
	2.624

	
	
	Установка и крепление уголка декоративного
	100 м
	2.198

	
	
	Оклейка стеклообоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными
	100 м2
	4.397

	
	
	Облицовка гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску
	100 м2
	0.389

	
	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами (моющимися) улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	6.384

	
	
	Острожка и циклевка паркетных полов
	100 м2
	4.288

	
	
	Покрытие полов лаком за 2 раза
	100 м2
	4.288

	
	
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности за 2 раза заполнений проемов дверных
	100 м2
	3.211

	
	
	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и  однослойной обшивкой с обеих сторон глухих высотой 3,9 м шаг стоечных профилей 600 мм
	м2
	7.99

	
	
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках
	100 м2
	0.046

	
	
	Смена дверных приборов замков врезных
	100 шт.
	0.71

	
	
	Смена выключателей
	100 шт.
	0.50

	
	
	Смена розеток
	100 шт.
	0.84

	
	
	Разборка покрытий полов из ковролина
	100 м2
	3.072

	
	
	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых (МДФ водостойкая толщиной 8 мм)
	100 м2
	8.026

	
	
	Устройство ковровых покрытий
	100 м2
	3.072

	
	
	Монтаж дверных порогов стальных из профиля
	100 м
	2.424

	
	
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных
	100 м
	4.983

	
	
	ПРОДОЛЖЕНИЕ
	

	
	
	Водоэмульсионная окраска (моющаяся) стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2
	4.301

	
	
	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0.23

	
	
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	100 м2
	2.847

	
	
	Очистка поверхности щетками
	м2
	2381.138

	
	
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	100 м2
	29.278

	
	
	Водоэмульсионная окраска (моющаяся)стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	27.183

	
	
	Водоэмульсионная окраска(моющаяся) потолков: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	11.5

	
	
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	2.617

	
	
	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2
	3.814

	
	
	Устройство покрытий из линолеума 
	100 м2
	4.95

	
	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2
	8.316

	
	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 м2
	2.35

	
	
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0.492

	
	
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов
	100 шт.
	0.05

	
	
	Установка блоков из профиля ПВХ наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2
	0.129

	
	
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью 
	100 м2
	0.171

	
	
	Ремонт подоконников бетонных
	100 шт.
	0.32

	
	
	Ремонт облицовки из мраморных плит
	100 шт.
	2.73

	
	
	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток
	100 м2
	0.068

	
	
	Гладкая облицовка стен керамическими плитками на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2
	0.068

	
	
	Установка блоков из профиля ПВХ наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2
	0.129

	
	
	Разборка подвесных потолков
	100 м2
	3.029

	
	
	Демонтаж осветительных приборов: бра, плафонов
	100 шт.
	0.364

	
	
	Смена зеркал
	100 м2
	0.317

	
	
	Разборка металлического балетного станка
	100 м
	0.523

	
	
	Устройство деревянного балетного станка
	100 м
	0.523

	
	
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2
	0.592

	
	
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	м3
	2.913

	
	
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	м3
	0.546

	
	
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	0.068

	
	
	Погрузка и вывоз мусора строительного
	т
	33.454


Приложение №4
к Информационной карте

Заказчик: Управление образования администрации г. Владимира
ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ
ремонт санузлов – 7 шт.
	
	№ пп 
	Шифр и № позиции норматива 
	Наименование работ и затрат 
	Единица измерения 
	Количество 

	
	1
	2
	3
	4
	5


      1           Е56-9-1     Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов                                      
100 шт.            0,22
2         Е56-10-1   Снятие дверных полотен
100 м²
0,364
3         Е56-1-2     Демонтаж оконных коробок в каменных стенах
100 шт.
0,08
4         Е56-2-2     Снятие оконных переплетов остекленных
100 м²
0,32
5         Е56-3-2    Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных
100 м²
0,083
6         Е63-7-5    Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток
100 м²
2,95
7         Е57-3-2    Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки
100 м
2,65
8         Е57-2-3    Разборка покрытий полов из керамических плиток
100 м²
1,272
9         Е57-2-4    Разборка цементной стяжки
100 м²
1,272
10    Е11-01-004-1    Разборка гидроизоляции из рубероида
100 м²
1,272
11    Е53-15-10   Стесывание неровностей толщиной до 40 мм внутренней поверхности кирпичных стен
100 м²
0,04
12        Е53-1-1     Разборка обшивки стен из пластиковых панелей
100 м²
1,41
13        Е54-3-1    Разборка подшивки потолков из пластиковых панелей
100 м²
0,3
14        Е53-1-4    Разборка каркаса из брусьев
100 м²
1,71
15    Е08-02-002-5    Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
100 м²
0,258
  16    Е10-05-001-02     Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой ГКЛ с обеих сторон глухих высотой 3,0 м шаг          м²
15
                                        стоечных профилей 600 мм
   17        Е61-2-7    Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2:                       100 м²
 0,68
                                            толщиной слоя до 20 мм
18        Е61-1-2     Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм                                                              100 м²
4,36
19  Е15-04-001-14      Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
100 м²
6,8
  20 Е15-01-019-5        Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного              100 м²
6,8
                                        гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
21  Е11-01-005-1       Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом  клее, с защитой рубероидом первый слой
100 м²
1,272
22  Е11-01-011-1        Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм
100 м²
1,272
23 Е11-01-011-2          Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
100 м²
7,632
24 Е11-01-027-3         Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
100 м²
1,272
  25 Е10-01-034-8          Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том                100 м²
0,32
                                               числе при наличии створок глухого остекления
26 Е10-01-033-8         Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема до 2 м                                                          100 м²
0,32
	
Продолжение
1 
	2 
	3                                                                                                                                                  < 
	t                    5 

	27. 
	ЕЮ-01-035-2 
	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м                                                                 100 м2                        0.32 

	28. 
	E15-01-050-4 
	Облицовка оконных откосов сендвич-панелями на клее                                                                                                                                        100 м2                      0.187 

	29. 
	E10-01-039-1 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2                                                100 м2                      0.126 

	30. 
	E10-01-039-3 
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2          100 м2                      0.617 

	
	
	
	

	31. 
	E15-01-052-4 
	Устройство из панелей ПВХ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 60x27 мм с использованием прямого             100 м2                        1.09 

	
	
	                                подвеса (прим.) 
	

	32. 
	E65-33-1 
	Смена вентиляционных решеток                                                                                                                                                                                100 шт.                       0.07 

	33. 
	E65-2-2 
	                                Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм                                                                                                
	100 м
0.45 

	34. 
	E65-4-2 
	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров                                                                                                                                                  100 шт.                          0.4 

	35. 
	E65-4-8 
	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене                                                                                         100 шт.                         0.4 

	36. 
	E65-4-5 
	Демонтаж санитарных приборов смывных труб                                                                                                                                                               100 шт.                          0.4 

	37. 
	E65-4-1 
	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин                                                                                                                       •             100шт.                       0.14 

	38. 
	E65-4-7 
	Демонтаж санитарных приборов сифонов                                                                                                                                                                100шт.                       0.14 

	39. 
	E17-01-001-14 
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды                                                                                                      10 компл. ,                   1.4 

	40. 
	E65-1-3 
	                                 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм                                                                                                         
	100 м
0.8 

	41. 
	E16-03-002-2 
	                                   Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм                                                         
	100 м
0.8 

	42. 
	E17-01-003-1 
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным                                                                                                                          10 компл.                     3.9 

	43. 
	E65-8-2 
	                                 Смена  канализационных труб диаметром до 100 мм                                                                                                                                              
	100 м
0.4 

	44. 
	E16-07-003-2 
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопленияи водоснабжения диаметром 20 мм                                                            врезка                             2 

	45. 
	E16-07-005-2 
	                                   Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм                      
	100 м
0.8 

	46. 
	E62-33-2 
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза                                    100 м2                        0.27 

	47. 
	Ц08-03-593-19 
	Светильник в подвесных потолках, точечный                                                                                                                                                          100 шт.                         0.3 

	48. 
	C546-3125-33 
	                                 Светильник, встраиваемый в подвесной потолок типа: СВБ-94х40-015 R50 "золото"                                                                                         
	шт.
30 

	49. 
	Ц08-03-591-1 
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке                                                                                                         100 шт.                       0.07 

	50. 
	Ц08-02-401-1 
	                                 Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2                                                                                                                                                              
	100 м
0.5 

	51. 
	C501-3112-33 
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, плоские, марки ВВГ-П, с числом жил - 2 и                  1000 м                        0.05 

	
	
	                                 сечением 2,5 мм2 
	

	52. 
	E01-11-146-1 
	                                Погрузка мусора вручную                                                                                                                                                                                          
	т
29.82 

	53. 
	X403-1-18 
	                                Вывоз мусора (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)                                                                                             
	т
29.82 


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с __________________________________________________________
                                                       (указывается наименование муниципального заказчика)

муниципального контракта на выполнение ремонтно – строительных работ во Дворце детского (юношеского) творчества города Владимира в 2007 году.

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта_____________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)
в лице, __________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации.

3. Заявка имеет обязательное приложение:

- структура расчета цены контракта в форме [сводного сметного расчета / локальных смет] _______на стр. (заполняется при выполнении ремонтно-строительных работ)

4. Заявка соответствует установленным условиям.

5. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной документации.

6. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на [выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров], составляющих полный комплекс [работ, услуг, товаров], которые должны быть [выполнены, оказаны или поставлены] в соответствии с предметом конкурса, данные [работы, услуги, товары] будут в любом случае [выполнены, оказаны и поставлены] в полном соответствии с техническим заданием в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
7. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство [выполнить работы, оказать услуги, поставить товары] в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

8. Настоящей  заявкой  подтверждаем,  что  в  отношении: _____________________________________________________________________________  

              (наименование организации-участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
10. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с ________________________________________________________________________
                                               (указывается наименование муниципального заказчика)

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, срок заключения контракта не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе или протокола оценки и сопоставления заявок.

11. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с _____________________________________________________________________________
                                        (указывается наименование муниципального заказчика)
мы обязуемся подписать данный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг  в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

12. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе или протокола оценки и сопоставления заявок до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

13. Юридический адрес____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Почтовый  адрес/место жительства __________________________________________  ___________________________________________________________________________ 

     телефон ______________________, факс_______________________ 

    банковские реквизиты_______________________________________
    __________________________________________________________

    __________________________________________________________
14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _______стр.

Участник размещения заказа 

(уполномоченный представитель)    __________________    ___________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                          (подпись)

Главный бухгалтер                             __________________    ___________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                          (подпись)

МП 
                 
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на выполнение ремонтно – строительных работ во Дворце детского (юношеского) творчества города Владимира в 2007 году, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, мы

 ____________________________________________________________________________________________
(указать   полное   наименование   участника   размещения   заказа,   индекс,   почтовый   адрес)

____________________________________________________________________________________________в лице _______________________________________________________________________, (указать должность, ФИО)

действующего на основании ____________________________________________, уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях настоящего конкурсного предложения:
Предлагаемые условия заключения муниципального контракта:
	1. Предмет муниципального контракта:  
	

	2. Стоимость работ и условия финансирования:

2.1. Общая стоимость работ                                 (цифрами и прописью)
	

	2.2. Условия финансирования (аванс и т.д.) 
	

	2.3. Порядок оплаты работ


	

	3. Сроки выполнения работ:
3.1. Срок выполнения работ: 

- начало работ

- окончание работ
	

	3.2. Продолжительность выполнения работ
	

	4. Качество работ:
4.1. Мероприятия по обеспечению качества
	

	4.2. Методы и технология выполнения работ
	

	4.3. Организационно – технологическая схема производства работ
	

	4.4. Требования по безопасности
	

	5. Гарантии качества работ:
5.1. Срок предоставления гарантии качества работ
	

	5.2. Объем предоставления гарантий качества работ
	


Участник размещения заказа 

(уполномоченный представитель)    __________________    ___________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                          (подпись)

Главный бухгалтер                             __________________    ___________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                          (подпись)

МП 
                 
Дата, исх. номер                                                                 Заказчику 
На бланке организации                                          Уполномоченному органу
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на ________________________________________________________________________

________________________________________________________________для нужд ________________________________________________________________________

(дата и время проведения конкурса  – «___»___________2007 г. в __:__ по московскому времени):

	№ п/п
	Раздел конкурсной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты открытого конкурса и т.п.)
	Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации 

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации        _______________              _________________     

                                                                 подпись                                  Фамилия И.О.
ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   КОНТРАКТА*
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд г. Владимира 

г. Владимир







           ________  2007 г.

_____________________________________________________________________________________________,  именуемое в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах города Владимира в соответствии с Уставом, утвержденным  начальником управления образования администрации г. Владимира, в лице  директора ___________________, с одной стороны, и  _________________,именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора _____________________, действующего на основании  Устава  с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд  города Владимира путем проведения  запроса конкурса, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе   №_______ администрации города Владимира от _______ 2007г., приказа управления образования №_____ от ________ 2007г заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ  по _____________________________________________________________________________ в  ДДюТ   в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ  по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом, оформляются дополнительным соглашением.





2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ________  (________) рублей с учетом НДС (не предусмотрен) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ  по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренным настоящим Контрактом работ  не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;

- при прекращении потребности в предусмотренных настоящим Контрактом части работ.

 При этом по согласованию с Подрядчиком, Заказчик вправе изменить общую стоимость работ  по настоящему Контракту, установленную в пункте 2.1. настоящего Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ  или объему указанной части работ, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены.

2.3. Изменение общей стоимости работ  по настоящему Контракту должно быть оформлено в качестве дополнения к настоящему Контракту.

2.4. Расчет по Контракту производиться Заказчиком в течение 30 банковских дней со дня подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы .

2.5. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30 %.

     3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы _до  «    » ______   __2007 года.


       4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 


4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы  осуществляются в полном соответствии с локальной сметой, КС-2, КС-3, счет, счет-фактурой.

(ТУ и другие документы, утвержденные или согласованные в установленном порядке, их номера и даты)


4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.


4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ  в течение 3 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.


В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ  сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.


Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

  5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку  поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


6.1.  Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.


6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.


6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.


6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования подрядных работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.
        





7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.


7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.


7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения  обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.


7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.


7.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ  отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

7.6.Срок предоставления гарантии- 3 года.



    
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ


8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.


8.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Владимира.


8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания до полного исполнения обязательств сторонами.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 Заказчик: ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Подрядчик: __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Настоящий Контракт составлен в 4 экземплярах, каждый экземпляр содержит  4 листа.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующее ____________________

ЗАКАЗЧИК                               

             ПОДРЯДЧИК

                                                               
           Директор 

_______________                      


_____________ м.п.
 (подпись)




м.п.
 (подпись)

Инструкция участника размещения заказа
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1. Форма заявки на участие в конкурсе
1.1.Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей конкурсной документации.
2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

3. Разъяснение положений конкурсной документации

3.1.При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.2.Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной документации в порядке, определенном пунктами 3.3., 3.4.


3.3.В случае, если разъяснения конкурсной документации касаются типовых форм документов входящих в комплект конкурсной документации, запрос о разъяснении должен быть направлен участником размещения заказа в адрес уполномоченного органа, копия запроса в адрес заказчика.
3.4. В случае, если разъяснения конкурсной документации касаются положений Информационной карты конкурса, в том числе в части технических характеристик предмета муниципального контракта, запрос о разъяснении должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика, копия запроса - в адрес уполномоченного органа
4. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
4.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа подается в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна:
· быть подготовлена по форме, приложенной к настоящей конкурсной документации;
· содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.
4.2.
При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.
4.3.
Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в конкурсе.
4.4. При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник отстраняется комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.
5. Требования к предложениям о цене контракта

5.1.Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса и заявке на участие в конкурсе. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

5.2.Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации и предоставляет предложение вместе с конкурсной документацией.
5.3.В случае если это предусмотрено конкурсной документацией, заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. 
6. Порядок формирования цены контракта
6.1.В цену включаются все расходы, которые несет поставщик при выполнении работ, включая транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей.

6.2.Валюта, используемая для формирования цены контракта - рубль Российской Федерации.
7. Требования к описанию работ
7.1.Описание участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и заявке на участие в конкурсе, приложенной к настоящей конкурсной документации.
7.2.Описание участниками размещения заказа выполняемых работ должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.
8. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
8.1.При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
8.2.Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

8.3.Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физическим лицом. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте конкурса.

8.4.Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).
8.5.Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
8.6.Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
9. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

9.1.Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. Заказчик, уполномоченный орган оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса.

9.2.Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса, после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

9.3.Каждый конверт с заявкой регистрируется в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

9.4.Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. 

9.5.Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

9.6.Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов  до момента их вскрытия.


9.7.Если конверт с заявкой не запечатан, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.
10. Изменения заявок на участие в конкурсе

10.1.Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками.

10.2.Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
10.3.Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. 

10.4.Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 8 настоящей конкурсной документации.


10.5.До последнего дня подачи заявок изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурсе.
В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении конкурса.
10.6.После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

10.7.Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.

10.8.Конверты с изменениями заявок вскрываются комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.
10.9.Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта. В случае получения такого конверта по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.
11. Отзыв заявок на участие в конкурсе
11.1.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
11.2.Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:
· наименование и адрес уполномоченного органа;
· слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»;
· название предмета конкурса;
· регистрационный номер и дата заявки на участие в конкурсе;
· время и дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
11.3.При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.
11.4.До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.
11.5.В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заявки отзываются на заседании комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.6.После получения отзыва заявки на участие в конкурсе уполномоченный орган сравнивает регистрационный номер и дату заявки, указанные на конверте, с данными, указанными в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе, и в случае, если они совпадают, вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте.

11.7.В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе указанным выше требованиям  и  соответствия регистрационного номера и даты заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру и дате заявки, указанному на конверте с заявкой на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке. Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого отозвана.

11.8.Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

11.9.После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.
12. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
12.1.Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе, конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. 

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

13.1. В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в течение установленного срока. Целью оценки является выявление лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса и заявке на участие в конкурсе.

13.2.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

13.3.Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
14. Обеспечение исполнения государственного контракта
14.1.
Если в соответствии с Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных   средств   в   обеспечение   муниципального контракта   в   размере   обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении конкурса. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.
14.2. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено требование об обеспечении исполнения муниципального контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
14.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде   банковской   гарантии,   банковская   гарантия   должна   соответствовать   требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте конкурса.
Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта.
Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока на выполненные работы по соответствующему муниципальному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.
14.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего поставщика.
Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту.
Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта.
Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока на выполненные работы и оканчиваться не ранее его завершения.
Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.
14.5.
Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте конкурса, на счет заказчика, указанный в Информационной карте конкурса.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией - в случае наличной формы оплаты).
14.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязательств по муниципальному контракту,  соответствующий поставщик обязуется  в течение  10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику  иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в Информационной карте конкурса.
14.7.
Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о поставщиках, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.






* Данный проект муниципального контракта применяется ко всем лотам в рамках проведения конкурса.





PAGE  
27

